ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭКПРОМКОМПАНИЯ

ВОДОПОДГОТОВКА, ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Россия, 600000, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 77,

тел./факс:(4922) 42-01-39

WWW.EPCS.RU                                                                                                  eko@epcs.ru

От 1 марта  2012 г.

ПРАЙС-ЛИСТ

на блочно-модульные установки очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «Бмос».

Установки предназначены для усреднения и биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод, доочистки стоков до норм сброса в водоемы рыбо-хозяйственного назначения и обеззараживания очищенной воды.

Модули имеют полную заводскую готовность. При монтаже устанавливаются на ровную площадку (например, на железобетонные плиты), после подключения инженерных коммуникаций готовы к началу эксплуатации.	Установки сертифицированы, имеют санитарно-гигиеническое заключение. Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес.

Установка обеспечивает полный цикл биологической очистки и обеззараживания сточных вод с утилизацией песка и избыточного ила. Технологический процесс автоматизирован, не требует постоянного присутствия оператора.

Технологическое и вспомогательное оборудование смонтировано в стандартных морских контейнерах, что позволяет осуществлять их транспортировку любым видом транспорта. Контейнеры снаружи обшиты оцинкованным листом, изнутри утеплены листовым пенополистиролом, имеют рассчитанную систему электроподогрева помещения, что позволяет их осуществлять их эксплуатацию в условиях крайнего севера.

Имеются системы внутреннего электроосвещения, приточной и вытяжной вентиляции, обеззараживания воздуха помещения и вытяжной вентиляции, сигнализации протечек.

Внутренний каркас стен, пола и потолка контейнера обшит водостойкой фанерой. На пол монтируются листы рифлёного металла или алюминия, стены и потолок отделаны листами ПВХ.	Всё технологическое оборудование и трубопроводы выполнены из нержавеющей стали и ПВХ.

| Модель | Производительность, м3/сут | Габариты контейнера, Д/Ш/В, м. | Вес контейнера с водой, т | Потребляемая мощность (220/380 В), кВт | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бмос-15 | 10÷20 | 6/2,4/2,9 | 15 | 1÷3 | 1 880 000 |
| Бмос-30 | 25÷35 | 12/2,4/2,9 | 25 | 1,5÷4 | 2 450 000 |
| Бмос-50 | 40÷60 | 12/2,4/2,9 | 30 | 3÷6 | 2 900 000 |
| Бмос-75 | 65÷85 | 12/2,4/2,9 | 34 | 4÷8 | 3 450 000 |
| Бмос-100 | 90÷110 | 12/2,4/2,9 | 44 | 5÷12 | 3 850 000 |

*Поставщик может выполнить работы по шефмонтажу, наладке, обучению персонала Заказчика.

*Может быть изготовлено и поставлено сопутствующее технологическое оборудование по очистке сточных вод.