## Лист1
| "ХозОптТорг-Ливны" ГК |  |  |  |  | О П Т О В А Я Т О Р Г О В Л Я
Б Ы Т О В Ы М О Б О Р У Д О В А Н И Е М
ВОДОСНАБЖЕНИЯ -ОТОПЛЕНИЯ - КАНАЛИЗАЦИИ - ТНП
моб. Тел. 8-909-228-71-91, 8-909-228-78-88, т./ф.(48677) 4-19-60,
ICQ 491-809-682; Скайп: bestnasos ; E-mail: fas2021@yandex.ru
Подробную информацию по продукции Вы найдете на сайте - www.bestnasos.ru
Дилерские цены (от 20.12.2017 г.), цены с НДС | [23 empty] | Ваша заявка:
Насосы и оборудование торговой марки АкваЛив (г. Ливны, Россия)
1) Санитарные туалетные/канализационные насосы серии САН (для сбора и принудительного отведения фекальных и сточных вод в домах (помещениях), там, где воду нельзя отвести в канализацию самотеком )
|  | Тип насоса АкваЛив |  |  | U (В) | P(Вт) |  | Напор (м) |  | Qmax (л/мин) |  |  |  | Температура |  |  |  | Упаковка шт. |  | Дилер, руб. |  | ОПТ, руб | БАЗОВАЯ розничная цена
|  | САН-250 Комфорт (для умывальника, ванны/душевой каб.) два входных патрубка на 40 мм |  |  | 220 | 250 |  | 7 |  | 100 |  |  |  | до 500С |  |  |  | 1 |  |  |  | 6689 | 7350
|  | САН-600 Профи (патрубки присоединительные: унитаз, слева и справа) профессиональная станция |  |  | 220 | 600 |  | 8 |  | 270 |  |  |  | до 90 0С |  |  |  | 1 |  |  |  | 10902 | 11980
Циркуляционные насосы АкваЛив серии ЦВЦ Премиум
|  | Тип насоса |  |  | U (В) | P max (Вт), 3 режима |  | Hmax (м) |  | Qmax (м3/ч) |  |  |  | Размер G" |  |  |  | Упаковка шт. |  | Дилер, руб. |  | ОПТ, руб | БАЗОВАЯ розничная цена
|  | ЦВЦ 25-4 Премиум (180 мм) |  |  | 220 | 72-53-35 |  | 4 |  | 2.5 |  |  |  | 1" | [5 empty] | 1178 |  | 1295 | 1473
|  | ЦВЦ 25-6 Премиум (180 мм) |  |  | 220 | 93-67-46 |  | 6 |  | 2.5 |  |  |  | 1" | [5 empty] | 1263 |  | 1383 | 1579
|  | ЦВЦ 25-8 Премиум (180 мм) |  |  | 220 | 182-170-145 |  | 8 |  | 2.5 |  |  |  | 1" |  |  |  | 4 |  | 2412 |  | 2636 | 3015
|  | ЦВЦ 32-4 Премиум (180 мм) |  |  | 220 | 72-53-38 |  | 4 |  | 2.5 |  |  |  | 2" | [5 empty] | 1263 |  | 1383 | 1579
|  | ЦВЦ 32-6 Премиум (180 мм) |  |  | 220 | 93-67-46 |  | 6 |  | 2.5 |  |  |  | 2" | [5 empty] | 1348 |  | 1481 | 1685
|  | ЦВЦ 32-8 Премиум (180 мм) |  |  | 220 | 270-210-150 |  | 8 |  | 2.5 |  |  |  | 2" |  |  |  | 4 |  | 2473 |  | 2733 | 3091
>В комплекте гайки и резиновые прокладки; токоведущий провод; паспорт
Рукав (ШЛАНГ) НАПОРНЫЙ для фекальных и дренажных насосов, полива …
|  | Описание | [5 empty] | Рабочее давление |  |  | Диаметр |  |  | Бухта, м | [5 empty] | Дилер, руб. |  | ОПТ, руб
|  | Рукав напорный ПВХ (для фекальный и дренажных насосов) | [5 empty] | 2 бар |  |  | 1" |  |  | 50 м
|  | Рукав напорный ПВХ (для фекальный и дренажных насосов) | [5 empty] | 2 бар |  |  | 2" |  |  | 50 м | [5 empty] | 3085 |  | 3304
| Мембраны | Мембрана 24л, (диам. горловины 95 мм.), цвет-ЧЕРНАЯ, материал-EPDM. В упаковке - 50 шт | [19 empty] | 212
|  | Мембрана 24л, (диам.горловины 95 мм.), цвет - БЕЛАЯ, материал - КАУЧУК ПИЩЕВОЙ НАТУРАЛЬНЫЙ (не восприимчив к воздействию бактерий). В упаковке - 50 шт | [17 empty] | 155 |  | 170
|  | Мембрана 50л (горловина диам. 95 мм.), цвет-ЧЕРНАЯ, материал-EPDM | [17 empty] | 300 |  | 258
|  | Мембрана 100л (горловина диам. 95 мм.), цвет-ЧЕРНАЯ, материал-EPDM | [17 empty] | 465
| Фланцы | Фланец гидроаккумулятора - для 18-100 л. Подключение1". (Оцинкованная сталь) | [19 empty] | 160
|  | Фланец гидроаккумулятора - для 18-100 л. Подключ. 1". (Нержавеющая сталь) | [19 empty] | 438
| Манометр | Манометр (радиальное подключение) , 0 - 6 бар, диаметр Ø 50 мм., АкваЛив | [19 empty] | 135
| Обр. клапан | Обратный клапан на 1" ( с латунным седлом и штоком) | [19 empty] | 237
|  | Типоразмер |  |  | Диаметр внутренний, мм |  |  |  | Диаметр наружный, мм | [6 empty] | Высота (Н), мм |  |  |  | Дилер, руб. |  | ОПТ, руб
|  | Фильтр "Малыш Люкс" |  |  | 38 |  |  |  | 58 | [6 empty] | 125 | [5 empty] | 65
Универсальный фильтр для погружных насосов Ручеек и Малыш, верхнего и нижнего забора воды. Увеличивает срок службы насосов. Защищает насос от попадания твердых и мелких частиц и примесей, содержащихся в воде, тем самым предотвращая его преждевременный износ и выход из строя. Это могу быть глина, песок, волокнистые включения и тд.
|  | Наименование | [6 empty] | Мощностьmax Вт. |  |  | Ток, А |  |  | U,В |  |  | Раб. давление |  | Дилер, руб. |  | ОПТ руб
|  | Реле давления РМ-5 (1,4-2,8 bar, класс IP-54) Внутренняя Резьба (МАМА) | [19 empty] | 237
|  | Универсальное реле РМ-5А (объединяющее: реле давления РМ/5, пятивыводной штуцер и манометр) | [19 empty] | 550
С организациями, заинтересованные продукцией под торговой маркой АкваЛив заключаем на 2017 год, дилерские договора, с предоставлением льгот…
Товары иных Производителей и Поставщиков
ВИБРАЦИОННЫЕ погружные электронасосы
| Фото | Тип насоса |  |  | Вт | Q max (м3/ч) | Напор (м) |  | Длина провода насоса |  |  |  | 800 шт |  |  | 400 штук |  |  | 200 шт |  | ОПТ шт |  | Розница, руб.
|  | "Малыш-М" (верхний забор), материал корпуса - аллюминий! . (г.Ливны, Россия) |  |  | 240 | 0.43 | 40 |  | 6 м. |  |  |  | 1262 |  |  | 1272 |  |  | 1282 |  | 1292
[9 empty] | 10 м. |  |  |  | 1317 |  |  | 1327 |  |  | 1337 |  | 1347
[9 empty] | 16 м. |  |  |  | 1407 |  |  | 1417 |  |  | 1427 |  | 1437
[9 empty] | 25 м. |  |  |  | 1538 |  |  | 1548 |  |  | 1558 |  | 1568
[9 empty] | 32 м. |  |  |  | 1607 |  |  | 1617 |  |  | 1627 |  | 1637
[9 empty] | 40 м. |  |  |  | 1771 |  |  | 1781 |  |  | 1791 |  | 1801
|  | "Малыш" (нижний забор), материал корпуса - аллюминий! (г.Ливны, Россия) |  |  | 240 | 0.43 | 40 |  | 6 м. |  |  |  | 1306 |  |  | 1316 |  |  | 1326 |  | 1336
[9 empty] | 10 м. |  |  |  | 1352 |  |  | 1362 |  |  | 1372 |  | 1382
[9 empty] | 16 м. |  |  |  | 1443 |  |  | 1453 |  |  | 1463 |  | 1473
[9 empty] | 25 м. |  |  |  | 1590 |  |  | 1600 |  |  | 1610 |  | 1620
[9 empty] | 40 м. |  |  |  | 1824 |  |  | 1834 |  |  | 1844 |  | 1854
|  | "Малыш" с термоЗащитой (нижний забор), (г.Ливны, Россия) | [6 empty] | 10 м. |  |  |  | 1371 |  |  | 1381 |  |  | 1391 |  | 1401
[9 empty] | 16 м. |  |  |  | 1466 |  |  | 1476 |  |  | 1486 |  | 1496
[9 empty] | 25 м. |  |  |  | 1608 |  |  | 1618 |  |  | 1628 |  | 1638
[9 empty] | 40 м. |  |  |  | 1843 |  |  | 1853 |  |  | 1863 |  | 1873
|  | "Малыш-3" (верхний забор), диаметр корпуса 76 мм, материал корпуса - аллюминий! Упаковка-коробка (г.Ливны, Россия) |  |  | 165 | 0.43 | 20 |  | 10 м. |  |  |  | 1395 |  |  | 1405 |  |  | 1415 |  | 1425
[9 empty] | 16 м. |  |  |  | 1516 |  |  | 1526 |  |  | 1536 |  | 1546
[9 empty] | 25 м. |  |  |  | 1660 |  |  | 1670 |  |  | 1680 |  | 1690
[9 empty] | 40 м. |  |  |  | 1878 |  |  | 1888 |  |  | 1898 |  | 1908
| Новинка! | Ремкомплект для насоса Малыш-М, Малыш |  |  | В ремкомплект входит: Клапан-1шт, винт клапана-1 шт, гайка М6-1 шт, поршень-1шт, винт ВМ8/40- 4 шт, гайка М8 - 4 шт. | [13 empty] | 1 упаковка |  | 227
|  | "Ручеек-1" (верхний забор воды), г.Могилев,Беларуссия. Упаковка-Цветная коробка/пакет! |  |  | 225 | 0.43 | 40 |  | 10 м. |  |  |  | 1080 |  |  | 1090 |  |  | 1100 |  | 1110
[9 empty] | 15 м. |  |  |  | 1180 |  |  | 1190 |  |  | 1200 |  | 1210
[9 empty] | 25 м. |  |  |  | 1370 |  |  | 1380 |  |  | 1390 |  | 1400
[9 empty] | 40 м. |  |  |  | 1590 |  |  | 1600 |  |  | 1610 |  | 1620
|  | "Ручеек-1М" (нижний забор воды), с термозащитой, г.Могилев,Беларуссия |  |  | 225 | 0.43 | 40 |  | 10 м. |  |  |  | 1180 |  |  | 1190 |  |  | 1200 |  | 1210
[9 empty] | 15 м. |  |  |  | 1280 |  |  | 1290 |  |  | 1300 |  | 1310
[9 empty] | 25 м. |  |  |  | 1470 |  |  | 1480 |  |  | 1490 |  | 1500
[9 empty] | 40 м. |  |  |  | 1690 |  |  | 1700 |  |  | 1710 |  | 1720
| Новинка! | РемКомплект к насосам серии "Ручеек" |  |  | В ремкомплект входит: Клапан-1шт, винт клапана-1 шт, пластиковая шайба- 1 шт, гайка М6-1 шт, поршень-1шт, винт ВМ8/40- 4 шт, гайка М8 - 4 шт. | [13 empty] | 1 упак. |  | 120
|  | "Водолей-3" (нижний забор воды), упаковка - короб (г. Киров, Россия) |  |  | 220 | 0.43 | 40 |  | 10 м. | [9 empty] | 1620 |  | 1630
16 м.
25 м.
40 м.
|  | "Полив" (нижний забор воды) корпус- аллюминиевый (г. Воронеж, Россия) |  |  | 220 | 0.9 | 25 |  | 10 м. |  |  |  | короб | [7 empty] | 3400
Насосы повышения давления воды
|  | Тип насоса |  |  | U (В) | P(Вт) |  | Hmax (м) |  | Qmax (м3/ч) |  |  |  | Tmax (0C) |  |  | Кор-пус |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб | Розница, руб.
|  | CL15GR-9 TAIFU |  |  | 220 | 60 |  | 9 |  | 2.1 |  |  |  | 110 |  |  | аллюм. |  | 8 |  |  | 2770
|  | CL15GRS-10 TAIFU |  |  | 220 | 90 |  | 10 |  | 1.1 | [6 empty] | нерж |  | 8 |  |  | 2470
|  | CL15GRS-15 TAIFU |  |  | 220 | 120 |  | 15 |  | 1.5 | [6 empty] | нерж |  | 8 |  |  | 3115
|  | W15GR-10 Джемикс |  |  | 220 | 90 |  | 10 |  | 1.2 | [6 empty] | сталь |  | 8 |  |  | 2465
|  | W15GR-15 Джемикс |  |  | 220 | 120 |  | 15 |  | 1.5 | [6 empty] | сталь |  | 8 |  |  | 2986
|  | W15GR-18 Джемикс |  |  | 220 | 260 |  | 18 |  | 1.8 | [6 empty] | сталь |  | 8 |  |  | 3783
|  | Датчик протока воды для насосов серии CL15GRS и W15GR (запчасть) | [16 empty] | 50 |  |  | 400
ПОГРУЖНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
| Насосы на Ø 3 дюйма (76 мм) | Тип насоса "Джемикс" |  |  | U (В) | P(кВт) |  | Напор, ном. (м) |  | Подача ном.(м3/ч) |  |  |  | G" присоединение |  |  |  |  | Ступеней, раб. колес |  |  | ОПТ, руб
|  | 3-SDM-2-22 (кабель 25 м.) |  |  | 220 | 0.25 |  | 22 |  | 2 |  |  |  | 1½" |  |  |  |  | 8 |  |  | 7880
|  | 3-SDM-2-30 (кабель 35 м.) |  |  | 220 | 0.37 |  | 30 | [10 empty] | 11 |  |  | 9695
|  | 3-SDM-2-46 (кабель 1м.) |  |  | 220 | 0.55 |  | 46 | [10 empty] | 17 |  |  | 12010
|  | 3-SDM-2-65 (кабель 1м.) |  |  | 220 | 0.75 |  | 65 | [10 empty] | 24 |  |  | 5970
|  | 3-SDM-2-83 (кабель 1м.) |  |  | 220 | 1.1 |  | 83 | [10 empty] | 33 |  |  | 6980
Комплектация: 1) насосный агрегат с токоведущим проводом; 2) пускозащитное устройство (ПЗУ); 3) руководство по насосу
Погружные центробежные электронасосы (глубинные) "Водолей" (ПромЭлектро)
| Погр. центроб. насосы на 4" Водолей (Украина) | Тип насоса |  |  | U (В) | P(кВт) |  | Напор, номин. (м) |  | Подача номин. (м3/ч) |  |  |  | Диаметр насоса, мм. | [7 empty] | ОПТ, руб
|  | "Водолей" БЦПЭ 0.5 - 16 У |  |  | 220 | 0.4 |  | 16 |  | 0,5 л/сек (1,8 м3/ч) |  |  |  | 105 | [7 empty] | 6204
|  | "Водолей" БЦПЭ 0.5 - 25 У |  |  | 220 | 0.69 |  | 25 | [13 empty] | 7227
|  | "Водолей" БЦПЭ 0.5 - 32 У |  |  | 220 | 0.82 |  | 32 | [13 empty] | 7924
|  | "Водолей" БЦПЭ 0.5 - 40 У |  |  | 220 | 1 |  | 40 | [13 empty] | 9248
|  | "Водолей" БЦПЭ 0.5 - 50 У |  |  | 220 | 1.14 |  | 50 | [13 empty] | 9867
|  | "Водолей" БЦПЭ 0.5 - 63 У |  |  | 220 | 1.2 |  | 63 | [13 empty] | 10878
|  | "Водолей" БЦПЭ 0.5 - 80 У |  |  | 220 | 1.6 |  | 80 | [13 empty] | 12500
|  | "Водолей" БЦПЭ 0.5 -100У |  |  | 220 | 1.95 |  | 100 | [13 empty] | 14683
|  | "Водолей" БЦПЭУ 0.5 - 16 У |  |  | 220 | 0.4 |  | 16 |  | 0,5 л/сек (1,8 м3/ч) |  |  |  | 95 мм | [7 empty] | 6643
|  | "Водолей" БЦПЭУ 0.5 - 25 У |  |  | 220 | 0.55 |  | 25 | [13 empty] | 7945
|  | "Водолей" БЦПЭУ 0.5 - 32 У |  |  | 220 | 0.65 |  | 32 | [13 empty] | 8602
|  | "Водолей" БЦПЭУ 0.5 - 40 У |  |  | 220 | 0.72 |  | 40 | [13 empty] | 9914
|  | "Водолей" БЦПЭУ 0.5 - 50 У |  |  | 220 | 0.97 |  | 50 | [13 empty] | 10645
|  | "Водолей" БЦПЭУ 0.5 - 63 У |  |  | 220 | 1.2 |  | 63 | [13 empty] | 11652
|  | "Водолей" БЦПЭ 1,2 - 12 У |  |  | 220 | 0.55 |  | 12 |  | 1,2 л/сек (4,3 м3/ч) |  |  |  | 105 мм | [7 empty] | 6324
|  | "Водолей" БЦПЭ 1,2 - 16 У |  |  | 220 | 0.73 |  | 16 | [13 empty] | 7740
|  | "Водолей" БЦПЭ 1,2 - 25 У |  |  | 220 | 0.9 |  | 25 | [13 empty] | 7618
|  | "Водолей" БЦПЭ 1,2 - 32 У |  |  | 220 | 1.17 |  | 32 | [13 empty] | 8477
|  | "Водолей" БЦПЭ 1,2 - 40 У |  |  | 220 | 1.34 |  | 40 | [13 empty] | 9873
|  | "Водолей" БЦПЭ 1,2 - 50 У |  |  | 220 | 1.6 |  | 50 | [13 empty] | 10465
|  | "Водолей" БЦПЭ 1,2 - 63 У |  |  | 220 | 2.08 |  | 63 | [13 empty] | 12901
|  | "Водолей" БЦПЭ 1,2 - 80 У |  |  | 220 | 2.82 |  | 80 | [13 empty] | 15439
Содержание примесей в воде: не более 1500 г/м3; Макс. температура воды: до 35°C; Тепловое реле Thermik (Германия); Присоединение - 1"; Диаметр скважины - от 120мм.; Гарантия - 3 года!
Комплектация: 1) насос с токоведущим проводом, длина соответствует напору насоса; 2) пускозащитное устройство (ПЗУ); 3) веревка для подвешивания насоса; 4) руководство по эксплуатации
ОГОЛОВКИ ДЛЯ СКВАЖИН
Тип оголовка
|  | ОD-133-32 |  | Оголовок для скважины от 133 мм, для подающей трубы ПНД 32 мм. Материал - НЕРЖавеющая сталь | [17 empty] | 2223
|  | ОD-133-40 |  | Оголовок для скважины от 133 мм, для подающей трубы ПНД 40 мм. Материал - НЕРЖавеющая сталь | [17 empty] | 2492
АДАПТЕРЫ для скважин
|  | Тип адаптера |  | Описание | [14 empty] | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
|  | ADS-32 |  | Адаптер для скважины подключения- 1" дюйм. Материал - бронза. Вес адаптера 1,25 кг. Рекомендуется для установки в скважину диаметром от 133 мм. В комплекте запасной набор прокладок. | [14 empty] | 16 |  |  | 1988
|  | ADS-32/40 |  | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Адаптер для скважины подкл. 1 и 1 1/4 дюйм. Материал адаптера бронза. Вес адаптера 2,3 кг. Для скважин диаметром от 125 мм. В комплекте запасной набор прокладок. | [14 empty] | 12 |  |  | 1850
|  | Ремкомплект к ADS-32 |  |  | Запасной комплект прокладок - 3 шт. | [13 empty] | 1 |  |  | 90
|  | Ремкомплект к ADS-40 |  |  | Запасной комплект прокладок - 3 шт. | [13 empty] | 1 |  |  | 100
ПОГРУЖНЫЕ ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ
|  | Тип насоса |  |  | U (В) | P(кВт) |  | Напор, ном. (м) |  | Подача ном (м3/ч) |  |  |  | Присоединение G" |  |  |  |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
|  | 4-SKM-1-38 |  |  | 220 | 0.75 |  | 35 |  | 1.5 |  |  |  | 1" |  |  |  |  | 1 |  |  | 8820
|  | 4-SKM-1-59 |  |  | 220 | 1.1 |  | 45 |  | 1.5 | [8 empty] | 1 |  |  | 11500
Комплектация: 1) насосный агрегат с токоведущим проводом 20 метров! 2) пускозащитное устройство (ПЗУ); 3) руководство по насосу
Поверхностные насосы
| 1) Вихревые | Тип насоса |  |  | U (В) | P(кВт) |  | Напор max(м) |  | Qmax (м3/ч) |  |  |  | Корпус насоса |  |  |  |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
|  | QB60 Джемикс |  |  | 220 | 0.37 |  | 32 |  | 2.1 |  |  |  | чугун |  |  |  |  | 6 |  |  | 2650
|  | QB60 * Гидрофорсе |  |  | 220 | 0.37 |  | 32 |  | 2.1 | [8 empty] | 6 |  |  | 2820
|  | QB70 Taifu |  |  | 220 | 0.55 |  | 50 |  | 3 |  |  |  | чугун |  |  |  |  | 4 |  |  | 3840
|  | QB80 * Гидрофорсе |  |  | 220 | 0.75 |  | 65 |  | 3.1 |  |  |  | чугун |  |  |  |  | 4 |  |  | 4150
Макс. Глубина всасывания - с 8м. Материалы: рабочее колесо-бронза, механическое уплотнение керамика-графит, корпус двигателя-аллюминий.
* В комплекте поставки идут: 1) механическое уплотнение керамика-графит; 2) воронка пластиковая, для заливки воды в насос для первого пуска. Нержавеющая вставка в корпусе насоса!!!-предохраняя рабочее колесо от закливания при пуске
| 2) Центробежные | Тип насоса |  |  | U (В) | P(кВт) |  | Напор (м) |  | Подача (л/мин) |  |  |  | Корпус насоса |  |  |  |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
|  | JET-100A Джемикс |  |  | 220 | 0.75 |  | 42 |  | 60 |  |  |  | чугун |  |  |  |  | 2 |  |  | 3820
|  | JET100A TAIFU |  |  | 220 | 0.75 |  | 42 |  | 60 |  |  |  | чугун |  |  |  |  | 2 |  |  | 5391
|  | JET150A TAIFU |  |  | 220 |  |  | 60 |  | 80 |  |  |  | чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 9685
|  | JET200A TAIFU |  |  | 220 | 1.5 |  | 55 |  | 130 |  |  |  | чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 11088
max Глубина всасывания - с 9м. Материалы: рабочее колесо-бронза, механическое уплотнение керамика-графит, корпус эл.двигателя-аллюминий
Насосы для перекачивания ДИЗТОПЛИВА и КЕРОСИНА
| 3) Вихревые | Тип насоса |  |  | U (В) | P(кВт) |  | Напор max(м) |  | Подача (л/мин) |  |  |  | Корпус насоса |  |  |  |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
|  | НПТ-24/40А (аккумуляторный) |  |  | 24 | 0.15 |  | 10 |  | 40 |  |  |  | чугун |  |  |  |  | 1
|  | НПТ-220/40 |  |  | 220 | 0.12 |  | 10 |  | 40 |  |  |  | чугун |  |  |  |  | 1
Макс. Глубина всасывания - 4-5 м. Материалы: рабочее колесо-бронза, механическое уплотнение керамика-графит, корпус двигателя-нерж. Температура жидкости - до + 40 Градусов.Диаметр присоединяемых шлангов -3/4"
1)Винтовые пищевые (химические) насосы
| Насосы Бурун серии СХ | Тип насоса |  |  | U (В) | P(кВт) |  | Максимальный | [5 empty] | Корпус насоса |  |  |  |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
[8 empty] | Напор (м) |  | Qmax (м3/ч)
|  | Бурун СХ 0,3/4-0,55/4 |  |  | 380 | 0.55 |  | 40 |  | 0.3 |  |  |  | нержавейка |  |  |  |  | 1 |  |  | 23862
|  | Бурун СХ 0,3/4-М0,55/4 |  |  | 220 | 0.55 |  | 40 |  | 0.3 |  |  |  | нержавейка |  |  |  |  | 1 |  |  | 25152
|  | Бурун СХ 0,9/4 - 0,25/8 |  |  | 380 | 0.25 |  | 40 |  | 0.9 |  |  |  | нержавейка |  |  |  |  | 1 |  |  | 24792
|  | Бурун СХ 1,2/4-0,37/6 |  |  | 380 | 0.37 |  | 40 |  | 1.2 |  |  |  | нержавейка |  |  |  |  | 1 |  |  | 24257
|  | Бурун СХ 1,8/4-0,75/4 |  |  | 380 | 0.75 |  | 40 |  | 1.8 |  |  |  | нержавейка |  |  |  |  | 1 |  |  | 24230
|  | Бурун СХ 1,8/4-М0,75/4 |  |  | 220 | 0.75 |  | 40 |  | 1.8 |  |  |  | нержавейка |  |  |  |  | 1 |  |  | 27584
|  | Бурун СХ 3,6/4-0,75/2 |  |  | 380 | 0.75 |  | 40 |  | 3.6 |  |  |  | нержавейка |  |  |  |  | 1 |  |  | 24279
|  | Бурун СХ 3,6/4-М0,75/2 |  |  | 220 | 0.75 |  | 40 |  | 3.6 |  |  |  | нержавейка |  |  |  |  | 1 |  |  | 26965
|  | Бурун СХ 6/4-1,5/4 |  |  | 380 | 1.5 |  | 40 |  | 5.5 |  |  |  | нержавейка |  |  |  |  | 1 |  |  | 43630
Насосы Бурун СХ с преобразователями частоты
|  | Бурун СХ 0,3/4-Ч0,55/4 |  |  | 380 | 0.55 |  | 40 |  | 0.3 |  |  |  | нержавейка |  |  |  |  | 1 |  |  | 35406
|  | Бурун СХ 0,3/4-ЧМ0,55/4 |  |  | 220 | 0.55 |  | 40 |  | 0.3 |  |  |  | нержавейка |  |  |  |  | 1 |  |  | 33011
|  | Бурун СХ 0,9/4 - Ч0,25/8 |  |  | 380 | 0.25 |  | 40 |  | 0.9 |  |  |  | нержавейка |  |  |  |  | 1 |  |  | 36324
|  | Бурун СХ 0,9/4 - ЧМ0,25/8 |  |  | 220 | 0.25 |  | 40 |  | 0.9 |  |  |  | нержавейка |  |  |  |  | 1 |  |  | 33929
|  | Бурун СХ 1,2/4-Ч0,37/6 |  |  | 380 | 0.37 |  | 40 |  | 1.2 |  |  |  | нержавейка |  |  |  |  | 1 |  |  | 35951
|  | Бурун СХ 1,2/4-ЧМ0,37/6 |  |  | 220 | 0.37 |  | 40 |  | 1.2 |  |  |  | нержавейка |  |  |  |  | 1 |  |  | 33735
|  | Бурун СХ 1,8/4-Ч0,75/4 |  |  | 380 | 0.75 |  | 40 |  | 1.8 |  |  |  | нержавейка |  |  |  |  | 1 |  |  | 35963
|  | Бурун СХ 1,8/4-ЧМ0,75/4 |  |  | 220 | 0.75 |  | 40 |  | 1.8 |  |  |  | нержавейка |  |  |  |  | 1 |  |  | 33568
|  | Бурун СХ 3,6/4- Ч0,75/2 |  |  | 380 | 0.75 |  | 40 |  | 3.6 |  |  |  | нержавейка |  |  |  |  | 1 |  |  | 35962
|  | Бурун СХ 3,6/4-ЧМ0,75/2 |  |  | 220 | 0.75 |  | 40 |  | 3.6 |  |  |  | нержавейка |  |  |  |  | 1 |  |  | 33567
|  | Бурун СХ 6/4-Ч1,5/4 |  |  | 380 | 1.5 |  | 40 |  | 5.5 |  |  |  | нержавейка |  |  |  |  | 1 |  |  | 53779
|  | Бурун СХ 6/4-ЧМ1,5/4 |  |  | 220 | 1.5 |  | 40 |  | 5.5 |  |  |  | нержавейка |  |  |  |  | 1 |  |  | 51585
| Производство Россия | > Поставляем запасные части (ЗИП): торцовые уплотнения (Германия), резиновые обоймы и др.
МОЛОЧНЫЕ МУФТЫ DN40 для насоса Бурун СХ
|  | Гайка накидная DN 40 | [11 empty] | нержавейка |  |  |  |  | 1 |  |  | 358
|  | Уплотнение пищевое DN 40 | [11 empty] | nbr |  |  |  |  | 1 |  |  | 15
|  | Резьбовой штуцер DN 40 + приваренный к резьбовому переходнику, для насосного присоединительного патрубка | [11 empty] | нержавейка |  |  |  |  | 1 |  |  | 950
|  | Конический штуцер приварной DN 40 | [11 empty] | нержавейка |  |  |  |  | 1 |  |  | 238
2) Насосы винтовые для технических нужд (перекачка воды, масел и т.п.)
| Насосы винтовые серии Бурун : | Тип насоса |  |  | U (В) | P(кВт) |  | Максимальный | [5 empty] | Корпус насоса |  |  |  |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
[8 empty] | Напор (м) |  | Qmax (м3/ч)
| поверхностные | Бурун Н1В 2,5/2 ~ 220В |  |  | 220 | 0.55 |  | 27 |  | 2.5 |  |  |  | пластик |  |  |  |  | 1 |  |  | 10960
|  | Бурун Н1В 2,5/2 ~380В |  |  | 380 | 0.75 |  | 27 |  | 2.5 |  |  |  | пластик |  |  |  |  | 1 |  |  | 10960
| погружные дренажные | Бурун ПФ1,8/4-М0,55/4 |  |  | 220 | 0.55 |  | 27 |  | 1.8 |  |  |  | пластик |  |  |  |  | 1 |  |  | 16123
|  | Бурун ПФ1,8/4-0,55/4 |  |  | 380 | 0.55 |  | 27 |  | 1.8 |  |  |  | пластик |  |  |  |  | 1 |  |  | 13912
> Поставляем запасные части (ЗИП): манжеты, обоймы и др.
3) ВИНТОВЫЕ (ШНЕКОВЫЕ) ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
| новинка "КАМА" | Тип винтового насоса "КАМА" |  |  | U (В) | P(кВт) |  | Подача макс. (м3/ч) |  | Напор, (м) |  |  |  | G" присоединение |  |  |  |  | в упаковке, шт |  |  | ОПТ, руб
|  | НПС-1,3/50 (каб.15м, D-86мм) |  |  | 220 | 0.37 |  | 1.3 |  | 50 |  |  |  | 1" |  |  |  |  | 1 |  |  | 4995
|  | НПС-1,5/50 (каб.15м, D-95мм) |  |  | 220 | 0.55 |  | 1.5 |  | 50 | [8 empty] | 1 |  |  | 5550
|  | НПС-1,6/65 (каб.15м, D-95мм) |  |  | 220 | 0.75 |  | 1.6 |  | 65 | [8 empty] | 1 |  |  | 6750
|  | НПС-1,7/100 (каб.15м, D-126мм) |  |  | 220 | 1.1 |  | 1.7 |  | 100 | [8 empty] | 1 |  |  | 7795
|  | > Ремкомплект для НПС-1,3/50 (винт + резиновая обойма+обратный клапан) | [16 empty] | 1 |  |  | 492
|  | > Ремкомплект для НПС-1,5/50 (винт + резиновая обойма+обратный клапан) | [16 empty] | 1 |  |  | 568
|  | > Ремкомплект для НПС-1,6/65 (винт + резиновая обойма+обратный клапан) | [16 empty] | 1 |  |  | 730
|  | Тип винтового насоса "Джемикс" |  |  | U (В) | P(кВт) |  | Подача ном. (м3/ч) |  | Напор, ном. (м) |  |  |  | G" присоединение |  |  |  |  | в упаковке, шт |  |  | ОПТ, руб
| Насосы на Ø 3 дюйма | 3-QSD-1-15 М (кабель 20м) новинка |  |  | 220 | 0.37 |  | 1 |  | 15 |  |  |  | 1½" |  |  |  |  | 1 |  |  | 6144
|  | 3-QSD-1-25 М (кабель 30м) новинка |  |  | 220 | 0.55 |  |  |  | 55 | [8 empty] | 1 |  |  | 6866
|  | 3-QSD-1-40 М (кабель 40м) новинка |  |  | 220 | 0.75 |  |  |  | 56 | [8 empty] | 1 |  |  | 8099
|  | 4-QGВ-1-57 М (кабель 25 м) |  |  | 220 | 0.37 |  |  |  | 57 | [8 empty] | 1 |  |  | 6348
|  | 4-QGВ-1-65 М (кабель 30 м) |  |  | 220 | 0.55 |  |  |  | 65 | [8 empty] | 1 |  |  | 6597
|  | 4-QGВ-1-85 М (кабель 40 м) |  |  | 220 | 0.75 |  |  |  | 85 | [8 empty] | 1 |  |  | 8028
|  | 4-QGВ-1-115 М (кабель 50 м) |  |  | 220 | 1.1 |  |  |  | 115 | [8 empty] | 1 |  |  | 9084
|  | > Ремкомплект для 3-QSD-1-15 М (винт + резиновая обойма) | [16 empty] | 1 |  |  | 530
|  | > Ремкомплект для 3-QSD-1-25 М (винт + резиновая обойма) | [16 empty] | 1 |  |  | 540
|  | > Ремкомплект для 3-QSD-1-40 М (винт + резиновая обойма) | [16 empty] | 1 |  |  | 570
|  | > Ремкомплект для 4-QSВ-1-57 (винт + резиновая обойма) | [19 empty] | 560
|  | > Ремкомплект для 4-QSВ-1-65 (винт + резиновая обойма) | [19 empty] | 560
|  | > Ремкомплект для 4-QSВ-1-85 (винт + резиновая обойма) | [16 empty] | 1 |  |  | 720
* "М" - Встроенный блок управления ПЗУ в корпусе насоса. Без буквы "М"- выносной ПЗУ.
Дренажные насосы
|  | для ЧИСТОЙ воды |  |  | U (В) | P(кВт) |  | Напор (м) |  | Qmax (м3/ч) |  |  |  | Корпус насоса |  |  |  |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
|  | GP-550 Джемикс |  |  | 220 | 0.55 |  | 8 |  | 9.5 |  |  |  | пластик |  |  |  |  | 4 |  |  | 3023
|  | GP-750 Джемикс |  |  | 220 | 0.75 |  | 9 |  | 11 |  |  |  | пластик |  |  |  |  | 4 |  |  | 3181
|  | GP-900 Джемикс |  |  | 220 | 0.9 |  | 9.5 |  | 12.5 |  |  |  | пластик |  |  |  |  | 4 |  |  | 3390
|  | GP-1100 Джемикс |  |  | 220 | 1.1 |  | 9.5 |  | 14 |  |  |  | пластик |  |  |  |  | 4 |  |  | 3500
|  | SGP-550 Джемикс |  |  | 220 | 0.55 |  | 7.5 |  | 9.5 |  |  |  | нерж. |  |  |  |  | 4 |  |  | 3767
|  | SGP-750 Джемикс |  |  | 220 | 0.75 |  | 8.5 |  | 11 |  |  |  | нерж. |  |  |  |  | 4 |  |  | 3835
|  | SGP-900 Джемикс |  |  | 220 | 0.9 |  | 9 |  | 12 |  |  |  | нерж. |  |  |  |  | 4 |  |  | 3995
|  | для ГРЯЗНОЙ воды (фекальные) |  |  | U (В) | P(кВт) |  | Напор (м) |  | Q max (м3/ч) |  |  |  | Корпус насоса |  |  |  |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
|  | FSCP-750 | Джемикс (поплавок встроен в корпус) |  | 220 | 0.75 |  | 8 |  | 13.5 |  |  |  | пластик |  |  |  |  | 4 |  |  | 3350
|  | GS-400 Джемикс |  |  | 220 | 0.4 |  | 5 |  | 7.5 |  |  |  | пластик |  |  |  |  | 4 |  |  | 2550
|  | GS-550 Джемикс |  |  | 220 | 0.55 |  | 7 |  | 10.5 |  |  |  | пластик |  |  |  |  | 4 |  |  | 2923
|  | GS-750 Джемикс |  |  | 220 | 0.75 |  | 8 |  | 13.5 |  |  |  | пластик |  |  |  |  | 4 |  |  | 3081
|  | GS-900 Джемикс |  |  | 220 | 0.9 |  | 9 |  | 15 |  |  |  | пластик |  |  |  |  | 4 |  |  | 3298
|  | GS-1100 Джемикс |  |  | 220 | 1.1 |  | 9.5 |  | 16 |  |  |  | пластик |  |  |  |  | 4 |  |  | 3525
|  | SGPS400 |  |  | 220 | 0.4 |  | 5 |  | 7.5 |  |  |  | нерж. |  |  |  |  | 4 |  |  | 3335
|  | SGPS-550 Джемикс |  |  | 220 | 0.55 |  | 7 |  | 105 |  |  |  | нерж. |  |  |  |  | 4 |  |  | 3660
|  | SGPS-750 Джемикс |  |  | 220 | 0.75 |  | 8 |  | 13.5 |  |  |  | нерж. |  |  |  |  | 4 |  |  | 3834
|  | SGPS-900 Джемикс |  |  | 220 | 0.9 |  | 9 |  | 15 |  |  |  | нерж. |  |  |  |  | 4 |  |  | 3980
|  | SGPS-1100 Джемикс |  |  | 221 | 1.1 |  | 10 |  | 16 |  |  |  | нерж. |  |  |  |  | 4 |  |  | 4051
МАКС. Диаметр всасываемых частиц не более 35 мм.Наличие поплавкового выключателя (защита от сухого хода).
|  | для грязной воды Тип насоса |  |  | U (В) | P(кВт) |  | Подача (м3/ч) |  | Напор м. |  |  |  | Корпус насоса |  |  |  |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ЦЕНА, руб
|  | ГНОМ 6-10 |  |  | 220 | 0.6 |  | 6 |  | 10 |  |  |  | сталь/чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 7671
|  | ГНОМ 6-10Д с поплавком |  |  | 220 | 0.6 |  | 6 |  | 10 |  |  |  | сталь/чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 8275
|  | миниГНОМ 7-7 |  |  | 220 | 0.6 |  | 7 |  | 7 |  |  |  | сталь/чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 7067
|  | миниГНОМ 7-7Д с поплавком |  |  | 220 | 0.6 |  | 7 |  | 7 |  |  |  | сталь/чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 7462
|  | ГНОМ 10-6 |  |  | 220 | 0.6 |  | 10 |  | 6 |  |  |  | сталь/чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 9188
|  | ГНОМ 10-6Д с поплавком |  |  | 220 | 0.6 |  | 10 |  | 6 |  |  |  | сталь/чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 9680
|  | QDX7-18 с поплавком |  |  | 220 | 0.75 |  | 7 |  | 18 |  |  |  | нерж/чугун |  |  |  |  | 1
|  | QDX10-16 с поплавком |  |  | 220 | 0.75 |  | 10 |  | 16 |  |  |  | нерж/чугун |  |  |  |  | 1
|  | ГНОМ 10-10 |  |  | 220 | 1.1 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | сталь/чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 9273
|  | ГНОМ 10-10Д с поплавком |  |  | 220 | 1.1 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | сталь/чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 10175
|  | ГНОМ 10-10 |  |  | 380 | 1.1 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | сталь/чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 8226
|  | ГНОМ 10-10Тр (Tр- до 60 0С) |  |  | 380 | 1.1 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | сталь/чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 8350
|  | QDX15-18-1.5S |  |  | 220 | 1.5 |  | 15 |  | 18 |  |  |  | нержав./чугун |  |  |  |  | 1
|  | ГНОМ 16-16 |  |  | 220 | 2.2 |  | 16 |  | 16 |  |  |  | сталь/чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 10831
|  | ГНОМ 16-16Д с поплавком |  |  | 220 | 2.2 |  | 16 |  | 16 |  |  |  | сталь/чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 11429
|  | ГНОМ 16-16 |  |  | 380 | 2.2 |  | 16 |  | 16 |  |  |  | сталь/чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 9136
|  | ГНОМ 16-16Тр (Tр- до 60 0С) |  |  | 380 | 2.2 |  | 16 |  | 16 |  |  |  | сталь/чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 9327
|  | ГНОМ 25-20 |  |  | 380 | 3 |  | 25 |  | 20 |  |  |  | сталь/чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 15456
|  | ГНОМ 25-20Тр (Tр- до 60 0С) |  |  | 380 | 3 |  | 25 |  | 20 |  |  |  | сталь/чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 15746
|  | ГНОМ 40-25 |  |  | 380 | 5.5 |  | 40 |  | 25 |  |  |  | сталь/чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 25202
|  | ГНОМ 40-25Тр (Tр- до 60 0С) |  |  | 380 | 5.5 |  | 40 |  | 25 |  |  |  | сталь/чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 25707
|  | ГНОМ 53-10 |  |  | 380 | 4 |  | 53 |  | 10 |  |  |  | сталь/чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 24457
|  | ГНОМ 53-10Тр (Tр- до 60 0С) |  |  | 380 | 4 |  | 53 |  | 10 |  |  |  | сталь/чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 24937
|  | ГНОМ 50-25 |  |  | 380 | 4 |  | 50 |  | 25 |  |  |  | сталь/чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 29268
|  | ГНОМ 50-25 Тр (Tр- до 60 0С) |  |  | 380 | 4 |  | 50 |  | 25 |  |  |  | сталь/чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 29874
|  | ГНОМ 100-25 |  |  | 380 | 11 |  | 100 |  | 25 |  |  |  | сталь/чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 44382
|  | ГНОМ 100-25Тр (Tр- до 60 0С) |  |  | 380 | 11 |  | 100 |  | 25 |  |  |  | сталь/чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 44998
ФЕКАЛЬНЫЕ насосы
| с режущим механизмом | Тип насоса |  |  | U (В) | P(кВт) |  | Напор ном (м) |  | Qmax ном. (м3/ч) |  |  |  | Корпус насоса |  |  |  |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
|  | CUT 1100 с режущ.ножом, поплавком (частицы до 30мм.) |  |  | 220 | 1.1 |  | 7 |  | 7 |  |  |  | нерж/чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 7800
|  | CUT 1500 с режущ.ножом, поплавком (частицы до 30мм.) |  |  | 220 | 1.5 |  | 12 |  | 10 |  |  |  | нерж/чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 8607
|  | TPS 1500 с поплавком, с измельчающим механизмом |  |  | 220 | 1.1 |  | 12 |  | 10 |  |  |  | аллюминий |  |  |  |  | 1 |  |  | 14890
Фекальные насосы с режущим механизмом - для откачивания сточных, канализационных и фекальных вод, содержащие волокнистые включения. С поплавковым выключателем и термодатчиком.
|  | Тип насоса, и размер частиц в жидкости, мм. |  |  | U (В) | P(кВт) |  | Напор (м) |  | Qmax (м3/ч) |  |  |  | Корпус насоса |  |  |  |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
|  | WQDS 6-12 (до 25 мм.) |  |  | 220 | 0.55 |  | 6 |  | 12 |  |  |  | чугун |  |  |  |  | 1
|  | WQDS 6-16 (до 25 мм.) |  |  | 220 | 0.75 |  | 6 |  | 16 |  |  |  | чугун |  |  |  |  | 1
|  | WQD 17-5 PUMPMAN |  |  | 220 | 0.75 |  | 5 |  | 17 |  |  |  | чугун |  |  |  |  | 1
|  | GF SPS 10-10 (до 45 мм.) |  |  | 220 | 0.75 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 8646
|  | GF SPS 16-16 (до 45 мм.) |  |  | 220 | 1.1 |  | 16 |  | 16 |  |  |  | чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 10750
Для перекачивания фекальных и сточных вод, содержащие механические примеси. Поставка в поплавковым выключателем и термодатчиком.
Бытовая автоматическая насосная установка водоснабжения (для любых погружных или поверхностных насосов)
|  | Модель и тип установки | [16 empty] | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
|  | "Фаворит" БНУ-24л.(гориз. бак) | [8 empty] | с комплектом автоматики | [7 empty] | 1 |  |  | 2220
|  | "Фаворит" БНУ-24л.(гориз. нержавеющий бак) | [16 empty] | 1 |  |  | 4100
|  | "Фаворит" БНУ-50л.(гориз. бак) | [16 empty] | 1 |  |  | 3850
|  | "Фаворит" БНУ-50л.(вертик. бак) | [19 empty] | 4000
|  | "Фаворит" БНУ-50л.(гориз.нержавеющий бак) | [16 empty] | 1 |  |  | 7520
|  | "Фаворит" БНУ-80л.(гориз. бак) | [16 empty] | 1 |  |  | 5100
|  | "Фаворит" БНУ-80л.(вертик. бак) | [16 empty] | 1 |  |  | 5450
|  | "Фаворит" БНУ-100л. (гориз. бак) | [16 empty] | 1 |  |  | 5820
|  | "Фаворит" БНУ-100л. (вертик. бак) | [16 empty] | 1 |  |  | 6150
|  | "Фаворит" БНУ-150л. (вертик. бак) | [16 empty] | 1 |  |  | 8250
|  | "Фаворит" БНУ-200л. (вертик. бак) | [16 empty] | 1 |  |  | 11020
|  | Комплект автоматики "Фаворит" (отдельно) | [16 empty] | 1 |  |  | 1150
В комплект автоматики входит: 1) Руководство по эксплуатации; 2)Регулируемое реле давления; 3)Манометр; 4)Штуцер 5-ти выводной; 5)Обратный клапан 1"; 4)Контргайка; 5)Розетка; 6)Шнур питания с заземляющей вилкой; 7) ФУМ-лента; 8)Реле защиты по сухому ходу LP/3 (комплектуется под заказ); 9) Упаковка.
Частные станции автоматического водоснабжения
|  | Тип насоса |  |  | U (В) | P(кВт) |  | Напор, макс. (м) |  | Q, макс. (м3/ч) |  |  |  | Корпус насоса |  |  |  |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
|  | GF ATJET 100S (комплектация дополнительная: торцовое уплотнение и воронка) |  |  | 220 | 0.75 |  | 45 |  | 3.6 |  |  |  | чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 7450
|  | ATCP-158 Taifu |  |  | 220 | 0.75 |  | 30 |  | 7 |  |  |  | чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 7530
|  | ATJET100A Taifu |  |  | 220 | 0.75 |  | 45 |  | 3.6 |  |  |  | чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 6450
|  | ATJET100AС (+с датчиком сухого хода) |  |  | 220 | 0.75 |  | 45 |  | 3.6 |  |  |  | чугун |  |  |  |  | 1
|  | ATSGJ800 Taifu |  |  | 220 | 0.8 |  | 45 |  | 3 |  |  |  | нерж. |  |  |  |  | 1 |  |  | 7650
|  | ATSGJ800А (+ с датчиком сухого хода) Taifu |  |  | 220 | 0.8 |  | 45 |  | 3 |  |  |  | нерж. |  |  |  |  | 1
|  | TGP125-2л.(вихр) Taifu |  |  | 220 | 0.37 |  | 35 |  | 2.1 |  |  |  | чугун |  |  |  |  | 4 |  |  | 4325
|  | ATQB60-24л.(вихр.) Taifu |  |  | 220 | 0.37 |  | 32 |  | 2.1 |  |  |  | чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 5170
|  | ATQB80-24л.(вихр.) |  |  | 220 | 0.75 |  | 65 |  | 3.1 |  |  |  | чугун |  |  |  |  | 1
* В комплекте поставки идут: 1) механическое уплотнение керамика-графит; 2) воронка пластиковая, для заливки воды в насос для первого пуска. Нержавеющая вставка в корпусе насоса!!!-предохраняя рабочее колесо от блокирования
Ручные насосы
|  | Тип насоса |  |  | Напор (м) |  |  |  |  | Q, л. |  |  |  | Корпус насоса |  |  |  |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
|  | РК-2 (крыльчатый) |  |  | номин. - 20, макс. - 30 |  |  |  |  | 0,4/за ход |  |  |  | чугун |  |  |  |  | 1 |  |  | 4353
> для перекачивания воды, жидких нефтепродуктов, и других жидкостей, всасывание - с 7 м
|  | РШ25/5 (бочковой, шиберный) |  |  | 0,5 кгс/см2 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  | аллюминий |  |  |  |  | 1 |  |  | 3615
> бочковой насос - для жидкостей, обладающие самосмазывающими свойствами (масла, краски, дизтопливо и т.п.), без механических примесей, из бочек и небольших емкостей
|  | РШ25/5 (бочковой, шиберный) со счетчиком жидкости/расходомером | [19 empty] | 8783
|  | НБР - 0,3 (бочковой, поршневой) |  |  | 0,3 л за двойной ход | [13 empty] | 1 |  |  | 3534
> насос поршневой ручной бочковой - для работы со всеми смазочными маслами
Гидроаккумуляторы
| Тип и исполнение | [17 empty] | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
| 1) для водоснабжения | Гидроаккумулятор 24л (горизонтальный) | [16 empty] | 1 |  |  | 1100
|  | Гидроаккумулятор 24л (нержавеющий) | [16 empty] | 1 |  |  | 2995
|  | Гидроаккумулятор 24л (вертикальный) | [16 empty] | 1 |  |  | 0
|  | Гидроаккумулятор 50л (горизонтальный) | [16 empty] | 1 |  |  | 2325
|  | Гидроаккумулятор 50л (нержавеющий) | [16 empty] | 1 |  |  | 6084
|  | Гидроаккумулятор 50л (вертикальный) | [16 empty] | 1 |  |  | 2300
|  | Гидроаккумулятор 80л (горизонтальный) | [16 empty] | 1 |  |  | 3900
|  | Гидроаккумулятор 80л (вертикальный) | [16 empty] | 1 |  |  | 3900
|  | Гидроаккумулятор 100л (горизонтальный) | [16 empty] | 1 |  |  | 4400
|  | Гидроаккумулятор 100л (вертикальный) | [16 empty] | 1 |  |  | 4400
|  | Гидроаккумулятор 150л (вертикальный) | [16 empty] | 1 |  |  | 7550
|  | Гидроаккумулятор 200л (вертикальный) | [16 empty] | 1 |  |  | 9560
Гидроаккумулятор 300л (вертикальный)
Гидроаккумулятор 500л (вертикальный)
Гидроаккумулятор 750л (вертикальный)
Гидроаккумулятор 1000л (вертикальный)
| 2) для отопления* | Гидроаккумулятор 2л (вертикальный) | [16 empty] | 1
|  | Гидроаккумулятор 5л (вертикальный) | [16 empty] | 1
|  | Гидроаккумулятор 8л (вертикальный) | [16 empty] | 1
|  | Гидроаккумулятор 12л (вертикальный, красный) | [16 empty] | 1 |  |  | 1010
|  | Гидроаккумулятор 18л (вертикальный, красный) | [16 empty] | 1 |  |  | 1170
|  | Гидроаккумулятор 24л (вертикальный, красный) | [16 empty] | 1
|  | Гидроаккумулятор 36л (вертикальный, красный) | [16 empty] | 1 |  |  | 1250
|  | Гидроаккумулятор 50л (горизонтальный) | [16 empty] | 1
|  | Гидроаккумулятор 50л (вертикальный) | [16 empty] | 1
| Крепление для баков отопления | * Монтажный комплект для крепления расширительных вертикальных баков | [16 empty] | 1
[19 empty] | 1 |  |  | 290
| Мембрана | Мембрана 150/200л (горловина диам. 95 мм.) | [16 empty] | 2 |  |  | 2520
Элементы системы водоснабжения
|  | Контроллер (реле) LP/3 защита от сухого хода | [16 empty] | 25 |  |  | 440
|  | Контроллер (реле) давления-автомат BRIO 2000 | [16 empty] | 25
|  | Поплавковый выключатель с каб.3 метров | [16 empty] | 1 |  |  | 320
|  | Поплавковый выключатель с каб.5 метров | [16 empty] | 1 |  |  | 400
|  | Поплавковый выключатель с каб.10 метров | [16 empty] | 1
|  | Штуцер 5-ти выводной бронзовый (80мм) | [16 empty] | 1 |  |  | 275
|  | Обратный клапан c фильтром 1" | [16 empty] | 1 |  |  | 230
|  | Соединительный шланг в металлооплетке - 1" x 500 мм угловой | [16 empty] | 1 |  |  | 498
Пуско-защитные устройства для погружных скважинных насосов
|  | СВ-550 ПЗУ (25 мкф, 5 А) для насоса мощностью до 550 Вт. | [16 empty] | 1 |  |  | 1080
|  | СВ-750 ПЗУ (30 мкф, 6 А) для насоса мощностью до 750 Вт. | [16 empty] | 1 |  |  | 1130
|  | СВ-1100 ПЗУ (35 мкф, 7 А) для насоса мощностью до 1100 Вт. | [16 empty] | 1 |  |  | 1180
|  | СВ-1500 ПЗУ (45 мкф, 10 А) для насоса мощностью до 1500 Вт. | [16 empty] | 1 |  |  | 1230
2200 |  | СВ-2200 ПЗУ (70 мкф, 13 А) для насоса мощностью до 2200 Вт. | [16 empty] | 1 |  |  | 1280
| Электродвигатели для погружных скважинных насосов | [17 empty] | 1
ШЛАНГИ
| ФОТО | Описание | [10 empty] | Диаметр |  |  | Бухта, м |  |  | шт. |  |  | ОПТ, руб
|  | Шланг поливочный ПВХ, Д=12мм (15м), прозрачный зеленый (Россия) | [10 empty] | 1/2" |  |  | 15 м |  |  | 1
|  | Шланг поливочный ПВХ Д=12мм (20м) прозрачный зеленый (Россия) | [10 empty] | 1/2" |  |  | 20 м |  |  | 1
|  | Шланг поливочный ПВХ Д=12мм (25м) прозрачный зеленый (Россия) | [10 empty] | 1/2" |  |  | 25 м |  |  | 1 |  |  | 495
|  | Шланг поливочный ПВХ, Д=16мм (20м) Х1 прозрачный зеленый (Россия) | [13 empty] | 20 м |  |  | 1
|  | Шланг поливочный ПВХ, Д=16мм (25м) Х 1, прозрачный зеленый (Россия) | [13 empty] | 25 м |  |  | 1 |  |  | 585
|  | Шланг поливочный ПВХ, Д=16мм (50м) Х 1, прозрачный зеленый (Россия) | [13 empty] | 50 м |  |  | 1 |  |  | 1183
|  | Шланг поливочный ПВХ, Д=18 (15м) Х1 прозрачный зеленый (Россия) | [10 empty] | 0.75 |  |  | 15 м |  |  | 1 |  |  | 380
|  | Шланг поливочный ПВХ, Д=18 (20м) оранжевый с полосой (фитинг в подарок) (Россия) | [10 empty] | 0.75 |  |  | 20м |  |  | 1 |  |  | 830
|  | Шланг поливочный ПВХ, Д=18мм (20м): с фитингами для полива; с катушкой (Россия) | [10 empty] | 0.75 |  |  | 20м |  |  | 1 |  |  | 1448
|  | Шланг поливочный ПВХ, Д=18мм (20м): непрозрачный черно-зеленый. БЮДЖЕТ (Россия) | [10 empty] | 0.75 |  |  | 20м |  |  | 1 |  |  | 442
|  | Шланг поливочный ПВХ Д=18 (25 м) оранжевый с полосой (Россия) | [10 empty] | 0.75 |  |  | 25 м |  |  | 1 |  |  | 853
|  | Шланг поливочный ПВХ Д= 18 (25м) Х1 прозрачный зеленый (Россия) | [10 empty] | 0.75 |  |  | 25 м |  |  | 1 |  |  | 585
|  | Шланг поливочный ПВХ, Д=18мм (25м), арм непрозрач салатовый с серой полосой. ЭКОНОМ. (Россия) | [10 empty] | 0.75 |  |  | 25 м |  |  | 1 |  |  | 730
|  | Шланг поливочный ПВХ, Д=18мм (25м), непрозрачный черно-зеленый. БЮДЖЕТ (Россия) | [10 empty] | 0.75 |  |  | 25 м |  |  | 1 |  |  | 560
|  | Шланг поливочный ПВХ, Д=18мм (25м), непрозрачный черно-зеленый. ВОЕННЫЙ. (Россия) | [10 empty] | 3/4" |  |  | 25 м |  |  | 1 |  |  | 580
|  | Шланг поливочный ПВХ, Д=18мм (25м), непрозрачный черно-синий СТАНДАРТ (Россия) | [10 empty] | 3/4" |  |  | 25 м |  |  | 1 |  |  | 573
|  | Шланг поливочный ПВХ, Д=18мм (50м), непрозрачный черно-зеленый (Россия) | [10 empty] | 3/4" |  |  | 50 м |  |  | 1 |  |  | 1119
|  | Шланг поливочный ПВХ Д=3/4 (25м) с фитингами в подарок, прозрачный зеленый. (Россия) | [10 empty] | 3/4" |  |  | 25 м |  |  | 1 |  |  | 699
|  | Шланг поливочный кордовый армированный, черный (Россия) | [10 empty] | 12 мм |  |  | 50 м |  |  | 1 |  |  | 2430
|  | Шланг поливочный кордовый армированный, черный (Россия) | [10 empty] | 16 мм |  |  | 50 м |  |  | 1 |  |  | 2465
|  | Шланг поливочный кордовый армированный, черный (Россия) | [10 empty] | 18 мм |  |  | 50 м |  |  | 1 |  |  | 2750
|  | Шланг поливочный кордовый армированный, черный (Россия) | [10 empty] | 20 мм |  |  | 50 м |  |  | 1 |  |  | 3290
|  | Шланг поливочный кордовый армированный, черный (Россия) | [10 empty] | 25 мм |  |  | 50 м |  |  | 1 |  |  | 3990
|  | Шланг САМОРАСТЯГИВАЮЩИЙ поливочный, цвет синий, от 2,5 до 7,5 м. + Пистолет-распылитель с 7 режимами работы | [10 empty] | 3/4" |  |  | 2,5-7,5м |  |  | 1 |  |  | 319
|  | Шланг САМОРАСТЯГИВАЮЩИЙ поливочный, цвет синий, от 5 до 15 м. + Пистолет-распылитель с 7 режимами работы | [10 empty] | 3/4" |  |  | 5-15м |  |  | 1 |  |  | 399
|  | Шланг САМОРАСТЯГИВАЮЩИЙ поливочный, цвет синий, от 7,5 до 22,5 м. + Пистолет-распылитель с 7 режимами работы | [10 empty] | 3/4" |  |  | 7,5-22,5м |  |  | 1 |  |  | 525
|  | Шланг САМОРАСТЯГИВАЮЩИЙ поливочный, цвет синий, от 10 до 30 м. + Пистолет-распылитель с 7 режимами работы | [10 empty] | 3/4" |  |  | 10-30м |  |  | 1 |  |  | 768
|  | Шланг пищевой всасываюший с обратным клапаном и сетчатым фильтром, 7 м. | [16 empty] | 1 |  |  | 820
|  | Шланг пищевой всасываюший с обратным клапаном и сетчатым фильтром, 10 м. | [16 empty] | 1 |  |  | 1050
Станки деревообрабатывающие "Лифтмаш" (г.Могилев, Беларуссия)
|  | Тип насоса |  |  | U (В) | P(кВт) |  | Толщина распиливаемой заготовки, мм |  |  |  |  | Максимальная ширина строгания, мм |  |  |  |  | Вес, кг |  | шт |  | ОПТ, руб
|  | Станок ИЭ 6009-А2.1 |  |  | 220 | 1.7 |  | 50 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 53 |  | 1 |  | 13500
|  | Станок ИЭ 6009-А4.2 |  |  | 220 | 2.4 |  | 95 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 65 |  | 1 |  | 15540
Указанные машины выполняют функции пиления продольного, поперечного, а также пиления под углом, операции строгания по плоскости, по ребру и под углом. Машина ИЭ-6009А2.1 выполняет операцию фрезерования дисковой фрезой (отбор четверти).
Зернодробилки, кормоизмельчители
[19 empty] | В упаковке |  |  | ОПТ руб.
|  | КОЛОС (Хрюша, Бизон)(зернодробилка) 350 кг (г.Миасс, Россия) | [16 empty] | 1 |  |  | 2150
|  | Эликор-1, исп. 1 (зерно и корнеплоды), ротор (Украина) | [16 empty] | 1 |  |  | 4730
|  | Эликор-1, исп. 2 (зерно), ротор (Украина) | [16 empty] | 1 |  |  | 4760
|  | Эликор-1, исп. 3 (зерно и початки кукурузы), ротор (Украина) | [16 empty] | 1 |  |  | 4950
|  | Эликор-1, исп. 4 (зерно, корнеплоды и стебельчатый корм), ротор | [16 empty] | 1 |  |  | 5100
|  | Эликор-1, исп. 5 (зерно, початки кукурузы и солома) (Украина) | [16 empty] | 1 |  |  | под заказ
|  | Эликор-1, исп. 6 (фрукты+корнеплоды) (Украина) | [16 empty] | 1 |  |  | под заказ
|  | Эликор-2 (корнеплоды) (Украина) | [16 empty] | 1 |  |  | 4490
|  | Сеялка "Слобожанка" | [16 empty] | 1 |  |  | 2100
|  | Землероп (6 в 1) | [16 empty] | 1
|  | Терки ручные | [16 empty] | 1 |  |  | 1450
Запасные части на зернодробилки и кормоизмельчители
|  | Сетка на Эликор-1 диаметром 3 мм.(Украина) | [16 empty] | 1 |  |  | 90
|  | Сетка на Эликор-1 диаметром 4 мм.(Украина) | [16 empty] | 1 |  |  | 90
|  | Ножи на Хрюша (Бизон) | [16 empty] | 1 |  |  | 50
|  | Сито на Хрюша (Бизон) | [16 empty] | 1 |  |  | 135
|  | Ножи на Эликор (комплект) | [16 empty] | 1 |  |  | 480
|  | Ротор молотковый на Эликор (в сборе) | [16 empty] | 1 |  |  | 780
|  | Ротор молотковый на Эликор (отдельно молоточки-комплект 20 штуки) | [16 empty] | 1
|  | Диск-терка на Эликор | [16 empty] | 1 |  |  | 600
|  | Отбойники боковые на Эликор (комплект 2 штуки) | [16 empty] | 1 |  |  | 60
ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | Газовые горелки ГИИ-2,3 кВт | [16 empty] | 20
|  | Газовые горелки ГИИ-2,9 кВт | [16 empty] | 14
|  | Горелки инфракрасные газовые ПРОМЕТЕЙ (ВУЛКАН) 3,6 кВт. | [16 empty] | 15 |  |  | 1236
Автоклавы (установка бытовая для стерелизации консервов)
|  | Автоклав 24 л (г. Новогрудок) | [16 empty] | 1 |  |  | 3550
|  | Автоклав 30 л (г. Новогрудок) | [16 empty] | 1 |  |  | 3600
Внимание! Учитывая, что часть представленного товарного ассортимента является импортным товаром, цена может меняться в зависимости от курса доллара и евро на текущий день. Окончательные цены - в счете, согласно Вашей заявки на товар.