## УралГидроПром
ООО "АГРЕГАТ" |  |  | Официальный дилер НПО "Уралгидропром" |  |  |  |  | 2009-01-11
г.С-Пб,пр.Александровской фермы,д. 29 т. (812)772-56-24,т/ф. 772-94-65
Марка насоса | Электродвигатель |  |  | Цена с НДС, | Марка насоса | Электродвигатель |  | Цена с НДС,
| кВт | об.мин. |  | руб. |  | кВт | об.мин. | руб.
ГРУНТОВЫЕ НАСОСЫ (без электродвигателя)
ГРАТ 80/40-1-1.6 | 45 | 1500 |  | 136700 | ГРАТ 450/67-III-1.6 | 250 | 1000 | 443100
ГРАК 85/40-I-1.6 | 45 | 1500 |  | 119900 | ГРАТ 700/40-II-1.3 | 200 | 1000 | 368000
ГРАТ 170/40-I-1.6 | 45 | 1500 |  | 163600 | ГРАК 700/40-II-1.3 | 200 | 1000 | 307700
ГРАК 170/40-I-1.6 | 45 | 1500 |  | 145600 | ГРAК 700/40-IY-1.6 | 250 | 1000 | 341000
ГРАТ 225/67-II-1,6 | 160 | 1500 |  | 240800 | ГРАТ 900/67-IY-1.6 | 630 | 1000 | 722400
ГРАТ 350/40-II-1.6 | 132 | 1000 |  | 275000 | ГРАТ 1400/40-IY-1.6 | 500 | 750 | 768700
ГРАК 350/40-II-1.6 | 132 | 1000 |  | 245000 | ГРАК 1400/40-IY-1,6 | 500 | 750 | 703800
ПЕСКОВЫЕ НАСОСЫ (без электродвигателя)
П 12,5/12,5 СП | 2,2(3,0) | 1500 |  | 21900 | ПВП 100/16 | 15 | 1500 | 55400
ПР 12,5/12,5 СП | 2,2(3,0) | 1500 |  | 21900 | ПРВП 100/16 | 15,0 | 1500 | 62000
ПРВП 12,5/22,5 СП | 3,0 | 1500 |  | 39000 | ПБ 100/31,5 | 30,0 | 1500 | 96000
ПБ 40/16 | 5,5 | 1500 |  | 48300 | ПВП 100/31,5 | 30,0 | 1500 | 86200
ПВП 40/16 | 5,5 | 1500 |  | 48500 | ПБ 160/20 | 30,0 | 1500 | 96650
ПРВП 63/22,5 | 11,0 (15,0) | 1500 |  | 56000 | ПВП 160/20 | 30,0 | 1500 | 90000
ПКВП 63/22,5 | 11,0 (15,0) | 1500 |  | 47500 | ПБ 160/40 | 55,0 | 1500 | 109400
ПВП 63/22,5 | 11,0 (15,0) | 1500 |  | 52900 | ПВП 160/40 | 55,0 | 1500 | 103950
ПР 63/22,5 | 11,0 (15,0) | 1500 |  | 49000 | ПБ 250/28 | 55,0 | 1500 | 114900
ПК 63/22,5 | 11,0 (15,0) | 1500 |  | 41000 | ПВП 250/28 | 55,0 | 1500 | 103950
ПБ 63/22,5 | 11,0 (15,0) | 1500 |  | 47200 | ПБ 250/56 | 110,0 | 1500 | 171200
ПР 63/31,5 | 15,0 | 1500 |  | 66000 | ПВП 250/56 | 110,0 | 1500 | 216600
ПРВП 63/31,5 | 15,0 | 1500 |  | 70000 | ПБ 315/40 | 110,0 | 1500 | 175600
ПБ 100/16 | 15,0 | 1500 |  | 47200 | ПВП 315/40 | 110,0 | 1500 | 248000
ПР 100/16 | 15,0 | 1500 |  | 55000 | ПБ 315/56 | 110,0 | 1500 | 177300
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ НАСОСЫ
МОНОБЛОЧНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ |  |  |  |  | ГРЯЗЕВЫЕ НАСОСЫ ГНОМ
ЦМК 7-4 | 0,4 | 3000 |  | 16000 | ГНОМ 50-25 | 7,5 | 3000 | 24500
ЦМК 16-6 | 1,0 | 3000 |  | 16000 | ГНОМ 50-50 | 11 | 3000 | 77000
ЦМК 16-16 | 2,2 | 3000 |  | 16000 | ГНОМ 100-25 | 11 | 3000 | 25000
ЦМК 16-27 с ножом | 3,2 | 3000 |  | 25000 | ГНОМ100-25Т | 11 | 3000 | 30000
ЦМК 16-27М | 3,2 | 3000 |  | 16000 | ГНОМ 100-30 | 14 | 3000 | 77000
ЦМК 16-32 | 3,5 | 3000 |  | 22000 | ГНОМ 150-30 | 20.5 | 3000 | 93500
ЦМК 20-12 | 2,0 | 3000 |  | 16000 | ГНОМ 140-10 | 11 | 3000 | 36300
ЦМК 25-15 | 2,5 | 3000 |  | 17600 | ГНОМ 200-25 | 22 | 3000 | 110000
ЦМК 25-20 | 3,5 | 3000 |  | 25000 | ГНОМ 250-17 | 21 | 3000 | 104500
ЦМК 25-20 с ножом | 3.5 | 3000 |  | 35000 | ГНОМ 270-20 | 26 | 3000 | 246750
ЦМК 40-25 | 7,0 | 3000 |  | 35000 | ГНОМ 300-30 | 36 | 3000 | 267750
ЦМК 40-25 с ножом | 7,0 | 3000 |  | 50000 | ГНОМ 350-25 | 38 | 3000 | 267750
ЦМК 45-35 | 9,0 | 3000 |  | 75000 | ГНОМ 400-20 | 40 | 3000 | 283500
ЦМК 50-40 | 12,0 | 3000 |  | 95000 | ГНОМ 600-10 | 40 | 3000 | 283500
ЦМК 50-40 с ножом | 12,0 | 3000 |  | 110000 | ГРЯЗЕВЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ НАСОСЫ ГНОМ
ЦМК 60-20 | 7,0 | 3000 |  | 55000 | ГНОМ 50/80 | 30 | 3000 | 250000
ЦМК 90-22 | 10,0 | 3000 |  | 65000 | ГНОМ 80/70 | 35 | 3000 | 250000
ЦМК 100-30 | 14,0 | 3000 |  | 100000 | ГНОМ 110/60 | 40 | 3000 | 250000
ЦМК 125-15 | 16,0 | 3000 |  | 65000 | ГНОМ 140/50 | 45 | 3000 | 250000
ЦМК 130-22 | 11,0 | 3000 |  | 120000 | ГНОМ 160/40 | 45 | 3000 | 250000
ЦМК 140-15 | 10,0 | 3000 |  | 85000 | ГРЯЗЕВЫЕ НАСОСЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
ЦМК 150-15 | 19,0 | 3000 |  | 100000 | ГНОМ 10-10Ех | 1.5 | 3000 | 27000
ЦМК 160-25 | 20,0 | 3000 |  | 140000 | ГНОМ 16-16Ех | 2,2 | 3000 | 27000
ЦМК 200-15 | 21,0 | 3000 |  | 140000 | ГНОМ 25-20Ех | 3,0 | 3000 | 42900
ЦМК 200-35 | 30,0 | 3000 |  | 273000 | ГНОМ 40-25Ех | 6,5 | 3000 | 61600
ЦМК 300-15 | 25,0 | 3000 |  | 236250 | ГНОМ 53-10Ех | 3,5 | 3000 | 60500
ЦМК 300-20 | 26,0 | 3000 |  | 262500 | ГНОМ 50-25Ех | 7,5 | 3000 | 62700
ЦМК 300-30 | 36,0 | 3000 |  | 304500 | ГНОМ 100-25Ех | 11,0 | 3000 | 71500
ЦМК 300-30 с ножом | 36,0 | 3000 |  | 325500 | ПОГРУЖНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ
ЦМК 350-25 | 38,0 | 3000 |  | 304500 | ЦМФ 50-10 | 2,8 | 3000 | 14600
ЦМК 400-20 | 40,0 | 3000 |  | 290850 | ЦМФ 50-10 с ножом | 7,5 | 3000 | 25000
ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ |  |  |  |  | ЦМФ 50-25 | 7.5 | 3000 | 39000
НПК 10-10 | 1,5 | 3000 |  | 14000 | ЦМФ 100-10 | 7.5 | 3000 | 39000
НПК 20-22 | 3,0 | 3000 |  | 14600 | ЦМФ 100-20 | 11,0 | 3000 | 45000
НПК 40-22 | 5,5 | 3000 |  | 35000 | ЦМФ 160-10 | 12,0 | 3000 | 93500
НПК 160-20 | 18,0 | 3000 |  | 100000 | ЦМФ 200-20 | 20 | 3000 | 132000
ПЕСКОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ (с электродвигателем) |  |  |  |  | ЦМФ 300-10 | 22.0 | 3000 | 139700
ППР 12,5/12,5 | 3,0 | 1500 |  | 70000 | ЦМФ 350-25 | 38 | 3000 | 304500
ППР 63/22,5 | 15,0 | 1500 |  | 105000 | ЦМФ 400-20 | 40 | 3000 | 290850
ППР 63/31,5 | 15,0 | 1500 |  | 110000 | ФЕКАЛЬНЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ НАСОСЫ
ППР 100/16 | 15,0 | 1500 |  | 105000 | ЦМФ 50-25 | 15.0 | 3000 | 105000
ППР 85/40 | 36,0 | 1500 |  | 220000 | ЦМФ 60-30 | 15.0 | 3000 | 110000
ППР 170/40 | 40,0 | 1500 |  | 250000 | ЦМФ 80-70 | 35.0 | 3000 | 250000
ППК 63/22,5 | 15,0 | 1500 |  | 105000
ППК 100/16 | 15,0 | 1500 |  | 105000
ППК 85/40 | 36,0 | 1500 |  | 220000
СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ (для ЦМК, НПК, ЦМФ, ГНОМ)
Марка |  |  |  | Цена, руб. | Марка |  |  | Цена, руб.
САУ-8 (до 3,0 кВт) |  |  |  | 13310 | САУ-40 (до 22,0 кВт) |  |  | 22620
САУ-10 (до 6,0 кВт) |  |  |  | 14640 | САУ-60 (до 30,0 кВт) |  |  | 25290
САУ-20 (до 11,0 кВт) |  |  |  | 15970 | САУ-100 (до 55,0 кВт) |  |  | 42590
САУ-30 (до 15,0 кВт) |  |  |  | 19960 | САУ-200 (до 110,0 кВт) |  |  | 78530

## ГНОМ, ЦМФ, ЦМК, САУ
ООО "АГРЕГАТ" | [7 empty] | 2009-01-11
Официальный дилер завода ЗАО НПО "Уралгидропром" | [5 empty] | http:/agregat-nasos.spb.ru
192241, г. Санкт-Петербург, пр-кт Александровской фермы, д. 29 | [5 empty] | (812) 772-56-24, 772-94-65
Марка насоса | кВт | Ø шланга | Вес, кг. | Цена с НДС, руб. | Марка насоса | кВт | Ø шланга | Вес, кг. | Цена с НДС, руб
ГРЯЗЕВЫЕ НАСОСЫ ГНОМ |  |  |  |  | ГРЯЗЕВЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ НАСОСЫ ГНОМ
Мини ГНОМ 7-7 220В | 0.6 | 25 | 8.5 | 4840 | ГНОМ 10-10Ех | 1.1 | 50 | 50 | 27000
ГНОМ 10-10 | 0.57 | 25 | 10.5 | 3840 | ГНОМ 16-16Ех | 1.5 | 50 | 80 | 27000
ГНОМ 10-10 220В | 1.1 | 48 | 13 | 5200 | ГНОМ 25-20Ех | 3 | 50 | 80 | 42900
ГНОМ 16-16 220В | 1.5 | 50 | 15 | 5600 | ГНОМ 40-25Ех | 5.5 | 50 | 80 | 61600
ГНОМ 16-16 220В попл | 1.5 | 32 | 27 | 6000 | ГНОМ 53-10Ех | 4 | 75 | 80 | 60500
ГНОМ 16-16 | 1.5 | 40 | 25 | 5100 | ГНОМ 50-25Ех | 4 | 100 | 110 | 62700
ГНОМ 25-20 | 3 | 50 | 60 | 7800 | ГНОМ 100-25Ех | 13 | 100 | 127 | 71500
ГНОМ 40-25 | 4 | 77 | 52 | 13450 | ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ ЦМФ
ГНОМ 53-10 | 4 | 102 | 54 | 9970 | ЦМФ 50-10 | 4.4 | 50 | 50 | 14700
ГНОМ 50-25 | 7.5 | 100 | 90 | 24500 | ЦМФ 50-10 нож | 4.4 | 50 | 50 | 25000
ГНОМ 50-50 | 12 | 100 | 115 | 77000 | ЦМФ 50-25 | 7.5 | 100 | 80 | 39000
ГНОМ 100-25 | 11 | 100 | 100 | 25000 | ЦМФ 100-10 | 7.5 | 100 | 80 | 39000
ГНОМ 100-30 | 14 | 100 | 127 | 77000 | ЦМФ 100-20 | 11 | 100 | 100 | 45000
ГНОМ 150-30 | 20.5 | 100 | 200 | 93500 | ЦМФ 160-10 | 12 | 100 | 140 | 93500
ГНОМ 140-10 | 10 | 100 | 100 | 36300 | ЦМФ 200-20 | 20 | 100 | 200 | 132000
ГНОМ 200-25 | 22 | 100 | 200 | 110000 | ЦМФ 300-10 | 22 | 100 | 200 | 139700
ГНОМ 250-17 | 21 | 100 | 200 | 104500 | ЦМФ 350-25 | 38 | 150 | 420 | 304500
ГНОМ 270-20 | 26 | 165 | 450 | 246750 | ЦМФ 400-20 | 40 | 150 | 425 | 290850
ГНОМ 300-30 | 36 | 165 | 450 | 267750 | КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ ЦМК
ГНОМ 350-25 | 38 | 165 | 450 | 267750 | ЦМК 7-4 | 0.4 | 50 | 40 | 16000
ГНОМ 400-20 | 40 | 165 | 450 | 283500 | ЦМК 16-6 | 1 | 50 | 40 | 16000
ГНОМ 600-10 | 45 | 165 | 470 | 283500 | ЦМК 16-16 | 2.2 | 50 | 45 | 16000
ГРЯЗЕВЫЕ НАСОСЫ ГНОМ С РУБАШКОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ |  |  |  |  | ЦМК 16-27 нож | 3.2 | 50 | 45 | 25000
ГНОМ 10-10 Т | 1.1 | 50 | 19.5 | 6600 | ЦМК 16-27 М | 3.2 | 50 | 45 | 16000
ГНОМ 16-16 Т | 1.5 | 50 | 32 | 7250 | ЦМК 16-32 | 3.5 | 50 | 70 | 22000
ГНОМ 25-20 Т | 3 | 77 | 54 | 13370 | ЦМК 20-12 | 2 | 50 | 50 | 16000
ГНОМ 40-25 Т | 5.5 | 77 | 52 | 14200 | ЦМК 25-15 | 2.5 | 50 | 55 | 17600
ГНОМ 53-10 Т | 4 | 100 | 54 | 14280 | ЦМК 25-20 | 3.5 | 50 | 75 | 25000
ГНОМ 100-25 Т | 13 | 100 | 115 | 31500 | ЦМК 25-20 нож | 3.5 | 50 | 78 | 35000
ГРЯЗЕВЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ НАСОСЫ ГНОМ |  |  |  |  | ЦМК 40-25 | 7 | 100 | 90 | 35000
ГНОМ 50-80 | 30 | 165 | 450 | 250000 | ЦМК 40-25 нож | 7 | 100 | 92 | 50000
ГНОМ 80-70 | 35 | 165 | 450 | 250000 | ЦМК 45-35 | 9 | 100 | 100 | 75000
ГНОМ 110-60 | 40 | 165 | 450 | 250000 | ЦМК 50-40 | 12 | 100 | 100 | 95000
ГНОМ 140-50 | 45 | 165 | 450 | 250000 | ЦМК 50-40 нож | 12 | 100 | 100 | 110000
ГНОМ 160-40 | 45 | 165 | 470 | 250000 | ЦМК 60-20 | 7 | 100 | 100 | 55000
ПЕСКОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ |  |  |  |  | ЦМК 90-22 | 10 | 100 | 100 | 65000
ППР 63/22,5 | 15 |  | 385 | 105000 | ЦМК 100-30 | 14 | 100 | 100 | 100000
ППР 63/31,5 | 15 |  | 385 | 110000 | ЦМК 125-15 | 16 | 100 | 180 | 65000
ППР 100/16 | 15 |  | 385 | 105000 | ЦМК 130-22 | 11 | 100 | 127 | 120000
ППР 85/40 | 36 |  |  | 220000 | ЦМК 140-15 | 10 | 100 | 127 | 85000
ППР 170/40 | 40 |  |  | 250000 | ЦМК 150-15 | 19 | 100 | 200 | 100000
ППК 63/22,5 | 15 |  | 400 | 105000 | ЦМК 160-25 | 20 | 100 | 190 | 140000
ППК 63/31,5 | 15 |  | 400 | 100000 | ЦМК 200-15 | 21 | 100 | 200 | 140000
ППК 100/16 | 15 |  | 400 | 105000 | ЦМК 200-35 | 37 | 100 | 410 | 273000
ППК 85/40 | 36 |  |  | 220000 | ЦМК 300-15 | 34 | 150 | 400 | 236250
ППК 170/40 | 40 |  |  | 250000 | ЦМК 300-20 | 35 | 150 | 420 | 262500
СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ |  |  |  |  | ЦМК 300-30 | 36 | 150 | 425 | 304500
САУ-8 (до 3,0 кВт) |  |  |  | 13310 | ЦМК 300-30 нож | 36 | 150 | 425 | 325500
САУ-10 (до 6,0 кВт) |  |  |  | 14640 | ЦМК 350-25 | 38 | 150 | 428 | 304500
САУ-20 (до 11,0 кВт) |  |  |  | 15970 | ЦМК 400-20 | 40 | 150 | 435 | 290850
САУ-30 (до 15,0 кВт) |  |  |  | 19960 | НПК 10-10 | 1.5 | 50 | 43 | 14000
САУ-40(до 22,0 кВт) |  |  |  | 22620 | НПК 20-22 | 3 | 50 | 60 | 14700
САУ-60 (до 30,0 кВт) |  |  |  | 25290 | НПК 40-22 | 7 | 80 | 100 | 35000
САУ-100 (до 55,0 кВт) |  |  |  | 42590 | НПК 160-20 | 18 | 100 | 210 | 100000
САУ-200 (до 110,0 кВт) |  |  |  | 78530 | Температура перекачиваемой жидкости до +60°С

## Песковые,Грунт,Фекал,АНС, 1В
ООО "АГРЕГАТ" |  |  |  | +192241,СПб,пр.Александровской Фермы, д. 29 ((812) 772-56-24, 772-94-65
Официальный дилер завода ЗАО НПО "Уралгидропром" | [11 empty] | 2008-12-01
Марка насоса | Q, м3/ч | Н, м | N, кВт | n*1000 | Цена агрегата руб. | Цена насоса руб | Марка насоса | Q, м3/ч | Н, м | N, кВт | n*1000 | Цена агрегата руб. | Цена насоса руб
ПЕСКОВЫЕ НАСОСЫ
П (Р)12,5/12,5СП | 12.5 | 12.5 | 2.2 | 1.5 | 26090 | 21900 | ПРВП 12,5/12,5 | 12.5 | 12.5 | 3 | 1.5 | 45040 | 39000
П(Р) 12,5/12,5СП | 12.5 | 12.5 | 3 | 1.5 | 27660 | 21900 | ПРВП 63/22,5 | 63 | 22.5 | 11 | 1.5 | 68480 | 56000
ПР 63/22,5 | 63 | 22.5 | 11 | 1.5 | 59930 | 49000 | ПРВП 63/22,5 | 63 | 22.5 | 15 | 1.5 | 77130 | 56000
ПР 63/22,5 | 63 | 22.5 | 15 | 1.5 | 69125 | 49000 | ПРВП 63/31,5 | 63 | 31.5 | 15 | 1.5 | 91130 | 70000
ПК 63/22.5 | 63 | 22.5 | 11 | 1.5 | 51930 | 41000 | ПРВП 100/16 | 100 | 16 | 15 | 1.5 | 83130 | 62000
ПК 63/22.5 | 63 | 22.5 | 15 | 1.5 | 61125 | 41000 | ПКВП 63/22,5 | 63 | 22.5 | 11 | 1.5 | 58980 | 47500
ПР 63/31,5 | 63 | 31.5 | 15 | 1.5 | 86125 | 66000 | ПКВП 63/22,5 | 63 | 22.5 | 15 | 1.5 | 68630 | 47500
ПР 100/16 | 100 | 16 | 15 | 1.5 | 75125 | 55000 | ПВП 12.5/12.5 | 12.5 | 12.5 | 3 | 1.5 | 45040 | 39000
ПБ 40/16 | 40 | 16 | 5.5 | 1.5 | 55975 | 48300 | ПВП 40/16 | 40 | 16 | 5.5 | 1.5 | 56950 | 48500
ПБ 63/22,5 | 63 | 22.5 | 15 | 1.5 | 72025 | 51900 | ПВП 63/22.5 | 63 | 22.5 | 15 | 1.5 | 74030 | 52900
ПБ 100/16 | 100 | 16 | 15 | 1.5 | 72025 | 51900 | ПВП 100/16 | 100 | 16 | 15 | 1.5 | 76530 | 55400
ПБ 100/31,5 | 100 | 31.5 | 30 | 1.5 | 139140 | 105600 | ПВП 100/31.5 | 100 | 31.5 | 30 | 1.5 | 121420 | 86200
ПБ 160/20 | 160 | 20 | 30 | 1.5 | 139840 | 106300 | ПВП 160/20 | 160 | 20 | 30 | 1.5 | 125220 | 90000
ПБ 160/40 | 160 | 40 | 55 | 1.5 | 168600 | 114900 | ПВП 160/40 | 160 | 40 | 55 | 1.5 | 160440 | 103950
ПБ 250/28 | 250 | 28 | 55 | 1.5 | 168600 | 114900 | ПВП 250/28 | 250 | 28 | 55 | 1.5 | 160440 | 103950
ПБ 250/56 | 250 | 56 | 110 | 1.5 | 280090 | 171200 | ПВП 250/56 | 250 | 56 | 110 | 1.5 | 330930 | 216600
ПБ 315/40 | 315 | 40 | 110 | 1.5 | 284490 | 175600 | ПВП 315/40 | 315 | 40 | 110 | 1.5 | 362330 | 248000
ПБ 315/56 | 315 | 56 | 160 | 1.5 | 341800 | 177300 | ПБА 150-300/30 | 300 | 30 | 75 | 1 | 377760 | 276000
ГРУНТОВЫЕ НАСОСЫ
ГРАТ 85/40-I-1,6 | 85 | 40 | 45 | 1.5 | 198360 | 136700 | ГРАТ 450/67-III-1,6 | 450 | 67 | 250 | 1.5 | 848910 | 443100
ГРАТ 85/40-I-20-1,6K | 70 | 27 | 22 | 1.5 | 205300 | 164100 | ГРАТ 450/40-III-14-1,6К | 390 | 50 | 200 | 1 | 836000 | 526100
ГРАК 85/40-I-1,6 | 85 | 40 | 45 | 1.5 | 181560 | 119900 | ГРАТ 700/40-II-1,3 | 700 | 40 | 200 | 1 | 675900 | 368000
ГРАК 85/40-I-20-1,6K | 70 | 27 | 22 | 1.5 | 175600 | 134400 | ГРАК 700/40-II-1,3 | 700 | 40 | 200 | 1 | 615600 | 307700
ГРАТ 170/40-I-1,6 | 170 | 40 | 75 | 1.5 | 252480 | 163600 | ГРАТ 700/40-II-12-1,6К | 600 | 30 | 110 | 1 | 591710 | 412200
ГРАТ 170/40-I-20-1,6К | 140 | 27.5 | 37 | 1.5 | 228520 | 174000 | ГРАТ 700/40-III-1,6 | 700 | 40 | 250 | 1 | 789270 | 383460
ГРАК 170/40-I-1,6 | 170 | 40 | 75 | 1.5 | 234480 | 145600 | ГРАК 700/40-III-1,6 | 700 | 40 | 250 | 1 | 746810 | 341000
ГРАТ 225/67-II-1,6 | 225 | 67 | 160 | 1.5 | 421300 | 240800 | ГРАТ 900/67-IY-1,6 | 900 | 67 | 630 | 1 | 1457400 | 722400
ГРАТ 350/40-II-1,6 | 350 | 40 | 132 | 1 | 461900 | 275000 | ГРАТ 1400/40-IY-1,6 | 1400 | 40 | 500 | 0.75 | 1503700 | 768700
ГРАТ 350/40-II-14-1,6К | 300 | 30 | 90 | 1 | 487570 | 354900 | ГРАК 1400/40-IY-1,6 | 1400 | 40 | 500 | 0.75 | 1438800 | 703800
ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ
СД 16/25 | 16 | 25 | 4 | 3 | 19700 | 14248 | СД 100/40 | 100 | 40 | 30 | 3 | 41949 | 15642
СД 16/25а | 14.5 | 21 | 3 | 3 | 18832 | 14248 | СД 100/40а | 90 | 32 | 22 | 3 | 38744 | 15642
СД 16/10 | 16 | 10 | 1.5 | 1.5 | 10442 | 8180 | СД 100/40б | 80 | 26 | 18.5 | 3 | 34911 | 15642
СД 16/10а | 14 | 8.2 | 1.1 | 1.5 | 10242 | 8180 | СД 160/10 | 160 | 10 | 11 | 1 | 56935 | 41197
СД 25/14 | 25 | 14 | 3 | 1.5 | 17192 | 11157 | СД 160/10б | 135 | 7.2 | 7.5 | 1 | 50858 | 41197
СД 25/14а | 22 | 12 | 2.2 | 1.5 | 15664 | 11157 | СД 160/45 | 160 | 45 | 37 | 1.5 | 77703 | 47267
СД 32/40 | 32 | 40 | 11 | 3 | 15464 | 9006 | СД 160/45а | 144 | 36 | 30 | 1.5 | 72688 | 47267
СД 32/40а | 28 | 33 | 7.5 | 3 | 15661 | 9006 | СД 160/45б | 128 | 30 | 22 | 1.5 | 68086 | 47267
СД 50/10 | 50 | 10 | 4 | 1.5 | 17919 | 12507 | СД 250/22,5 | 250 | 22.5 | 37 | 1.5 | 77703 | 47267
СД 50/10а | 47 | 8 | 3 | 1.5 | 17608 | 12507 | СД 250/22,5а | 225 | 19 | 30 | 1.5 | 72688 | 47267
СД 50/56 | 50 | 56 | 22 | 3 | 39235 | 12903 | СД 450/22,5 | 450 | 22 | 75 | 1 | 164028 | 84000
СД 50/56а | 44 | 46 | 18.5 | 3 | 35931 | 12903 | СД450/56 | 450 | 56 | 132 | 1.5 | дог. | 103336
СД 70/80 | 70 | 80 | 30 | 3 | 48793 | 25585 | СД 800/32 | 800 | 32 | 160 | 1 | дог. | 132000
СД 70/80 а | 45 | 70 | 22 | 3 | 46315 | 25585 | СДВ 80/18 | 80 | 23 | 37 | 1.5 | 58410 | 49162
СД 80/18 | 80 | 18 | 11 | 1.5 | 38162 | 28390 | СДВ 80/18а | 70 | 18 | 11 | 1.5 | 56923 | 49162
СД 80/18а | 70 | 14 | 7.5 | 1.5 | 36604 | 28390 | СДВ 160/45 | 160 | 14 | 7.5 | 1.5 | 135563 | 104860
СД 80/32 | 80 | 32 | 18.5 | 1.5 | 46138 | 28745 | СДВ 160/45а | 144 | 36 | 30 | 1.5 | 129987 | 104860
СД 80/32а | 70 | 27 | 15 | 1.5 | 44368 | 28745 | СДВ 250/22,5 | 250 | 22.5 | 37 | 1.5 | 146963 | 109306
СМ 80-50-200/4 | 25 | 12 | 4 | 1.5 | 13892 | 9251 | СМ 100-65-250/4 | 50 | 20 | 7.5 | 1.5 | 24632 | 11928
СМ 80-50-200а/4 | 22 | 10 | 3 | 1.5 | 13487 | 9251 | СМ 100-65-250/4а | 45 | 16 | 5.5 | 1.5 | 21894 | 11928
СМ 80-50-200б/4 | 20 | 9 | 2.2 | 1.5 | 12218 | 9251 | СМ 125-80-315/4 | 80 | 32 | 22 | 1.5 | 41967 | 16202
СМ 80-50-200/2 | 50 | 50 | 18.5 | 3 | 29196 | 9251 | СМ 125-80-315/4а | 73 | 26 | 18.5 | 1.5 | 38967 | 16202
СМ 80-50-200а/2 | 45 | 42 | 15 | 3 | 27772 | 9251 | СМ 125-100-250-4 | 100 | 20 | 15 | 1.5 | 34478 | 14937
СМ 80-50-200/2б | 40 | 35 | 11 | 3 | 18716 | 9251 | СМ 125-100-250-4а | 80 | 14 | 11 | 1.5 | 27130 | 14937
СМ 100-65-200/4 | 50 | 12.5 | 5.5 | 1.5 | 18939 | 9739 | СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 | 37 | 1.5 | 59983 | 20821
СМ 100-65-200/4а | 45 | 9 | 3 | 1.5 | 16284 | 9739 | СМ150-125-315/4а | 175 | 27 | 30 | 1.5 | 54621 | 20821
СМ 100-65-200/2 | 100 | 50 | 37 | 3 | 46433 | 9739 | СМ 150-125-315/4б | 160 | 22.5 | 22 | 1.5 | 47763 | 20821
СМ 100-65-200/2а | 90 | 32 | 22 | 3 | 35598 | 9739 | СМ 150-125-315/6 | 100 | 15 | 11 | 1 | 41887 | 20821
СМ 100-65-200/2б | 80 | 32 | 18.5 | 3 | 31884 | 9739 | СМ 200-150-400/4 | 400 | 50 | 110 | 1.5 | 140452 | 29105
НАСОСЫ ДЛЯ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ
АНС-60 | 43 | 16,5 | 5.5 | 3 | 17500 | 12564 | АНС-130 | 120 | 12 | 7.5 | 3 | 26984 | 18500
АНС-60Д | 43 | 16,5 | умз-341 | (бенз.) | догов. | 12564 | АНС-260/С-569 | 250 | 20 | 15 | 1.5 | 75357 | 56657
НАСОСЫ ОДНОВИНТОВЫЕ ДЛЯ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ
1В 6/5-5/5 Ю | 5 | 5 | 3 | 1.5 | 30258 | 25988 | 1В 20/10 16/10 Ю | 16 | 10 | 11 | 1.5 | 42917 | 31986
1В 20/5-16/5 Ю | 16 | 5 | 4 | 1.5 | 31483 | 26592 | 1В 20/16-16/16 Ю | 16 | 16 | 15 | 1.5 | 53148 | 33023

## К, КМ, КМЛ
ООО "АГРЕГАТ" | [11 empty] | 12.01. 2009г
Официальный дилер НПО "Уралгидропром"
*192241,СПб,пр.Александровской фермы, д. 29 ( (812) 772-56-24, 772-94-65 http:/agregat-nasos.spb.ru
Марка насоса | Q, м3/ч | Н, м | N, кВт | n*1000 | Цена агрегата с НДС, руб. | Цена насоса с НДС, руб | Марка насоса | Q, м3/ч | Н, м | N, кВт | n*1000 | Цена агрегата с НДС, руб. | Цена насоса с НДС, руб
НАСОСЫ КОНСОЛЬНЫЕ
К 8/18 Алт. | 8 | 18 | 1.5 | 3 | 5998 | 3850 | К 90/35а Алт. | 85 | 28 | 11 | 3 | 17089 | 7645
К 8/18 Алт. | 8 | 18 | 2.2 | 3 | 6162 | 3850 | К 90/35 Алт. | 90 | 35 | 15 | 3 | 25638 | 7645
К 50-32-125а Алт. | 8 | 18 | 1.5 | 3 | 6524 | 3850 | К100-80-160а Алт. | 90 | 26 | 11 | 3 | 17172 | 7645
К 50-32-125 Алт. | 12 | 20 | 2.2 | 3 | 6624 | 3850 | К100-80-160а Кат. | 90 | 26 | 11 | 3 | 17986 | 8183
К 50-32-125 Кат. | 12 | 20 | 2.2 | 3 | 7656 | 5072 | К100-80-160 Алт. | 100 | 32 | 15 | 3 | 25680 | 7645
К20/18 Алт. | 20 | 18 | 2.2 | 3 | 6832 | 4840 | К100-80-160 Кат. | 100 | 32 | 15 | 3 | 26493 | 8183
К 65-50-125 Алт.. | 25 | 20 | 3 | 3 | 8538 | 4840 | К 100-65-200а Алт. | 90 | 40 | 18.5 | 3 | 28668 | 9496
К 65-50-125 Кат. | 25 | 20 | 3 | 3 | 9119 | 5664 | К 100-65-200 Алт. | 100 | 50 | 30 | 3 | 36495 | 9496
К 20/30 Алт. | 20 | 30 | 4 | 3 | 8378 | 4840 | К 100-65-200а Кат. | 90 | 40 | 18.5 | 3 | 29564 | 10391
К 20/30 Алт. | 20 | 30 | 5.5 | 3 | 8740 | 4840 | К100-65-200 Кат. | 100 | 50 | 30 | 3 | 37392 | 10391
К 65-50-160а Алт. | 20 | 30 | 4 | 3 | 9246 | 4840 | К 90/85а Кич. | 85 | 78 | 37 | 3 | 50772 | 13996
К 65-50-160 Алт. | 25 | 32 | 5.5 | 3 | 9856 | 4840 | К 90/85 Кич. | 90 | 85 | 45 | 3 | 56846 | 13996
К 65-50-160 Кат. | 25 | 32 | 5.5 | 3 | 10562 | 5609 | К100-65-250а Алт. | 90 | 67 | 37 | 3 | 43520 | 10371
К 45/30а Алт. | 35 | 22 | 5.5 | 3 | 9980 | 6105 | К100-65-250а Кат. | 90 | 67 | 37 | 3 | 44540 | 11390
К 45/30 Алт. | 45 | 30 | 7.5 | 3 | 12259 | 6105 | К100-65-250 Алт. | 100 | 80 | 45 | 3 | 50943 | 10371
К 80-65-160а Алт. | 35 | 22 | 5.5 | 3 | 10832 | 6105 | К100-65-250 Кат. | 100 | 80 | 45 | 3 | 51982 | 11390
К 80-65-160 Алт. | 50 | 32 | 7.5 | 3 | 13124 | 6105 | К 160/30 Алт. | 160 | 30 | 30 | 1.5 | 48674 | 18865
К 80-65-160 Кат. | 50 | 32 | 7.5 | 3 | 14365 | 7348 | К 160/30а Кат. | 140 | 28 | 22 | 1.5 | 45496 | 21073
К 45/55а Алт. | 40 | 41 | 11 | 3 | 16562 | 7370 | К 160/30 Кат. | 160 | 30 | 30 | 1.5 | 49495 | 21073
К 45/55 Алт. | 45 | 55 | 15 | 3 | 25104 | 7370 | К 290/30а Кат. | 250 | 24 | 30 | 1.5 | 64987 | 34095
К 80-50-200а Алт. | 45 | 40 | 11 | 3 | 16392 | 7370 | К 290/30 Кат. | 290 | 30 | 37 | 1.5 | 69219 | 34095
К 80-50-200а Кат. | 45 | 40 | 11 | 3 | 17104 | 7808 | К150-125-250 Кат. | 200 | 20 | 18.5 | 1.5 | 48825 | 28306
К 80-50-200 Алт. | 50 | 50 | 15 | 3 | 25128 | 7370 | К150-125-315 Кат. | 200 | 32 | 30 | 1.5 | 54128 | 24798
К 80-50-200 Кат. | 50 | 50 | 15 | 3 | 25842 | 7808 | К200-150-250 Кат | 315 | 20 | 30 | 1.5 | 65083 | 34199
К 90/20а Алт | 72 | 18 | 5.5 | 3 | 12984 | 7590 | К200-150-315 Кат | 315 | 30 | 45 | 1.5 | 81952 | 39291
К 90/20 Алт. | 90 | 20 | 7.5 | 3 | 13952 | 7590 | К200-150-400 Кат. | 400 | 50 | 90 | 1.5 | 120984 | 46714
НАСОСЫ КОНСОЛЬНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ
КМ 50-32-125 Алт. | 12 | 20 | 2.2 | 3 | 7150 | 3553 | КМ 80-50-200 Алт. | 50 | 50 | 15 | 3 | 25635 | 6795
КМ 50-32-125 Кат. | 12 | 20 | 2.2 | 3 | 7968 | 4818 | КМ 80-50-200 Кат. | 50 | 50 | 15 | 3 | 26257 | 7417
КМ 65-50-125 Кат. | 25 | 20 | 4 | 3 | 11138 | 5124 | КМ 100-80-160 Алт. | 100 | 35 | 15 | 3 | 26932 | 7730
КМ 65-50-160 Алт. | 25 | 32 | 5.5 | 3 | 10600 | 4675 | КМ 100-80-160 Кат. | 100 | 35 | 15 | 3 | 27954 | 9736
КМ 65-50-160 Кат. | 25 | 32 | 5.5 | 3 | 11670 | 5329 | КМ 100-65-200 Кат. | 100 | 50 | 30 | 3 | 39870 | 12041
КМ 80-65-160 Кат. | 45 | 30 | 7.5 | 3 | 14182 | 6980 | КМ 150-125-250 Кат | 160 | 20 | 18.5 | 1.5 | 47943 | 26891
НАСОСЫ КОНСОЛЬНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ для чистой воды с одинарным торцевым уплотнением, t до 120 0С
КМ 50-32-125/2-5 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3 | 11321 |  | КМ 80-50-200/2-5 | 50 | 50 | 15 | 3 | 32164
КМ 50-32-160-2-5 | 12.5 | 32 | 3 | 3 | 13388 |  | КМ 100-80-160/2-5а | 90 | 26 | 11 | 3 | 32373
КМ 65-50-160/2-5 | 25 | 32 | 5.5 | 3 | 14898 |  | КМ 100-80-160/2-5 | 100 | 32 | 15 | 3 | 34810
КМ 80-65-160/2-5 | 50 | 32 | 7.5 | 3 | 19542 |  | КМ 100-65-200/2-5 | 100 | 50 | 30 | 3 | 47224
КМ 80-50-200/2-5а | 45 | 40 | 11 | 3 | 29986 |  | КМ 150-125-250/2-5 | 200 | 20 | 18.5 | 3 | 55026
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ КМЛ " В ЛИНИЮ "
КМЛ 50-125/2-5 | 12.5 | 20 | 1.5 | 3 |  | 8900 | КМЛ2 65/200 | 30 | 36 | 11 | 3 |  | 31329
КМЛ 65-160/2-5 | 25 | 32 | 4 | 3 |  | 13350 | КМЛ2 65/200 | 40 | 45 | 15 | 3 |  | 41144
КМЛ 80-160/2-5 | 50 | 32 | 7.5 | 3 |  | 16800 | КМЛ2 80/130 | 60 | 15 | 5.5 | 3 |  | 33887
КМЛ2 32/110 | 15 | 12 | 1.1 | 3 |  | 15859 | КМЛ2 80/150 | 60 | 25 | 15 | 3 |  | 31538
КМЛ2 40/130 | 12.5 | 15 | 1.5 | 3 |  | 16425 | КМЛ2 80/160 | 60 | 30 | 7.5 | 3 |  | 31805
КМЛ2 40/160 | 12.5 | 23 | 2.2 | 3 |  | 16779 | КМЛ2 80/160 | 60 | 25 | 11 | 3 |  | 32652
КМЛ2 50/130 | 15 | 15 | 1.5 | 3 |  | 20291 | КМЛ2 80/200 | 60 | 48 | 15 | 3 |  | 44626
КМЛ2 50/140 | 15 | 17 | 2.2 | 3 |  | 20642 | КМЛ2 100/140 | 55 | 22 | 11 | 3 |  | 41702
КМЛ2 50/160 | 20 | 25 | 3 | 3 |  | 21624 | КМЛ2 100/160 | 80 | 26 | 15 | 3 |  | 45740
КМЛ2 50/180 | 20 | 32 | 5.5 | 3 |  | 27498 | КМЛ2 100/180 | 100 | 32 | 18.5 | 3 |  | 50314
КМЛ2 50/200 | 25 | 40 | 5.5 | 3 |  | 27498 | КМЛ2 100/180 | 100 | 32 | 22 | 3 |  | 54442
КМЛ2 65/130 | 30 | 17 | 3 | 3 |  | 27312 | КМЛ2 100/200 | 90 | 49 | 22 | 3 |  | 54442
КМЛ2 65/160 | 30 | 28 | 5.5 | 3 |  | 30214 | КМЛ2 100/200 | 100 | 48 | 30 | 3 |  | 56740
КМЛ2 65/180 | 30 | 32 | 7.5 | 3 |  | 30214
Note on A11: Гидро:

## Ливгидромаш
Марка насоса | Q, м3/ч | Н, м | N, кВт | n*1000 | Цена с НДС, руб |  | Марка насоса | Q, м3/ч | Н, м | N, кВт | n*1000 | Цена с НДС, руб
[5 empty] | агрегата | насоса | [5 empty] | агрегата | насоса
НАСОСЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
Д200-36 | 200 | 36 | 37 | 1.5 | 78446 | 34558 | 1Д315-71 | 315 | 71 | 110 | 3 | 122979 | 28214
Д200-36а | 190 | 28 | 30 | 1.5 | 71626 | 34558 | 1Д315-71а | 300 | 60 | 90 | 3 | 106448 | 28214
Д320-50 | 320 | 50 | 75 | 1.5 | 119852 | 42579 | 1Д500-63 | 500 | 63 | 160* | 1.5 | 227421 | 61952
Д320-50а | 300 | 37 | 55 | 1.5 | 99839 | 42579 | 1Д500-63а | 450 | 53 | 132* | 1.5 | 197331 | 61952
Д320-50б | 280 | 29 | 45 | 1.5 | 94046 | 42579 | 1Д630-90 | 630 | 90 | 315 | 1.5 | 351286 | 73288
1Д200-90 | 200 | 90 | 90 | 3 | 111769 | 25759 | 1Д630-90а | 550 | 74 | 200* | 1.5 | 234360 | 73288
1Д200-90а | 180 | 74 | 75 | 3 | 104831 | 25759 | 1Д800-56 | 800 | 56 | 200* | 1.5 | 245758 | 77718
1Д250-125 | 250 | 125 | 160* | 3 | 213804 |  | 1Д800-56а | 740 | 48 | 132* | 1.5 | 207396 | 77718
1Д315-50 | 315 | 50 | 75 | 3 | 106672 | 27878 | 1Д1250-63 | 1250 | 63 | 315* | 1.5 | 356784 | 78229
1Д315-50а | 300 | 42 | 55 | 3 | 84110 | 27878 | 2Д2000-21 | 1000 | 90 | 160 | 1 | 443574 | 235390
НАСОСЫ ПИТАТЕЛЬНЫЕ
ЦВК4/112 | 14 | 112 | 18 | 3 | 46197 | 23227 | ЦВК5/125 | 18 | 125 | 30 | 3 | 53914 | 23227
ЦВК4/112 | 14 | 112 | 22 | 3 | 50728 | 23227 | ЦВК6,3/160 | 22.7 | 160 | 30 | 3 | 53914 | 23227
НАСОСЫ ВИХРЕВЫЕ
ВК 1/16А | 6.3 | 16 | 1.5 | 1.5 | 11245 | 7278 | ВКС 4/28А | 14 | 28 | 5.5 | 1.5 | 18076 | 9278
ВКС 1/16А | 3.6 | 16 | 1.5 | 1.5 | 12000 | 8088 | ВКС 4/28А | 14 | 28 | 7.5 | 1.5 | 19658 | 9278
ВК 2/26А | 7.2 | 26 | 2.2 | 1.5 | 13068 | 7996 | ВК 5/24А | 18 | 24 | 5.5 | 1.5 | 18962 | 10490
ВК 2/26А | 7.2 | 26 | 3 | 1.5 | 14549 | 7996 | ВКС 5/24А | 18 | 24 | 5.5 | 1.5 | 19682 | 11256
ВКС 2/26А | 7.2 | 26 | 2.2 | 1.5 | 13798 | 8752 | ВКС 5/24А | 18 | 24 | 7.5 | 1.5 | 22007 | 11256
ВКС 2/26А | 7.2 | 26 | 4 | 1.5 | 16078 | 8752 | ВК 10/45А | 36 | 45 | 18.5 | 1.5 | 35730 | 12362
ВКС 2/26А | 7.2 | 26 | 5.5 | 1.5 | 17456 | 8752 | ВК 10/45А | 36 | 45 | 30 | 1.5 | 46126 | 12362
ВК 4/28А | 14 | 28 | 5.5 | 1.5 | 17208 | 8642 | ВКС 10/45А | 36 | 45 | 18.5 | 1.5 | 36816 | 13554
ВК 4/28А | 14 | 28 | 7.5 | 1.5 | 19658 | 8642 | ВКС 10/45А | 36 | 45 | 30 | 1.5 | 47342 | 13554
МАСЛОНАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ
НМШ 2-40-1,6/10Ю | 1.6 | 10 | 1.5 | 1.5 | 16392 | 12941 | НМШ 8-25Ю-6.3/25Ю | 6.3 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 17582 | 13385
НМШ 2-40-1,6/16Ю | 1.6 | 16 | 2.2 | 1.5 | 17496 | 12941 | НМШ 8-25Ю-6.3/4Ю | 6.3 | 4 | 2.2 | 1.5 | 17982 | 13385
НМШ 2-40-1,6/25Ю | 1.6 | 25 | 3 | 1.5 | 18196 | 12941 | НМШ 8-25-6.3/6Ю | 6.3 | 6 | 3 | 1.5 | 19336 | 13385
НМШ 5-25-4.0/4Ю | 4 | 4 | 1.5 | 1.5 | 16664 | 13092 | НМШ 8-25-6.3/10Ю | 6.3 | 10 | 4 | 1.5 | 20806 | 13385
НМШ 5-25-2.5/6Ю | 2.5 | 6 | 1.5 | 1 | 17672 | 13092 | НМШ 8-25-6.3/16Ю | 6.3 | 16 | 5.5 | 1.5 | 22976 | 13385
НМШ 5-25-4.0/25Ю | 4 | 25 | 5.5 | 1.5 | 23436 | 13092 | НМШ 8-25-6.3/25Ю | 6.3 | 25 | 7.5 | 1.5 | 24752 | 13385
НМШ 2-40-1,6/16 | 1.6 | 16 | 1.5 | 1.5 | 17598 | 13892 | НМШГ 8-25-6,3/10 | 6.3 | 10 | 4 | 15 | 26379 | 19152
НМШ 2-40-1,6/16 | 1.6 | 16 | 1,5* | 1.5 | 20078 | 13892 | НМШГ 8-25-6,3/10 | 6.3 | 10 | 4* | 1.5 | 32688 | 19152
НМШ 2-40-1,6/16Б | 1.6 | 16 | 1.5 | 1.5 | 25030 | 21952 | НМШГ 20-25-14/10 | 14 | 10 | 7.5 | 1 | 48915 | 35668
НМШ 2-40-1,6/16Б | 1.6 | 16 | 1,5* | 1.5 | 26348 | 21952 | НМШГ 20-25-14/10 | 14 | 10 | 7,5* | 1 | 59935 | 35668
НМШ 5-25-2,5/6 | 2.5 | 6 | 1.5 | 1 | 17147 | 13784 | НМШ32-10-18/6,0 | 18 | 6.5 | 5.5 | 1 | 43823 | 32279
НМШ 5-25-4,0/4 | 4 | 4 | 1.5 | 1.5 | 18305 | 13784 | НМШ32-10-18/10 | 18 | 10 | 7.5 | 1 | 44473 | 32279
НМШ 5-25-4,0/4 | 4 | 4 | 2.2 | 1.5 | 19027 | 13784 | Ш40-4-19,5/4 | 19.5 | 4 | 5.5 | 1 | 33786 | 22772
НМШ 5-25-4,0/4 | 4 | 4 | 1,5* | 1.5 | 20492 | 13784 | Ш40-4-19,5/4 | 19.5 | 4 | 5,5* | 1 | 45726 | 22772
НМШ 5-25-4,0/4Б | 4 | 4 | 1.5 | 1.5 | 25488 | 21932 | Ш40-4-19,5/6 | 19.5 | 6 | 7.5 | 1 | 52444 | 34118
НМШ 5-25-4,0/4Б | 4 | 4 | 1,5* | 1.5 | 27984 | 21932 | Ш40-4-19,5/6 | 19.5 | 4 | 7,5* | 1 | 67598 | 34118
НМШ 5-25-4,0/10 | 4 | 10 | 3 | 1.5 | 23342 | 13784 | Ш40-4-19,5/4Б | 19.5 | 4 | 5.5 | 1 | 54267 | 43407
НМШ 5-25-4,0/10Б | 4 | 10 | 3 | 1.5 | 30542 | 23296 | Ш40-4-19,5/4Б | 19.5 | 4 | 7.5 | 1 | 55228 | 43407
НМШ 5-25-4,0/25 | 4 | 25 | 5.5 | 1.5 | 26992 | 18718 | Ш40-4-19,5/4Б | 19.5 | 4 | 5,5* | 1 | 65956 | 43407
НМШ 5-25-4/25 | 4 | 25 | 5,5* | 1.5 | 30628 | 18718 | Ш40-4-19,5/4Б | 19.5 | 4 | 7,5* | 1 | 67718 | 43407
НМШ 5-25-4,0/25Б | 4 | 25 | 5.5 | 15 | 35030 | 26368 | Ш80-2,5-37,5/2,5 | 37.5 | 2.5 | 11 | 1 | 55542 | 34612
НМШ 8-25-6,3/2,5 | 6.3 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 19321 | 14043 | Ш80-2,5-37,5/2,5 | 37.5 | 2.5 | 11* | 1 | 64452 | 34612
НМШ 8-25-6,3/2,5 | 6.3 | 2.5 | 2,2* | 1.5 | 23645 | 14043 | Ш80-2,5-37,5/2,5 | 37.5 | 2.5 | 15 | 1 | 57893 | 34612
НМШ 8-25-6,3/2,5Б | 6.3 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 27794 | 23332 | Ш80-2,5-37,5/2,5 | 37.5 | 2.5 | 15* | 1 | 67807 | 34612
НМШ 8-25-6,3/2,5Б | 6.3 | 2.5 | 2,2* | 1.5 | 32987 | 23332 | Ш80-2,5-37,5/2,5Б | 37.5 | 2.5 | 11 | 1 | 88553 | 68902
НМШ 8-25-6,3/10 | 6.3 | 10 | 4 | 1.5 | 25894 | 19126 | Ш80-2,5-37,5/2,5Б | 37.5 | 2.5 | 11* | 1 | 98786 | 68902
НМШ 8-25-6,3/10 | 6.3 | 10 | 4* | 1.5 | 31972 | 19126 | НМШФ0,6/25-0,25/25Ю | 0.25 | 25 | 0.75 | 1 | 23298
НМШ8-25-6,3/10Б | 6.3 | 10 | 4 | 1.5 | 34282 | 27478 | НМШФ0,8/25-0.63/25Ю | 0.63 | 25 | 1.1 | 1.5 | 24628
НМШ 8-25-6,3/25 | 6.3 | 25 | 7.5 | 1.5 | 31322 | 19458 | НМШФ2/40-1,6/16Б | 1.6 | 16 | 2.2 | 1.5 | 75219
НМШ 8-25-6,3/25 | 6.3 | 25 | 7,5* | 1.5 | 40432 | 19458 | НМШФ5/25-4/4Б | 4 | 4 | 2.2 | 1.5 | 77775
НМШ8-25-6,3/25Б | 6.3 | 25 | 7.5 | 1.5 | 39712 | 29332 | НМШФ8/25-6,3/4Б | 6.3 | 4 | 2.2 | 1.5 | 79615
НАСОСЫ ТРЕХВИНТОВЫЕ
А1 3В4/25-6,4/25Б | 3.2 | 25 | 5.5 | 1.5 | 40278 | -------- | А1 3В16/25-8/25Б | 21.6 | 6.3 | 15 | 1.5 | 72830 | --------
А1 3В4/25-6,4/25Б | 6.8 | 25 | 7.5 | 3 | 40620 | -------- | А1 3В16/25-20/25Б | 21.6 | 25 | 22 | 3 | 79960 | --------
А1 3В4/25-6,4/25Б | 6.8 | 25 | 7,5* | 3 | 49072 |  | А2 3В125/16-90/6,3Б | 90 | 6.3 | 45 | 1.5 | 246165
САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ ТИПА "БУРУН"
Н1В2.5/2 220В | 3.6 | 2.5 | 0.55 | 3 | 6500 |  | Н1В2.5/2 380В | 3.6 | 2.5 | 0.75 | 3 | 6500
2008-11-01

## Шнек.
ООО "АГРЕГАТ"
192241, г. Санкт-Петербург, пр-кт Александровской фермы, д. 29
http:/agregat-nasos.spb.ru
( (812) 331-16-68, 772-56-24, 772-94-65
Шнековые насосные установки УОДН прайс-лист 12.02.09.
Модель | Подача, м.куб/ч | Напор м | Конц-ция ч-ц, % | Макс. раз-р ч-ц, мм | Эл.двиг. кВт/об.мин | Вес кГ | Габариты, см | Цена с НДС, руб.
УОДН 120-100-65Н констр. сталь | 45 | 10 | 10 | 5 | 3/3000 | 72 | 720х215х410 | 69540
УОДН 120-100-65К нерж. сталь | 45 | 10 | 10 | 5 | 3/3000 | 73 | 720х215х410 | 85200
УОДН 170-150-125Н | 144 | 24 | 10 | 5 | 18,5/3000 | 230 | 1180х450х560 | 137800
УОДН 200-150-125М манжетн. уплотн. | 144 | 40 | 10 | 5 | 30/3000 | 350 | 1100х480х650 | 170000
УОДН 200-150-125Т торцов. | 144 | 40 | 10 | 5 | 30/3000 | 350 | 1100х480х650 | 180000
УОДН 200-150-125 УТ36 | 144 | 40 | 10 | 5 | 30/3000 | 350 | 1100х480х650 | 193000
УОДН 290-150-125М манжет. | 144 | 25 | 15 | 30 | 18,5/1450 | 320 | 1100х590х650 | 170400
УОДН 290-150-125Т торцов. | 144 | 25 | 15 | 30 | 18,5/1450 | 320 | 1100х590х650 | 177600
УОДН 290-150-125 УТ36 | 144 | 25 | 15 | 30 | 18,5/1450 | 320 | 1100х590х650 | 190800
УОДН 440-400-350 | 750 | 40 | 10 | 5 | 200/1450 | 1560 | 2150х1300х1100 | 1086420
Мотопомпы "Заря"
МОДН 120/70 "Заря" констр./нерж. сталь | 60 | 17 |  | 10 | Дизель СН6Д | 120 |  | 157000/180000
МОДН 290/180 "Заря" | 180 | 35 |  | 10 | Дизель Д144 | 750 |  | 495900
Насосы ОДН
ОДН 120-100-65Н констр. сталь | 45 | 10 | [5 empty] | 50200
ОДН 120-100-65К нерж. сталь | 45 | 10 | [5 empty] | 60500
ОДН 170-150-125Н | 144 | 24 | [5 empty] | 86200
ОДН 200-150-125М манжетн. уплотн. | 144 | 40 | [5 empty] | 110200
ОДН 200-150-125Т торцов. | 144 | 40 | [5 empty] | 117400
ОДН 200-150-125УТ36 торцов. упл. УТ36 | 144 | 40 | [5 empty] | 131800
ОДН 290-150-125М манжет. | 144 | 25 | [5 empty] | 116000
ОДН 290-150-125Т торцов. | 144 | 25 | [5 empty] | 122400
ОДН 290-150-125УТ36 торцов. упл. УТ36 | 144 | 25 | [5 empty] | 136800
Уплотнения
Торцовое уплотнение ОДН290 (бензин) 200 | [7 empty] | 9600
Компл. манж.уплотн. ОДН120 армир. (2 шт.) | [7 empty] | 840
Компл. манж.уплотн. ОДН170 армир. (2 шт.) | [7 empty] | 960
Компл. манж.упл. ОДН290, 200 армир.(2 шт.) | [7 empty] | 1300

## ФГП, ФГПУ
ООО "АГРЕГАТ" | [10 empty] | 2009-01-11
Официальный дилер завода ЗАО НПО "Уралгидропром" http:/agregat-nasos.spb.ru
192241, г. Санкт-Петербург, пр-кт Александровской фермы, д. 29 ( (812) 772-56-24, 772-94-65, 331-16-68
НАСОСЫ ФГП, ФГПУ, ФГС, ФГГ (АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ ФЕКАЛЬНО-ГРЯЗЕВЫЕ)
предназначены для откачивания жидкостей со строительным шламом с максимальным размером фракций до 15мм при осушении траншей и котлованов на стройплощадках, фекальных жидкостей, жидкого торфа, ила, для использования в блоках кормораздачи животноводческих комплексов, в нефтяной промышленности, бумажной промышленности, очистных сооружениях с максимальной плотностью до 2500 кг/м3, с кинематической вязкостью от 3,5х10 до 8х10 м/с, рН от 4 до 14, температурой от +10С до +600С, с глубиной погружения до 4,8 м и производительностью до 120 куб/час
Марка насоса | Параметры |  | Электродвигатель |  | Глубина погружения |  | L maх, мм | Н, мм | Диаметр патрубка, мм | Вес, кг | Цена агрегата, руб.
| Подача, м3/ч | Напор, м | Мощн., кВт | Частота, об./мин. | Н min, мм | Н мах, мм
ФГП 3/5 А | 3 | 5 | 0.25 | 3000 | 150 | 1000 | 155 | 1200 | 32 | 13 | 5280
ФГП 20/10 А | 20 | 10 | 1.5 | 3000 | 300 | 1200 | 300 | 1700 | 60 | 56 | 15642
ФГП 25/16 А | 2,0-12-25 | 16-10-8,0 | 3 | 3000 | 300 | 1300 | 300 | 1700 | 60 | 65 | 19292
ФГПУ 25/16 А | 2,0-12-25 | 16-10-8,0 | 3 |  |  | 2400 | 300 | 2800 |  | 79 | 30192
ФГП 30/10 А | 5,0-15-30 | 10-8,0-5,0 | 2.2 | 1500 | 350 | 1700 | 320 | 2200 | 60 | 67 | 20020
ФГПУ 30/10 А | [5 empty] | 3200 |  | 3710 |  | 83 | 36258
ФГП 40/16 А | 8,0-20-40 | 16-13-6,0 | 3 | 3000 | 300 | 1300 | 360 | 2200 | 60 | 66 | 20724
ФГПУ 40/16 А | [5 empty] | 2400 |  | 2800 |  | 80 | 31232
ФГП 50/12,5 А | 50 | 12.5 | 3 | 1500 | 350 | 1700 | 360 | 2200 | 90 | 102 | 29856
ФГПУ 50/12,5 А |  |  | 4 |  |  | 3200 |  | 3710 |  | 125 | 43880
ФГП2У 50/12,5 А |  |  | 4.7 |  |  | 9200 |  | 9800 |  | 160 | 66374
ФГП 90/20 А | 10-50-90 | 20-15-6,0 | 5.5 | 3000 | 400 | 1700 | 360 | 2200 | 90 | 95 | 35490
ФГПУ 90/20 А | [5 empty] | 3200 |  | 3710 |  | 107 | 56550
ФГП 120/16 А | 30-70-120 | 16-12-6,0 | 7.5 | 1500 | 450 | 1700 | 360 | 2250 | 120 | 140 | 46675
ФГПУ 120/16 А |  |  | 11 |  |  | 3200 |  | 3850 |  | 150 | 66190
ФГП2У 120/16 А | [5 empty] | 9200 |  | 9950 |  | 190 | 86495
ФГС 50/12,5 А | 50 | 12.5 | 4 | 1500 |  |  | 550 | 910 | 90 | 92 | 33278
ФГС 90/20 А | 90 | 20 | 5.5 | 3000 |  |  | 550 | 910 | 60 | 83 | 38294
ФГС 120/16 А | 120 | 16 | 7.5 | 1500 |  |  | 550 | 950 | 120 | 115 | 51732
Пример условного обозначения:
ФГПУ 50/12 А (В)
ФГП -- насоснай агрегат фекально-грязевой погружной
У -- удлиненный
2У -- удлиненный 9 метров
50 -- подача м3/час
12,5 -- напор м
А -- с электродвигателем общепромышленного исполнения
В -- с электродвигателем во взрывозащищенном исполнении

## запчасти к насосам
ООО "АГРЕГАТ" | [10 empty] | 2009-01-11
Официальный дилер завода ЗАО НПО "Уралгидропром" http:/agregat-nasos.spb.ru
192241, г. Санкт-Петербург, пр-кт Александровской фермы, д. 29 ( (812) 772-56-24, 772-94-65. | [12 empty] | 887
Марка насоса | рабочее колесо | вал | втулка защит. |  | корпус насоса | муфта в сборе | Марка насоса | рабочее колесо | ротор в сборе | вал | втулка защит. | муфта в сборе
Консольные и консольные моноблочные насосы | [6 empty] | Горизонтальные насосы
К 8/18 | 1200 | 1309 |  |  |  | 1250 | Д 200-95 | 7652 | 15952 | 2308 | 1565 | 8228
К 20/18 | 1265 | 1676 |  |  |  | 1250 | Д 200-36 | 8318 | 18954 | 2308 | 1565 | 6815
К 20/30 | 1265 | 1676 |  |  |  | 1250 | Д 320-50 | 11405 | 22139 | 2308 | 1565 | 8228
К 45/30 | 1450 | 2198 |  |  |  | 2276 | Д 320-70 | 7855 | 17886 | 2308 | 1565 | 8228
К 45/55 | 3207 | 2001 | 1003 | 663 |  | 3825 | Д 500-65 | 19431 | 44246 | 6612 | 3856 | 10794
К 90/35 | 3257 | 2001 | 1003 | 663 |  | 3902 | Д 630-95 | 22045 | 48097 | 6612 | 3856 | 10794
К 90/55 | 3335 | 2001 | 1003 | 663 |  |  | Д 800-57 | 20798 | 47531 | 6612 | 3856 | 10794
К 90/85 | 3437 | 2337 | 1003 | 663 |  |  | Д 1250-65 | 23558 | 53392 | 6612 | 3856 | 16044
К 160/20 | 4285 | 2001 | 1003 | 663 |  |  | Д 1250-125 | 30367 | 73144 | 13543 | 5128 | 21588
К 160/30 | 4926 | 2337 | 1003 | 663 |  |  | Д 1600-90 | 31400 | 93542 | 13543 | 5128 | 18598
К 290/18 | 5007 | 2337 | 1003 | 663 |  |  | 1Д 200-90 | 5933 | 13127 | 1860 | 1241 | 5647
К 290/30 | 5463 | 2337 | 1003 |  |  |  | 1Д 315-50 | 5992 | 13604 | 1860 | 1241 | 6277
К (КМ) 50-32-125 | 2156 | 1309 | 631 | 459 | 3530 | 2678 | 1Д 315-71 | 6203 | 13612 | 1860 | 1241 | 6277
К (КМ) 65-50-160 | 2771 | 1309 | 631 | 459 | 3936 | 3175 | 1Д 250-125 | 6783 | 22777 | 1860 | 1241 | 12340
К (КМ) 80-65-160 | 2862 | 1309 | 631 | 459 | 5281 | 3372 | 1Д 500-63 | 15098 | 33541 | 4907 | 2935 | 12340
К (КМ) 80-50-200 | 2925 | 1309 | 955 | 459 | 5752 | 4338 | 1Д 630-90 | 16912 | 37065 | 4907 | 2935 | 12340
К (КМ) 100-80-160 | 3026 | 1969 | 955 | 695 | 6412 | 4338 | 1Д 630-125 | 18835 | 51607 | 4907 | 2935 | 12340
К (КМ) 100-65-200 | 3448 | 1969 | 955 | 695 | 8162 | 5011 | 1Д 800-56 | 15992 | 36634 | 4907 | 2935 | 8788
К 100-65-250 | 3542 | 1969 | 955 | 695 | 8697 | 5394 | 1Д 1250-63 | 18238 | 41807 | 4907 | 2935 | 12148
К (КМ)150-125-250 | 4648 | 3475 | 988 | 718 | 22536 | 6457 | 1Д1250-125 | 25327 | 57151 | 10143 | 3871 | 14302
К 150-125-315 | 6587 | 3475 | 988 | 718 | 19607 | 6930 | 1Д 1600-90 | 24427 | 75960 | 10143 | 3871 | 14302
К 200-150-250 | 5740 | 3475 | 988 | 873 | 27355 | 9305 | 2Д 2000-21 | 39912 | 87354 | 14050 | 5365 | 14302
К 200-150-315 | 6760 | 6030 | 1201 | 873 | 29141 | 6930 | Фекальные насосы СМ (Ливны)
К 200-150-400 | 7030 | 6030 | 1201 | 1040 | 34422 | 9305 | СМ 80-50-200 Л | 3011 |  | 1685 | 966 | 3977
Фекальные насосы СД (Городец) | [6 empty] | СМ 100-65-200 Л | 3175 |  | 1685 | 966 | 4187
СД 16/25 | 4014 | 2785 | 1254 |  |  | 4940 | СМ 100-65-250 Л | 4065 |  | 1820 | 1183 | 4565
СД 25/14 | 4645 | 2785 | 1254 |  |  | 4940 | СМ 150-125-315 Л | 6505 |  | 2280 | 1352 | 5927
СД 50/10 | 6610 | 3091 | 1254 |  |  | 4940 | Вихревые насосы
СД 50/56 | 5162 | 3988 | 1254 |  |  | 7332 | ВК 1/16 А | 1577 |  |  |  | 1604
СД 70/80 | 8156 | 5430 | 1475 |  |  | 7332 | ВК 2/26 А | 1827 |  |  |  | 1604
СД 100/40 | 6608 | 5482 | 1254 |  |  | 7332 | ВК 4/24 А | 2504 |  |  |  | 1978
СД 160/45 | 12298 | 8408 | 1475 |  |  | 13387 | ВК 5/24 А | 2963 |  |  |  | 1978
СД 250/22,5 | 12298 | 8408 | 1475 |  |  | 13387 | ВК 10/45 А | 3856 |  |  |  | 1978
Марка насоса | Обойма Бр 5-5-5 |  | Обойма с винтами |  | ЗИП | Муфта в сборе | Марка насоса | Обойма Бр 5-5-5 |  | Обойма с винтами | ЗИП | Муфта в сборе
Трехвинтовые насосы
А1 3В 4/25 | 10164 |  | 17367 |  | 3708 | 1704 | А1 3В 16/63 | 76792 |  | 97713 | 3389 | 6140
А1 3В 16/25 | 18330 |  | 32323 |  | 3824 | 3078 | А1 3В 63/25 | 29348 |  | 60664 | 11880
Марка насоса | Ротор ведущий |  | Ротор ведо-мый |  | ЗИП | Муфта в сборе | Марка насоса | Ротор ведущий |  | Ротор ведо-мый | ЗИП | Муфта в сборе
Шестеренные насосы
НМШ 2-40 | 1894 |  | 1889 |  | 1031 | 1596 | НМШ 32 | 5410 |  | 4400 | 1296 | 2560
НМШ 5-25 | 2037 |  | 1995 |  | 1031 | 1596 | Ш 40 | 3057 |  | 2895 | 1154 | 1998
НМШ 8-25 | 2089 |  | 2459 |  | 1031 | 1596 | Ш 80 | 4490 |  | 4265 | 1280 | 3162

## ЭЦВ, БЦП, СУЗ
ООО "АГРЕГАТ" |  |  | 192241, г. СПб, пр-кт Александровской фермы, д. 29 ((812) 772-56-24, тел/факс 772-94-65, 331-16-68
Официальный дилер НПО "Уралгидропром" http:/agregat-nasos.spb.ru 01.11.2008
Марка насоса | Подача, м куб./ч | Напор, м.вод.ст | Мощн-ть насоса, кВт | Цена насоса с НДС,руб. | Марка насоса | Подача, м куб./ч | Напор, м.вод.ст | Мощн-ть насоса, кВт | Цена насоса с НДС, руб.
ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
БЦП 0,4-40 | 1.44 | 18 | 0.7 | 8407 | ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 11 | 23044
БЦП 0,4-63 | 1.44 | 63 | 1.5 | 10705 | ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 11 | 28335
БЦП 0,4-80 | 1.44 | 80 | 2 | 15834 | ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 13 | 31678
БЦП 0,4-100 | 1.44 | 100 | 2.4 | 17618 | ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 22 | 36034
БЦП 0,4-120 | 1.44 | 120 | 2.6 | 18880 | ЭЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 22 | 41064
БЦП 0,63-12 | 2.26 | 12 | 0.7 | 7407 | ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 5.5 | 20815
БЦП 0,63-16 | 2,5-4,5 | 16-20 | 0.39 | 7516 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 22626
БЦП 0,63-25 | 2.5 | 25 | 0.63 | 7747 | ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 22905
БЦП 0,63-40 | 2.5 | 40 | 0.95 | 9292 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 17 | 26734
БЦП 0,63-63 | 2.5 | 63 | 1.5 | 11873 | ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 18.5 | 40858
ЭЦВ 4-2,5-65 | 2.5 | 65 | 1.1 | 16850 | ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 22 | 47634
ЭЦВ 4-2,5-100 | 2.5 | 100 | 1.5 | 17983 | ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 32 | 68062
ЭЦВ 4-2,5-120 | 2.5 | 120 | 2.2 | 19285 | ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 | 27398
ЭЦВ 4-6,5-70 | 6.5 | 70 | 2.2 | 20248 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 16 | 28683
ЭЦВ 4-6,5-115 | 6.5 | 115 | 4 | 24854 | ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 90 | 22 | 38152
ЭЦВ 4-6,5-150 | 6.5 | 150 | 5.5 | 29936 | ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 27 | 39695
ЭЦВ 4-10-40 | 10 | 40 | 3 | 18691 | ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 32 | 47839
ЭЦВ 4-10-55 | 10 | 55 | 3 | 20178 | ЭЦВ 8-65-40 | 65 | 40 | 17 | 34462
ЭЦВ 4-10-70 | 10 | 70 | 4 | 25342 | ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 18.5 | 38738
ЭЦВ 4-10-85 | 10 | 85 | 5.5 | 26982 | ЭЦВ 8-65-90 | 65 | 90 | 25 | 49824
ЭЦВ 4-10-110 | 10 | 110 | 5.5 | 30493 | ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 30 | 52425
ЭЦВ 5-4-75 | 4 | 75 | 2.2 | 15576 | ЭЦВ 8-65-145 | 65 | 145 | 37 | 66696
ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 3 | 17346 | ЭЦВ 8-65-180 | 65 | 180 | 45 | 83134
ЭЦВ 5-4-160 | 4 | 160 | 4 | 19398 | ЭЦВ 10-65-65 нрк | 65 | 65 | 22 | 34128
ЭЦВ 5-6,5-80 | 6.5 | 80 | 3 | 16921 | ЭЦВ 10-65-110 нрк | 65 | 110 | 32 | 39991
ЭЦВ 5-6,5-120 | 6.5 | 120 | 4 | 17700 | ЭЦВ 10-65-150 нрк | 65 | 150 | 45 | 53533
ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 2.2 | 13992 | ЭЦВ 10-65-175 нрк | 65 | 175 | 45 | 75529
ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 3 | 15080 | ЭЦВ 10-65-200 нрк | 65 | 200 | 50 | 90067
ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 4 | 16354 | ЭЦВ 10-65-250 нрк | 65 | 250 | 65 | 114484
ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 4 | 18336 | ЭЦВ 10-65-275 нрк | 65 | 275 | 75 | 153814
ЭЦВ 6-6,5-60 | 6.5 | 60 | 2.2 | 13708 | ЭЦВ 10-100-120 нро | 100 | 120 | 55 | 82293
ЭЦВ 6-6,5-85 | 6.5 | 85 | 3 | 13974 | ЭЦВ 10-120-40 нро | 120 | 40 | 22 | 48852
ЭЦВ 6-6,5-125 | 6.5 | 125 | 4 | 15010 | ЭЦВ10-120-100 нро | 120 | 100 | 45 | 86234
ЭЦВ 6-6,5-140 | 6.5 | 140 | 5.5 | 15960 | ЭЦВ10-120-140 нро | 120 | 140 | 80 | 99806
ЭЦВ 6-6,5-185 | 6.5 | 185 | 7.5 | 17063 | ЭЦВ10-160-25 нро | 160 | 25 | 17 | 47247
ЭЦВ 6-6,5-225 | 6.5 | 225 | 7.5 | 17700 | ЭЦВ10-160-35 нро | 160 | 35 | 22 | 49800
ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 2.2 | 13820 | ЭЦВ10-160-50 нро | 160 | 50 | 33 | 52583
ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 14324 | ЭЦВ12-160-65 нро | 160 | 65 | 45 | 58282
ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5.5 | 15647 | ЭЦВ12-160-100 нро | 160 | 100 | 65 | 78334
ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6.3 | 17558 | ЭЦВ12-160-140 нро | 160 | 140 | 90 | 105917
ЭЦВ 6-10-180 | 10 | 185 | 8 | 21452 | ЭЦВ12-160-200 нро | 160 | 200 | 130 | 215922
ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 11 | 23222 | ЭЦВ12-200-35 нро | 200 | 35 | 32 | 57623
ЭЦВ 6-10-350 | 10 | 350 | 13 | 32582 | ЭЦВ12-200-70 нро | 200 | 70 | 65 | 109551
ЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 3 | 17562 | ЭЦВ12-200-140 нро | 200 | 140 | 110 | 183018
ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5.5 | 17842 | ЭЦВ12-210-25 нро | 210 | 25 | 22 | 48173
ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 6.3 | 19753 | ЭЦВ12-210-55 нро | 210 | 55 | 45 | 71828
ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7.5 | 20815 | ЭЦВ12-250-35 нро | 250 | 35 | 37 | 71961
ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | 22089 | ЭЦВ12-250-70 нро | 250 | 70 | 75 | 127463
ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 13 | 23222 | ЭЦВ12-250-140 нро | 250 | 140 | 130 | 216052
СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
СУЗ | Цена |  | «Высота» |  | Цена | «Высота» |  |  | Цена
СУЗ-10 (ток 3-10А) | 6987 |  | 0,37- 2,8 кВт |  | 6750 | 32,0 кВт |  |  | 9740
СУЗ-40(ток 10-40А0 | 7285 |  | 4,0 - 5,5 кВт |  | 6750 | 45,0 кВт |  |  | 11250
СУЗ-100(ток 30-100А) | 15463 |  | 8,0 - 11,0 кВт |  | 6750 | 65,0 кВт |  |  | 15740
СУЗ-200(ток 80-200А) | 30939 |  | 16,0 - 22,0 кВт |  | 7000 | 90,0 кВт |  |  | 22692

## ЦНЛ, КМЛ, ЦВЦ
ООО "АГРЕГАТ" | [6 empty] | 2009-01-11
Официальный дилер завода ЗАО НПО "Уралгидропром" http:/agregat-nasos.spb.ru
192241, г. Санкт-Петербург, пр-кт Александровской фермы, д. 29 ( (812) 772-56-24, 772-94-65.
Марка насоса | Пара-метры насоса Q,м3/ч/ Н,м | Эл.двиг. кВт | Цена агрегата с НДС, руб. | Марка насоса | Пара-метры насоса Q,м3/ч/ Н,м | Эл.двиг. кВт | Цена агрегата с НДС,руб.
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ЦНЛ
частота вращения 3000 об.мин.
ЦНЛ 15/60-0,09/2 | 1,0*0,75 | 0,09 | 10257 | ЦНЛ 40/115-1,5/2 | 17*18 | 1,5 | 27396
ЦНЛ 15/65-0,12/2 | 1,5*2,0 | 0,12 | 10537 | ЦНЛ 40/125-2,2/2 | 19*22 | 2.2 | 27839
ЦНЛ 15/70-0,18/2 | 2,2*4,2 | 0,18 | 10772 | ЦНЛ 50/100-0,75/2 | 15*11 | 0.75 | 28273
ЦНЛ 15/80-0,25/2 | 3,0*6,5 | 0,25 | 11127 | ЦНЛ 50/115-1,1/2 | 17*12 | 1.1 | 28803
ЦНЛ 20/70-0,18/2 | 3,0*4,5 | 0,18 | 12596 | ЦНЛ 50/125-1,5/2 | 21*18 | 1.5 | 29737
ЦНЛ 20/80-0,25/2 | 4,5*6,0 | 0,25 | 12596 | ЦНЛ 50/130-2,2/2 | 25*19 | 2,2 | 29967
ЦНЛ 20/85-0,37/2 | 7,5*7,0 | 0,37 | 13493 | ЦНЛ 50/140-3,0/2 | 28*21 | 3,0 | 31687
ЦНЛ 20/90-0,55/2 | 6,0*10 | 0,55 | 13952 | ЦНЛ 50/160-4,0/2 | 30*25 | 4,0 | 34057
ЦНЛ 25/70-0,18/2 | 3,5*3,0 | 0,18 | 16674 | ЦНЛ 50/180-5,5/2 | 32*28 | 5,5 | 34463
ЦНЛ 25/80-0,25/2 | 4,0*3,2 | 0,25 | 17044 | ЦНЛ 65/115-1,1/2 | 16*10 | 1.1 | 29738
ЦНЛ 25/85-0,37/2 | 6,3*3,5 | 0,37 | 17471 | ЦНЛ 65/125-1,5/2 | 18*16 | 1.5 | 30515
ЦНЛ 25/90-0,37/2 | 6,5*8,0 | 0,37 | 17597 | ЦНЛ 65/136-2,2/2 | 25*18 | 2.2 | 30759
ЦНЛ 25/100-0,55/2 | 10*10,5 | 0,55 | 17806 | ЦНЛ 65/140-3,0/2 | 30*20 | 3 | 32027
ЦНЛ 32/90-0,75/2 | 8,0*12 | 0,75 | 25558 | ЦНЛ 65/145-4,0/2 | 34*24 | 4 | 35578
ЦНЛ 32/100-1,1/2 | 12,5*16,5 | 1,1 | 25132 | ЦНЛ 65/150-5,5/2 | 35*26 | 5.5 | 36332
ЦНЛ 32/105-1,5/2 | 16*18 | 1,5 | 26972 | ЦНЛ 80/140-3,0/2 | 30*23 | 3 | 42419
ЦНЛ 32/110-2,2/2 | 16,5*20 | 2,2 | 27328 | ЦНЛ 80/150-4,0/2 | 33*26 | 4 | 42984
ЦНЛ 40/90-0,75/2 | 9,0*12,5 | 0,75 | 25406 | ЦНЛ 80/160-5,5/2 | 37*30 | 5.5 | 43588
ЦНЛ 40/100-1,1/2 | 14*13 | 1,1 | 25703 | ЦНЛ 100/190-7,5/2 | 46*45 | 7.5 | 56654
ЦНЛ 40/110-1,5/2 | 15*16 | 1,5 | 27362 | ЦНЛ 125/200-11,0/2 | 100*20 | 11 | 65653
частота вращения 1500 об.мин.
ЦНЛ 25/80-0,12/4 | 2,0*0,9 | 0.12 | 16674 | ЦНЛ 50/150-1,1/4 | 17*7,0 | 1,1 | 29737
ЦНЛ 25/90-0,18/4 | 3,0*1,0 | 0.18 | 17044 | ЦНЛ 50/160-1,1/4 | 18,5*7,5 | 1,1 | 29737
ЦНЛ 25/100-0,25/4 | 4,0*2,0 | 0,25 | 17470 | ЦНЛ 50/170-1,5/4 | 22,3*8,5 | 1,5 | 29967
ЦНЛ 25/105-0,37/4 | 5,0*2,5 | 0.37 | 17807 | ЦНЛ 50/180-2,2/4 | 24*11 | 2,2 | 28987
ЦНЛ 32/90-0,55/4 | 4,0*3,5 | 0.55 | 25279 | ЦНЛ 65/125-0,55/4 | 15*4,0 | 0.55 | 28802
ЦНЛ 32/100-0,75/4 | 6,3*4,0 | 0.75 | 25346 | ЦНЛ 65/140-0,75/4 | 20*4,8 | 0,75 | 29737
ЦНЛ 32/110-1,1/4 | 6,0*4,5 | 1.1 | 27328 | ЦНЛ 65/145-1,1/4 | 23*5,0 | 1.1 | 30775
ЦНЛ 40/90-0,55/4 | 7,0*2,5 | 0.55 | 26972 | ЦНЛ 65/150-1,5/4 | 25*6,0 | 1.5 | 31022
ЦНЛ 40/100-0,75/4 | 9,8*2,8 | 0.75 | 25920 | ЦНЛ 80/140-0,75/4 | 22*5,8 | 0.75 | 35578
ЦНЛ 40/110-1,1/4 | 11,0*3,0 | 1.1 | 27628 | ЦНЛ 80/150-1,1/4 | 25*6,5 | 1.1 | 36023
ЦНЛ 40/115-1,1/4 | 12,5*4,0 | 1,1 | 27628 | ЦНЛ 80/155-1,5/4 | 30*7,3 | 1.5 | 36640
ЦНЛ 40/125-1,5/4 | 13,5*4,8 | 1.5 | 27963 | ЦНЛ 80/160-2,2/4 | 32*10 | 2.2 | 42419
ЦНЛ 50/115-0,55/4 | 12,6*4,5 | 0.55 | 28512 | ЦНЛ 100/190-5,5/4 | 38*18 | 5.5 | 55753
ЦНЛ 50/125-0,75/4 | 14*5,0 | 0.75 | 28803 | ЦНЛ 125/215-5,5/4 | 80*10 | 5.5 | 62253
ЦНЛ 50/140-0,75/4 | 15*6,0 | 0,75 | 28803 | ЦНЛ 125/225-7,5/4 | 100*14 | 7.5 | 64285
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ЦВЦ
ЦВЦ 6,3/3,5 | 6,5*3,5 |  | 5040

## ЦНС, КС, НКУ, АН
ООО "АГРЕГАТ" | [7 empty] | 2008-12-01
Официальный дилер завода ЗАО НПО "Уралгидропром" http:/agregat-nasos.spb.ru
192241, г. Санкт-Петербург, пр-кт Александровской фермы, д. 29 ( (812) 772-56-24, 772-94-65.
Марка насоса | Пара-метры насоса Q,м3/ч/ Н,м | Эл.двиг. кВт/об.х 1000 | Цена агрегата с НДС, руб. | Цена насоса с НДС, руб. | Марка насоса | Пара-метры насоса Q,м3/ч/ Н,м | Эл.двиг. кВт/об.х 1000 | Цена агрегата с НДС,руб. | Цена насоса с НДС, руб
НАСОСЫ СЕКЦИОННЫЕ
ЦНС 1/20-5 | 1,6*22 | 1,1 | 18577 |  | ЦНСг 6-60 | 6*60 | 2,2/3 | 22060
ЦНС 1/30-5 | 1,6*33 | 1,1 | 20226 |  | ЦНСг 6-80 | 6*80 | 2,2/3 | 23735
ЦНС 1/40-5 | 1,6*44 | 1,1 | 20956 |  | ЦНСг 6-100 | 6*100 | 3/3 | 26748
ЦНС 1/50-5 | 1,6*55 | 1,5 | 24214 |  | ЦНСг 6-120 | 6*120 | 3/3 | 29888
ЦНС 1/60-5 | 1,6*66 | 1,5 | 24921 |  | ЦНСг 8-30 | 8*30 | 3/3 | 19772
ЦНС 1/70-5 | 1,6*77 | 1,5 | 25837 |  | ЦНСг 8-40 | 8*40 | 3/3 | 20998
ЦНС 1/80-5 | 1,6*88 | 2,2 | 28716 |  | ЦНСг 8-60 | 8*60 | 4/3 | 23958
ЦНС 1/100-5 | 1,6*99 | 2,2 | 31050 |  | ЦНСг 8-80 | 8*80 | 5,5/3 | 26928
ЦНС 1/120-5 | 1,6*121 | 3 | 36689 |  | ЦНСг 8-100 | 8*100 | 5,5/3 | 28976
ЦНС 1/140-5 | 1,6*143 | 4 | 39823 |  | ЦНСг 10-40 | 10*40 | 3/3 | 19872
ЦНС 2/20-5 | 2*21 | 1,1 | 18437 |  | ЦНСг 10-60 | 10*60 | 4/3 | 24142
ЦНС 2/30-5 | 2*32 | 1,1 | 19984 |  | ЦНСг 10-80 | 10*80 | 5,5/3 | 26976
ЦНС 2/40-5 | 2*43 | 1,1 | 23434 |  | ЦНСг 10-100 | 10*100 | 5,5/3 | 28855
ЦНС 2/50-5 | 2*52 | 1,5 | 24355 |  | ЦНСг 13-70 | 13*70 | 11/3 | 39969 | 27468
ЦНС 2/60-5 | 2*65 | 1,5 | 26054 |  | ЦНСг 13-105 | 13*105 | 11/3 | 44000 | 30708
ЦНС 2/80-5 | 2*82 | 2,2 | 29312 |  | ЦНСг 13-140 | 13*140 | 15/3 | 56976 | 34056
ЦНС 2/100-5 | 2*98 | 2,2 | 32860 |  | ЦНСг 13-175 | 13*175 | 18,5/3 | 60482 | 36234
ЦНС 2/120-5 | 2*119 | 3 | 38215 |  | ЦНСг 13-210 | 13*210 | 18.5/3 | 62678 | 38592
ЦНС 2/140-5 | 2*141 | 4 | 39962 |  | ЦНСг 13-245 | 13*245 | 22/3 | 69842 | 41812
ЦНС 2/160-5 | 2*162 | 5,5 | 41354 |  | ЦНСг 13-280 | 13*280 | 22/3 | 76560 | 44578
ЦНС 3/20-5 | 3*21 | 1,1 | 19578 |  | ЦНСг 13-315 | 13*315 | 30/3 | 79756 | 48516
ЦНС 3/30-5 | 3*31 | 1,1 | 20572 |  | ЦНСг 13-350 | 13*350 | 30/3 | 83180 | 50692
ЦНС 3/40-5 | 3*42 | 1,1 | 24567 |  | ЦНСг 38-44 | 38*44 | 11/3 | 34436 | 22865
ЦНС 3/50-5 | 3*50 | 1,5 | 25771 |  | ЦНСг 38-66 | 38*66 | 15/3 | 40818 | 24526
ЦНС 3/60-5 | 3*62 | 2,2 | 26455 |  | ЦНСг 38-88 | 38*88 | 18,5/3 | 50363 | 25932
ЦНС 3/70-5 | 3*70 | 2,2 | 27291 |  | ЦНСг 38-110 | 38*110 | 22/3 | 57750 | 27718
ЦНС 3/80-5 | 3*80 | 3 | 28474 |  | ЦНСг 38-132 | 38*132 | 30/3 | 63000 | 29876
ЦНС 3/100-5 | 3*104 | 3 | 34601 |  | ЦНСг 38-154 | 38*154 | 30/3 | 67024 | 32809
ЦНС 3/120-5 | 3*125 | 4 | 38917 |  | ЦНСг 38-176 | 38*176 | 30/3 | 68994 | 34980
ЦНС 3/140-5 | 3*145 | 4 | 40167 |  | ЦНСг 38-198 | 38*198 | 37/3 | 79035 | 38068
ЦНС 3/160-5 | 3*162 | 5,5 | 40914 |  | ЦНСг 38-220 | 38*220 | 45/3 | 89615 | 39882
ЦНСг 4-30 | 4*30 | 1,1/3 | 16254 |  | ЦНСг 60-66 | 60*66 | 22/3 | 59156 | 28512
ЦНСг 4-40 | 4*40 | 1,5/3 | 18373 |  | ЦНСг 60-99 | 60*99 | 30/3 | 65688 | 30622
ЦНСг 4-60 | 4*60 | 2,2/3 | 22931 |  | ЦНСг 60-132 | 60*132 | 45/3 | 86136 | 33372
ЦНСг 4-80 | 4*80 | 2,2/3 | 24044 |  | ЦНСг 60-165 | 60*165 | 55/3 | 96322 | 36935
ЦНСг 4-100 | 4*100 | 2,2/3 | 25364 |  | ЦНСг 60-198 | 60*198 | 55/3 | 99087 | 40886
ЦНСг 4-120 | 4*120 | 3/3 | 28719 |  | ЦНСг 60-231 | 60*231 | 75/3 | 129820 | 45716
ЦНСг 4-140 | 4*140 | 4/3 | 34342 |  | ЦНСг 60-264 | 60*264 | 75/3 | 134007 | 48794
ЦНСг 4-160 | 4*160 | 5,5/3 | 37361 |  | ЦНСг 60-297 | 60*297 | 75/3 | 137141 | 51650
ЦНСг 6-30 | 6*30 | 1,5/3 | 17928 |  | ЦНСг 60-330 | 60*330 | 110/3* | 148360 | 56044
ЦНСг 6-40 | 6*40 | 1,5/3 | 19978
КОНДЕНСАТНЫЕ НАСОСЫ
КС12-50 | 12*50 | 5,5/3 | 49523 | 44866 | 1КС50-55 | 50*55 | 15/3 | 79598 | 57176
1КС20-50 | 20*50 | 7,5/3 | 44326 | 34158 | 1КС80-155 | 80*155 | 75/3 | 171454 | 96636
КС12-110 | 12*110 | 11/3 | 46918 | 39790 | 1КС32-150 | 32*150 | 30/3 | 120773 | 88044
1КС20-110 | 20*110 | 18,5/3 | 65419 | 40964 | 1КС50-110 | 50*110 | 30/3 | 93869 | 67106
НАСОСЫ ПРИВОДНО-ПОРШНЕВЫЕ
АН2/16 |  | 1,5/1,5 | 35548 | 32868 | НГ1,6/1,6 |  | 1,5/1,5 | 20673
АН2/16 |  | 2,2/1,5 | 35996 | 32868
БЕНЗИНОВЫЕ НАСОСЫ
АСВН-80А | 36/26 | 11/1,5 | 50540 | 21058 | АСЦЛ20-24Г | 32*54 | 18,5/1,5 | 81020 | 43725
ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ
Марка насоса | Параметры насоса Q,м3/ч/ Р,мм.рт.ст. | Эл.двиг. кВт/об.х 1000 | Цена агрегата с НДС, руб. | Цена насоса с НДС, руб | Марка насоса | Параметры насоса Q,л/сек/ Р,Па(10-3) | Эл.двиг. кВт/об.х 1000 | Цена агрегтата с НДС, руб. | Цена насоса с НДС, руб.
ВВН1-0,75 | 0,75*0,75 | 2,2/1,5 | 11984 | 7726 | ВВН1-6 | 6,0*0,45 | 15/1,5 | 44960 | 25438
ВВН1-1,5 | 1,5*045 | 5,5/1,5 | 18688 |  | ВВН1-12 | 12,0*0,45 | 30/1 | 88552 | 47700
ВВН1-3 | 3,3*0,45 | 7,5/1,5 | 29927 | 20680 | 2НВР-5ДМ |  | 0,55/1 | 35852
Обозначения: *- электродвигатель со степенью защиты IP23

## Химия
ООО "АГРЕГАТ" | [6 empty] | 2009-01-11
Официальный дилер завода ЗАО НПО "Уралгидропром" http:/agregat-nasos.spb.ru
192241, г. Санкт-Петербург, пр-кт Александровской фермы, д. 29 ( (812) 772-56-24, 772-94-65.
Марка насоса | Параметры Q, м3/ч/H, м | Эл.двиг., кВт/об.мин. | Цена с НДС, руб. | Марка насоса | Параметры Q, м3/ч/H, м | Эл.двиг., кВт/об.мин. | Цена с НДС, руб.
Насосы химические герметичные
ХЦМ 1/10 | 1/10 | 0,25/3000 | 41702 | ХЦМ 6/30ВК | 6/30 | 3,0/3000 | 135251
ХЦМ 1/10ВК | 1/10 | 0,55/3000 | 97270 | ХЦМ 9/25М | 9/25 | 2,2/3000 | 46158
ХЦМ 3/25М | 3/25 | 1,5/3000 | 40995 | ХЦМ 12/25М | 12/25 | 3,0/3000 | 53258
ХЦМ 3/25ВК | 3/25 | 2,2/3000 | 129540 | ХЦМ 12/25ВК | 12/25 | 4,0/3000 | 140444
ХЦМ 3/40ВК | 3/40 | 3,0/3000 | 137328 | ХЦМ 20/25М | 20/25 | 4,0/3000 | 57715
ХЦМ 6/30М | 6/30 | 3,0/3000 | 46728 | ХЦМ 30/25ВК | 30/25 | 7,5/3000 | 156928
Марка насоса |  | Параметры Q, м3/ч/H, м | Эл.двиг., кВт/об.мин. | Цена с НДС , руб агрегата по материалам
|  |  |  | Д-СД | К-СД | Е-СД | И-СД
Насосы химические
Х50-32-125 |  | 12,5/20 | Б/дв | 19578 | 23364 | 30160 | 37170
|  |  | 3,0/3000 | 21666 | 26890 | 33347 | 40240
Х65-50-125 |  | 25/20 | Б/дв | 18139 | 26469 | 31931 | 39648
|  |  | 4,0¦3000 | 22674 | 30822 | 36320 | 43998
Х65-50-160 |  | 25/32 | Б/дв |  | 32647 | 38444 | 53538
|  |  | 5,5¦3000 |  | 37878 | 43400 | 58411
Х80-50-160 |  | 50/32 | Б/дв | 38515 | 41984 | 47082 | 71082
Х80-65-160 |  |  | 15/3000 | 54374 | 59386 | 64398 | 87671
Х80-50-200 |  | 50/50 | Б/дв | 41418 | 73752 | 76970 | 93352
|  |  | 15¦3000 | 56519 | 89604 | 91733 | 104748
Х80-50-250 |  | 50/80 | Б/дв |  | 99621 | 109291 | 143493
|  |  | 30/3000 |  | 124478 | 135987 | 167162
Х100-80-160 |  | 100/32 | Б/дв | 41064 | 73379 | 80023 | 96609
|  |  | 15¦3000 | 56428 | 87093 | 94032 | 112017
Х100-65-200 |  | 100/50 | Б/дв |  | 99979 | 125023 | 147972
|  |  | 37/3000 |  | 128956 | 158724 | 181072
Х100-65-250 |  | 100/80 | Б/дв |  | 194245 | 196647 | 225657
|  |  | 75/3000 |  | 259989 | 258886 | 287896
Х150-125-315 |  | 200/32 | Б/дв |  | 167637 | 180617 | 227741
|  |  | 45/1500 |  | 209651 | 219492 | 266285
Насосы химические абразивные
Марка насоса |  | Параметры Q, м3/ч/H, м | Эл.двиг., кВт/об.мин. |  | Цена с НДС , руб агрегата по материалам
[5 empty] | А-СД | К-СД | Е-СД
АХ 40-25-125 |  | 6,3/20 | Б/дв |  |  | 29594 | 38124
|  |  | 3,0х3000 |  |  | 33905 | 42607
АХ 40-25-160 |  | 6,3/32 | Б/дв |  | 12832 | 29594 | 38444
|  |  | 4,0х3000 |  | 19248 | 34044 | 42022
АХ 50-32-125 |  | 12,5/20 | Б/дв |  |  | 30632 | 39763
|  |  | 4,0х3000 |  |  | 35436 | 44032
АХ 50-32-160 |  | 12,5/32 | Б/дв |  | 11867 | 31527 | 39820
|  |  | 4,0х3000 |  | 16372 | 36782 | 44256
АХ 50-32-200 |  | 12,5/50 | Б/дв |  | 18585 | 51809 | 58351
|  |  | 7,5/3000 |  | 25488 | 60221 | 67392
АХ 50-32-250 |  | 12,5/80 | Б/дв |  |  | 52448 | 67932
|  |  | 18,5/3000 |  |  | 67442 | 81344
АХ 65-40-200 |  | 25/50 | Б/дв |  | 17627 | 45948 | 60221
|  |  | 11х3000 |  | 26692 | 55719 | 69828
АХ 100-65-315 |  | 50/32 | Б/дв |  |  | 111952 | 119675
|  |  | 15/1500 |  |  | 128945 | 135512
АХ 100-65-400 |  | 50/50 | Б/дв |  |  | 143169 | 161341
|  |  | 37/1500 |  |  | 169584 | 187756
АХ 125-80-250 |  | 80/20 | Б/дв |  | 42828 | 93371 | 122336
|  |  | 15/1500 |  | 58105 | 108188 | 138821
АХ 125-100-315 |  | 125/32 | Б/дв |  |  | 181590 | 199114
|  |  | 37/1500 |  |  | 213391 | 278745
АХ 125-100-400 |  | 125/50 | Б/дв |  |  | 192168 | 209238
|  |  | 55/1500 |  |  | 234354 | 251423
АХ 150-125-315 |  | 200/32 | Б/дв |  |  | 219557 | 236657
|  |  | 55/1500 |  |  | 261174 | 278745

## пищевые
ООО "АГРЕГАТ" 192241,СПб,пр.Александровской Фермы, д. 29
( (812)772-94-65, 772-56-24 http:/agregat-nasos.spb.ru
Марка насоса | Подача, м куб./ч | Давление, МПа | Мощн-ть двигателя, кВт | Масса агрегата, кг | Цена насоса с НДС,руб. | Цена агрегата с НДС,руб.
ПОРШНЕВЫЕ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ
Насосная установка передвижная, проточная часть изготовлена из бронзы. Применяется для перекачивания вин, виноматериалов, соков, соков с мякотью, сусла, воды и других жидкостей, температурой не выше 60°С.
Ж6-ВНП10/32 | 10+0,5 | 0.32 | 2.2 | 145 |  | 82864
РОТОРНЫЕ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ
Применяются для перекачивания вязких молочных продуктов с температурой не более 900С.
В3-ОР2-А2 | 0,5-3,0 | 0.25 | 0.75 | 33 |  | 42194
В3-ОРА-10 | 10 | 0.2 | 1.5 | 90.7 |  | 61587
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
Оборудование для молочной, пищевой, пивобезалкогольной промышленности
Г2-ОПА (ОНЦ-6,3/12,5) обыч.угл.//упл. "Дж.Крейн" | 6.3 | 12.5 |  |  |  | 15738/18720
Г2-ОПБ (ОНЦ-10/20) обыч.угл.//упл. "Дж.Крейн" | 10 | 20 |  |  |  | 16472/19603
ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ
Применяются для перекачивания патоки и шоколадных масс в пищевой промышленности, проточная часть выполнена из чугуна.
ШН 7 К (без обогревающей рубашки) | 1,8 - 6,0 | 0.85 | 1,5 - 4,0 | 200 | 18832 | 56392
ШН 7 КР (с обогревающей рубашкой) | 1,8 - 6,0 | 0.85 | 1,5 - 4,0 | 225 | 19824 | 58341
ШНК 10 РЧ (с обогревающей рубашкой) | 1,8 - 6,0 | 0.85 | 1,5 - 4,0 | 224 | 23789 | 59642
Применяются для перекачивания агрессивных продуктов в кондитерской промышленности, проточная часть выполнена из латуни. Вязкость перекачиваемой жидкости до 505 см2/с, плотность 1,45 т/м3. Рабочая температура от 200С до 900с.
ШНК 9 (без обогревающей рубашки) | 1,8 - 6,0 | 0.85 | 1,5 - 4,0 | 205 | 46507 | 79032
ШНК 9 Р (с обогревающей рубашкой) | 1,8 - 6,0 | 0.85 | 1,5 - 4,0 | 225 | 49287 | 84812
ШНК 10 РЛ(с обогревающей рубашкой) | 1,8 - 6,0 | 0.85 | 1,5 - 4,0 | 228 | 51772 | 88672
Проточная часть выполнена из нержавеющей кислостойкой стали. Насосы серии НРМ и ОРА используются для перекачивания сливок с высоким содержанием жира, кисломолочных продуктов, сгущенного молока, смесей мороженого.
ШНК 15-2 (НРМ 2) | 0,25 - 2 | 0.2 | 1.1 | 47 |  | 54483
ШНК 14-10 (ОРА 10) | 10 | 0.2 | 1.5 | 90 |  | 86712
АГРЕГАТЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СЕРИИ ОНЦ
Предназначены для перекачивания молока, пива, соков и сходных по вязкости и химической активности пищевых продуктовс температурой не выше 900С. Самовсасывающий насос перекачивает те же продукты с температурой не выше 500С без залива всасывающего трубопровода. насосы с охлаждением предназначены для перекачивания жидкостей с температурой до 1400С и легковоспламеняющихся жидкостей (спирт и т.п.)
ОНЦ 1-4/20 | 4 | 0.21 | 1.5 | 27 |  | 27959
ОНЦ 1-6,3/20 | 6.3 | 0.21 | 1.5 | 27 |  | 27959
ОНЦ 1-6,3/32 | 6.3 | 0.32 | 1.5 | 27 |  | 29407
ОНЦ 1-12,5/20 | 12.5 | 0.21 | 2.2 | 29 |  | 28659
ОНЦ 1-12,5/32 | 12.5 | 0.32 | 2.2 | 29 |  | 35228
ОНЦ 1-18/32 | 18 | 32 | 5.5 | 56 |  | 38152
ОНЦ 1-12,5/10С | 12.5 | 0.2 | 2.2 | 35 |  | 35471
ОНЦ 1-25/32 | 25 | 0.32 | 5.5 | 56 |  | 38291
ОНЦ 1-20/20С | 20 | 0,2 | 5,5 | 55 |  | 50391
ОНЦ 1-50/32 | 50 | 0.32 | 11 | 120 |  | 72938
ОНЦ 1-12,5/20 ОХ | 12.5 | 0.2 | 2.2 | 29 |  | 33416
ОНЦ 1-25/32 ОХ | 25 | 0.32 | 5.5 | 56 |  | 43861
ОНЦ 1-12,5/20 ОХ2 | 12.5 | 0.2 | 2.2 | 29 |  | 37211
ОНЦ 1-25/32 ОХ2 | 25 | 0.32 | 5.5 | 56 |  | 45033
ОНЦ 1-25/03.С3 | 25 | 0.03 | 3 | 80 |  | 40676
АГРЕГАТЫ ОДНОВИНТОВЫЕ МАРКИ ОНВ
Одновинтовые насосы марки ОНВ предназначены для перекачивания вязких и высоковязких продуктов (сметана, майонез, кетчуп, сгущенка, кефир, фруктовое пюре, йогурт, жидкие мясные паштеты ) с температурой до 900С.
ОНВ-М | 0.55 | 0.3 | 0.37 |  | 24338 | 8.5
ОНВ-М | 0.55 | 0.3 | 0.37 | 8.5 |  | 37453
ОНВ 1 (ОНВ 1-01) (ОНВ 1-02) | 0,7 (0,9) (1,5) | 0.5 | 1.1 | 55 (47) (40) |  | 58554
ОНВ 2 (ОНВ 2-01) (ОНВ 2-02) | 1,8 (2,0) (3,0) | 0.5 | 1,1 (1,5) (2,2) | 60 (56) (45) |  | 66437
ОНВ 3 (ОНВ 3-01) (ОНВ 3-02) | 2,5 (3,5) (5,0) | 0.5 | 1,1 (1,5) (2,2) | 63 (57) (53) |  | 67276
ОНВ 4 (ОНВ 4-01) (ОНВ 4-02) | 3,0 (4,0) (6,0) | 0.5 | 1,5 (1,5) (2,2) | 67 (60) (56) |  | 69275
ОНВ 6-М | 10 | 0.5 | 3 | 90 |  | 99252
ОНВП 1 | 1.2 | 0.1 | 0.37 | 11 |  | 40230
ОНВП 2 | 2.8 | 0.2 | 1.1 | 26 |  | 60848
2008-07-01
ПРИМЕЧАНИЕ: Р - обогревающая рубашка С - самовсасывающий ОХ - с охлаждением

## Ручные+гидравлика
ООО "АГРЕГАТ" | [5 empty] | 2009-02-25
Официальный дилер завода ЗАО НПО "Уралгидропром" http:/agregat-nasos.spb.ru
192241, г. Санкт-Петербург, пр-кт Александровской фермы, д. 29 ( (812) 772-56-24, 772-94-65,
РУЧНЫЕ БОЧКОВЫЕ НАСОСЫ
Марка насоса |  | НБ-300-01Т | НБУ-700 | НБУ-700-01 | НБУ-700-02 |  | НБУ-700-02М
Размеры и материалы
Материал корпуса |  | сталь. цинк | сталь. цинк | нерж сталь | нерж. сталь |  | нерж. сталь
Материал слива |  | ПВХ. латунь | латунь | нерж сталь | нерж. сталь |  | нерж. сталь
Длина шланга, мм |  | 1500 | - | - | - |  | -
Соединительная резьба |  | 2" М64Х4 | 2" М64Х4 | коническая | 2˝М64Х4 |  | 2" М64Х4
Глубина погружения |  | 480 - 900 | 480 - 900 | 600 | 480-900 |  | 480 - 900
Тип емкости
Бутыль, канистра 20 л |  | + | + | + | + |  | +
60 л бочка |  | + | + | + | + |  | +
200 л бочка |  | + | + | - | + |  | +
Перекачиваемая жидкость
Пищевые растительные масла |  | - | + | + | + |  | +
Спирты |  | - | + | + | + |  | +
Индустриальные масла |  | + | + | + | + |  | +
Дизтопливо, керосин |  | + | + | + | + |  | +
Антифриз |  | + | + | + | + |  | +
Краски, лаки, растворитель |  | - | - | + | + |  | +
Кислоты, щелочи |  | - | - | - | + |  | +
Вода |  | - | - | - | + |  | +
Смазочно-охлаждающая жидкость |  | + | + | + | + |  | +
Производительность, л/мин |  | 20 | 20 | 15 | 20 |  | 20
Цена с НДС, руб. |  | 2100 | 2100 | 3500 | 4200 |  | 7950
РУЧНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ
Марка насоса |  | Цена с НДС, руб. | Марка насоса |  |  |  | Цена с НДС, руб.
Р 0,8/30 |  | 4180 | РШ 25/5 (шиберный) |  |  |  | 2800
РПН 1,3/30 |  | 6963 | НР-3М |  |  |  | 3500
насосы шестеренные (без двигателя) |  |  | насосные агрегаты ( с двигателем)
Марка насоса |  | Цена с НДС, руб. | Марка насоса |  | Мощ-ть | Подача, | Цена с НДС, руб.
[5 empty] | двиг., кВт | л/мин
Г11-11; Г11-11А |  | 1680 | БГ11-11;БГ11-11А |  | 0.25 | 8; 5 | 5550
Г11-22; Г11-22А |  | 4500 | БГ11-22; БГ11-22А |  | 1,5; 1,1 | 18; 12 | 11950
Г11-23; Г11-23А |  | 4500 | БГ11-23; БГ11-23А |  | 3,0; 2,2 | 38; 26 | 13800
Г11-24; Г11-24А |  | 5300 | БГ11-24; БГ11-24А |  | 4,0; 3,0 | 73; 51,5 | 15075
Г11-25; Г11-25А |  | 5950 | БГ 11-25; БГ11-25А |  | 7,5; 5,5 | 133; 105 | 20800
НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
Предназначены для нагнетания минерального масла в гидросистемах тракторов, погрузчиков и др. техники.
Марка насоса | Рабочий объем, см 3 | Подача, л/мин | Цена с НДС, руб | Марка насоса | Рабочий объем, см 3 | Подача, л/мин | Цена с НДС, руб
НШ- 8Г-3 (К-д) | 8 | 12 | 700 | НШ-50В-3 | 49.1 | 75 | 1800
НШ- 10Б-3 | 10 | 15 | 900 | НШ-50А-3 | 49.1 | 75 | 3150
НШ- 32 В-3 | 32 | 48 | 1500 | НШ100А-3 | 100 | 150 | 5940
НШ- 32 А-3 (К-д) | 32 | 48 | 2990 | НШ100В-3 | 100 | 150 | 3720
ПОМПЫ для СОЖ
Марка насоса | Мощ-ть двиг., кВт | Подача, л/мин |  | Давление, МПа (кгс/см2) |  | Цена с НДС, руб.
П-25М +фланец | 0.12 | 25 |  | 0,04 (0,4) |  | 3890+400
П-32МС.+ фланец | 0.18 | 32 |  | 0,04 (0,4) |  | 4700+400
П-50М +фланец | 0.25 | 50 |  | 0,04 (0,4) |  | 3910+400
П-100М +фланец | 0.75 | 100 |  | 0,063 (0,63) |  | 6195+600
П-125МС.+фланец | 0.75 | 125 |  | 0,063 (0,63) |  | 7860+600
П-200М +фланец | 1.1 | 200 |  | 0,08 (0,8) |  | 6360+600
БХ 14-54 | 1.28 | 100 |  | 0,25 (2,5) |  | 18880
НАСОСЫ ручные плунжерные двухступенчатые для опрессовки
Марка насоса | Подача, л/мин |  |  | Давление, кГс/см.кв. |  | Цена с НДС, руб.
УГО-30, УГО-50, УГИ-450 | Объём бака: 12, 16, 45 л. |  |  | 30, 50, 450 |  | 11800, 14100, 15850
ГН 60 | 0.045 |  |  | 60 |  | 4937
ГН 200 | 0.015 |  |  | 200 |  | 6822
ГН 500 | 0.007 |  |  | 500 |  | 6845
Также производим поставки насосов типа НП, НПл, НПЛр и др., гидроклапанов, смазочных станций, РВД.