## Содержание
Содержание
1. Трубопроводная арматура
1.1. Краны шаровые "Навал", "Балломакс", "PR", "Seagull", "Remer"
1.2. Затворы дисковые "Tecofi"(Франция), "Genebre"(Испания), "Seagull"(Испания)
1.3. Клапана обратные, клапана балансировочные
1.4. Фильтры
1.5 Фитинги
1.6 Грязивик абонентский, элеватор водоструйный
2. Насосы "Wilo"
3.1. Насосы с сухим ротором
3.2. Насосы с мокрым ротором
3.3. Насосы для повышения давления
3.4. Насосы для водоснабжения
5. Баки расшерительные для систем отопления и холодного водоснабжения
6. Системы управления "Honeywell"
7. Системы управления "Danfoss"
7.1. Погодные компенсаторы серии ECL, модули ECA, температурные датчики
7.2. Клапаны регулирующие седельные
7.3. Электроприводы редукторные с импульсным управлением
7.4. Регуляторы температуры моноблочные
8. Пластинчатые теплообменники "Alfa-laval"
9. Радиаторы алюминиевые "NovaFlorida"
10. Контрольно-измерительные приборы
11. Регуляторы давления "Honeywell", "RBM", "ICMA". Клапана предохранительные "Watts", "ICMA", 17с28нж.
12. Котельное и горелочное оборудование
ЗАО «НПП - Энергия»
г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной 73/1
т/ф (383) 224-72-65, 201-23-67, 201-24-09,
201-25-09, 224-95-22
e-mail: bilenkiy@npp-energia.ru
www.npp-energia.ru

## Краны шаровые "Навал"...
Кран шаровый "Навал"(Финляндия) под приварку, среда - ВОДА
Условный проход, мм | Условное max. давление, атм. | Температура, max0С | Цена, с НДС, Euro | Масса, кг
ду 15 | 40 | 200 | 28 | 0.5
ду 20 | 40 | 200 | 33 | 0.7
ду 25 | 40 | 200 | 34 | 1
ду 32 | 40 | 200 | 35 | 1.4
ду 40 | 40 | 200 | 48 | 1.8
ду 50 | 40 | 200 | 54 | 2.6
ду 65 | 25 | 200 | 86 | 4.5
ду 80 | 25 | 200 | 118 | 5.6
ду 100 | 25 | 200 | 162 | 8.4
ду 125 | 16 | 200 | 282 | 13.4
ду 150 | 16 | 200 | 428 | 18
ду 200 | 16 | 200 | 870 | 36.3
ду 250 | 16 | 200 | 1600 | 72
ду 300 с редукт. | 16 | 200 | 4180 | 193
ду 350 с редукт. | 16 | 200 | 9000 | 351
ду 400 с редукт. | 16 | 200 | 11300 | 504
ду 500 с редукт. | 16 | 200 | 20500 | 746
ду 600 с редукт. | 16 | 200 | 43000 | 746
Кран шаровый "Навал"(Финляндия) фланцевый, среда - ВОДА
Условный проход, мм | Условное max. давление, атм. | Температура, max0С | Цена, с НДС, Euro | Масса, кг
ду 15 | 40 | 200 | 65 | 1.9
ду 20 | 40 | 200 | 72 | 2.7
ду 25 | 40 | 200 | 84 | 3.3
ду 32 | 40 | 200 | 97 | 5
ду 40 | 40 | 200 | 110 | 6
ду 50 | 40 | 200 | 120 | 7.9
ду 65 | 16 | 200 | 150 | 10
ду 80 | 16 | 200 | 200 | 12.5
ду 100 | 16 | 200 | 235 | 18.8
ду 125 | 16 | 200 | 405 | 24.3
ду 150 | 16 | 200 | 598 | 31.5
ду 200 | 16 | 200 | 1300 | 55.1
ду 250 | 16 | 200 | 2200 | 97.8
Кран шаровый "Балломакс" (Дания) под приварку, среда - ВОДА
Условный проход, мм | Условное max. давление, атм. | Температура, max0С | Цена, с НДС, Euro | Масса, кг
ду 15 | 40 | 200 | 32 | 0.5
ду 20 | 40 | 200 | 34 | 0.7
ду 25 | 40 | 200 | 35 | 1
ду 32 | 40 | 200 | 36 | 1.4
ду 40 | 40 | 200 | 45 | 1.8
ду 50 | 40 | 200 | 52 | 2.6
ду 65 | 25 | 200 | 84 | 4.5
ду 80 | 25 | 200 | 110 | 5.6
ду 100 | 25 | 200 | 145 | 8.4
ду 125 | 25 | 200 | 262 | 13.4
ду 150 | 25 | 200 | 435 | 18
ду 200 | 25 | 200 | 760 | 36.3
ду 250 | 25 | 200 | 1720 | 72
ду 300 с редукт. | 25 | 200 | 3750 | 193
ду 350 с редукт. | 25 | 200 | 5870 | 351
ду 400 с редукт. | 25 | 200 | 10400 | 504
ду 500 с редукт. | 25 | 200 | 20100 | 746
Кран шаровый "Балломакс" (Дания) фланцевый, среда - ВОДА
Условный проход, мм | Условное max. давление, атм. | Температура, max0С | Цена, с НДС, Euro | Масса, кг
ду 15 | 40 | 200 | 58 | 1.9
ду 20 | 40 | 200 | 62 | 2.7
ду 25 | 40 | 200 | 72 | 3.3
ду 32 | 40 | 200 | 84 | 5
ду 40 | 40 | 200 | 95 | 6
ду 50 | 40 | 200 | 110 | 7.9
ду 65 | 16 | 200 | 135 | 10
ду 80 | 16 | 200 | 175 | 12.5
ду 100 | 16 | 200 | 210 | 18.8
ду 125 | 16 | 200 | 350 | 24.3
ду 150 | 16 | 200 | 540 | 31.5
ду 200 | 16 | 200 | 950 | 55.1
ду 250 | 16 | 200 | 2100 | 97.8
Кран шаровый 11 с41П, 11 с64П (Россия) газ, вода, пар, нефтепродукты
Условный проход, мм | Условное max. давление, атм. | Температура, 0С | Цена, руб. с НДС | Масса, кг
ду 25 | 25 | от -30 до +160 | 1600 | 5,0
ду 32 | 25 | от -30 до +160 | 2100 | 7,0
ду 40 | 25 | от -30 до +160 | 2400 | 9,0
ду 50 | 16 | от -30 до +160 | 2200 | 11,0
ду 65 | 16 | от -30 до +160 | 2800 | 13,5
ду 80 | 16 | от -30 до +160 | 3200 | 19,0
ду 100 | 16 | от -30 до +160 | 3500 | 21,0
ду 125 | 16 | от -30 до +160 | 8000 | 44,0
ду 150 | 16 | от -30 до +160 | 9000 | 46,0
Кран шаровый муфтовый стандартнопроходной "Seagull"(Испания),
Условный проход, мм, (") |  | Ру, атм. | Температура, max 0С | Цена, руб. с НДС
ду 15 (1/2") |  | 16 | 120 | 55
ду 20 (3/4") |  | 16 | 120 | 88
ду 25 (1") |  | 16 | 120 | 150
ду 32 (1"1/4) |  | 16 | 120 | 225
ду 40 (1"1/2) |  | 16 | 120 | 380
ду 50 (2") |  | 16 | 120 | 550
ду 65 (2,5") |  | 16 | 120 | 880
ду 80 (3") |  | 16 | 120 | 1450
ду 100 (4") |  | 16 | 120 | 2200
Кран шаровый муфтовый полнопроходной "Seagull", с "американкой" (Испания)
Условный проход, мм, (") |  | Ру, атм. | Температура, max 0С | Цена, руб. с НДС
ду 15 (1/2") |  | 16 | 110 | 100
ду 20 (3/4") |  | 16 | 110 | 145
ду 25 (1") |  | 16 | 110 | 250
Кран шаровый муфтовый полнопроходной "Seagull" (Италия)
Условный проход, мм, (") |  | Ру, атм. | Температура, max 0С | Цена, руб. с НДС
ду 15 (1/2") |  | 40 | 150 | 75
ду 20 (3/4") |  | 40 | 150 | 110
ду 25 (1") |  | 40 | 150 | 180
ду 32 (1"1/4) |  | 40 | 150 | 280
ду 40 (1"1/2) |  | 40 | 150 | 430
ду 50 (2") |  | 40 | 150 | 630
ду 65 (2,5") |  | 16 | 120 | 1300
ду 80 (3") |  | 16 | 120 | 1950
ду 100 (4") |  | 16 | 120 | 2600
Кран шаровый полнопроходной муфта-резьба "Seagull" (Италия)
Условный проход, мм, (") |  | Ру, атм. | Температура, max 0С | Цена, руб. с НДС
ду 15 (1/2") |  | 40 | 150 | 75
ду 20 (3/4") |  | 40 | 150 | 110
ду 25 (1") |  | 40 | 150 | 180
на главную
ЗАО "НПП-Энергия"
Офис: 630005 г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 73/1
тел./факс: (383) 224-72-65, 224-73-64, 201-24-09, 201-13-84
201-23-67, 224-95-22, 201-25-09
Производственно-складская база: г. Новосибирск, ул.1905 года, 21/2 тел. 220-42-63
Производственно-складская база: г. Новосибирск, Трикотажная, 41а тел. 275-93-81, 275-93-83
Прайс-лист с 01.04.07 по 30.04.07

## Затворы дисковые, поворотные
Затвор дисковый поворотный "Тecofi" (Франция)
Условный проход, мм | Условное max. давление, атм. | Температура, max0С | Цена, с НДС, Euro | Масса, кг
ду 32 | 16 | 150 | 44 | 2
ду 40 | 16 | 150 | 46 | 2.5
ду 50 | 16 | 150 | 50 | 4
ду 65 | 16 | 150 | 55 | 5
ду 80 | 16 | 150 | 62 | 6
ду 100 | 16 | 150 | 72 | 7
ду 125 | 16 | 150 | 88 | 12
ду 150 | 16 | 150 | 98 | 16
ду 200 | 16 | 150 | 180 | 19
ду 250 | 16 | 150 | 330 | 29
ду 300 | 16 | 150 | 410 | 37
ду 350 с ред. | 16 | 150 | 950 | 41
ду 400 с ред. | 16 | 150 | 2370 | 65
Затвор дисковый поворотный "Seagull"(Италия), "Genebre" (Испания)
Условный проход, мм | Условное max. давление, атм. | Температура, max0С | Цена, с НДС, Euro | Масса, кг
ду 50 | 16 | 150 | 38 | 3.7
ду 65 | 16 | 150 | 45 | 4.1
ду 80 | 16 | 150 | 52 | 4.5
ду 100 | 16 | 150 | 62 | 8.6
ду 125 | 16 | 150 | 78 | 10.8
ду 150 | 16 | 150 | 90 | 15.4
ду 200 | 16 | 150 | 165 | 28
ду 250 | 16 | 150 | 255 | 37
ду 300 | 16 | 150 | 400 | 45
ду 400 | 16 | 150 | 870 | 92
ду 500 | 16 | 150 | 2050 | 168
Затвор дисковый поворотный (Россия)
Условный проход, мм | Условное max. давление, атм. | Температура, max0С | Цена, с НДС руб. | Масса, кг
ду 50 | 16 | 120 | 800 | 4
ду 65 | 16 | 120 | 940 | 5
ду 80 | 16 | 120 | 1100 | 6
ду 100 | 16 | 120 | 1400 | 7
ду 125 | 16 | 120 | 2350 | 12
ду 150 | 16 | 120 | 2700 | 16
ду 200 | 16 | 120 | 4500 | 19
ду 250 | 16 | 120 | 7500 | 29
ду 300 | 16 | 120 | 12000 | 37
Затвор дисковый поворотный FV c электроприводом DCL (220 В)
Условный проход, мм | Условное max. давление, атм. | Температура, max0С | Цена, с НДС, Euro | Масса, кг
ду 40 (DCL 05A) | 16 | 150 | 540
ду 50 (DCL 05A) | 16 | 150 | 550
ду 65 (DCL 05A) | 16 | 150 | 560
ду 80 (DCL 05A) | 16 | 150 | 690
ду 100 (DCL 05A) | 16 | 150 | 710
ду 125 (DCL 05A) | 16 | 150 | 960
ду 150 (DCL 05A) | 16 | 150 | 980
ду 200 (DCL 05A) | 16 | 150 | 1210
ду 250 (DCL 05A) | 16 | 150 | 1760
ду 300 (DCL 05A) | 16 | 150 | 1900
на главную
Дмитрий Биленький
инженер коммерческого отдела
ЗАО "НПП-Энергия"
Отопительные технологии
Офис: 630005 г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 73/1
тел./факс: (383) 224-72-65, 224-73-64, 201-24-09, 275-34-35,
201-25-09, 224-95-22, 201-23-67, 275-93-83
Производственно-складская база: г. Новосибирск, ул.1905 года, 21/2 тел. 220-42-63
Производственно-складская база: г. Новосибирск, Трикотажная, 41а тел. 275-93-81

## Клапана обратные
Клапан обратный межфланцевый СВ 5440 (Франция) Траб.=95 С., Тмакс.=110 С., PN=1,6 Mпа
Условный проход, мм | Условное max. давление, атм. | Температура, max С | Цена, руб. | Масса, кг
ду 40 | 16 | 110 | 1050 | 0.8
ду 50 | 16 | 110 | 1250 | 0.8
ду 65 | 16 | 110 | 1350 | 1.3
ду 80 | 16 | 110 | 1450 | 1.5
ду 100 | 16 | 110 | 1650 | 2.3
ду 125 | 16 | 110 | 2450 | 2.3
ду 150 | 16 | 110 | 3300 | 4.5
ду 200 | 16 | 110 | 3900 | 9.3
ду 250 | 16 | 110 | 5100 | 10.5
ду 300 | 16 | 110 | 7950 | 11.4
Клапан обратный межфланцевый двух дисковый Seagull (Испания), Genebre (Испания) Тмакс.=120 С, PN=1,6 Мпа
Условный проход, мм | Условное max. давление, атм. | Температура, max С | Цена, руб. | Масса, кг
ду 50 | 16 | 120 | 1150 | 1.5
ду 65 | 16 | 120 | 1400 | 2.4
ду 80 | 16 | 120 | 1700 | 3.8
ду 100 | 16 | 120 | 2100 | 5
ду 125 | 16 | 120 | 2800 | 6.8
ду 150 | 16 | 120 | 3800 | 8
ду 200 | 16 | 120 | 6500 | 15
ду 250 | 16 | 120 | 9700 | 27
ду 300 | 16 | 120 | 13400 | 34
Клапан обратный межфланцевый двух дисковый ЗОЧ (Россия) Тмакс.=120 С, PN=1,6 Мпа
Условный проход, мм | Условное max. давление, атм. | Температура, max С | Цена, руб. | Масса, кг
ду 50 | 16 | 120 | 600 | 1.5
ду 65 | 16 | 120 | 720 | 2.4
ду 80 | 16 | 120 | 900 | 3.8
ду 100 | 16 | 120 | 1100 | 5
ду 125 | 16 | 120 | 1360 | 6.8
ду 150 | 16 | 120 | 1680 | 8
ду 200 | 16 | 120 | 4000 | 15
ду 250 | 16 | 120 | 5200 | 27
ду 300 | 16 | 120 | 6100 | 34
Клапан обратный пружинный муфтовый латунный
Условный проход, мм | Условное max. давление, атм. | Температура, max С | Цена, руб. | Масса, кг
ду 15 | 16 | 130 | 60 | 0.1
ду 20 | 16 | 130 | 90 | 0.1
ду 25 | 16 | 130 | 110 | 0.2
ду 32 | 16 | 130 | 180 | 0.3
ду 40 | 16 | 130 | 260 | 0.4
ду 50 | 16 | 130 | 360 | 0.4
Клапан балансировочный муфтовый латунный "Баллорекс" (Дания)
Условный проход, мм | Условное max. давление, атм. | Температура, max С | Цена, Euro | Масса, кг
ду 15 | 16 | 135 | 50 | 0.4
ду 20 | 16 | 135 | 52 | 0.6
ду 25 | 16 | 135 | 55 | 0.7
ду 32 | 16 | 135 | 77 | 1.3
ду 40 | 16 | 135 | 86 | 1.7
ду 50 | 16 | 135 | 112 | 2.5
Клапан балансировочный под приварку стальной "Баллорекс" (Дания)
Условный проход, мм | Условное max. давление, атм. | Температура, max С | Цена, Euro | Масса, кг
ду 65 | 16 | 135 | 355 | 4.8
ду 80 | 16 | 135 | 465 | 7.8
ду 100 | 16 | 135 | 595 | 12.4
ду 125 | 16 | 135 | 662 | 14.7
ду 150 | 16 | 135 | 1930 | 29,0
на главную
ЗАО "НПП-Энергия"
Отопительные технологии
Офис: 630005 г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 73/1
тел./факс: (383) 224-72-65, 201-23-67, 201-24-09, 275-96-76
201-25-09, 224-95-22, 224-73-64, 275-93-83
Производственно-складская база: г. Новосибирск, ул.1905 года, 21/2 тел. 220-42-63
Производственно-складская база: г. Новосибирск, Трикотажная, 41а тел. 275-93-81

## Фильтры
Фильтры
Условный проход, мм | Ру, атм. | Тmax, 0С | Цена, руб. с НДС
Магнитные муфтовые ФММ (Россия)
ду 25 | 16 | 150 | 840
ду 32 | 16 | 150 | 980
ду 40 | 16 | 150 | 1200
Магнитные фланцевые ФМФ (Россия)
ду 50 | 16 | 150 | 2000
ду 65 | 16 | 150 | 2750
ду 80 | 16 | 150 | 3200
ду 100 | 16 | 150 | 4500
ду 150 | 16 | 150 | 14600
ду 200 | 16 | 150 | 23100
Сетчатые фланцевые "Текофи" F3240 (Франция), V821(Польша)
ду 25 | 16 | 300 | 860
ду 32 | 16 | 300 | 970
ду 40 | 16 | 300 | 1200
ду 50 | 16 | 300 | 1450
ду 65 | 16 | 300 | 2000
ду 80 | 16 | 300 | 2700
ду 100 | 16 | 300 | 3500
ду 125 | 16 | 300 | 5800
ду 150 | 16 | 300 | 8200
ду 200 | 16 | 300 | 13400
ду 250 | 16 | 300 | 29200
ду 300 | 16 | 300 | 55000
Фильтр сетчатый муфтовый латунный
Условный проход, мм | Ру, атм. | Тmax, 0С | Цена, руб. с НДС
ду 15 | 16 | 150 | 65
ду 20 | 16 | 150 | 105
ду 25 | 16 | 150 | 190
ду 32 | 16 | 150 | 305
ду 40 | 16 | 150 | 400
ду 50 | 16 | 150 | 570
на главную
Дмитрий Биленький
инженер коммерческого отдела
ЗАО "НПП-Энергия"
Офис: 630005 г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 73/1
тел./факс: (383) 224-72-65, 224-73-64, 201-24-09, 201-23-67
201-22-06, 224-95-22, 201-25-09, 201-13-84
Производственно-складская база: г. Новосибирск, ул.1905 года, 21/2 тел. 220-42-63
Производственно-складская база: г. Новосибирск, Трикотажная, 41а тел. 275-96-76, 275-93-81, 275-93-83

## Фитинги
Переходы стальные концентрические ГОСТ 17375-83 ст.20 (Россия)
Типоразмер, мм | Толщина стенки, мм |  | Масса, кг |  |  | Цена руб. с НДС
45*25 | 2,5*2,0 |  | 0.1 |  |  | 44
45*32 | 2,5*2,0 |  | 0.1 |  |  | 44
57*25 | 4,0*2,0 |  | 0.2 |  |  | 82
57*32 | 4,0*2,0 |  | 0.2 |  |  | 86
57*38 | 4,0*2,0 |  | 0.2 |  |  | 88
57*45 | 4,0*2,0 |  | 0.2 |  |  | 92
76*38 | 3,5*2,5 |  | 0.3 |  |  | 108
76*45 | 3,5*2,5 |  | 0.4 |  |  | 108
76*57 | 3,5*3,0 |  | 0.4 |  |  | 115
89*45 | 3,5*2,5 |  | 0.6 |  |  | 120
89*57 | 3,5*3,0 |  | 0.6 |  |  | 122
89*76 | 3,5*3,5 |  | 0.6 |  |  | 130
108*57 | 4,0*3,0 |  | 0.9 |  |  | 150
108*76 | 4,0*3,5 |  | 0.9 |  |  | 150
108*89 | 4,0*3,5 |  | 1,0 |  |  | 160
133*76 | 5,0*3,5 |  | 1.6 |  |  | 280
133*108 | 5,0*4,0 |  | 1.7 |  |  | 310
159*108 | 4,5*4,0 |  | 2.4 |  |  | 395
219*76 | 6,0*3,5 |  | 2.7 |  |  | 720
219*108 | 6,0*4,0 |  | 2.9 |  |  | 840
219*159 | 6,0*4,5 |  | 5.3 |  |  | 570
Фланцы стальные плоские (Россия) ГОСТ 12820-80
Условный проход, мм | Цена, руб. с НДС |  |  |  | Масса, кг Ру 10/16
| Ру10 | Ру16
ду 32 | 105 | 120 |  |  | 1,43 / 1,58
ду 40 | 135 | 140 |  |  | 1,78 / 1,98
ду 50 | 145 | 175 |  |  | 2,06 / 2,58
ду 65 | 190 | 215 |  |  | 2,8 / 3,42
ду 80 | 215 | 230 |  |  | 3,19 / 3,71
ду 100 | 265 | 320 |  |  | 3,96 / 4,73
ду 125 | 380 | 480 |  |  | 3,96 / 4,73
ду 150 | 530 | 630 |  |  | 5,40 / 6,38
ду 200 | 870 | 970 |  |  | 8,05 / 10,10
ду 250 | 1165 | 1355 |  |  | 10,65 / 14,49
ду 300 | 1730 | 2150 |  |  | 12,90 / 17,78
Отводы крутоизогнутые 900 ГОСТ 17375-83 ст.20 (Россия)
Типоразмер, мм | Толщина стенки, мм |  | Масса, кг |  |  | Цена руб. с НДС
32 | 2.5 |  | 0.3 |  |  | 50
45 | 2.5 |  | 0.5 |  |  | 36
57 | 3,0 |  | 0.6 |  |  | 35
76 | 3,5 |  | 1,0 |  |  | 67
89 | 3,5 |  | 1.4 |  |  | 95
108 | 4,0 |  | 2.5 |  |  | 170
133 | 4,0 |  | 3.8 |  |  | 265
159 | 5,0 |  | 5.5 |  |  | 435
219 | 6,0 |  | 12.4 |  |  | 1010
273 | 7,0 |  | 30.8 |  |  | 2390
325 | 9,0 |  | 49.4 |  |  | 3220
Отводы оцинкованные ГОСТ 17375-83 ст.20 (Россия)
Типоразмер, мм | Толщина стенки, мм |  | Масса, кг |  |  | Цена руб. с НДС
15 | 3.5 |  |  |  |  | 13
20 | 3.5 |  |  |  |  | 16
25 | 3.5 |  |  |  |  | 30
32 | 3.5 |  |  |  |  | 35
40 | 3.5 |  |  |  |  | 56
50 | 3.5 |  |  |  |  | 80
76 | 3.5 |  |  |  |  | 160
89 | 3.5 |  |  |  |  | 210
108 | 3.5 |  |  |  |  | 310
на главную |  |  |  | Дмитрий Биленький
инженер коммерческого отдела
ЗАО "НПП-Энергия"
Отопительные технологии
Офис: 630005 г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 73/1
тел./факс: (383) 224-72-65, 224-73-64, 201-24-09
201-25-09, 224-95-22, 201-23-67
Производственно-складская база: г. Новосибирск, ул.1905 года, 21/2 тел. 220-42-63
Производственно-складская база: г. Новосибирск, Трикотажная, 41а тел. 275-93-81

## Грязевик абон., элеватор водос.
Грязевик абонентский конструкции "Союзтехэнерго" (Россия)
Диаметр выходных патрубков, мм | Ру, атм. | Тmax, С |  | Цена, руб. с НДС
ду 40 | 16 | 250 |  | 2700
ду 50 | 16 | 250 |  | 3000
ду 65 | 16 | 250 |  | 4000
ду 80 | 16 | 250 |  | 4200
ду 100 | 16 | 250 |  | 4300
ду 125 | 16 | 250 |  | 4500
ду 150 | 16 | 250 |  | 8500
ду 200 | 16 | 250 |  | 10000
ду 250 | 16 | 250 |  | 12900
ду 300 | 16 | 250 |  | 15000
Элеватор водоструйный стальной конструкции "Мосэнерго"(Россия)
Диаметр выходных патрубков, мм | Ру, атм. | Тmax, С |  | Цена, руб. с НДС
№ 1 (171100001) | 16 | 150 |  | 2500
№ 2 (171100002) | 16 | 150 |  | 3000
№ 3 (171100003) | 16 | 150 |  | 3600
№ 4 (171100004) | 16 | 150 |  | 4200
на главную
Дмитрий Биленький
инженер коммерческого отдела
ЗАО "НПП-Энергия"
Отопительные технологии
Офис: 630005 г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 73/1
тел./факс: (383) 224-72-65, 201-23-67, 224-73-64, 201-24-09
201-25-09, 224-95-22, 201-13-84
Производственно-складская база: г. Новосибирск, ул.1905 года, 21/2 тел. 220-42-63
Производственно-складская база: г. Новосибирск, Трикотажная, 41а тел. 275-93-81

## Насосы "Wilo" c мокрым ротором
Марка насоса | Рабочие параметры |  | Отапливаемая площадь, не более | Розничная цена, Euro c НДС | Присоединительные размеры
Насос серии Wilo MHI серия Star-RS, TOP-RL (Германия) диапазон рабочих тем-р от -10 до + 110 С, рабочее давление 10 атм.
| Qм3/ч | Н, м | м2 | Euro | резьба | фланец
Star-RS 25/2 | 1.25 | 1 | 200 | 80 | 1"
Star-RS 25/4 | 2 | 2 | 350 | 78 | 1"
Star-RS 25/6 | 3 | 2 | 520 | 87 | 1"
Star-RS 25/7 | 3.5 | 3.5 | 600 | 106 | 1"
Star-RS 30/2 | 1.25 | 1 | 200 | 76 | 1 1/4"
Star-RS 30/4 | 2 | 2 | 350 | 77 | 1 1/4"
Star-RS 30/6 | 3 | 2 | 520 | 90 | 1 1/4"
Star-RS 30/7 | 3.5 | 3.5 | 600 | 115 | 1 1/4"
TOP-RL 25/7,5 | 5 | 3 | 900 | 135 | 1"
TOP-RL 30/4 | 7 | 2 | 1100 | 140 | 1 1/4"
TOP-RL 30/7,5 | 5 | 3 | 900 | 145 | 1 1/4"
TOP-RL 30/6,5 | 8 | 3 | 1400 | 175 | 1 1/4"
Насосы "Wilo" серия TOP-S (Германия) диапазон рабочих тем-р от -10 до +130 С, рабочее давление 6 и 10 атм.
TOP-S 25/7 EM | 6 | 3 | 1100 | 185 | 1"
TOP-S 25/7 DM | 6 | 3 | 1100 | 175 | 1"
TOP-S 30/7 EM | 6 | 3 | 1100 | 200 | 1 1/4"
TOP-S 30/7 DM | 6 | 3 | 1100 | 185 | 1 1/4"
TOP-S 30/10 EM | 8 | 5 | 1400 | 275 | 1 1/4"
TOP-S 30/10 DM | 8 | 5 | 1400 | 270 | 1 1/4"
TOP-S 40/7 EM | 12 | 4.3 | 2200 | 385 |  | 40
TOP-S 40/7 DM | 12 | 4.3 | 2200 | 370 |  | 40
TOP-S 40/10 ЕM | 12 | 6.5 | 3600 | 465 |  | 40
TOP-S 40/10 DM | 12 | 6.5 | 3600 | 457 |  | 40
TOP-S 50/7 DM | 20 | 4.5 | 3600 | 475 |  | 50
TOP-S 50/10 DM | 20 | 7 | 3600 | 550 |  | 50
TOP-S 50/15 DM | 20 | 11 | 3600 | 645 |  | 50
TOP-S 65/13 DM | 30 | 9 | 5300 | 620 |  | 65
TOP-S 65/15 DM | 30 | 11 | 5700 | 940 |  | 65
Гайки R1" |  |  |  | 5.5
Гайки R11/4" |  |  |  | 7
на главную
ЗАО "НПП-Энергия"
Отопительные технологии
Офис: 630005 г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 73/1
тел./факс: (383) 224-72-65, 224-73-64, 201-24-09, 275-34-35
201-25-09, 224-95-22, 201-23-67, 201-96-76
Производственно-складская база: г. Новосибирск, ул.1905 года, 21/2 тел. 220-42-63
Производственно-складская база: г. Новосибирск, Трикотажная, 41а тел. 275-93-81
Примечание: ЕМ - однофазное подключение насоса
DM - трехфазное подключение насоса
Применение: Во всех системах водяного отопления, системах охлаждения и кондиционирования воздуха, в промышленных церкуляционных установках.
Wilo c мокрым ротором
Серия Wilo-Star-RS/RSL/RL
Одинарные насосы
Условный проход: R1 и R11/4
Перекачиваемая среда:
вода и водогликолевая смесь для отопительных систем
Температура рабочей среды:
-100С до +1100С (RS/RSL)
-200C до +1200С (RL)
Давление: 10 бар
Конструкция / Исполнение:
- не требует технического обслуживания
- 3 скорости вращения
- исполнение RSL: корпус с устройством для удаления воздуха (поворачиваемый)
Принадлежности:
- прибор управления Stock 601
Серия Wilo-TOP-S
Одинарные насосы
Условный проход: R1 и DN 100
Перекачиваемая среда:
вода и водогликолевая смесь для отопительных систем
Температура рабочей среды:
-100C до +1300С (кратковременно +1400С )
Рабочее давление: 6 и 10 бар
Конструкция / Исполнение:
- не требует технического обслуживания
- 3 скорости вращения
- встроенная защита двигателя
- теплоизоляционный кожух
- устойчевый к токам блокировки
Принадлежности:
- TOP-Control как опция

## Насосы "Wilo для водоснабжения"
Марка насоса | Рабочие параметры |  | Потребляемая мощность, кВт | Розничная цена, Euro c НДС |  | Присоединительные размеры
Насос серии "Wilo" серия TWU 4 (Германия) скважинные, мин. диаметр скважены 4", диапазон рабочих тем-р от +3 до + 30 С
| Q м3/4 | Н, м | кВт | Euro |  | Резьба
TWU 4-0211 EM | 2 | 35 | 0.37 | 510 |  | 1 1/4"
TWU 4-0211 DM | 2 | 35 | 0.37 | 400 |  | 1 1/4"
TWU 4-0216 EM | 2 | 45 | 0.55 | 550 |  | 1 1/4"
TWU 4-0216 DM | 2 | 45 | 0.55 | 420 |  | 1 1/4"
TWU 4-0405 EM | 4 | 20 | 0.37 | 490 |  | 1 1/4"
TWU 4-0405 DM | 4 | 20 | 0.37 | 380 |  | 1 1/4"
TWU 4-0410 EM | 4 | 40 | 0.75 | 590 |  | 1 1/4"
TWU 4-0410 DM | 4 | 40 | 0.75 | 460 |  | 1 1/4"
TWU 4-0415 EM | 4 | 50 | 1.1 | 690 |  | 1 1/4"
TWU 4-0415 DM | 4 | 50 | 1.1 | 520 |  | 1 1/4"
TWU 4-0420 EM | 2 | 110 | 1.5 | 850 |  | 1 1/4"
TWU 4-0420 DM | 2 | 110 | 1.5 | 630 |  | 1 1/4"
Насосы "Wilo" серия TM (Германия) для отвода стоков, диапазон рабочих тем-р от 0 до +35 С, кратковременно 90 С.
TM 32/7 EM | 6 | 3.5 | 0.37 | 100 |  | 1 1/4"
TMW 32/8 EM Twister | 8 | 4 | 0.45 | 130 |  | 1 1/4"
TMW 32/11 EM Twister | 10 | 6 | 0.75 | 160 |  | 1 1/4"
TMW 32/11 EM HD Twister | 10 | 6 | 0.75 | 290 |  | 1 1/4"
TM 32/8 EM | 8 | 5 | 0.5 | 140 |  | 1 1/4"
Насосы "Wilo" серия TS (Германия) грязной воды, диапазон рабочих тем-р от 0 до +35 С, диаметром твердых частиц 10 мм.
TS 50H 111/11 EM | 20 | 10 | 1.5 | 590 |  | 2"
TS 50H 111/11 DM | 20 | 10 | 1.5 | 560 |  | 2"
TS 50H 122/15 DM | 24 | 12 | 2 | 850 |  | 2"
TS 50H 133/22 DM | 28 | 16 | 2.9 | 1020 |  | 2"
на главную |  |  |  |  | Дмитрий Биленький
инженер коммерческого отдела
ЗАО "НПП-Энергия"
Отопительные технологии
Офис: 630005 г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 73/1
тел./факс: (383) 224-72-65, 224-73-64, 201-24-09
201-25-09, 224-95-22, 201-23-67
Производственно-складская база: г. Новосибирск, ул.1905 года, 21/2 тел. 220-42-63
Производственно-складская база: г. Новосибирск, Трикотажная, 41а тел. 275-93-81
Wilo для водоснабжения
Серия Wilo TWU 4
Погружной насос
Условный проход: Rp 1" до Rp 1 1/4"
Перекачиваемая среда: чистая вода, охлаждающая и холодная вода, дождевая вода
Температура рабочей среды: max 30 °С
Конструкция/ Исполнение:
- многоступенчатый погружной насос
- корпус из нержавеющей стали, мотор с соединительным кабелем длиной 1,5 м
- исполнение для однофазного и трехфазного тока
- насосы однофазного исполнения с пускателем (серийная поставка)
Глубина погружения: до 140 м

## Баки расширительные
Баки расширительные для систем отопления "ELBI" (Италия), "Wester Line"(Англия)
Объем, л | Рабочее давление, атм. | Присоединит. размер," | Габаритные размеры, мм | Цена, Euro с НДС
8 | 5 | 3/4 | 210*315 | 28,00
12 | 5 | 3/4 | 280*280 | 31,00
24 | 5 | 3/4 | 280х460 | 36
35 | 5 | 3/4 | 280х460 | 44
50 | 5 | 3/4 | 365х560 | 55
80 | 8 | 1 | 410х700 | 88
100 | 8 | 1 | 495х840 | 127
120 | 8 | 1 | 495*840 | 160
150 | 8 | 1 | 495х935 | 180
200 | 8 | 1 | 600х900 | 192
300 | 8 | 1 | 650х1145 | 369
500 | 8 | 1 | 775*1335 | 530
1000 | 8 | 2 | 800*2410 | 2130
Баки расширительные для холодного водоснабжения "ELBI" (Италия), "Wester Line"(Англия)
Объем, л | Рабочее давление, атм. | Присоединит. размер," | Габаритные размеры, мм | Цена, Euro с НДС
Горизонтальные
24 | 8 | 1 | 471*284 | 39,00
50 | 8 | 1 | 575*385 | 100,00
80 | 8 | 1 | 690*135 | 132,00
Вертикальные
35 | 8 | 1 | 365*450 | 47,00
50 | 8 | 1 | 365*480 | 88,00
80 | 8 | 1 | 410*810 | 122,00
100 | 8 | 1 | 495*805 | 160,00
150 | 8 | 1 | 495*1005 | 176,00
200 | 8 | 1.25 | 600*1020 | 305,00
300 | 8 | 1.25 | 650*1120 | 370,00
500 | 8 | 1.25 | 650*1740 | 545,00
на главную |  |  | Дмитрий Биленький
инженер коммерческого отдела
ЗАО "НПП-Энергия"
Отопительные технологии
Офис: 630005 г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 73/1
тел./факс: (383) 224-72-65, 224-73-64, 201-24-09
201-25-09, 224-95-22, 201-23-67
Производственно-складская база: г. Новосибирск, ул.1905 года, 21/2 тел. 220-42-63
Производственно-складская база: г. Новосибирск, Трикотажная, 41а тел. 275-93-81

## Систем. управ. "Honeywell"
Клапан "Honeywell" двухходовой малый резьбовой латунный линейный (США), PN=16, Т=+2 С…170 С
Модель |  | Условный проход, мм |  | Кv, м /ч |  |  | Цена, Euro c НДС
V5011R1000 |  | Ду15 (ход штока 20 мм) |  | 0.63 |  |  | 127
V5011R1018 |  | Ду15 |  | 1 |  |  | 127
V5011R1026 |  | Ду15 |  | 1.6 |  |  | 127
V5011R1034 |  | Ду15 |  | 2.5 |  |  | 127
V5011R1042 |  | Ду15 |  | 4 |  |  | 127
V5011R1059 |  | Ду20 |  | 6.3 |  |  | 135
V5011R1067 |  | Ду25 |  | 10 |  |  | 142
V5011R1075 |  | Ду32 |  | 16 |  |  | 168
V5011R1083 |  | Ду40 |  | 25 |  |  | 206
V5011R1091 |  | Ду50 |  | 40 |  |  | 268
Клапан "Honeywell" двухходовой фланцевый чугуный линейный (США), PN=16, Т=+2 С…170-200 С
Модель |  | Условный проход, мм |  | Кv, м /ч |  |  | Цена, Euro c НДС
V5328A1005 |  | Ду15 (ход штока 20 мм) |  | 1 |  |  | 305
V5328A1013 |  | Ду15 |  | 1.6 |  |  | 305
V5328A1021 |  | Ду15 |  | 2.5 |  |  | 305
V5328A1039 |  | Ду15 |  | 4 |  |  | 305
V5328A1047 |  | Ду20 |  | 4 |  |  | 305
V5328A1054 |  | Ду20 |  | 6.3 |  |  | 305
V5328A1062 |  | Ду25 |  | 10 |  |  | 305
V5328A1070 |  | Ду32 |  | 16 |  |  | 375
V5328A1088 |  | Ду40 |  | 25 |  |  | 450
V5328A1096 |  | Ду50 |  | 40 |  |  | 548
V5328A1104 |  | Ду65 |  | 63 |  |  | 670
V5328A1112 |  | Ду80 |  | 100 |  |  | 985
V5328A1195 |  | Ду100 (ход штока 38 мм) |  | 160 |  |  | 1560
V5328A1203 |  | Ду125 (ход штока 38 мм) |  | 250 |  |  | 2190
V5328A1211 |  | Ду150 (ход штока 38 мм) |  | 360 |  |  | 2264
Клапан "Honeywell" трехходовой малый латунный линейный (США), PN=16, Т=+2 С…170 С
Модель |  | Условный проход, мм |  | Кv, м /ч |  |  | Цена, Euro c НДС
V5013R1032 |  | Ду15 (ход штока 20 мм) |  | 2.5 |  |  | 127
V5013R1040 |  | Ду15 |  | 4 |  |  | 127
V5013R1057 |  | Ду20 |  | 6.3 |  |  | 160
V5013R1065 |  | Ду25 |  | 10 |  |  | 175
V5013R1073 |  | Ду32 |  | 16 |  |  | 190
V5013R1081 |  | Ду40 |  | 25 |  |  | 205
V5013R1099 |  | Ду50 |  | 40 |  |  | 270
Клапан "Honeywell" трехходовой чугунный линейный (США), PN=16, Т=+2 С…170 С
Модель |  | Условный проход, мм |  | Кv, м /ч |  |  | Цена, Euro c НДС
V5329A1004 |  | Ду15 |  | 2.5 |  |  | 372
V5329A1012 |  | Ду15 |  | 4 |  |  | 372
V5329A1020 |  | Ду20 |  | 6.3 |  |  | 372
V5329A1038 |  | Ду25 |  | 10 |  |  | 372
V5329A1046 |  | Ду32 |  | 16 |  |  | 450
V5329A1053 |  | Ду40 |  | 25 |  |  | 570
V5329A1061 |  | Ду50 |  | 40 |  |  | 680
V5329A1079 |  | Ду65 |  | 63 |  |  | 840
V5329A1087 |  | Ду80 |  | 100 |  |  | 1165
V5050A1090 |  | Ду100 |  | 160 |  |  | 2035
V5050A1108 |  | Ду125 |  | 250 |  |  | 3115
V5050A1116 |  | Ду150 |  | 360 |  |  | 3472
Клапан "Honeywell" трехходовой малый латунный линейный (США), PN=16, Т=+2 С…120 С
Модель |  | Условный проход, мм |  | Кv, м /ч |  |  | Цена, Euro c НДС
V5833A1045 |  | Ду15 |  | 1.6 |  |  | 48
V5833A1052 |  | Ду20 |  | 2.5 |  |  | 67
V5833A1060 |  | Ду20 |  | 4 |  |  | 78
V5833A2084 |  | Ду25 |  | 6.3 |  |  | 136
Датчик температуры NTC 20 kOhm
Модель |  | Характеристики |  |  |  |  | Цена, Euro с НДС
Датчик температуры, NTC, погружной, с колодцем
VF 20T |  | 25…130 C, IP30, медь, R1/2", 135mm |  |  |  |  | 55
Датчик температуры, NTC, накладной
VF 20A |  | 0…110 C, IP30 |  |  |  |  | 45
Датчик температурынаружного воздуха, NTC
AF 20 |  | 40…60 С, 95х65х70mm, IP30 |  |  |  |  | 45
Электрические линейный исполнительный механизм 3-х позиционный "Honeywell" (США) напряжение питания 24В/230В, 50/60Гц
Модель | Усилие перекрытия клапана, ход штока, время перекрытия |  |  |  | Напряжение, В |  |  | Цена, Euro c НДС
ML6420A3007 | 600Н, 20мм, 60с |  |  |  | 24 |  |  | 406
ML6420A3015 | 600Н, 20мм, 84с |  |  |  | 230 |  |  | 406
ML6420A3023 | 600Н, 20мм, 30с |  |  |  | 24 |  |  | 416
ML6420A3031 | 600Н, 20мм, 30с |  |  |  | 230 |  |  | 416
ML6421A3005 | 1800Н, 20мм, 114с |  |  |  | 24 |  |  | 635
ML6421A3013 | 1800Н, 20мм, 114с |  |  |  | 230 |  |  | 667
ML6421A3004 | 1800Н, 38мм, 210с |  |  |  | 24 |  |  | 648
ML6421A3012 | 1800Н, 38мм, 210с |  |  |  | 230 |  |  | 674
ML6425A3006 | 600N, 20 мм, с пружинным возвратом (пропадание напряжения-шток клапана ВНИЗ) |  |  |  | 24 |  |  | 676
ML6425A3014 | 600N, 20 мм, с пружинным возвратом (пропадание напряжения-шток клапана ВНИЗ) |  |  |  | 230 |  |  | 676
ML6425A3021 | 600N, 20 мм, с пружинным возвратом (пропадание напряжения-шток клапана ВВЕРХ) |  |  |  | 230 |  |  | 676
ML6425A3005 | 600N, 20мм, с пружинным возвратом (пропадание напряжения-шток клапана ВВЕРХ) |  |  |  | 24 |  |  | 676
ML6425A3006 | 600N, 20мм, с пружинным возвратом (пропадание напряжения-шток клапана ВВЕРХ) |  |  |  | 24 |  |  | 665
Электрические линейный исполнительный механизм "Honeywell" (США) для модулирующего управления 24В, 50/60Гц сигнал обратной связи 0….10V
ML7421A3004 | 1800 N, 20 mm, 114 c |  |  |  | 24 |  |  | 740
ML7421A3003 | 1800 N, 38 mm, 210 c |  |  |  | 24 |  |  | 768
ML7430A3005 | (V5832, 33) |  |  |  | 24 |  |  | 285
ML7420A3006 | 600 N, 20 mm, 60 c |  |  |  | 24 |  |  | 532
ML7420А3014 | 600 N, 20 mm, 60 c |  |  |  | 24 |  |  | 545
ML7425A3005 | 600 N, 20 mm, 120 c c пружинным возвратом (пропадание напряжения-шток клапана ВВЕРХ) |  |  |  | 24 |  |  | 800
Периферийные контроллеры Exel 50 "Honeywell" (CША)
Модель | Назначение | [5 empty] | Цена, Euro c НДС
XI 50-CY | Микропроцессорный контроллер Exel 50 с встроенным терминалом оператора; 8 аналог. входов, 4 аналог. выхода, 4 дискр. входа, 6 дискр. выходов | [5 empty] | 785
XI 50-CY | Карта приложений для XL 50, + Eprom | [5 empty] | 175
XD 50 FAHT03EN | Карта приложений для XL 50, вкл. ППЗУ (Flash Eprom ) | [5 empty] | 420
XD 50 FHT03EN | Карта приложений для XL 50, вкл. ППЗУ (Flash Eprom ) | [5 empty] | 420
XS 50 | Клемная колодка для XL 50 | [5 empty] | 112
Периферийные контроллеры Exel 100 "Honeywell" (CША)
Модель | Назначение | [5 empty] | Цена, Euro c НДС
XL 100 C | Микропроцессорный контроллер Exel 100; 12AI, 12AO (DO), 12DI | [5 empty] | 2244
XL 100 C-MMI | Контроллер Exel 100 в комплекте с терминалом оператора | [5 empty] | 2748
МСЕ 1 | Контроллер Exel 100 в комплекте с терминалом оператора | [5 empty] | 74
МСЕ 2 | Дополнительное реле дискретного выхода для включения электронагрузок, с переключателем "Вкл-Выкл-Автомат" | [5 empty] | 58
MCD 2 | Реле | [5 empty] | 224
MCD 3 | Преобразователь аналоговых выходов, 3 выхода | [5 empty] | 185
Электрический линейный исполнительный механизм 3-х позиционный "Honeywell" (США) напряжение питания 24В/230B, 50/60 Гц
Модель | Усилие перекрытия клапана, ход штока, время перекрытия |  | Напряжение, В |  |  |  | Цена, Euro c НДС
MI 7425B3004 | 600N, 20с, 20mm, с пружинным возвратом ( пропадание напряжения шток клапана ВНИЗ) |  | 24 |  |  |  | 800
43191679-003 | Потенциометр обратной связи для привода со штоком 20 mm. | [5 empty] | 185
43191679-004 | Потенциометр обратной связи для привода со штоком 38 mm. | [5 empty] | 195
43191679-005 | Концево выключатель. 250V~/10A | [5 empty] | 132
DHC 23 - контроллер для теплового пункта
Модель | Характеристики | [5 empty] | Цена, Euro c НДС
DHC23 - 1 | 1 контур отопления + ГВС | [5 empty] | 660
DHC23 - 2 | 1 смесит. контур отопления + ГВС | [5 empty] | 660
DHC23 - 3 | 2-х ступ. ГВС + 1 контур отопления | [5 empty] | 660
Принадлежности
DHC23-WS | Клеммная коробка для DHC23 | [5 empty] | 45
ER 9 | Монтажный комплект | [5 empty] | 18
TF 26 | Настенный модуль | [5 empty] | 148
на главную | [5 empty] | Дмитрий Биленький
инженер коммерческого отдела
ЗАО "НПП-Энергия"
Отопительные технологии
Офис: 630005 г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 73/1
тел./факс: (383) 224-72-65, 224-73-64, 201-24-09
201-25-09, 224-95-22, 201-23-67
Производственно-складская база: г. Новосибирск, ул.1905 года, 21/2 тел. 220-42-63
Производственно-складская база: г. Новосибирск, Трикотажная, 41а тел. 275-93-81
Регулирующие клапаны и датчики "Honeywell"
3
3
3
3
3
Контроллеры и исполнительные механизмы "Honeywell"

## Пластин. теплооб. "Alfa-laval"
Alfa-Laval |  |  |  | Дмитрий Биленький инженер коммерческого отдела
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ТЕПЛООБМЕННИКОВ "АЛЬФА-ЛАВАЛЬ"
для отопления, горячего водоснабжения, кондиционирования (нужное подчеркнуть)
НАИМЕНОВАНИЕ |  | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | 1 КОНТУР |  | 2 КОНТУР
1. Нагрузка на отопление |  | Гкал/ч
2. Нагрузка на ГВС |  | Гкал/ч
3. Температурный график БО при t н.в.= T1 |  | C0
T2
4. Температурный график в точке излома при t из.= T1 |  | C0
T'2
5. Температура горячей воды на выходе, t |  | C0
6. Давление в подающем трубопроводе |  | М.в.ст.
7. Давление в обратном трубопроводе |  | М.в.ст.
8. Количество теплообменников (потоков)
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛООБМЕННИКУ
MAX рабочее давление |  | Атм
Max рабочая температура |  | С0
Схема включения теплообменников ГВС /двухступенчатая смешанная, последовательная параллельная/
Тип теплообменника /отметить/ |  |  | разборный |  | неразборный
СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ:
Название организации
Адрес
Фамилия и имя лица, заполнившего опросный лист
Контактный тел./факс
на главную
ЗАО "НПП-Энергия"
Отопительные технологии
Офис: 630005 г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 73/1
тел./факс: (383) 224-72-65, 224-73-64, 201-24-09
201-25-09, 224-95-22, 201-23-67
Производственно-складская база: г. Новосибирск, ул.1905 года, 21/2 тел. 220-42-63
Производственно-складская база: г. Новосибирск, Трикотажная, 41а тел. 275-93-81

## Контрольно-измер. приборы
Контрольно-измерительные приборы (Белоруссия)
Марка изделия |  | Цена, руб. с НДС
Термометр спиртовой стеклянный прямой Т=0-150 С Lп.ч.= 63 мм |  | 190
Термометр спиртовой стеклянный прямой Т=0-150 С Lп.ч.= 103 мм |  | 190
Термометр спиртовой стеклянный прямой Т=0-150 С Lп.ч.= 163 мм |  | 190
Оправа под термометр спиртовой защитная Lп.ч.= 103(163) мм |  | 190
Термометр ТБП-100/50 (ТБП-100/100) биметаллический с оправой Т=0-160 С Lп.ч.=50, (100) мм |  | 360
Термометр ТБП-63/50 биметаллический с оправой Т=0-120 С Lп.ч.=50мм |  | 250
Муфта (бобышка) стальная для термометра |  | 90
Воздухоотводчик автоматический |  | 200
Кран трехходовой под манометр без ручки Ру16, Т=100-225 С |  | 90
Кран трехходовой под манометр с ручкой Ру16, Т=100-225 С |  | 140
Манометр ТМ 510 (металлический корпус) Ру= 0-1,0/1,6 Мпа Ду=100мм |  | 300
Манометр МП-100-М (металлический корпус) Ру= 0-1,0/1,6 Мпа Ду=100мм |  | 250
Манометр МП-100-П (пластмассовый корпус) Ру= 0-1,0/1,6 Мпа Ду=100мм |  | 200
Манометр МТ-160-М (металлический корпус) Ру= 0-1,0/1,6 Мпа Ду=160мм |  | 445
на главную
ЗАО "НПП-Энергия"
Отопительные технологии
Офис: 630005 г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 73/1
тел./факс: (383) 224-72-65, 224-73-64, 201-24-09, 201-23-67, 275-96-76
201-25-09, 224-95-22, 201-13-84, 275-93-83, 275-93-84
Производственно-складская база: г. Новосибирск, ул.1905 года, 21/2 тел. 220-42-63
Производственно-складская база: г. Новосибирск, Трикотажная, 41а тел. 275-93-81
Термометр биметаллический ТБП-100
Предназначены для измерения температуры различных веществ в разных состояниях.
Манометр общего назначения МП-100
Предназначены для измерения избыточного давления различных сред.

## Регулят. давлен., клапана пред.
Регуляторы давления D06F "Honeywell" (Германия) Ру25
Типоразмер, мм. | Давление на выходе, атм. | Макс. темп-ра, С | Цена, руб. с НДС
Ду 15 | 1,5-6 | 70 | 2950
Ду 20 | 1,5-6 | 70 | 3450
Ду 25 | 1,5-6 | 70 | 4400
Ду 32 | 1,5-6 | 70 | 5200
Ду 40 | 1,5-6 | 70 | 9500
Ду 50 | 1,5-6 | 70 | 10500
Регуляторы давления "RBM" (Италия) Ру16
Типоразмер, мм. | Давление на выходе, атм. | Макс. темп-ра, С | Цена, руб. с НДС
Ду 15 | 0,5-4 | 80 | 480
Ду 20 | 0,5-4 | 80 | 580
Ду 25 | 0,5-7 | 80 | 1200
Ду 32 | 0,5-7 | 80 | 1800
Ду 40 | 0,5-7 | 80 | 2500
Ду 50 | 0,5-7 | 80 | 3500
Регуляторы давления "ICMA" (Италия) Ру16
Типоразмер, мм. | Давление на выходе, атм. | Макс. темп-ра, С | Цена, руб. с НДС
Ду 15 хром. | 1-12 | 80 | 390
Ду 20 бронз. | 1-6 | 80 | 1550
Ду 20 хром. | 1-12 | 80 | 450
Ду 25 бронз. | 1-6 | 80 | 1750
Клапан предохранительный "Watts" (Германия)
Типоразмер, мм. | Давление на выходе, атм. | Макс. темп-ра, С | Цена, руб. с НДС
Ду 15 | 4 | 110 | 300
Ду 20 | 4.6 | 110 | 490
Ду 25 | 6.8 | 110 | 720
Ду 32 | 6 | 110 | 1350
Клапан предохранительный "17с28нж" (Россия) Ру16
Типоразмер, мм. | Давление на выходе, атм. | Макс. темп-ра, С | Цена, руб. с НДС
Ду 50 | 4-7 | 150 | 10400
Ду 80 | 4-7 | 150 | 12000
на главную
ЗАО "НПП-Энергия"
Отопительные технологии
Офис: 630005 г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 73/1
тел./факс: (383) 224-72-65, 224-73-64, 201-24-09
201-25-09, 224-95-22, 201-23-67
Производственно-складская база: г. Новосибирск, ул.1905 года, 21/2 тел. 220-42-63
Производственно-складская база: г. Новосибирск, Трикотажная, 41а тел. 275-93-81

## Котельное и горелочное оборудов
Котлы на польные чугунные "Beretta" |  |  | Рекомендованные горелки "Riello"
Вид топлива
Марка | Мощность, кВт | Цена, EUR | Дизель |  | Газ
|  |  | Марка | Цена, EUR | Марка |  | Цена, EUR*
VE-4 (бойлер 60л) | 27 | 1401 | REG 3 | 403 | BS 1 |  | 1140
PD-4 |  | 789 | RG 0,1 | 575
|  |  | RG 0,1R | 668
VE-5 (бойлер 60л) | 32 | 1465 | REG 3 | 403 | BS 1 |  | 1140
PD-5 |  | 881 | RG 0,1 | 575
|  |  | RG 0,1R | 668
VE-6 (бойлер 100л) | 44 | 1565 | REG 5 | 428 | BS 1 |  | 1346
PD-6 |  | 941 | RG 1 | 665
|  |  | RG 1R | 761
VE-7 (бойлер 100л) | 54 | 1641 | RG 2 | 767 | BS 2 |  | 1488
PD-7 |  | 999
VE-8 (бойлер 160л) | 63 | 1833 | RG 2 | 767 | BS 2 |  | 1488
PD-8 |  | 1079
VE-9 (бойлер 160л) | 68 | 1693 | RG 2 | 767 | BS 2 |  | 1488
PD-9 |  | 1015
VE-10 (бойлер 160л) | 74 | 1968 | RG 2 | 767 | BS 2 |  | 1488
PD-10 |  | 1219
VE-11 (бойлер 160л) | 81 | 2040 | RG 2 | 767 | BS 2 |  | 1488
PD-11 |  | 1277
VR-5 | 86 | 1393 | RG 3 | 965 | BS 3 |  | 1908
|  |  | RG 3D | 1311 | BS 3D |  | 2531
VR-6 | 104 | 1553 | RG 3 | 965 | BS 3 |  | 1908
|  |  | RG 3D | 1311 | BS 3D |  | 2531
VR-7 | 121 | 1693 | RG 3 | 965 | BS 3 |  | 1987
|  |  | RG 3D | 1311 | BS 3D |  | 2531
VR-8 | 138 | 1835 | RG 4S | 1097 | BS 3 |  | 2097
|  |  | RG 4D | 1385 | BS 3D |  | 3003
VR-9 | 157 | 1989 | RG 4S | 1097 | 40FS 15 |  | 1766
[5 empty] | 40FS 15D |  | 2768
|  |  | RG 4D | 1385 | BS 3 |  | 2124
[5 empty] | BS 3D |  | 2718
VR-10 | 183 | 2188 | RL 28 LPt.s. | 1213 | RS 28 t.s. |  | 2698
VR-11 | 202 | 2389 | RL 28 LPt.s. | 1213 | RS 28 t.s. |  | 2986
VR-12 | 221 | 2553 | RL 28 LPt.s. | 1213 | RS 28 t.s. |  | 2986
Дмитрий Биленький
на главную |  |  |  |  | инженер коммерческого отдела
ЗАО "НПП-Энергия"
Отопительные технологии
Офис: 630005 г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 73/1
тел./факс: (383) 224-72-65, 224-73-64, 201-24-09
201-25-09, 224-95-22, 201-23-67
Производственно-складская база: г. Новосибирск, ул.1905 года, 21/2 тел. 220-42-63
Производственно-складская база: г. Новосибирск, Трикотажная, 41а тел. 275-93-81
Котельное и горелочное оборудование
Vissmann (Германия), Beretta (Италия), Riello (Италия), Weishaupt (Германия)
Котлы чугунные и стальные, бытового и промышленного назначения. Широкий ряд типоразмеров для различных тепловых мощностей. Возможны варианты работы в режиме погодозависимой теплогенирации.
Ультрасовременное горелочное оборудование для сжигания жидкого и газообразного топлива, в том числе и в комбинированном варианте (газ/жидкое топливо; газ/мазут).
* Цена горелки указана за комплект (газовая горелка + мультиблок, дизельная горелка + форсунка).

## Радиаторы "NovaFlorida" BIGs
Марка |  | Номинальный тепловой поток, для dT=70 С |  | Емкость секции, л. |  | Масса, кг | Размеры, мм
|  | Вт | Ккал/ч |  |  |  | Высота, мм | Межосевое растояние, мм |  | Глубина, мм | Длина, мм
500/80 |  | 186 | 160 | 0.36 |  | 1.36 | 577 | 500 |  | 80 | 80
500/100 |  | 197 | 171 | 0,40 |  | 1.47 | 577 | 500 |  | 97 | 80
350/100 |  | 151 | 130 | 0,30 |  | 1.15 | 427 | 350 |  | 97 | 80
# Давление в системе отопления: рабочее - 16 атм.; опрессовочное - 24 атм. Запас прочности - 50 атм.
# Максимальная температура теплонасителя - 120 С, Значение pH воды должно находиться в пределах от 6,5 до 9
| Модель "BIGs" (цена указана за одну секцию) |  |  |  | Крупный опт цена руб., с НДС (свыше 1000 секций) |  | Опт цена руб., с НДС (от 100 до 1000 секций) |  | Розница цена руб., с НДС
| 500/80 |  |  |  | 310-00 |  | 335-00 |  | 395-00
| 500/100 |  |  |  | 325-00 |  | 355-00 |  | 418-00
| 350/100 |  |  |  | 315-00 |  | 345-00 |  | 406-00
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К РАДИАТОРУ
Наименование |  |  | Ед. измерен. | Размер |  | Цена, руб. с НДС
Воздухоотводчик ручной |  |  | шт. | 1/2" |  | 37-00
Переходник для радиатора (правый, левый) |  |  | шт. | 1"x1/2" |  | 28-00
|  |  | шт. | 1x3/4" |  | 28-00
Пробка (правая, левая) |  |  | шт. | 1" |  | 28-00
Ниппель |  |  | шт. | 1" |  | 30-00
Прокладка (для пробки, переходника и нипеля) |  |  | шт. | 1" |  | 6-00 |  |  |  |  | на главную
Кронштейн с дюбелем белый |  |  | шт. | 8,0 мм |  | 30-00
Уважаемые, Господа! Наша компания рада представить Вам, новую модель
алюминиевых радиаторов "BIGs", такой известной Итальянской торговой марки как "Nova Florida".
Компания ЗАО "НПП-Энергия" является эксклюзивным представителем данной модели по Сибирскому Федеральному Округу.
Основные технические характеристики алюминиевых радиаторов "BIGs" (отнесенные к одной секции радиатора).
ЗАО "НПП-Энергия"
Офис: 630005 г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 73/1
тел./факс: (383) 224-72-65, 201-23-67 224-73-64,
201-24-09, 201-25-09, 224-95-22
Производственно-складская база:
г. Новосибирск, ул.1905 года, 21/2 тел. 220-42-63
Производственно-складская база:
г. Новосибирск, Трикотажная, 41а тел. 275-93-81