ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭКПРОМКОМПАНИЯ

ВОДОПОДГОТОВКА, ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Россия, 600 000, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 77,

тел./факс:(4922) 42-01-39

WWW.EPCS.RU                                      eko@epcs.ru

от 1 марта 2012 г.

ПРАЙС-ЛИСТ

на компактные сооружения «SWOK» очистки

ливневых и нефтесодержащих сточных вод.

| Модель | Рас-ход, л/сек | Объём в литрах камер |  | Объём накапливаемых в л |  | Д/Ш/В, м |  |  | Цена в рублях, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отстой- ника | сепара-тора | осадка | нефтепро-дуктов | L | W | Н |  |
| SWOK | до 3 | 300 | 270 | 195 | 176 | 1,47 | 0,98 | 1,09 | 124 000 |
|  | 6 | 600 | 540 | 390 | 351 | 1,99 | 1,035 | 1,04 | 145 000 |
|  | 8 | 800 | 720 | 468 | 520 | 2,86 | 0,98 | 1,09 | 177 000 |
|  | 10 | 1000 | 900 | 585 | 650 | 3,25 | 0,98 | 1,09 | 250 000 |
|  | 15 | 1500 | 1350 | 878 | 975 | 3,91 | 1,035 | 1,04 | 384 000 |
|  | 20 | 2000 | 1800 | 1170 | 1300 | 5,72 | 1,035 | 1,04 | 580 000 |