ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭКПРОМКОМПАНИЯ

ВОДОПОДГОТОВКА, ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Россия, 600000, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 77,

тел./факс:(4922) 42-01-39

WWW.EPCS.RU                                                                                                                                                                                             eko@epcs.ru

ПРАЙС-ЛИСТ                                                 От 1 марта 2012 г.

СТАНЦИИ ОЗОНИРОВАНИЯ  ВОДЫ В БАССЕЙНАХ

| Комплексы озонирования воды в бассейнах. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Рекомендуемый объём чашы, не более м3. | ШхГхВ, м | Напряжение | Потребляемая мощность, кВт | Производительность по озону, г/час. | Цена, тыс. руб. |
|  |  |  | питания, В. |  |  |  |
| Для индивидуальных бассейнов. |  |  |  |  |  |  |
| СОВ-М/01-П/100 | 30 | 1,7/0,5/2 | 220 | 1,5 | 1 | 140 |
| СОВ-М/02-П/150 | 60 | 1,7/0,5/2 | 220 | 1,5 | 2 | 160 |
| Для коллективных бассейнов. |  |  |  |  |  |  |
| СОВ-М/04-П/180 | 40 | 2,2/0,6/2 | 220 | 2 | 4 | 240 |
| СОВ-М/04×2-П/230 | 80 | 2,3/0,7/2,3 | 220 | 2,3 | 8 | 330 |
| СОВ-М/04×3-П/300 | 120 | 2,4/0,7/2,3 | 220 | 2,5 | 12 | 398 |
| СОВ-М/08-П/300 | 160 | 2,3/0,7/2,3 | 220 | 3 | 16 | 450 |
| СОВ-М/08×2-П/700 | 320 | 2,4/0,9/2,4 | 220/380 | 4 | 32 | 840 |
| СОВ-М/08×3-П/1000 | 480 | 2,6/1,1/2,4 | 220/380 | 5,5 | 48 | 1 240 |
| СОВ-М/08×4-П/1400 | 640 | 3,7/0,9/2,4 | 220/380 | 6 | 64 | 1 400 |
| СОВ-М/08×5-П/2000 | 800 | 3,9/1/2,6 | 220/380 | 7,5 | 80 | 1 600 |
| СОВ-М/08×6-П/2000 | 960 | 3,9/1/2,6 | 220/380 | 8 | 96 | 1 900 |
| СОВ-М/08×7-П/3000 | 1120 | 4,1/1,2/3 | 220/380 | 8,5 | 112 | 2 200 |
| СОВ-М/08×8-П/3000 | 1280 | 4,3/1,2/5 | 220/380 | 9 | 128 | 2 380 |