ООО «АКВАТРОЛ»

Прайс-лист

Цены в прайс-листе указаны в y.e., с учётом НДС. 1 y.e. = 1 $.

Оплата производиться в рублях по курсу ЦБ + 2%.

Для постоянных клиентов действует гибкая система скидок.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Клапаны управления для фильтров очистки воды	2

2. Монтажные комплекты	3

3. Запасные части к клапанам управления	4

4. Соединения (фитинги)	5

5. RO система Merlin, УФ система Homespring	5

6. Корпусы «Кабинет», баки для реагентов	5

7. Солезаборные клапаны, в/п трубы, ручные клапаны	6

8. Экранирующие фильеры верхние	7

9. Нижние распредсистемы	8

10. Корпусы фильтров Wave Cyber	8

11. Корпусы мебранных элементов 4" и 8"	9

12. Оборудование автоматики для RO систем	10

13. Оборудование для предохранения от протечек воды	11

14. Оборудование для дозирования реагентов	11

15. Комплектующие системы аэрации	12

16. Соленоидные вентили магнитные	13

17. Расходомеры (флоуметры), инжекторы	13

18. УФ стерилизаторы	14

19. Запорные клапаны, поплавковые выключатели,блоки автоматики	14

20. Бытовые установки фильтрации, картриджи, корпусы	15

21. Механические фильтры для очистки воды «CINTROPUR» (Бельгия)	16

22. Фильтрующие среды и реагенты	18

23. Установки и комплектующие систем ультрафильтрации «Novospring»	18

24. Озоновые генераторы и принадлежности Ican®	19

25. Клапаны управления и аксессуары Clack	19

26. Специальные предложения	20

# 1. Клапаны управления для фильтров очистки воды

| Наименование | Цена, у.е. |
| --- | --- |
| 255-253 серии (Service 3,5 м³/час; Backwash 1,47 м³/час) |  |
| Клапан управления 255/440 - 7-дневный механический таймер | 282,00 |
| Клапан управления 255/740 «Logix» - электронный таймер | 291,00 |
| Клапан управления 255/742 «Logix» - электронный таймер | 315,00 |
| Клапан управления 255/760 «Logix» - расходомер | 369,00 |
| Клапан управления 255/762 «Logix» - расходомер Клапан управления 255/460i расходомер | 390,00 |
| Клапан управления 255/764 L | 445,00 |
| 255/764 Twin, умягчение непрерывного действия (HW или Alternating) | 606,00 |
| Performa (Service 5,7 м³/час; Backwash 4,54 м³/час) |  |
| Клапан управления 263/440i - 7-дневный механический таймер | 320,00 |
| Клапан управления 263/740F «Logix» - электронный таймер | 310,00 |
| Клапан управления 263/742F «Logix» - электронный таймер | 335,00 |
| Клапан управления 263/760F «Logix» - расходомер | 418,00 |
| Клапан управления 263/762F «Logix» - расходомер | 451,00 |
| Клапан управления 268/440i - 7-дневный механический таймер | 320,00 |
| Клапан управления 268/740 «Logix» - электронный таймер | 310,00 |
| Клапан управления 268/742 «Logix» - электронный таймер | 335,00 |
| Клапан управления 268/760 «Logix» - расходомер | 418,00 |
| Клапан управления 268/762 «Logix»- расходомер | 451,00 |
| Клапан управления 268/440FA 7-дневный механический таймер (обезжелезивание на MGS) | 320,00 |
| Клапан управления 268/742FA «Logix» - электронный таймер (обезжелезивание на MGS) | 329,00 |
| Performa Cv (Service 5,7 м³/час; Backwash 4,54 м³/час) |  |
| Клапан управления 278/742 - электронный таймер | 377,00 |
| Клапан управления 278/762 - расходомер | 482,00 |
| Клапан управления 278/764L – расходомер | 550,00 |
| Клапан управления 278/764 Twin - умягчение непрерывного действия (HF или Alternating) | 824,00 |
| 180,182,172 серии (Service 11,4/32,1/29,5 м³/час; Backwash 5,9/21,6/10,8 м³/час) |  |
| Клапан управления 180/440 Teflon 7-дневный механический таймер | По запросу |
| Клапан управления 180/450 Teflon - импульсный контроллер | По запросу |
| Клапан управления 180/962 (1 " турбина) - расходомер | По запросу |
| Клапан управления 180/962 ( 2" турбина) - расходомер | По запросу |
| Клапан управления 182/440 (2"; 2 ½ ") 7-дневный механический таймер | По запросу |
| Клапан управления 182/450 (2"; 2 ½ ") - импульсный контроллер | По запросу |
| Клапан управления 172/440 2", 7- дневный механический таймер | По запросу |
| Клапан управления 172/450 2" - импульный контроллер | По запросу |
| Клапан управления 172/440 DI 2" (деионизацияр) 7-дневный механический таймер | По запросу |
| Клапан управления 172/450 DI 2" (деионизация) - импульсный контроллер | По запросу |
| Magnum Cv (1 ½ ″) (Service 18,2 м³/час; Backwash 20,0 м³/час) |  |
| Клапан управления Magnum Cv,SN,742 «Logix», HWB - электронный таймер | 838,00 |
| Клапан управления Magnum Cv,SN,742 «Logix», NHWB - электронный таймер | 908,00 |
| Клапан управления Magnum Cv,FL,742F «Logix», UWB - электронный таймер | 838,00 |
| Клапан управления Magnum Cv,FL,742F «Logix», NUWB - электронный таймер | 908,00 |
| Клапан управления Magnum Cv,SN,762 «Logix», HWB - расходомер | 1161,00 |
| Клапан управления Magnum Cv,SN,762 «Logix», NHWB - расходомер | 1231,00 |
| Клапан управления Magnum Cv,FL,762F «Logix», UWB - расходомер | 1161,00 |
| Клапан управления Magnum Cv,FL,762F «Logix», NUWB - расходомер | 1231,00 |
| Magnum IT (2”) (Service 18,2 м³/час; Backwash20,0 м³/час) |  |
| Клапан управления Magnum IT,SN,742 «Logix», HWB - электронный таймер | 934,00 |
| Клапан управления Magnum IT,SN,742 «Logix», NHWB – электронный таймер | 1004,00 |
| Клапан управления Magnum IT,FL,742F «Logix»,UWB - электронный таймер | 934,00 |
| Клапан управления Magnum IT,FL,742F «Logix», NUWB - электронный таймер | 1004,00 |
| Клапан управления Magnum IT,SN,762 «Logix», HWB – расходомер | 1257,00 |
| Клапан управления Magnum IT,SN,762 «Logix», NHWB – расходомер | 1327,00 |
| Клапан управления Magnum IT,FL,762F «Logix», UWB – расходомер | 1257,00 |
| Клапан управления Magnum IT,FL,762F «Logix», NUWB – расходомер | 1327,00 |
| Magnum Twin and L mode (Service 18,2 м³/час; Backwash20,0 м³/час) |  |
| Клапан управления Magnum IT,764 ,Twin Alternating и High Flow, NHWB умягчение | 2576,00 |
| Клапан управления Magnum IT,764, Twin Alternating, и High Flow ,NUWB фильтр | 2576,00 |
| Клапан управления Magnum IT, 764 L, SN, NHWB умягчение | 1344,00 |
| Клапан управления Magnum IT, 764 L ,SN, HWB умягчение | 1275,00 |
| Клапан управления Magnum IT, 764 L, FL, NUWB фильтр | 1344,00 |
| Клапан управления Magnum IT, 764 L, FL, UWB фильтр | 1275,00 |

# 2. Монтажные комплекты

| Артикул | Наименование | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- |
| 1001656 | Монтажный комплект Mg, 1 ½ ", ПВХ (50 мм) | 37,00 |
| 1001658 | Монтажный комплект Mg,1 ½", BSP,бронза | 70,00 |
| 1040785 | Монтажный комплект Mg,IT,ПВХ (63 мм) | 62,00 |
| 3023673 | Монтажный комплект Mg, 1,5"; BSP, INOX PK-5 | 63,00 |
| 3023674 | Монтажный комплект Mg, IT,2";BSP, INOX | 88,00 |
| 1040921 | Side Mount Adapter (Боковое крепление для клапана Mg) | 186,00 |
| KIT-P4 | Монтажный комплект 1", бронза, наружная резьба (263,268,273,278) | 23,00 |
| CAN-P4 | Монтажный комплект 1", бронза, наружная резьба | 18,00 |
| KIT-PV | Монтажный комплект 32мм ПВХ (263,268,273,278) | 19,00 |
| 1234255 | Монтажный комплект 255-норил (RACCORD 1" MALE) наружная резьба | 18,00 |
| CAN-255 | Монтажный комплект 255-норил 1" наружная резьба, дренаж ½ " внутренняя резьба | 12,00 |
| CAN-255 | Монтажный комплект 255-норил 1" н/р разъемная, дренаж – «елочка» | 12,00 |
| 1040524 | Комплект резинок, болтов и гаек для монтажного комплекта 255 | 10,00 |
| 40 FB 3 | Монтажный комплект 255-бронза 1" внутренняя резьба | 40,00 |
| 1040769 | Байпас 256 (байпас к клапану 255) | 41,00 |
| 1040930 | Байпас 1265 к клапанам серии 268/278 | 56,00 |
| Ассортимент | Ограничитель дренажа для Magnum Сv (5- 40 gpm) | 38,00 |
| Ассортимент | Контроллер потока MG (0.8-5 GPM) | 11,00 |
| Ассортимент | Ограничитель дренажа для Performa Сv (5-10 gpm) | 17,00 |
| Ассортимент | Ограничитель дренажа для Performa Сv (12,15,20 gpm) | 27,00 |
| 1040668 | Пилотный фидер для MG | 64,00 |
| ПФ-1 | Пилотный фидер для MG (Прана) | 40,00 |
| 1041064 | Программный гидравлический диск для MG | 14,00 |
| 1041063 | Микропереключатель для MG, 5 А одинарный | 20,00 |
| 1041039 | Микропереключатель для MG 0,1 А тройной | 53,00 |
| 1041117 | Микропереключатель, 5 А 263/268/269 (400-й контроллер) | 29,00 |
| 1001262 | Микропереключатель, 5 А 263/268/269 (900-й контроллер) | 28,00 |
| 10001263 | Микропереключатель двойной, 5 А 263/268/269 (900-й контроллер) | 31,00 |
| 1239752 | Микропереключатель фронтальный, 5А, «Logix» | 44,00 |
| 1239754 | Микропереключатель боковой , 5А, «Logix» | 44,00 |
| 1041189 | Винт подмеса для фильтра умягчителя | 8,00 |
| 124436 | Генератор хлора для санации смолы умягчителей 0.33 gpm | 75,00 |
| 1239760 | Подмес д/Logix | 6,24 |
| 3020228 | Кабель запрета на регенерацию для клапанов версии L | 39,00 |

# 3. Запасные части к клапанам управления

| Артикул | Наименование | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- |
| 1051828 | Таймер 440,7 – дневный в сборе, 12 В | 125,00 |
| 740С | Контроллер LOGIX 740 | 150,00 |
| 742С | Контроллер LOGIX 742 | 170,00 |
| 760C | Контроллер LOGIX 760 | 180,00 |
| 762C | Контроллер LOGIX 762 | 226,12 |
| 764С | Контроллер LOGIX 764 | 244,52 |
| 1046850 | Контроллер 942 SN,7D/24H-12V/50HZ | 166,00 |
| 1046852 | Контроллер 942 FL,7D/24H-12V/50HZ | 169,50 |
| 1053810 | Контроллер 962, PERF. Cv.12V/50Hz | 392,00 |
| 1000062 | Крышка клапана 263/268 «I LID» COVER | 7,30 |
| 1030372 | Крышка клапана PERFORMA | 15,00 |
| 1035629 | Плато с пружинками для клапанов серии 263/268 | 33,20 |
| 1235340 | Плато для клапанов 255 LOGIX | 39,00 |
| 1001580 | Пружины для клапанов | 1,10 |
| 1032417 | Воздушный клапан 255 клапан | 10,40 |
| 1001568 | Электродвигатель 12В/50 Гц (для 440 контроллера) | 41,60 |
| 1001547 | Электродвигатель 12В/50 Гц (для 940/942 контроллера) | 41,60 |
| 1238861 | Электродвигатель 12В/50Гц для клапанов серии LOGIX (Motor w/spacer 700 ser, 12V/50Hz) | 56,00 |
| 1233178 | Защелка электродвигателя Logix (Motor Locking pin (white)) | 1,70 |
| 1033237 | Турбинка 1" в сборе (TURBINE ASSY. WITH 1" BSP ADAPTERS) | 114,40 |
| 1001476 | Кабель с датчиком 3м (10 FT CABLE ASSY-TURBINE FLOW) | 29,47 |
| 1035622 | Пластиковое кольцо под клапана серии 263/268 | 7,30 |
| 1035778 | Защелка вала 263/268 (Performa Camshaft Clip) | 1,56 |
| 1010429 | Резиновое кольцо для клапанов серии 255/263/268/278 | 4,70 |
| 1010162 | Резиновое кольцо для клапана серии Magnum (O-RING Magnum) | 5,70 |
| 1000814 | Блок питания переменного тока 220/12В | 31,00 |
| БП 12-1 | Блок питания переменного тока «Электрон» 220/12В (Россия) | 15,00 |
| 1031756 | Рычаг переключения дней недели для 440 таймера (TRIPPER Arm Assembly) | 3,60 |
| 1031742 | Кольцо дней недели 440 таймера (TRIPPER Arm Assembly) | 11,40 |
| 1000359 | Картридж NHB для Mg (NHB VALVE CARTRIDGE MG) | 99,00 |
| 1000366 | Картридж для Magnum (NHB AND DRAIN VALVE CARTRIDGE MG) | 99,00 |
| 1000365 | Картридж для Magnum (RINSE VALVE CARTRIDGE) | 138,00 |
| 1035069 | Шток для 180 клапана (PISTON1 ½ ") | 93,50 |
| 1010116 | Кольцо резиновое для крышки картриджа (O-RING FOR HNB CAP) | 1,10 |
| 1001833 | Главная шестеренка для 440 таймера, черная (MAIN GEAR 440I BLACK) | 4,50 |
| 1031391 | Чека для таймера 440/460 (PIN, LOCKING TIMER) | 1,10 |
| 1031554 | Шестерня таймера 440 черная (GEAR, 118 min.STD – 420A43) | 2,10 |
| 1030841 | Шестерня таймера 440, белая (ENGRENAGE,440 “I”,32/9,Blanc) | 3,30 |
| 1030817 | Шестерня таймера 440, белая (ENGRENAGE,440 “I”,32/8,Blanc) | 3,10 |
| 1036020 | Шестерня таймера 440, белая (ENGRENAGE,4xx “I”,36/9,Blanc) | 3,10 |
| 1030844 | Шестерня таймера 440 черная (GEAR,118 min.STD -420A44) | 2,10 |
| 1000900 | Шестерня привода (DRIVE GEAR, STANDARD) | 20,80 |
| 1030334 | Заглушка реагентной линии декоративная (BRINE PORT PLUG 263) | 3,84 |
| 1000226 | Сетчатый фильтр клапана (Screen &Cap Assembly with O-ring) | 4,15 |
| 1034263 | Дозатор солевого раствора(BRINE CONTROLLER 3-19 NEW) | 24,00 |
|  | Инжектор для MG (0,5-3,3GPM) | 21,72 |
| 1055730-36 | Инжектор для Performa (E-Yellow 6";F-Peach 7";G-Tan 8";H-Purple 9";J-Blue 10";K-Pink 12"; L-Orange 13-14") | 6,50 |
| 1035736-38 | Инжектор для Performa Сv (M-brown-14", N-Green-16", Q-Purple- 18") | 6,50 |
| 1035884 | Инжектор для Performa Сv (R-Dark Grey 21") | 6,50 |
| 1032978 | Инжектор для Performa Сv (Plugged Injector Assembly 273) | 6,50 |
| 1032985 | Крышка инжектора | 3,70 |
|  | Вал клапана Performa (серый, черный, белый, пурпурный) | 11,50 |
| 1000538 | Программный вал Магнум Фильтр 900 серии (CAMSHAFT MAGNUM FL, 3 CYCLE) | 65,00 |
| 1000535 | Программный вал Магнум Умягчитель 900 серии (CAMSHAFT MAGNUM SN, 5 CYCLE) | 65,00 |
| 1267726 | Программный вал Магнум универсальный 700 серии(CAMSHAFT MAGNUM LOGIX SN) | 65,00 |
| 1000209-215 | Ограничитель обратной промывки (BW) внутренний, Performa (9,10,12,13,14) | 9,00 |
| 1030502 | Шарик резиновый 0,557" для внутреннего ограничителя | 1,00 |
| 1030355-360 | Ограничитель обратной промывки (BW) внешний, Performa (5,6,7,8,9,10) | 17,00 |
| 1000406-409 | Ограничитель обратной промывки (BW) внешний, Performa (12,15,20) | 27,00 |
| 1000269 | Заглушка BW при использовании внешнего ограничителя дренажа | 3,00 |
| 1034080 | Турбина 2" с бронзовым портом в сборе (TURBINE ASSY. W/2" BSP ADAPTERS) | 325,00 |
| 1034081 | Турбина 2" с ПВХ портом в сборе (TURBINE ASSY. W/50мм PVC ADAPTERS) | 325,00 |
| 1000074 | Кронштейн турбинки для клапана MG,IT | 41,60 |
| 1232965 | Турбинка малая внутренняя для MG,IT | 67,60 |
| 1235373 | Оптическая пара «Logix» PHOTOINTERPRITEUR | 13,00 |
| 1235269 | Кабель двигатель/оптопара для 700 контроллеров (Motor/optical cable Assembly) | 20,80 |
| 1235446 | Кабель турбинки клапанов серии 700 (Turbine cable Logix) | 18,00 |

# 4. Соединения (фитинги)

| Артикул | Наименование | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- |
| E01240 | Угол соединительный ¼ " вн.- 3/8 " трубка (CA-40) 255 клапан | 6,85 |
| Е1140 | Угол соединительный солепровод 3/8" - 3/8" трубка | 5,35 |
| AV150 | Угол соединительный ¼ " вн.- 3/8 " трубка (CA-40) 255 клапан | 4,60 |
| MS-506 PO | Угол соединительный 3/8" трубка – 3/8 " трубка (СА-8) все клапаны | 5,35 |
| MS-EOF50XL | Угол дренажный 3/8"– елочка (СА-44) на все типы баков | 4,30 |
| AV154 | Угол соединительный 3/8 "вн. – 3/8 " трубка (CA-37) 268/278 клапаны | 4,75 |
| 1002735 | Угол соединительный 3/8 "вн. – 3/8" трубка (CA-37) 268/278 клапаны | 5,35 |
| 1002449 | Угол на дренажную линию ¾ " внутренняя резьба – елочка | 5,25 |
| CAN-OF | Угол дренажный для реагентного бака | 2,00 |

# 5. RO система Merlin, УФ система Homespring

Продукция компании « Pentair Water»

| Артикул | Наименование | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- |
| Установка обратного осмоса «Мерлин» |  |  |
| 4000426 | Обратноосмотическая система «Мерлин» PRF-RO | 750,00 |
| 3027637 | Мембранный элемент TLC-350 к установке «Мерлин» | 132,00 |
| 1237460 | Угольный предфильтр к установке «Мерлин» | 26,00 |
| 1244746 | Угольный постфильтр к установке «Мерлин» | 16,00 |
| 1269342 | Насос для установки «Мерлин» | 340,00 |
| 1244617 | Корпус установки | 158,00 |
| 1262408 | Кран входной для Merlin ½ "- ½ "- ½ " | 15,00 |
| Системы ультрафильтрационной очистки «HOMESPRING» |  |  |
|  | Ультрафильтрационная установка HOMESPRING, UF211, (1020/2520 л/час) | 4870,00 |
| 64125 | Ультрафильтрационная установка HOMESPRING, UF211SS, (1020/2520 л/час) | 5000,00 |
| 26004 | Мембранный элемент для UF 211 | 3480,00 |
| TVD | Мембранный элемент UF 211SS | 3840,00 |
| 23791 | Сервисный комплект для обслуживания установки HOMESPRING | 2184,00 |

# 6. Корпусы типа «Кабинет», баки для реагентов

| Артикул | Тип/размеры |  | Емкость (л) | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баки для марганца |  |  |  |  |
| J7179-03 |  | Бак для марганца 4 oz | 13,6 кг | 105,00 |
| J7179-08 |  | Бак для марганца 6 oz | 20 кг | 105,00 |
| Корпус-Кабинет DELTA |  |  |  |  |
| 9901001133 | Delta Escalada, умягчитель, кабинет 538х241х480 |  |  | 1 050,00 |
| Корпусы-Кабинет CANATURE |  |  |  |  |
| CAN-CSIII1035 | Корпус-кабинет 1035 с крышкой 559х334х1118 |  |  | 130,00 |
| CANIII-L1035-V | Корпус-кабинет 1035 с крышкой + корпус 1035 |  |  | 203,00 |
| CAN-CSIII1017 | Корпус-кабинет 1017 с крышкой 559х334х658 |  |  | 100,00 |
| CAN-CSIII1017-V | Корпус-кабинет 1017 с крышкой + корпус 1017 |  |  | 140,00 |
| CAN-CSIII1035 ASSY | Корпус-кабинет 1035 с баком и смолой 559х334х1118 |  |  | 340,00 |
| CAN-COVER | Крышка для корпуса |  |  | 21,00 |
| CAN-17WELL | Солевой колодец для кабинета 17" |  |  | 6,00 |
| CAN-35WELL | Солевой колодец для кабинета 35" |  |  | 9,00 |
| Солевые баки |  |  |  |  |
| CANATURE |  |  |  |  |
| BTR-25 | Бак для реагентов 25 л с колодцем |  | 25 л. | 47,00 |
| BTS-70 | Бак для соли квадратный 332х332х880 в комплекте с клапаном |  | 70 л. | 70,00 |
| BTS-100 | Бак для соли квадратный 382х382х880 в комплекте с клапаном |  | 100 л. | 85,00 |
| BTS-140 | Бак для соли квадратный 582х362х904 в комплекте с клапаном |  | 140 л. | 105,00 |
| EURAQUA |  |  |  |  |
| Без артикула | Euraqua 205 - бак солевой, 205 л в сборе с колодцем (100 мм), платформой |  | 205 л. | 233,00 |
| Без артикула | Euraqua 300 - бак солевой, 300 л в сборе с колодцем (125 мм), платформой |  | 300л. | 393,00 |
| Без артикула | Euraqua 500 - бак солевой, 500 л в сборе с колодцем (125 мм), платформой |  | 500 л. | 586,00 |
| Без артикула | Euraqua 750 - бак солевой, 750 л в сборе с колодцем (125 мм), платформой |  | 750 л. | 860,00 |
| JINSHI |  |  |  |  |
| JS/Y-200 | JINSHI JS/Y-200 солевой бак 200 л (с платформой, колодцем крышкой и клапаном 434) |  | 200 л. | 165.00 |
| JS/Y-350 | JINSHI JS/Y-350 солевой бак 350 л (с платформой, колодцем крышкой и клапаном 454) |  | 350 л. | 365.00 |
| JS/Y-500 | JINSHI JS/Y-500 солевой бак 500 л (с платформой, колодцем крышкой и клапаном 454) |  | 500 л. | 520.00 |
| JS/Y-750 | JINSHI JS/Y-750 солевой бак 750 л (с платформой, колодцем крышкой и клапаном 454) |  | 750 л. | 645.00 |
| JS/Y-1000 | JINSHI JS/Y-1000 солевой бак 1000 л (с платформой, колодцем крышкой и клапаном 454) |  | 1 000 л. | 765.00 |

# 7. Солезаборные клапаны, в/п трубы,

# ручные клапаны

Солезаборные клапаны

| Артикул | Наименование | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- |
| MS-BPU648 | MS-BPU648 - солезаборн. клапан 3/8"CA3-1 (сеточка) | 8,50 |
| MS-BPU863 | Солевой клапан с воздушным клапаном СА-42 («башмачок») | 10,00 |
| CAN-BV | Солезаборный клапан «колокол», комплект | 20,00 |
| H9906 (MR) | Высокопоточный клапан 454 HF для клапанов серии MG в комплекте | 95,00 |
| СС-H7070-36HF | СС-H7070-36HF - сол. клапан высокопроточн | 170,00 |

Водоподъемные трубы

| Артикул | Наименование | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- |
| AV104 | Труба водоподъемная 1,05" длиной 72" с конической фильерой | 20,00 |
| CAN-TUBE54 | Труба водоподъемная 137 мм под бак высотой не более 54" | 8,00 |
| 3028330 | Труба водоподъемная 48,32 м , MG (1½") | 24,00 |
| СС052 | Труба водоподъемная 48,32 м , MG (1½") | 24,00 |
| D1130-12 | Труба водоподъемная 1.05" х 3.6 м без фильеры | 23,00 |

Клапана ручные

| Артикул | Наименование | Цена, у.е. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| H9901-UPVC | H 9901, 2,5", клапан вход/выход, 1", под трубу 1,05" | 15,00 |  |
| H 9902-ABS | Клапан 4",ABS вход/выход, 2", под в/п трубу 50 мм | 35,00 |  |
| M77 | Клапан управления ручной 2 ½"; 1" вход-выход-дренаж; под в/п трубу 1,05" | 55,00 |  |
| CAN-BNT-631 | Клапан управления ручной 2 ½"; 1" вход-выход; дренажДу10; под в/п трубу 1,05" | 55,00 |  |
| TM-F64 | Клапан управления ручной 2,5" для умягчения | 76,00 |  |
| M88-FTM | Клапан управления ручной 4" с керамическим уплотнением TM-56D (ТОР-версия) | 150,00 |  |
| M88-FSM | Клапан управления ручной 4" с керамическим уплотнением TM-56D (SIDE-версия) | 140,00 |  |

# 8. Экранирующие фильеры верхние

| Артикул | Наименование | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- |
| 1009115 | Щелевая фильера MG, 1 ½" , 4200А-1.5" | 104,00 |
| CC050 | Щелевая фильера MG | 98,00 |
| Е01321 | Верхняя экранирующая фильера 1,05"- 255NTA | 4,00 |
| CAN-TOP | Верхняя экранирующая фильера 1,05" | 2,00 |
| CAN-KDF | KDF контейнер под бак с горловиной 2,5" | 115,00 |
| H5671B | Верхний дистрибьютор 4" вход. 63 мм, Ǿ88 мм, H=180мм, PP | 80,00 |
| JD-415 | Верхний дистрибьютор 6" FLG для 42-48" баков, вход. 90 мм (3"), Ǿ140 мм, H=260мм, | 130,00 |
| JD-416 | Верхний дистрибьютор 6" FLG для 48-63" баков, вход. 90 мм (3"), Ǿ140 мм, H=330мм, | 145,00 |

# 9. Нижние распредсистемы

| Артикул | Наименование | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- |
| D1236 | Дистрибьютор нижний 932 (ВТ) | 5,50 |
| 2803 | Нижний дистрибьютор высотой 84 мм | 1,50 |
| CAN-BTM | Нижний дистрибьютор | 1,50 |
| 2807 | Нижний дистрибьютор высотой 127 мм | 2,00 |
| 1036846 | Нижняя фильера 14"- 16", MG | 140,00 |
| 1037112 | Нижняя фильера 18"– 24", MG | 143,00 |
| 1037120 | Нижняя фильера 30", MG | 152,00 |
| 3028260 | Нижняя фильера 36", MG | 156,00 |
| D-7179-07 | Нижняя фильера 18"- 24", MG | 76,00 |
| D-7180-10 | Нижняя фильера 30", MG | 80,00 |
| D7179-10 | Нижняя фильера 36", MG | 92,00 |
| HU 6370C | Нижний дистрибьютор под в/п трубу 48.2 мм , 18-21", диаметр 370 мм, 6 лучей | 45,00 |
| HU 6450C | Нижний дистрибьютор под в/п трубу 48.2 мм , 24", диаметр 460 мм, 6 лучей | 55,00 |
| HU 6600С | Нижний дистрибьютор под в/п трубу 48.2мм , 30", диаметр 620 мм, 6 лучей | 70,00 |
| HU 6700С | Нижний дистрибьютор под в/п трубу 48.2 мм , 36" | 80,00 |
| HD 6450B | Нижний дистрибьютор с вых. 63 мм, 24", диаметр 460 мм, 6 лучей | 110,00 |
| HD 6600B | Нижний дистрибьютор с вых. 63 мм, 30", диаметр 620 мм, 6 лучей | 120,00 |
| HD 6700B | Нижний дистрибьютор с вых. 63 мм, 36", диаметр 460 мм, 6 лучей | 135,00 |
| JD-421 | Нижний дистрибьютор 6"FLG для 42" бака, вход 3"(90мм), диаметр 870 мм, 8 лучей | 160,00 |
| JD-422 | Нижний дистрибьютор 6"FLG для 48" бака, вход 3"(90мм), диаметр 980 мм, 8 лучей | 170,00 |
| JD-423 | Нижний дистрибьютор 6"FLG для 54-63" бака, вход 3"(90мм), диаметр 1218 мм, 8 лучей | 185,00 |
| JD-429 | Нижний дистрибьютор 6"FLG для 48" бака, вход 3"(90мм), диаметр 980 мм, 16 лучей | 250,00 |
| JD-430 | Нижний дистрибьютор 6"FLG для 54-63" бака, вход 3"(90мм), диаметр 1218 мм, 16 лучей | 285,00 |

# 10. Корпусы фильтров Wave Cyber

Рабочее давление до 10,5 bar, цвет: натуральный

| Наименование | Вес,кг | Высота/диаметр, мм | Объем,л | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корпуса фильтров |  |  |  |  |
| 08*17 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 2,00 | 432/214 | 11,7 | 37,00 |
| 08*35 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 4,15 | 898/214 | 26,9 | 61,00 |
| 08*44 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 4,80 | 1 132/214 | 34,4 | 73,00 |
| 10*35 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 4,60 | 897/264 | 39,4 | 82,00 |
| 10*44 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 6,55 | 1 126/264 | 51,2 | 97,00 |
| 10*54 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 7,90 | 1 386/264 | 63 | 113,00 |
| 12*48 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 8,40 | 1 232/311 | 89 | 142,00 |
| 12*52 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 8,95 | 1 338/311 | 97 | 151,00 |
| 13*44 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 8,40 | 1 154/338 | 86,8 | 159,00 |
| 13*54 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 10,80 | 1 398/338 | 105 | 181,00 |
| 14*65 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 14,80 | 1 664/365 | 150 | 263,00 |
| 14*65 (4-0) корпус систем водоподготовки | 14,80 | 1 664/335 | 150 | 266,00 |
| 16*65 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 18,65 | 1 672/416 | 185 | 315,00 |
| 16*65 (4-0) корпус систем водоподготовки | 18,65 | 1 678/416 | 185 | 317,00 |
| 18*65 (4-0) корпус систем водоподготовки | 35,90 | 1 772/487 | 236 | 478,00 |
| 18*65 (4-4) корпус систем водоподготовки | 37,55 | 2 027/487 | 236 | 516,00 |
| 21*62 (4-0) корпус систем водоподготовки | 41,10 | 1 728/522 | 312 | 623,00 |
| 21*62 (4-4) корпус систем водоподготовки | 48,55 | 2 064/550 | 312 | 672,00 |
| 24*72 (4-0) корпус систем водоподготовки | 51,90 | 1 915/600 | 450 | 937,00 |
| 24*72 (4-4) корпус систем водоподготовки | 55,00 | 2 168/618 | 450 | 1 041,00 |
| 30*72 (4-0) корпус систем водоподготовки | 85,70 | 1 836/775 | 708 | 1 440,00 |
| 30*72 (4-4) корпус систем водоподготовки | 90,25 | 2139/770 | 708 | 1 583,00 |
| 36*72 (4-0) корпус систем водоподготовки | 115,00 | 1 856/930 | 999 | 1 960,00 |
| 36*72 (4-4) корпус систем водоподготовки | 123,00 | 2 147/932 | 999 | 2 158,00 |
| 21*62 (6-6FLG) корпус систем водоподготовки | 55,60 | 2 128/550 | 330 | 804,00 |
| 30*72 (6-6 FLG) корпус систем водоподготовки | 90,25 | 2 199/770 | 708 | 1 786,00 |
| 36*72 (6-6 FLG) корпус систем водоподготовки | 132,00 | 2 287/931 | 999 | 2 198,00 |
| 42*72 (6-6 FLG) корпус систем водоподготовки | 170,00 | 2 224/1 038 | 1308 | 3 502,00 |
| 48*72 (6-6 FLG) корпус систем водоподготовки | 210,00 | 2 225/1 172 | 1675 | 4 125,00 |
| 63*67 (6-6 FLG) корпус систем водоподготовки | 306,00 | 2 025±15/1 625 | 2590 | 5 744,00 |
| 63*86 (6-6 FLG) корпус систем водоподготовки | 360,00 | 2 453±15/1 625 | 3280 | 6 593,00 |
| АКСЕССУАРЫ |  |  |  |  |
| H9300 Адаптер 4"– 2,5" (WC) | - | - | - | 18,00 |
| PV301 Заглушка 4" (WC) | - | - | - | 22,00 |
| DT-4 6" Фланцевая заглушка | - | - | - | 32,00 |
| JD507 Адаптер 6" FLG – 4" резьба | - | - | - | 25,00 |
| Ключ для адаптеров или заглушек I-WR-06-AD | - | - | - | 17,00 |
| Подставки под корпуса фильтров Wave Cyber |  |  |  |  |
| Подставка под бак WC 7" |  |  |  | 6,00 |
| Подставка под бак WC 10" |  |  |  | 6,00 |
| Подставка под бак WC 12" |  |  |  | 9,00 |
| Подставка под бак WC 13" |  |  |  | 23,00 |
| Подставка под бак WC 14" |  |  |  | 27,00 |
| Подставка под бак WC 16" |  |  |  | 31,00 |
| Чехлы |  |  |  |  |
| Наименование (размеры корпусов фильтров) | Артикул | Высота * Ширина, мм |  | Цена, у.е. |
| Чехол-термос (08х44,10х44) | 189609 | 850 * 1 060 |  | 65,00 |
| Чехол-термос (10х54,12х52, 13х54) | 189614 | 1 100 * 1 300 |  | 85,00 |
| Чехол-термос (14х65,16х65, 18х65) | 189640 | 1 420 *1 590 |  | 110,00 |

# 11. Корпусы мембранных элементов 4" и 8"

Корпусы 4"и 8" для мембранных элементов «Wave Cyber»

| Давление/ к-во элементов | 1 element | 2 elements | 3 elements | 4 elements | 5 elements | 6 elements |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4"end port |  |  |  |  |  |  |
| Specification: FRP shell, PVC permeate head assembly, SS304 head locking plate for 300 psi Vessels; retaining ring locking mechanism and bearing plate for 1000 psi vessels; Permeate Port: 0.5" NPT/BSP Feed/Conc Port: 300 psi – 0.5" or 0.75" NPT/BSP 1000 psi – 0,75" mechanical coupling, C/W strap and saddle Color: White |  |  |  |  |  |  |
| 300 psi | 182,00 | 260,00 | 354,00 | 415,00 | 520,00 | 635,00 |
| 450 psi | 210,00 | 300,00 | 395,00 | 520,00 | 620,00 | 715,00 |
| 1000 psi | 465,00 | 535,00 | 615,00 | 735,00 | 820,00 | 890,00 |
| 4" side port |  |  |  |  |  |  |
| Specification: FRP shell, PVC permeate head assembly, SS304 head locking plate; Permeate Port: 0.5" NPT/BSP Feed/Conc Port: 300 to 450 psi –SS 316L, 0.75" mechanical coupling, 1000 psi – Duplex SS, 1" mechanical coupling, C/W strap and saddle Color: White |  |  |  |  |  |  |
| 300 psi | 330,00 | 398,00 | 470,00 | 495,00 | 575,00 | 637,00 |
| 450 psi | 355,00 | 415,00 | 510,00 | 615,00 | 700,00 | 777,00 |
| 1000 psi | 600,00 | 705,00 | 780,00 | 910,00 | 970,00 | 1010,00 |

1. Adder  saddle and strap (прибавить седло и ремень)   			59,00

2. Adder extra 1" side port, SS316L						21,00

3. Adder extra 1" side port, Duplex SS					40,00

4. Adder 1" Vic x ¾" FNP, SS316L						  8,00

Membrane Pressure Vessel 8 "  SIDE port

Standard features:

1. Head assembly includes GF-PP end caps, two aluminum bearing plates, head seals and permeate adaptors.

2. Feed/conc ports: 150 psi to 600 psi SS 316: 1000 psi to 1200 psi – SMO254.

3. Feed/conc ports: 1,5"  Victaulic connection as standard, 2.0” and 2.5" port sizes are available on request.

4. Permeate port: 1” PVC union adaptor (Sch 80 must be specified with order).

5. End cap adaptor: two PVC c/w o-ring included.

6. Strap and saddle are included.

7. Color: White as standart, other colors on available on request.

| Давление/ к-во элементов | 1 element | 2 elements | 3 elements | 4 elements | 5 elements | 6 elements | 7 elements |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 psi | 1015,00 | 1060,00 | 1135,00 | 1185,00 | 1250,00 | 1365,00 | 1435,00 |
| 300 psi | 1085,00 | 1145,00 | 1180,00 | 1245,00 | 1340,00 | 1430,00 | 1500,00 |
| 450 psi | 1295,00 | 1375,00 | 1440,00 | 1515,00 | 1600,00 | 1700,00 | 1760,00 |
| 600 psi | 1541,00 | 1610,00 | 1690,00 | 1755,00 | 1833,00 | 1920,00 | 1999,00 |
| 1000 psi | 1720,00 | 1860,00 | 1945,00 | 2015,00 | 2115,00 | 2700,00 | 2385,00 |
| 1200 psi | 2140,00 | 2210,00 | 2315,00 | 2430,00 | 2620,00 | 2760,00 | 3005,00 |

Membrane Pressure Vessel 8 "   END port

Specification:

1. FRP shell.

2. Head assembly includes PP+30%GF permeate head assembly, SS304 3-turn retaining ring, thrust cone (down stream). Aluminum bearing plate.

3. Feed/conc ports: 150 psi to 600 psi SS 316L as standard and 1000 psi to 1200 psi – SMO254.

4. Feed/conc ports: 1,5" Victaulic connection as standard.

5. Permeate port: 1"PVC union as standard, other options 1"NPT, 1.25” MPT and 1.5" Victualic are available.

6. Strap and saddle are included.

7. Color: White as standart, other colors on available on request.

| Давление/ к-во элементов | 1 element | 2 elements | 3 elements | 4 elements | 5 elements | 6 elements | 7 elements |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 psi | 895,00 | 935,00 | 999,00 | 1045,00 | 1100,00 | 1205,00 | 1265,00 |
| 300 psi | 985,00 | 1035,00 | 1100,00 | 1120,00 | 1300,00 | 1460,00 | 1590,00 |
| 450 psi | 1140,00 | 1210,00 | 1270,00 | 1330,00 | 1410,00 | 1485,00 | 1545,00 |
| 600 psi | 1355,00 | 1415,00 | 1490,00 | 1540,00 | 1615,00 | 1685,00 | 1755,00 |
| 1000 psi | 1510,00 | 1635,00 | 1710,00 | 1775,00 | 1860,00 | 1995,00 | 2100,00 |
| 1200 psi | 1820,00 | 1880,00 | 1965,00 | 2150,00 | 2320,00 | 2535,00 | 2660,00 |

Опции: side port for 8 "  side port vessel

| A. Adding extra port |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер | Материал |  |  |
|  | 316L | Duplex SS | SMO 254 |
| 1,5" | 30,00 | 60,00 | 155,00 |
| 2,0" | 45,00 | 80,00 | 195,00 |
| 2,5" | 65,00 | 115,00 | 300,00 |
| B. Up-grade port size |  |  |  |
| 1,5" to 2,0" | 13,00 | 20,00 | 39,00 |
| 1,5" to 2,5" | 34,00 | 59,00 | 143,00 |
| COUPLING |  |  |  |
| C15-600 | 304 SS 1.5" 48,3mm 600 psi Victaulic coupling |  | 30,00 |

Корпусы 4" из нержавеющей стали для мембранных элементов

| Артикул | Наименование | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- |
| 4040-1 | Корпус мембраны 4 " 300 psi, 1 element, end port | 124,00 |
| 4040-2 | Корпус мембраны 4 " 300 psi, 2 element, end port | 185,00 |
| 4040-3 | Корпус мембраны 4 " 300 psi, 3 element, end port | 265,00 |

Корпусы 2,5" для мембранных элементов

| Артикул | Наименование | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- |
| 2540-1 | Корпус мембраны 2540 300 psi, 1 element, end port (нержавеющая сталь) | 85,00 |
| WC-300E-2,5"-IU-1-WH | Корпус мембраны 2,5"; 300 psi, 1 element, end port (стеклопластик) | 115,00 |

# 12. Оборудование автоматики для RO систем

| Артикул | Наименование | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- |
| RO2003 | Контроллер системы обратного осмоса | 248,00 |
| ROC-2313 | Контроллер системы обратного осмоса 0-200 S/см | 424,00 |
| ROC-2313 | Контроллер системы обратного осмоса 0-2000 S/см | 424,00 |
| MSC-301 | Измеритель проводимости (Conductivity monitor 0-200 мкСм/см) | 112,00 |
| RM-220 | Измеритель сопротивляемости (Resistivity monitor) | 262,00 |
| DCK-3522 | Измеритель проводимости (Conductivity monitor 0-200 S/см) | 540,00 |
| DCK-3522 | Измеритель проводимости (Conductivity monitor 0-2000 S/см) | 540,00 |
| DRK-3526 | Измеритель сопротивляемости (Resistivity monitor) | 715,00 |
| OS3015 230 | Контроллер для RO систем | 598,00 |
| OS3030 230 | Контроллер для RO систем | 1239,00 |
| OS3030 IF 230 | Контроллер для RO систем с дополнительной платой | 1417,00 |
| CC3020 230 | Контроллер проводимости | 693,00 |
| SR25-1 | Ячейка электропроводности | 200,00 |
| SR25-5 | Ячейка электропроводности | 200,00 |
| Манометры |  |  |
| YYST-63P/30 | Манометр гидрозаполненный панельный 0-30 атм | 9,00 |
| YYST-63P/10 | Манометр гидрозаполненный панельный 0-10 атм | 9,00 |
| YYST-63I/30 | Манометр гидрозаполненный линейный 0-30 атм | 9,00 |
| YYST-63I/10 | Манометр гидрозаполненный линейный 0-10 атм | 9,00 |

# 13. Оборудование для предохранения от протечек воды

| Наименование | Цена, у.е. |
| --- | --- |
| Датчик контроля протечки воды SW003-Нептун | 27,00 |
| Контроллер СКПВ 220 «Нептун» – стандарт | 117,00 |
| Комплект GIDROLOCK ENERGY 1 ¼ " | 280/00 |
| Комплект GIDROLOCK ENERGY ½ " | 230,00 |
| Комплект GIDROLOCK ENERGY ¾ " | 237,00 |
| Комплект GIDROLOCK ENERGY 1" | 260,00 |
| Комплект GIDROLOCK UNIVERSAL | 48,00 |
| Шаровый электропривод GIDROLOCK 1 ¼ " | 160/00 |
| Шаровый электропривод GIDROLOCK 1" | 129/00 |
| Шаровый электропривод GIDROLOCK ½ " | 114/00 |
| Шаровый электропривод GIDROLOCK ¾ " | 124/00 |
| ТН01 Система "Аквасторож 2*15" (2 шаровых крана с эл.приводом 1/2" + 4 проводных датчиков протечек + 1 контроллер + батарейки и блок питания) | 397.00 |
| ТН02 Система "Аквасторож 2*20" (2 шаровых крана с эл.приводом 3/4" + 5 проводных датчиков протечек + 1 контроллер + батарейки и блок питания) | 450.00 |
| ТН03 Система "Аквасторож 1*25" (шаровый кран с эл.приводом 1" + 6 проводных датчиков протечек + 1 контроллер + батарейки и блок питания) | 412.00 |
| ТК14 Кран с электроприводом "Аквасторож-25" | 154.00 |
| Комплект для предохранения протечек воды энергонезависимый «Стоп-Затоп» (9В; 1») CAN-LA1 | 70,00 |
| Комплект для предохранения протечек бытовых систем обратного осмоса LD-1 | 26,00 |

# 14. Оборудование для дозирования реагентов

| Артикул | Характеристики | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- |
| Насосы Stenner |  |  |
| 45MHP10 | Дозирующий насос «Stenner» с регулировкой подачи реагента; Q max= 1,26 л/час | 489,00 |
| 45MPHP10 | Дозирующий насос «Stenner» с фиксированной подачей реагента; Q max= 1,26 л/час | 350,00 |
| 85MHP15 | Дозирующий насос «Stenner» с регулировкой подачи реагента; Q max= 2,15 л/час | 485,00 |
| 85MPHP15 | Дозирующий насос «Stenner» с фиксированной подачей реагента; Q max= 2,15 л/час | 350,00 |
| 170MDCHP34 | Дозирующий насос «Stenner» Q max = 4,27 л/час | 750,00 |
| 170DMHP34 | Дозирующий насос «Stenner» Q max = 4,27 л/час, с регулировкой подачи реагента | 678,00 |
| 170DMPHP34 | Дозирующий насос «Stenner» Q max = 4,27 л/час, с фиксированной подачей реагента | 489,00 |
| Перистальтические трубки |  |  |
| UCCP201 | Трубка перистальтическая # 1 (№1) | 14,00 |
| UCCP202 | Трубка перистальтическая # 2 (№2) | 14,00 |
| UCCP205 | Трубка перистальтическая # 5 (№5) | 14,00 |
| UCCP207 | Трубка перистальтическая # 7 (№7) | 14,00 |
| Запасные части к насосам Stenner |  |  |
| PM6042D | Электродвигатель для насоса 45-100,220 В | 215,00 |
| QP102-1 | QP102-1 - насосная часть Quick Pro #2 Stenner | 103,00 |
| UCDBINJ | Клапан обратный ½ " в сборе | 12,00 |
| MCCVDB0 | Вставка обратного клапана (duckbill) | 4,00 |
| MCMACW0 | Керамический груз с гайкой ¼ " | 8,00 |
| MCAK100 | Накидная гайка ¼ " | 1,50 |
| MCAK299 | Ферулька (коническая пластиковая вставка) | 0,55 |
| CVIJOR | CVIJOR - уплотнение для обратного клапана Stenner | 4.00 |
| Блоки пропорционального дозирования |  |  |
| KPD-ST | Контроллер дозирования реагента по потоку (старт комплект ¾ ") | 160,00 |
| KPD-LT-1,5 | Контроллер пропорционального дозирования (комплект ¾" контроллер в корпусе водосчётчика) | 300,00 |
| KPD-M-2,5 | Контроллер пропорционального дозирования (контроллер + водосчётчик 1") | 370,00 |
| KPD-M-3,5 | Контроллер пропорционального дозирования (контроллер + водосчётчик 1 ¼" - 1" разъёмное соединение) | 410,00 |
| KPD-M-6 | Контроллер пропорционального дозирования (контроллер + водосчётчик 1 ½ " - 1 ¼ " разъёмное соединение) | 470,00 |
| KPD-M-10 | Контроллер пропорционального дозирования (контроллер+ водосчётчик 2" (-1,5" разъёмное соединение) | 530,00 |
| СУ-2,5 | Считывающее устройство для МПВ-2,5 | 140,00 |
| «Поток-2К» | Блок управления дозирующим насосом Q= 2,5 м³/час | 380,00 |
| Баки для реагентов |  |  |
| Без артикула | Канистра полиэтиленовая для реагента емкостью 30 л | 15,00 |
| Без артикула | Канистра полиэтиленовая для реагента емкостью 50 л | 25,00 |
| G21424BN7C00 | Бак для кислотного или щелочного раствора 57 л голубой | 47,00 |
| G21832BN7C00 | Бак для кислотного или щелочного раствора 133 л голубой | 1156,00 |
| ДК200К3 | Дозировочный контейнер 200л с крышкой и заглушкой (Белый) | 200,00 |
| ДК500К3 | Дозировочный контейнер 500 л с крышкой и заглушкой (Белый) | 485,00 |

# 15. Комплектующие системы аэрации

| Артикул | Наименование | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- |
| AP-2 | Компрессор для аэрации (600 л/час) | 528,84 |
| AP-200X | Компрессор для аэрации (2500 л/час) | 751,72 |
| SH-KY-KIT | Монтажный комплект для компрессора АР-2 | 126,50 |
| SHLF-VBM | Полка с тремя вибровставками | 50,00 |
| HD-KIT-SH | Монтажный комплект для компрессора АР-200Х | 246,00 |
| VBM-ISO | Комплект вибрационных подушек для АP-2 (3 шт.) | 12,50 |
| Без артикула | Аэрационный оголовок 2,5" в сборе вход/выход 1" | 230.00 |
| Без артикула | Аэрационный оголовок 4" в сборе вход/выход 1 1/2" | 316.00 |
| DBL-AER-KIT | Аэрационный комплект | 31,00 |
| BRS-VENT | Воздушный клапан (бронза) | 13,00 |
| 25-6-4-P-PG | Конвектор 3/8" – ¼ " нейлон | 2,50 |
| CV-4-K | Обратный клапан ¼ "(кенар) | 24,00 |
| К704 | Ремонтный комплект для АР-200Х | 124,00 |
| K767 | Ремонтный комплект для АР-2 | 195,00 |
| AG973 | Выпускной клапан для АР-2 | 10,00 |
| AJ404 | Прокладка клапанной крышки для АР-2 | 19,00 |
| AJ787 | О-образная прокладка для АР-2 | 3,50 |
| AJ826 | Тефлоновая чаша (Teflon cup) для АР-2 | 44,64 |
| AJ827 | Впускной клапан для АР-2 | 18,00 |
| AK375 | Цилиндр для АР-2 | 140,60 |
| S-050-1/2" | Воздухоотделитель 1/2" | 138,00 |

| S-050-3/4" | Воздухоотделитель 3/4 " | 138,00 |
| --- | --- | --- |
| FS3 | Керамический распылитель | 25,00 |
| PV308 | Аэрационный клапан | 202,00 |
| KPD-ST | Контроллер для включения компрессора по потоку (комплект ¾ ") | 160,00 |
| 7105985 | Устройство Press-Control «BRIO 2000М» | 95,00 |

# 16. Соленоидные вентили магнитные (СВМ)

| Артикул | Наименование | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- |
| Соленоидные вентили прямого действия |  |  |
| YCDK 11-15 | Соленоидный вентиль прямого действия ½ " НЗ | 42,00 |
| YCDK 11-20 | Соленоидный вентиль прямого действия ¾ " НЗ | 49,00 |
| YCDK 11-25 | Соленоидный вентиль прямого действия 1" НЗ | 67,00 |
| YCDK 12-15 | Соленоидный вентиль прямого действия ½ " НО | 65,00 |
| YCDK 12-20 | Соленоидный вентиль прямого действия ¾ " НО | 73,00 |
| YCDK 12-25 | Соленоидный вентиль прямого действия 1" НО | 92,00 |
| Соленоидные вентили пилотного действия |  |  |
| YCD 11-15 | Соленоидный вентиль пилотного действия ½ " НЗ | 51,00 |
| YCD 11-20 | Соленоидный вентиль пилотного действия ¾ " НЗ | 58,00 |
| YCD 11-25 | Соленоидный вентиль пилотного действия 1" НЗ | 76,00 |
| YSD 21-40 | Соленоидный вентиль пилотного действия 1 ½ " НЗ | 104,00 |
| YSD 21-50 | Соленоидный вентиль пилотного действия 2" НЗ | 157,00 |
| YSD 21-65F | Соленоидный вентиль пилотного действия 2 ½ " НЗ фланцевый | 198,00 |
| YSD 21-80F | Соленоидный вентиль пилотного действия 3" НЗ, фланцевый | 235,00 |
| YCD 12-15 | Соленоидный вентиль пилотного действия ½ " НО | 72,00 |
| YCD 12-20 | Соленоидный вентиль пилотного действия ¾ " НО | 79,00 |
| YCD 12-25 | Соленоидный вентиль пилотного действия 1" НО | 98,00 |
| YSD 22-40 | Соленоидный вентиль пилотного действия 1 ½ " НO | 112,00 |
| YSD 22-50 | Соленоидный вентиль пилотного действия 2" НЗ | 175,00 |
| YSD 21-65FK | Соленоидный вентиль пилотного действия 2 ½ " НО фланцевый | 224,00 |
| YSD 21-80FK | Соленоидный вентиль пилотного действия 3" НО, фланцевый | 260,00 |
| C-YCD | Катушка вентиля пилотного действия | 22,00 |
| C-YCDK | Катушка вентиля прямого действия | 38,00 |

# 17. Расходомеры (флоуметры), инжекторы

| Артикул | Наименование | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- |
| Панельные расходомеры |  |  |
| Z-3000 | Панельный расходомер 0,03 GPM (7 л/час) ½ " | 29,00 |
| Z-3001 | Панельный расходомер 0,2-2 GPM (45-450 л/час) ½ " | 29,00 |
| Z-3002 | Панельный расходомер 0,5-5 GPM (113-1130 л/час) ½ " | 29,00 |
| Z-3003 | Панельный расходомер 2-10 GPM (450-2300 л/час) ¾ " | 41,00 |
| Z-3004 | Панельный расходомер 2-16 GPM (450-3600 л/час) ¾ " | 41,00 |
| Z-3005 | Панельный расходомер 4-24 GPM (907-5440 л/час) 1" | 45,00 |
| Z-3006 | Панельный расходомер 3-35 GPM (700-8000 л/час) 1" | 51,00 |
| К1 | Панельный расходомер с креплением 0,1-1 GPM (23-230 л/час) ½ " | 30,00 |
| К2 | Панельный расходомер с креплением 0,2-2 GPM (45-450 л/час) ½ " | 30,00 |
| К3 | Панельный расходомер с креплением 0,5-5 GPM (110-1140 л/час) ½ " | 30,00 |
| К4 | Панельный расходомер с креплением 1-10 GPM (230-2250 л/час) 1" | 42,00 |
| К5 | Панельный расходомер с креплением 2-14 GPM (450-3200 л/час) 1" | 42,00 |
| К6 | Панельный расходомер с креплением 2-20 GPM (450-4500 л/час) 1" | 47,00 |
| К7 | Панельный расходомер с креплением 5-35 GPM (1440-8000 л/час) 1" | 52,00 |
| Расходомеры типа «IN LINE» |  |  |
| Z-4001 | Расходомер модели «in line» 0,2-2 GPM (0,045-0,45 м³/час) ½ " | 38,00 |
| Z-4002 | Расходомер модели «in line» 0,5-5 GPM (0,115-1,15м³/час) ½ " | 38,00 |
| Z-4003 | Расходомер модели «in line» 1-10 GPM (0,25-2,3 м³/час) ¾ " | 45,00 |
| Z-4004 | Расходомер модели «in line» 2-20 GPM (0,45-4,5 м³/час) 1" | 55,00 |
| Z-4005 | Расходомер модели «in line» 5-30 GPM (1,1-6,8 м³/час) 1" | 55,00 |
| Z-4006 | Расходомер модели «in line» 20-60 GPM (4,5-13,6 м³/час) 1½ " | 83,00 |
| Z-4007 | Расходомер модели «in line» 20-100 GPM (4,5-22,7 м³/час) 2 " | 285,00 |
| Z-4008 | Расходомер модели «in line» 50-150 GPM (11,5-34,0 м³/час) 2 " | 300,00 |
| Инжекторы |  |  |
| SL 1-1/2 | Инжектор ½ " из оргстекла 0-500 л | 20,00 |
| SL 1-3/4 | Инжектор ¾ " из оргстекла 1000-2000 л | 20,00 |
| SL 1-1 | Инжектор 1" из оргстекла до 5000 л | 35,00 |

# 18. УФ стерилизаторы

| Модель | Наименование | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- |
| VGUV-K02 | Блок УФО 2GPM/0.45 м³/час, 14Вт, 220В/50Гц, ¼ ", 350х63х113 | 150,00 |
| VGUV-K06 | Блок УФО 6GPM/1.35 м³/час, 25Вт, 220В/50Гц, ½ ", 505х63х113 | 160,00 |
| VGUV-K12 | Блок УФО 12GPM/2.7 м³/час, 39Вт, 220В/50Гц, ¾ ", 910х63х113 | 220,00 |
| VGUV-5.5T39-2U | Блок УФО 24GPM/5.5 м³/час, 2х39Вт, 220В/50Гц, 1 ¼ ", 910х101х301 | 735,00 |
| VGUV-K45 | Блок УФО 45GPM/10.0 м³/час, 150Вт, 220В/50Гц, 1 ¼ ", 1660х159х289 | 1280,00 |
| VGUV-12T39-4U | Блок УФО 53GPM/12.0 м³/час, 4х39Вт, 220В/50Гц, 1 ½ ", 910х159х359 | 1700,00 |
| F02L | Лампа УФО (14 Вт) | 86,00 |
| F06L | Лампа УФО 25Вт | 90,00 |
| F012L | Лампа УФО 39Вт | 105,00 |
| F06Q-1 | Кварцевый чехол для лампы 25Вт один вход | 20,00 |
| F06Q-2 | Кварцевый чехол для лампы 25Вт два входа | 20,00 |
| F012Q-1 | Кварцевый чехол для лампы 39Вт один вход | 28,00 |
| F012Q-2 | Кварцевый чехол для лампы 39Вт два входа | 28,00 |
| F06B | Блок питания 25 ВТ | 35,00 |
| F012B | Блок питания 39 Вт | 45,00 |

# 19. Запорные клапаны, поплавковые выключатели, блоки автоматики

| Наименование | Цена, у.е. |
| --- | --- |
| QUICKSTOP 3/8 " | 18,50 |
| QUICKSTOP ½ " | 21,00 |
| QUICKSTOP ¾ " | 31,00 |
| QUICKSTOP 1" | 31,00 |
| QUICKSTOP 1 ¼ " | 41,00 |
| QUICKSTOP 1 ½ " | 45,00 |
| Поплавковый выключатель SMART 3m с кабелем 3 м | 14,00 |
| Поплавковый выключатель SMART 5m с кабелем 5 м | 17,00 |
| Поплавковый выключатель PREX 2m с кабелем 2 м | 13,50 |
| Поплавковый выключатель PREX 5m с кабелем 5 м | 20,00 |
| Поплавковый утяжелитель | 3,00 |
| Поплавковый выключатель РС-8А с кабелем 2 м и утяжелителем «Haitun» | 11,00 |
| Блок автоматики насоса PC-12 (220V; 50/60 Hz; 10 bar; 10A; 1,1 kW) «Haitun» | 44,00 |
| Блок автоматики насоса PC-16 (220V; 50/60 Hz; 10 bar; 10A; 1,1 kW) «Haitun» | 74,00 |

# 20. Бытовые установки фильтрации, картриджи, корпусы

| Артикул | Наименование | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- |
| УСТАНОВКИ |  |  |
| Chanitex Pure Water Equipment» (Shanghai) |  |  |
| JNT-GL(10-1) | Система фильтрации с одним картриджем вход/выход 1/2" | 20,00 |
| JNT-GL(10-2+Т) | Система фильтрации с двумя картриджами и постфильтром | 52,00 |
| JNT-GL(10-3+Т) | Система фильтрации с тремя картриджами и постфильтром | 65,00 |
| JNT-СL | Система фильтрации 3-картриджа мембрана и постфильтр | 77,00 |
| JNTL-UV | Система фильтрации с тремя картриджами, УФ фильтром и постфильтром | 77,00 |
| JNT-RO-OR-50 | Пятиступенчатая установка обратного осмоса 50 GPD без насоса «Ordinary» | 160,00 |
| JNT-ROP-ST-75 | Пятиступенчатая установка обратного осмоса 75 GPD c насосом «Standart» | 205,00 |
| RO400G-CY-A1 | Система фильтрации RO 400 GPD c насосом без накопительного бака | 381,00 |
| RO-600G-CY-B6 | Система фильтрации RO 600 GPD c насосом без накопительного бака | 1326,00 |
| Big Blue |  |  |
| BBH-10 | BBH-10-1 - корпус ВВ-10 (1") с ключом, кронштейном | 40,00 |
| BBH-20 | BBH-20-1 - корпус ВВ-20 (1") с ключом, кронштейном | 60,00 |
| USTM |  |  |
| WF-12/5 | WF-12/5 универсальный фильтр с фиксатором Slimline5" (фильтр, картридж,кронштейн, подключение 1/2", 3/4", 1") | 18.00 |
| WF-12UN | WF-12UN универсальный фильтр с фиксатором Slimline10" (фильтр, картридж,кронштейн, подключение 1/2", 3/4", 1") | 21.00 |
| КАРТРИДЖИ И МЕМБРАНЫ |  |  |
| для установок Chanitex Pure Water Equipment» (Shanghai) |  |  |
| LX-001 | 10" полипропиленовый картридж (10 мкм) | 1,50 |
| LX-002 | 10" угольный картридж насыпной GAC | 3,00 |
| LX-003 | 10" угольный картридж блоковый CTO | 2,50 |
| LX-004 | 10" картридж умягчения | 4,50 |
| LX-006 | Угольный постфильтр малый | 3,50 |
| LX-007 | Минерализатор | 5,50 |
| LX-054 | Инлайн постфильтр, 5мкм | 4,00 |
| FS-50-1 | Мембранный элемент 50 GPD (189 л/сутки) | 31,00 |
| ULP 1812-50 | Мембранный элемент 50 GPD (189 л/сутки), «Vontron» | 21,00 |
| FS-75-1 | Мембранный элемент 75 GPD (283 л/сутки) | 38,00 |
| ULP 1812-75 | Мембранный элемент 75 GPD (283 л/сутки), «Vontron» | 26,00 |
| FS-100-1 | Мембранный элемент 100 GPD (378 л/сутки) | 58,00 |
| FS-200-1 | Мембранный элемент 200 GPD (756 л/сутки) | 120,00 |
| FS-300-1 | Мембранный элемент 300 GPD (1134 л/сутки) | 136,00 |
| KDF-002 | Трехступенчатый картридж (KDF&Sediment&GAC) | 17,00 |
| S090185 | Ультрафильтрационный фильтр | 14,00 |
| для установок Big Blue |  |  |
| LX-027 | 10" полипропиленовый картридж 50 мкм для ВВ-10 | 8,00 |
| LX-028 | 10" угольный картридж блоковый СТО для ВВ-10 | 15,00 |
| LX-029 | 10" угольный картридж насыпной GAC для ВВ-10 | 15,00 |
| LX-019 | 20" полипропиленовый картридж 50 мкм для ВВ-20 | 15,00 |
| LX-020 | 20" угольный картридж блоковый для ВВ-20 | 30,00 |
| LX-021 | 20" полипропиленовый картридж | 3,00 |
| LX-022 | 20" угольный картридж насыпной GAC | 6,00 |
| LX-023 | 20" угольный картридж блоковый CTO | 5,00 |
| LX-079 | 20" угольный картридж насыпной GAC | 42,66 |
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |  |  |
| TT-2G(B) | Мембранный бак для установки RO емкостью 2.0 галлона (7,5л) | 31,00 |
| TT-3.2G(B) | Мембранный бак для установки RO емкостью 3.2 галлона (12л) | 46,00 |
| TT-4.0G(W) | Мембранный бак для установки RO емкостью 4 галлона пластик (15л) | 64,00 |
| TT-11G | Мембранный бак для установки RO емкостью 11 галлонов (42л) | 126,00 |
| TT-20G | Мембранный бак для установки RO емкостью 20 галлов (75л) | 181,00 |
| LP-001 | 10"2' колба для установок фильтрации | 8,00 |
| Без артикула | O- образное уплотнение для LP-001 | 1,00 |
| SML-8808 | Насос для установки обратного осмоса 50GPD, 1.2A (189 л/сутки) + блок питания | 50,00 |
| SML-8808-220 | Блок питания 1.2А для насоса SML-8808 | 33,00 |
| SML-8809 | Насос для установки обратного осмоса 100GPD, 1.7A (378 л/сутки) + блок питания | 60,00 |
| SML-8809-220 | Блок питания 1.7А для насоса SML-8809 | 42,00 |
| SML-8816 | Насос для установки обратного осмоса 400GPD, 3.0A (1512 л/сутки) + блок питания | 115,00 |
| O-ring BB | O- образное уплотнение для LP-005/007 | 2,00 |
| SCB | Кронштейн для корпуса ВВ | 14,00 |
| WR | Ключ для корпуса ВВ | 2,00 |
| PJ-001 | Клипса одинарная малая 2" (корпус постфильтра) | 0,15 |
| PJ-002 | Клипса одинарная большая 2.5"(корпус мембраны) | 0,15 |
| PJ-003 | Клипса двойная 2"-2.5"(постфильтр/корпус мембраны) | 0,15 |
| PJ-004 | Клипса двойная большая 2.5" | 0,16 |
| PJ-005 | Ключ для колб 10" | 1,50 |
| PJ-006 | Ключ для колб 20" | `1,50 |
| PJ-009 | Клапан низкого давления LP | 3,00 |
| PJ-010 | Клапан высокого давления HP | 3,00 |
| PJ-011 | Соленоидный клапан маленький | 4,00 |
| PJ-012 | Соленоидный клапан большой квадратный | 10,00 |
| PJ-013 | Соленоидный вентиль магнитный цилиндрический | 8,00 |
| PJ-014 | Соленоидный клапан для автопромывки | 8,00 |
| PJ-015 | Автопереключатель потоков («Паук») | 3,00 |
| PJ-017 | Кран керамический трехрожковый (хром) | 15,00 |
| PJ-070 | Кран керамический однорожковый (хром) | 15,00 |
| PJ-020 | Кран керамический трехрожковый (золото) | 15,00 |
| PJ-071 | Кран стандартный | 12,00 |
| PJ-021-30 | Ограничитель дренажа (рестриктор) | 2,20 |
| PJ-025 | Краник на малый накопительный мембранный бачок | 2,70 |
| PJ026-2 | Краник для адаптера подключения к трубопроводу (1/4 нар. - 1/4 зажим) | 2,50 |
| PJ-026-4 | Адаптер для подключения к трубопроводу ( тройник 1/2"нар.-1/2"вн.-1/4"вн.) | 4,00 |
| PJ-023 | TDS метр | 44,00 |
| PJ-027 | Электрическая плата LCD ТДС-метром | 51,00 |
| PJ-028HB | Электрическая плата | 10,53 |
| PJ-232-251 | Электрическая плата для RO-400G | 21,60 |
| PJ-143 | Корпус для мембраны в установках JNT-RO | 4,10 |
| PJ-201 | Корпус для мембран RO400 l | 11,00 |
| PJ-205 | Малый электролизёр | 10,00 |
| PJ-296 | Трехходовой клапан | 2,00 |
| W120094 | Кронштейн для установки с насосом | 8,60 |
| W120103 | Кронштейн для установки с насосом | 6,20 |
| TU-2W1/4" | Трубопровод 1/4" для RO систем (красный/ белый/ синий) | 0,80 |

Мембранные RO элементы «AO Smith» (КНР)

| Артикул |  | Наименование | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- |
| Мембранный элемент серии LP для солоноватой воды, давление 150 psi (15,5 bar) |  |  |  |
| LP-4040 | Мембранный элемент 7,5 м²,150 psi,(10,5 bar),10 м³/день(2700 GPD), 99,5% (ESPA2-4040) |  | 364,0 |
| LP-8400 | Мембранный элемент 37,0 м²,150 psi,(10,5 bar),45 м³/день(12000 GPD), 99,5% (CPA3-8040) |  | 1071,0 |
| Мембранный элемент серии TW для водопроводной воды, давление 110 psi (7,6 bar) |  |  |  |
| TW-4040 | Мембранный элемент 8,3 м²,110 psi,(7,6 bar),9,8 м³/день(2600 GPD), 99,0% (ESPA3-4040) |  | 364,00 |
| TW-8400 | Мембранный элемент 37,0 м²,110 psi,(7,6 bar),42 м³/день(11000 GPD), 99,0% (ESPA3-8040) |  | 1071,00 |
| Мембранный элемент серии XLE низкого давления 100 psi (6,9 bar) |  |  |  |
| XLE-4040 | Мембранный элемент 7,5 м²,100 psi,(6,9 bar),11,3 м³/день(3000 GPD), 99,0% (ESPA4-4040) |  | 377,00 |
| XLE-8400 | Мембранный элемент 37,0 м²,100 psi,(6,9 bar),50 м³/день(13200 GPD), 99,0% (ESPA4-8040) |  | 1191,00 |
| ECO 1-4040 | Мембранный элемент 7,3 м²,150 psi,(10,5 bar),9,1 м³/день (2400 GPD), 99,5% (ESPA2-4040) |  | 341,00 |
| ECO 2-4040 | Мембранный элемент 7,3 м²,150 psi,(10,5 bar),10,6 м³/день (2800 GPD), 99,0% (EPA1-4040) |  | 341,00 |
| ECO 3-4040 | Мембранный элемент 8,3 м²,75 psi,(5,3 bar),8,3 м³/день (2200 GPD), 98,0% |  | 380.00 |

# 21. Механические фильтры для очистки воды «CINTROPUR» (Бельгия)

| Артикул | Наименование | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- |
| Фильтры механические с мешком 5-300µ |  |  |
| FWCCNW250 | NW25 Фильтр механический 1" с ключом и мешком 25µ, 5,5 м³/час | 107,00 |
| FWCCNW320 | NW32 Фильтр механический 1 ¼ " с ключом и мешком 25µ, 6,5 м³/час | 150,00 |
| FWCCNW501 | NW50 Фильтр механический 2" с ключом и мешком 25µ, 20,0 м³/час | 435,00 |
| FWCCNW621 | NW62 Фильтр механический 2 ½" с ключом и мешком 25µ, 25,0 м³/час | 445,00 |
| FWCCNW751 | NW75 Фильтр механический 3" с ключом и мешком 25µ, 30,0 м³/час | 460,00 |
| Фильтры засыпные с водоподъемной трубкой |  |  |
| FWCCTE250 | NW25TE Фильтр засыпной 1" с ключом | 157,00 |
| FWCCTE320 | NW32TE Фильтр засыпной 1 ¼ " с ключом | 185,00 |
| FWCCTE501 | NW50TE Фильтр засыпной 2" с ключом | 477,00 |
| FWVACT001 | Уголь активированный «Cintropur Scin» (3,4 литра) | 28,00 |
| Фильтр комбинированный |  |  |
| FWCCDUO250 | NW25DUO Фильтр сдвоенный механический и засыпной 1" с ключом | 246,00 |
| Настенные крепежи и соединения |  |  |
| FWZCFNW251 | Настенный крепеж (NW18/25/32) | 15,00 |
| FWZCFDUO0250 | Настенный крепеж DUO | 40,00 |
| FWZCFNW500 | Настенный крепеж (NW 50/62/70) | 52,00 |
| FWZCRNW500 | Латунное муфтовое соединение 2" (комплект) | 123,00 |
| FWZCRNW620 | Латунное муфтовое соединение 2 ½ " (комплект) | 212,00 |
| FWZCRNW750 | Латунное муфтовое соединение 3" (комплект) | 385,00 |
| Мешочные и сетчатые вставки |  |  |
| FWVC005NW250 | Мешок 5 мкм для NW 25 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,045м² | 17,28 |
| FWVC010NW250 | Мешок 10 мкм для NW 25 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,045м² | 15,66 |
| FWVC025NW250 | Мешок 25 мкм для NW 25 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,045м² | 13,50 |
| FWVC050NW250 | Мешок 50 мкм для NW 25 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,045м² | 13,86 |
| FWVC100NW250 | Мешок 100 мкм для NW 25 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,045м² | 13,68 |
| FWVC150NW250 | Сетка 150 мкм для NW 25 (5 штук) нейлон; 4 -50ºС; 0,045м² | 61,74 |
| FWVC005NW320 | Мешок 5 мкм для NW 32 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,084м² | 25,00 |
| FWVC010NW320 | Мешок 10 мкм для NW 32 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,084м² | 23,00 |
| FWVC025NW320 | Мешок 25 мкм для NW 32 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,084м² | 20,00 |
| FWVC050NW320 | Мешок 50 мкм для NW 32 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,084м² | 21,00 |
| FWVC100NW320 | Мешок 100 мкм для NW 32 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,084м² | 15,00 |
| FWVC150NW320 | Сетка 150 мкм для NW 32 (5 штук) нейлон; 4 -50ºС; 0,084м² | 79,00 |
| FWVC005NW500 | Мешок 5 мкм для NW 50/62/75 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,125м² | 44,00 |
| FWVC010NW500 | Мешок 10 мкм для NW 50/62/75 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,125м² | 43,00 |
| FWVC025NW500 | Мешок 25 мкм для NW 50/62/75 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,125м² | 28,00 |
| FWVC025NW500 | Мешок 50 мкм для NW 50/62/75 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,045м² | 30,00 |
| FWVC100NW500 | Мешок 100 мкм для NW 50/62/75 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,045м² | 26,00 |
| FWVC150NW500 | Сетка 150 мкм для NW 50/62/75 (5 штук) нейлон; 4 -50ºС; 0,125м² | 122,00 |
| FWVC300NW500 | Сетка 300 мкм для NW 50/62/75 (5 штук) нейлон; 4 -50ºС; 0,125м² | 118,00 |
| FWUCNW250 | Картридж универсальный для NW25 | 46,00 |
| Комплектующие фильтров |  |  |
| FWZCTNW250 | Верхний корпус фильтра(NW18/25/32) | 22.30 |
| FWZCVNW500 | Заглушка колбы+уплотнительное кольцо О | 3.24 |
| FWZCSNW250 | Каркас для мешочного фильтра ПВХ (NW25) | 20.90 |
| FWZCSNW320 | Каркас для мешочного фильтра ПВХ (NW32) | 38.50 |
| FWZCSNW500 | Каркас для мешочного фильтра ПВХ (NW50/62/75) | 40.68 |
| FWZCDNW250 | Крышка каркаса мешочного фильтра ПВХ(NW18/25/32) | 1.80 |
| FWZCDNW500 | Крышка каркаса мешочного фильтра ПВХ(NW50/62/75) | 3.60 |
| FWZCRNW500 | Латунные муфтовые соединения2"(2шт+уплотнения.) | 123.00 |
| FWZCRNW750 | Латунные муфтовые соединения 3"(2шт+уплотнения.) | 385.00 |
| FWZCRNW620 | Латунные муфтовые соединения2,5"(2шт+уплотнения.) | 212.00 |
| FWZCMNW020 | Манометр 1/4" | 15.84 |
| FWZCRNW250 | Муфтовое соединение (NW25 -1") (муфта+переход+соединение) | 9.00 |
| FWZCRNW320 | Муфтовое соединение (NW32 -1 1/4") (муфта+переход+соединение) | 9.72 |
| FWZCRDNW250 | Муфтовое соединение для ДУО (NW25/32) (муфта для ДУО+ 2 прокладки) | 11.16 |
| FWZCPNW250 | Приспособление для угля (NW25) | 67.32 |
| FWZCPNW320 | Приспособление для угля (NW32) | 75.60 |
| FWZCCNW250 | Стакан прозрачный (NW25) | 28.10 |
| FWZCCNW320 | Стакан прозрачный (NW32) | 54.70 |
| FWZCCNW500 | Стакан прозрачный (NW50/62/72) | 96.84 |
| FWZCCNW251 | Стакан чёрный (NW25) | 29.90 |
| FWZCCNW321 | Стакан чёрный (NW32) | 59.40 |
| FWZCCNW503 | Стакан чёрный (NW50/62/75) | 98.20 |
| FWUCNW250 | Универсальный картридж д/NW 25 | 46.08 |
| FWZCONW251 | Уплотнительное кольцо муфты О-Ring (NW18/25/32) {35х3мм NBR 70SH} | 1.10 |
| FWZCONW250 | Уплотнительное кольцо стакана О-Ring (NW18/25/32) {88х5мм NBR 70SH} | 2.52 |
| FWZCONW500 | Уплотнительное кольцо стакана О-Ring (NW50/62/75) {127х5,33мм NBR 70SH} | 2.88 |
| FWZCINW500 | Хомут обжимной (NW50/62/75) | 134.64 |
| FWZCHNW250 | Ццентробежная улитка(NW18/25/32) | 1.80 |
| FWZCHNW500 | Центробежная улитка(NW50/62/75) | 3.24 |
| FWZCKNW250 | Чёрный ключ(NW18/25/32) | 3.60 |

# 22. Фильтрующие среды и реагенты

| Наименование | Фасовка |  | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кг | л |  |
| Greensand Plus (12,2 м/час) | 20,0 | 14,2 | 70,00 |
| DMI-65 Quantum (5-129 м/час) | 21,0 | 14,3 | 70,00 |
| Birm (8,6-12,2 м/ч) | 20,0 | 28,3 | 95,00 |
| МЖФ | 18,0 | 12,8 | 45,00 |
| Каталитический материал Pyrolox Fine 20х40 Диоксид марганца (12,2 м/ч) | 27,2 | 14,15 | 140,00 |
| Filter Ag (12,2 м/ч) | 11,4 | 28,3 | 50,00 |
| Сорбент АС фракции 0,315-0,7 мм | 40,0 | 60,0 | 125,00 |
| Сорбент АС фракции 0,7-1,5 мм | 40,0 | 60,0 | 110,00 |
| Сорбент МС фракции 0,315-0,7мм или 0,7-1,5 мм | 50,0 | 40,0 | 115,00 |
| Дробленый керамзит 0,8 – 1,8 мм | 25,0 | 50,0 | 40,00 |
| Уголь активированный из скорлупы кокосового ореха (Тайвань) | 25,0 | 50,0 | 160,00 |
| Смола ионообменная «Lewatit S1467» («Lanxess Deutschland GmbH » Германия) | 20,0 | 25,0 | 135,00 |
| Синтетический цеолит «Crystal Right» CR-200 | - | 28,3 | 475,00 |
| Синтетический цеолит «Crystal Right» СR-100 | 22,0 | 28,3 | 420,00 |
| Катионит сильнокислотный С-150 (КНР) | 20,0 | 25,0 | 75,00 |
| Катионит сильнокислотный С-100EFG Purolite (КНР) | 20,0 | 25,0 | 105,00 |
| Катионит сильнокислотный СS-7FG Гранион (Россия) | 20,0 | 25,0 | 105,00 |
| Многокомпонентная фильтрующая загрузка FiltroSmart-ά | - | 20,0 | 300,00 |
| Кварцевый (гранитный) щебень фр. 2-5 мм | 25,0 | - | 20,00 |
| Кварцевый песок 0,3-0,8 мм или 0,8-1,2 мм (7,3-12,2 м/ч) | 25,0 | - | 20,00 |
| Соль таблетированная | 25,0 | - | 16,00 |
| Очиститель смолы | 2,25 | - | 70,00 |
| Гидроантрацит («Промтехуголь») 0,6 – 1,6 мм | 25,0 | 28 | 35,00 |
| Гипохлорит натрия | - | 30 | 64,00 |
| Перманганат калия | 1,0 | - | 22,00 |
| 1456-02 HACH Тест – набор для измерения жесткости и железа в воде (США) | к-т | - | 225,00 |

# 23. Ультрафильтрация.

| Модель | Наименование | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- |
| NFYD-1260 | Установка ультрафильтрации, Qmax=2м³/час, 1661х400х378мм, 50 кг, Pmax=4 бар | 1760,00 |
| NFYD-1260BOX | Установка ультрафильтрации, Qmax=2м³/час, 1670х520х400мм, 67 кг, Pmax=4 бар | 1750,00 |
| NFYD-1260UV BOX | Установка ультрафильтрации, Qmax=2м³/час, 1670х520х400мм, 68 кг, Pmax=4 бар | 2200,00 |
| NFYD-4040B/P | Установка ультрафильтрации, Qmax=2м³/час, 1659х363х270мм, 32 кг, Pmax=6 бар | 1900,00 |
| NFYD-4040B/S | Установка ультрафильтрации, Qmax=2м³/час, 1708х385х320мм, 34 кг, Pmax=6 бар | 2780,00 |
| GL-SM-D | Установка ультрафильтрации, Qmax=2м³/час | 1512,00 |
| NFYD-5024B/P | Установка ультрафильтрации, Qmax=1,5м³/час, 1285х395х302мм, 26 кг, Pmax=6 бар | 1865,00 |
| NFYD-5024B/S | Установка ультрафильтрации, Qmax=1,5м³/час, 1285х395х302мм, 50 кг, Pmax=6 бар | 2150,00 |
| NFY-90x1260 | Ультрафильтрационный модуль, Qmax=1,0м³/час, 1260х90мм, 5м², DN25, Pmax=4 бар | 250,00 |
| NFY-8040 | Ультрафильтрационный модуль, Qmax=5,0м³/час, 1185х216мм,25 м², G 1 ¼", Pmax=4 бар | 830,00 |
| NFY-200x1350 | Ультрафильтрационный модуль, Qmax=5,0м³/час, 1350х200мм, 25м², DN40, Pmax=6 бар | 815,00 |
| NFY-4021S | Система ультрафильтрации бытовая Qmax=0,5м³/час, 600х140мм, 2,5м², G ½", Pmax=6 бар | 130,00 |
| NFY-839 | Автоматический клапан с таймером, G ¾ ", 1-36 раз в сутки, продолжительность 1-99 сек | 65,00 |
| 4040A | Корпус мембраны из нержавеющей стали , 1085х116 мм | 80,00 |
| 4040A-UF | Мембранный элемент 4040 УФ типа А, 1016х100мм, Q=1,0 м³/час | 150,00 |
| 4040В-К | Мембранный элемент 4040 УФ типа В в корпусе из нержавеющей стали, 1125х140 | 320,00 |
| 4040В-UF | Мембранный элемент 4040 УФ типа В, 1016х100мм, Q=1,0 м³/час | 150,00 |
| 5024В-K | Мембранный элемент 5024 УФ типа В в корпусе из нержавеющей стали, 748х143мм | 300,00 |
| 5024В-UF | Мембранный элемент 5024 УФ типа В, 600х105мм, Q=0,75м³/час | 130,00 |
| МК-200х1350 | Монтажный комплект для NFY-200x1350 | 20,00 |
| МК-8040 | Монтажный комплект для NFY-8040 | 20,00 |
| МК-90х1260 | Монтажный комплект для NFY-90x1260 | 8,00 |
| МК-4021S | Монтажный комплект для NFY-4021S | 10,00 |
| МК-4040А | Монтажный комплект для корпуса 4040A | 10,00 |
| МК-4040В | Монтажный комплект для корпуса 4040B | 10,00 |
| МК-5024В | Монтажный комплект для корпуса 5024В | 10,00 |
| NS-CONT | Контроллер NovoSpring | 220,00 |
| GX-3. OB | Шаровый кран с электроприводом | 75,00 |
| HM0660-10 | Horimem УФ модуль, 2.5 м³/час, 165х1300 мм, 10 м² | 694,00 |
| HM1060-46 | Hormem УФ модуль, 16 м³/час, 323х11820 мм, 46 м² | 2295,00 |

# 24. Озоновые генераторы и принадлежности Ican®

| Артикул |  |  | Наименование |  | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генераторы озона с встроенным генератором кислорода |  |  |  |  |  |
| CFZY-6 | Генератор озона с генератором кислорода 6г/час, 220В/50Гц, 650Вт, 45кг, 430х320х710 |  |  |  | 2920,00 |
| CFZY-12 | Генератор озона с генератором кислорода 12г/час, 220В/50Гц, 700Вт, 55кг, 500х420х900 |  |  |  | 3650,00 |
| CFZY-24 | Генератор озона с генератором кислорода 24г/час, 220В/50Гц, 1000Вт, 75кг, 500х420х1100 |  |  |  | 5460,00 |
| Генераторы озона |  |  |  |  |  |
| CFY-3 | Генератор озона 1-3 г/час, 220В/50Гц, 150 Вт, 9 кг, 300х170х360 |  |  |  | 600,00 |
| CFY-6 | Генератор озона 3-6 г/час, 220В/50Гц, 180 Вт, 11кг, 320х190х400 |  |  |  | 940,00 |
| CFY-12 | Генератор озона 6-12 г/час, 220В/50Гц, 180 Вт, 25кг, 500х420х320 |  |  |  | 1800,00 |
| CFY-24 | Генератор озона 12-24 г/час, 220В/50Гц, 320 Вт, 35 кг, 500х420х420 |  |  |  | 3000,00 |
| CFY-36 | Генератор озона 12-36 г/час, 220В/50Гц, 500 Вт, 60 кг, 500х420х900 |  |  |  | 3920,00 |
| CFY-50 | Генератор озона 12-50 г/час, 220В/50Гц, 700 Вт, 80 кг, 500х420х1030 |  |  |  | 4835,00 |
| CFY-75 | Генератор озона 12-75 г/час, 220В/50Гц, 1000 Вт, 100 кг, 500х420х1300 |  |  |  | 6900,00 |
| Генераторы озона для санирования помещений |  |  |  |  |  |
| CFK-K-6 | Генератор зона 3- 6 г/час, 220В/50Гц, 120 Вт, 7,5 кг, 320х145х230, для помещений 120 м³ |  |  |  | 522,00 |
| CFK-K-12 | Генератор зона 6-12 г/час, 220В/50Гц, 240 Вт, 13 кг, 400х180х255, для помещений 240 м³ |  |  |  | 954,00 |
| Установки, смесители, запасные части |  |  |  |  |  |
| CHYS-2В-6 |  | Установка на раме «все в одном» (насос, смеситель, генератор озона) 3-6 г/час |  | 2050,00 |  |
| CHYS-2B-12 |  | Установка на раме «все в одном» (насос, смеситель, генератор озона) 6-12 г/час |  | 3250,00 |  |
| CFY-6 |  | Газоразрядник плоский 120х150х80 |  | 225,00 |  |
| А81003 |  | Газоразрядник трубчатый Ø=48 мм; H=250 мм, 3А |  | 137,00 |  |
| А81006 |  | Газоразрядник трубчатый Ø=48 мм; H=320 мм, 6А |  | 219,00 |  |
| A11002 |  | Смеситель озоно-водяной 1 м³/час |  | 360,00 |  |
| A11004 |  | Смеситель озоно-водяной 2 м³/час |  | 460,00 |  |
| TH-1 |  | Смесительная колонна из н/стали, 1 м³/час, Ø=270 мм; H=3000 мм |  | 1776,00 |  |
| TH-2 |  | Смесительная колонна из н/стали, 2 м³/час, Ø=350 мм; H=3000 мм |  | 2314,00 |  |
| FY-3 |  | Генератор кислорода 3л/мин; 220В/5Гц; 400Вт; 40 кг; 450х340х680 мм |  | 1525,00 |  |
| A86003 |  | Высокочастотный модуль питания 160х80х65 |  | 185,00 |  |
| A87012 |  | Высокочастотный модуль питания 200х80х65 |  | 292,00 |  |
| FY-3,BE |  | Компрессор воздушный ВЕ400 |  | 316,00 |  |
| FY-5,BE |  | Компрессор воздушный ВЕ401 |  | 535,00 |  |
| ВА412 |  | Расходомер для CFY-6 |  | 63,00 |  |
| ВА413 |  | Расходомер для CFY-12 |  | 63,00 |  |
| BE209 |  | Трансформатор |  | 8,00 |  |
| 3В |  | Плата для CFY-3 |  | 24,00 |  |
| CHYC-1 |  | Тестер определения концентрации озона в воде |  | 200,00 |  |
| CHQC-1 |  | Тестер определения концентрации озона в воздухе |  | 210,00 |  |

# 25. Клапаны управления и аксессуары Clack

| Артикул | Наименование | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- |
| Клапаны управления (Service 6,1 м³/час; Backwash 6,1 м³/час) |  |  |
| 5302035207 | Клапан управления Clack WS1TC, трехцикловый, фильтр | 264,00 |
| 5302035203 | Клапан управления Clack WS1CI, умягчитель | 383,00 |
| Аксессуары |  |  |
| 5303024085 | Трансформатор 220-240В/12В | 17,60 |
| 5303024082 | Монтажный комплект 1" нар. | 12,50 |
| 5303024075 | Байпасный узел | 32,30 |
| 5303024084 | Микропереключатель | 14,42 |
| 5303028632 | Сервисный ключ | 11,00 |
| 5303024083 | Фититнг прямой 1" под ограничитель дренажа | 15,13 |
| 5303024088 | Накидная гайка пластик под дренаж 5/8 х ½ полиэтиленовая трубка | 1,05 |
| Инжекторы |  |  |
| 5303024113 | Инжектор С фиолетовый для корпуса диаметром 8" | 3,67 |
| 5303024114 | Инжектор D красный для корпуса диаметром 9" | 3,67 |
| 5303024115 | Инжектор Е белый для корпуса диаметром 10" | 3,67 |
| 5303024116 | Инжектор F голубой для корпуса диаметром 12" | 3,67 |
| 5303024117 | Инжектор G желтый для корпуса диаметром 13" | 3,67 |
| 5303024118 | Инжектор H зеленый для корпуса диаметром 14" | 3,67 |
| 5303024119 | Инжектор I оранжевый для корпуса диаметром 16" | 3,67 |
| 5303024122 | Инжектор Z серый. заглушка | 1,25 |
| Ограничители дренажа (DLFC) |  |  |
| 5303024097 | Ограничитель дренажа 3,2 gpm, ¾ " 12,1 л/мин | 1,88 |
| 5303024098 | Ограничитель дренажа 4,2 gpm, ¾ " 15,9 л/мин | 1,88 |
| 5303024099 | Ограничитель дренажа 5,3 gpm, ¾ " 20,1 л/мин | 1,88 |
| 5303024100 | Ограничитель дренажа 6,5 gpm, ¾ " 24,6 л/мин | 1,88 |
| 5303024101 | Ограничитель дренажа 7,5 gpm, ¾ " 28,4 л/мин | 1,88 |
| 5303024102 | Ограничитель дренажа 9,0 gpm, ¾ " 34,1 л/мин | 1,88 |
| 5303024103 | Ограничитель дренажа 10 gpm, ¾ " 38,0 л/мин | 1,88 |
| 5303024105 | Ограничитель дренажа 11 gpm, 1" 41,6 л/мин | 4,65 |
| 5303024106 | Ограничитель дренажа 13 gpm, 1" 49,2 л/мин | 4,65 |
| 5303024107 | Ограничитель дренажа 15 gpm, 1" 56,7 л/мин | 4,65 |
| 5303024108 | Ограничитель дренажа 17 gpm, 1" 64,3 л/мин | 4,65 |
| 5303024109 | Ограничитель дренажа 20 gpm, 1" 75,7 л/мин | 4,65 |
| 5303024110 | Ограничитель дренажа 25 gpm, 1" 94,6 л/мин | 4,65 |

# 26. Специальные предложения

| Артикул | Наименование | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- |
| BNT-750F | Клапан управления Canature с расходомером для фильтров умягчения | 315,00 |
| 0844TS | Корпус фильтра 08х44 прозрачный для стендовых испытаний | 310,50 |
| 5600C | Автоматический клапан управления Fleck (КНР) | 120,00 |
| 255/960 | Автоматический клапан управления 255/960 AUTOTROL | 175,00 |