ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭКПРОМКОМПАНИЯ

ВОДОПОДГОТОВКА, ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Россия, 600016, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 77,

почтовый адрес - 600009 а/я № 23, тел./факс:(4922) 42-01-39

E-mail: eko@epcs.ru, epcv@rambler.ru

От 1 июня  2010 г.

ПРАЙС-ЛИСТ

Мембранные элементы TORAY

| 8 дюймов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Super Ultra Low Pressure |  |  |  |
| Марка | Производительность (м3/сут) | Селективность (%) | Цена ($)* |
| ТМН20А-370 | 38,5 | 99,3 | 992 |
| ТМН20А-370 | 41,4 | 99,3 | 1034 |
| ТМН20А-370 | 44,7 | 99,3 | 1074 |
| Ultra Low Pressure |  |  |  |
| ТМG20-370 | 36,0 | 99,5 | 924 |
| ТМG20-400 | 38,6 | 99,5 | 952 |
| ТМG20-400 | 41,6 | 99,5 | 980 |
| Low Pressure |  |  |  |
| TM720L-400 | 32,2 | 99,5 | 870 |
| TM720L-430 | 34,8 | 99,5 | 912 |
| TM720-370 | 36,0 | 99,7 | 830 |
| TM720-400 | 39,0 | 99,7 | 870 |
| TM720-430 | 42,0 | 99,7 | 912 |
| Low Fouling |  |  |  |
| TML20-370 | 36,0 | 99,7 | 980 |
| TML20-400 | 39,0 | 99,7 | 1006 |
| Sea Water (84bar) |  |  |  |
| TM820F-400 | 34,1 | 99,7 | 1116 |
| TM820E-400 | 28,3 | 99,75 | 1116 |
| TM820C-370 | 22,7 | 99,75 | 1060 |
| TM820C-400 | 24,6 | 99,75 | 1116 |
| TM820A-370 | 21,2 | 99,75 | 1088 |
| TM820A-400 | 22,7 | 99,75 | 1142 |

* - цена с НДС

| 4 дюйма |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Super Ultra Low Pressure |  |  |  |
| Марка | Производительность (м3/сут) | Селективность (%) | Цена ($)* |
| ТМН10А | 9,1 | 99,3 | 306 |
| Ultra Low Pressure |  |  |  |
| ТМG10 | 9,1 | 99,5 | 286 |
| Low Pressure |  |  |  |
| TM710 | 8,3 | 99,7 | 286 |
| Low Fouling |  |  |  |
| TML10 | 7,0 | 99,7 | 306 |
| Sea Water |  |  |  |
| TM810L | 6,0 | 99,75 | 306 |
| TM810 | 4,5 | 99,75 | 306 |

* - цена с НДС

Рулонные мембранные элементы Filmtec

| Обратноосмотические мембранные элементы 8” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Производительность (м3/сут) | Селективность (%) | Цена ($)* |
| BW30-440 | 43 | 99,5 | 1020 |
| LE-400 | 44 | 99 | 1050 |
| XLE-440 | 48-51 | 99 | 1100 |
| Обратноосмотические мембранные элементы 4” |  |  |  |
| BW30-4040 | 8,7 | 99,2 | 310 |
| XLE-4040 | 9,8 | 99 | 320 |

* - цена с НДС