- Россия, 600027, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 34-Б,

- тел./факс:(4922) 47-11-16, www.rossaqua.ru, E-mail:info@rossaqua.ru

От 1 марта  2011 г.

ПРАЙС-ЛИСТ

на мембранные установки очистки воды серии «CОКОЛ».

| Модель | Производитель-ность, л/час | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, L*B*H, мм | Стоимость, в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ультрафильтрационные установки. |  |  |  |  |
| СОКОЛ-М(У) | 150 | 0,3 | 400*240*800 | 73 000 |
|  | 300 | 0,5 | 450*260*1300 | 89 000 |
|  | 700 | 0,6 | 650*260*1300 | 134 000 |
|  | 1000 | 0,75 | 750*260*1300 | 159 000 |
| 2. Нано- и обратноосмотические установки (для воды с солесодержанием до 2 г/л). |  |  |  |  |
| СОКОЛ-М(Н, О) | 50 | 0,3 | 500*500*1300 | 78 000 |
|  | 100 | 0,4 | 500*500*1300 | 90 000 |
|  | 200÷250 | 0,5 | 750*500*1700 | 119 000 |
|  | 500 | 0,8 | 750*500*1700 | 147 000 |
|  | 750 | 1,1 | 750*500*1700 | 173 500 |
|  | м3/час |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 1200*750*1800 | 210 000 |
|  | 2 | 3,5 | 1200*750*1800 | 282 000 |
|  | 3 | 4,0 | 1200*800*1800 | 408 000 |
|  | 5 | 5,5 | 1400*1100*1800 | 528 000 |
|  | 10 | 11,5 | 3500*1100*1800 | 1 025 000 |
|  | 15 | 15,0 | 3500*1100*2000 | 1 560 000 |
|  | 20 | 22,0 | 3500*1400*2000 | 1 990 000 |
|  | 40 | 45,0 | 4200*2400*2000 | 4 300 000 |
|  | 50 | 55,0 | 4200*3200*2000 | 5 550 000 |
|  | 100 | 110,0 | 7000*2100*2000 | 9 750 000 |
| Базовая комплектация: н/ж рама, пульт управления, узел мойки, предфильтр, насос, мембранный модуль, расходомеры на линии фильтрата, рецикла и концентрата, портативный солемер, манометры, узел ввода ингибитора осадкообразования, система автоматического вкл/выкл. установки. |  |  |  |  |