## Лист1
| "ХозОптТорг" ГК |  |  |  | О П Т О В А Я Т О Р Г О В Л Я
Б Ы Т О В Ы М О Б О Р У Д О В А Н И Е М
ВОДОСНАБЖЕНИЯ -ОТОПЛЕНИЯ - КАНАЛИЗАЦИИ - ТНП
моб. Тел. 8-909-228-71-91 (WhatsApp), 8-909-228-78-88 (WhatsApp).
Для заявок покупателей E-mail: fas2021@yandex.ru
Подробную информацию по продукции Вы найдете на сайте - https://bestnasos.ru
Оптовые цены (от 04.10.2021 г.), цены с НДС | [21 empty] | Ваша заявка:
Насосы и оборудование торговой марки АкваЛив (г. Ливны, Россия)
1) Канализационные насосные станции АкваЛив серии САН (для сбора и принудительного отведения фекальных и сточных вод в домах (помещениях), там, где воду нельзя отвести в канализацию самотеком )
|  | Тип насоса АкваЛив |  | U (В) | P(Вт) |  | Напор (м) |  |  | Qmax (л/мин) |  |  | Температура |  |  | Упаковка шт. |  | ДИЛЕР |  | РОЦ (базовая оптовая цена), руб | РРЦ (базовая розничная цена) руб
|  | САН-250 Стандарт (для умывальника, ванны/душевой каб.) два входных патрубка |  | 220 | 250 |  | 4 |  |  | 80 |  |  | до+350С |  |  | 4 шт |  | 7140 |  | 7770 | 8640
|  | САН-400 Стандарт с измельчителем (для унитаза, и входные патрубки слева и справа) |  | 220 | 400 |  | 6 |  |  | 120 |  |  | до+350С |  |  | 1 шт |  | 7687 |  | 8687 | 9287
|  | САН-300 Профи (для кондиционера, умывальника, ванны/ душевой каб.) три входных патрубка |  | 220 | 300 |  | 5 |  |  | 100 |  |  | до+450С |  |  | 4 шт |  | 7780 |  | 8790 | 9800
|  | САН-600 Профи с измельчителем (для унитаза, и входные патрубки слева и справа) профессиональная станция |  | 220 | 600 |  | 9 |  |  | 270 |  |  | до+900С |  |  | 1 шт |  | 10360 |  | 11530 | 12700
|  | САН-750 Профи с измельчителем (для унитаза, и входные патрубки слева и справа) профессиональная станция |  | 220 | 750 |  | 11 |  |  | 270 |  |  | до +90 С |  |  | 1 шт |  | 11490 |  | 12695 | 13900
|  | Жироуловитель 0,5-25 (для кухни и посудомоечной машины, под насос) |  |  |  |  | 25 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 1 шт |  | 4140 |  | 4140 | 4600
2) Циркуляционные насосы АкваЛив ЦВЦ Премиум
|  | Тип насоса |  | U (В) | P max (Вт), 3 режима |  | Hmax (м) |  |  | Qmax (м3/ч) |  |  | Размер G" |  |  | Упаковка шт. |  |  |  | ОПТ, руб | БАЗОВАЯ розничная цена
|  | ЦВЦ 25-4 Премиум (180 мм) |  | 220 | 72-53-35 |  | 4 |  |  | 2.5 |  |  | 1" |  |  | 8 |  |  |  | 1343 | 1443
|  | ЦВЦ 25-6 Премиум (180 мм) |  | 220 | 93-67-46 |  | 6 |  |  | 2.5 |  |  | 1" |  |  | 8 |  |  |  | 1500 | 1600
|  | ЦВЦ 25-8 Премиум (180 мм) |  | 220 | 182-170-145 |  | 8 |  |  | 2.5 |  |  | 1" |  |  | 4 |  |  |  | 2480 | 2640
|  | ЦВЦ 32-4 Премиум (180 мм) |  | 220 | 72-53-38 |  | 4 |  |  | 2.5 |  |  | 2" |  |  | 8 |  |  |  | 1451 | 1551
|  | ЦВЦ 32-6 Премиум (180 мм) |  | 220 | 93-67-46 |  | 6 |  |  | 2.5 |  |  | 2" |  |  | 8 |  |  |  | 1595 | 1695
|  | ЦВЦ 32-8 Премиум (180 мм) |  | 220 | 270-210-150 |  | 8 |  |  | 2.5 |  |  | 2" |  |  | 4 |  |  |  | 2750 | 2850
>В комплекте гайки и резиновые прокладки; токоведущий провод; паспорт
3) Рукав (ШЛАНГ) НАПОРНЫЙ для фекальных и дренажных насосов, полива …
|  | Описание |  |  |  |  | Рабочее давление |  |  |  | Диаметр |  | Длина |  |  | Упаковка |  |  |  | ОПТ, руб | Розничная
|  | Рукав напорный ПВХ (для фекальный и дренажных насосов) |  |  |  |  | 2 бар |  |  |  | 1" |  | 50 м. |  |  | 1 шт |  |  |  | 2358
|  | Рукав напорный ПВХ (для фекальный и дренажных насосов) |  |  |  |  | 2 бар |  |  |  | 2" |  | 50 м. |  |  | 1 шт |  |  |  | 3192
|  | Шланг всасывающий с обратным клапаном (до+350С, материал-ПВХ, фитинг для насоса) |  |  |  |  | 6 атм |  |  |  | 1" |  | 7 м. |  |  | 1 шт |  |  |  | 799
4) Насосное оборудование и комплектующие
|  | Наименование и описание | [13 empty] | В упаковке |  | Дилер, руб |  | Опт, руб | Розница, руб
|  | Гидроаккумулятор "АкваЛив" ГА-24Г (24л, горизонтальный, СТАЛЬНОЙ бак, мембрана- EPDM) | [13 empty] | 1 шт |  |  |  | 1185
|  | Гидроаккумулятор "АкваЛив" ГА-50Г (50л, горизонтальный, СТАЛЬНОЙ бак, мембрана- EPDM) | [13 empty] | 1 шт |  |  |  | 1950
|  | Гидроаккумулятор "АкваЛив" ГА-24ГН (24л, горизонтальный, НЕРЖАВЕЮЩИЙ бак, мембрана- EPDM) | [13 empty] | 1 шт |  |  |  | 3750
|  | Гидроаккумулятор "АкваЛив" ГА-50ГН (50л, горизонтальный, НЕРЖАВЕЮЩИЙ бак, мембрана- EPDM) | [13 empty] | 1 шт |  |  |  | 6200
|  | Мембрана 24л. (Диам.горловины 95 мм.), цвет - ЧЕРНАЯ, материал - EPDM | [13 empty] | 50 шт |  |  |  | 225
|  | Мембрана 24л. с ХВОСТОМ (диам. горловины 95 мм.), цвет - ЧЕРНАЯ, материал- EPDM | [13 empty] | 50 шт |  |  |  | 255
|  | Мембрана 50л. (Диам.горловины 95 мм.), цвет- ЧЕРНАЯ, материал-EPDM | [17 empty] | 453
|  | Мембрана 100л. (Диам.горловины 95 мм.), цвет-ЧЕРНАЯ, материал-EPDM | [17 empty] | 580
|  | Мембрана 24л. (Диам.горловины 95 мм.), цвет - БЕЛАЯ, материал - КАУЧУК ПИЩЕВОЙ НАТУРАЛЬНЫЙ (не восприимчив к воздействию бактерий). | [13 empty] | 50 шт |  |  |  | 180
|  | Мембрана 50л. (Диам.горловины 95 мм.), цвет - БЕЛАЯ, материал - КАУЧУК ПИЩЕВОЙ НАТУРАЛЬНЫЙ (не восприимчив к воздействию бактерий). | [17 empty] | 385
|  | Мембрана 100л. (Диам.горловины 95 мм.), цвет - БЕЛАЯ, материал - КАУЧУК ПИЩЕВОЙ НАТУРАЛЬНЫЙ (не восприимчив к воздействию бактерий). | [17 empty] | 540
|  | Фланец гидроаккумулятора - для 12-150 л. (ОЦИНКОВАННАЯ сталь), Подключение - 1" | [13 empty] | 50 |  |  |  | 129
|  | Фланец гидроаккумулятора - для 12-150 л. (НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь), Подключение - 1" | [13 empty] | 50 |  |  |  | 352
|  | Манометр АкваЛив 0-6 бар (Радиальное подключение, диаметр Ø 50 мм.) | [17 empty] | 137
|  | Обратный клапан на 1" ( с ЛАТУННЫМ седлом и штоком) | [17 empty] | 246
|  | Контроллер насоса "АкваЛив" КН-10 (интеллектуальное управление насосами до 1,1 кВт, 220В, силой тока до 10А, ручная регулировка вкл/выкл) | [17 empty] | 1300
|  | Реле давления РМ-5 (1,4-2,8 bar, класс IP-54). Внутренняя резьба - МАМА). Гарантия - 1 год. | [17 empty] | 200 | !
|  | Реле давления с защитой от сухого хода ТРА-3 | [17 empty] | 400
|  | Универсальное реле РМ-5А (объединяющее: реле давления РМ-5, пятивыводной штуцер и манометр) | [17 empty] | 540
Товары иных Производителей и Поставщиков
ВИБРАЦИОННЫЕ погружные электронасосы
| Фото | Тип насоса |  | Вт | Q max (м3/ч) | Напор (м) |  | Длина провода насоса |  |  |  | 800 шт |  | 400 шт |  |  | 200 шт |  | ОПТ шт
|  | "Малыш-М" (верхний забор), материал корпуса - аллюминий! . (г.Ливны, Россия) |  | 240 | 0.43 | 40 |  | 6 м. |  |  |  | 1795 |  | 1805 |  |  | 1815 |  | 1825
[8 empty] | 10 м. |  |  |  | 1869 |  | 1879 |  |  | 1889 |  | 1899
[8 empty] | 15 м. |  |  |  | 1986 |  | 1996 |  |  | 2006 |  | 2016
[8 empty] | 25 м. |  |  |  | 2152 |  | 2162 |  |  | 2172 |  | 2182
[8 empty] | 32 м. |  |  |  | 2242 |  | 2252 |  |  | 2262 |  | 2272
[8 empty] | 40 м. |  |  |  | 2459 |  | 2469 |  |  | 2479 |  | 2489
|  | "Малыш" (нижний забор), материал корпуса - аллюминий! (г.Ливны, Россия) |  | 240 | 0.43 | 40 |  | 6 м. |  |  |  | 1858 |  | 1868 |  |  | 1878 |  | 1888
[8 empty] | 10 м. |  |  |  | 1918 |  | 1928 |  |  | 1938 |  | 1948
[8 empty] | 15 м. |  |  |  | 2034 |  | 2044 |  |  | 2054 |  | 2064
[8 empty] | 25 м. |  |  |  | 2220 |  | 2230 |  |  | 2240 |  | 2250
[8 empty] | 32 м. |  |  |  | 2331 |  | 2341 |  |  | 2351 |  | 2361
[8 empty] | 40 м. |  |  |  | 2530 |  | 2540 |  |  | 2550 |  | 2560
|  | "Малыш" с термоЗащитой (нижний забор), (г.Ливны, Россия) | [5 empty] | 10 м. |  |  |  | 1943 |  | 1953 |  |  | 1963 |  | 1973
[8 empty] | 15 м. |  |  |  | 2067 |  | 2077 |  |  | 2087 |  | 2097
[8 empty] | 25 м. |  |  |  | 2245 |  | 2255 |  |  | 2265 |  | 2275
[8 empty] | 40 м. |  |  |  | 2555 |  | 2565 |  |  | 2575 |  | 2585
|  | "Малыш-3" (верхний забор), диаметр корпуса 76 мм, материал корпуса - аллюминий! Упаковка-коробка (г.Ливны, Россия) |  | 165 | 0.43 | 20 |  | 10 м. |  |  |  | 1969 |  | 1979 |  |  | 1989 |  | 1999
[8 empty] | 15 м. |  |  |  | 2125 |  | 2135 |  |  | 2145 |  | 2155
[8 empty] | 25 м. |  |  |  | 2317 |  | 2327 |  |  | 2337 |  | 2347
[8 empty] | 40 м. |  |  |  | 2606 |  | 2616 |  |  | 2626 |  | 2636
0
|  | "Ручеек-1" (верхний забор воды), г.Могилев,Беларуссия. Упаковка-Цветная коробка/пакет! |  | 225 | 0.43 | 40 |  | 10 м. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 15 м. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 25 м. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 40 м. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | "Ручеек-1М" (нижний забор воды), с термозащитой, г.Могилев,Беларуссия |  | 225 | 0.43 | 40 |  | 10 м. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 15 м. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 25 м. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 40 м. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | "Водолей-3" (нижний забор воды), упаковка - короб (г. Киров, Россия) |  | 220 | 0.43 | 40 |  | 10 м.
16 м.
25 м.
40 м.
|  | "Полив" (нижний забор воды) корпус- аллюминиевый (г. Воронеж) |  | 220 | 0.9 | 25 |  | 10 м. |  |  |  | короб | [6 empty] | 4150
|  | Ремкомплект для вибрационных насосов серии Ручеек, Малыш, Водолей-3 |  | В ремкомплект входит: Клапан-1шт, винт клапана-1 шт, пластиковая шайба- 1 шт, гайка М6-1 шт, поршень-1шт, винт ВМ8/40- 4 шт, гайка М8 - 4 шт. | [12 empty] | 1 шт |  | 130
|  | Фильтр АкваЛив "Малыш Люкс" для вибрационных насосов (Внутренний диам.-38мм, Наружный диам.-58мм, Высота-125мм.). Универсальный - для погружных насосов Ручеек и Малыш, Водолей-3, верхнего и нижнего забора воды. Увеличивает срок службы насосов. Защищает от попадания твердых и мелких частиц и примесей, содержащихся в воде, тем самым предотвращая его преждевременный износ и выход из строя. Это могут быть глина, песок, волокнистые включения и тд. | [14 empty] | 100 шт |  | 77
|  | РемКомплект насос "Полив" (Воронеж): поршень+обратный клапан |  | резиновый поршень + обратный клапан | [12 empty] | 1 уп. |  | 350
|  | Стакан на виб.насос "Полив" (г. Воронеж) |  | корпус- алюминиевый | [12 empty] | 1 шт |  | 750
Насосы повышения давления воды
|  | Тип насоса |  | U (В) | P(Вт) |  | Hmax (м) |  |  | Qmax (м3/ч) |  |  | Tmax (0C) |  | Кор-пус |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб | Розница, руб.
|  | W15GR-10 |  | 220 | 90 |  | 10 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | сталь |  | 8 |  |  | 2465
|  | W15GR-15 |  | 220 | 120 |  | 15 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | сталь |  | 8 |  |  | 2986
|  | W15GR-18 |  | 220 | 260 |  | 18 |  |  | 1.8 |  |  |  |  | сталь |  | 8 |  |  | 3783
|  | Датчик протока воды для насосов серии CL15GRS и W15GR (запчасть) | [14 empty] | 50 |  |  | 400
ПОГРУЖНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
Погружные центробежные электронасосы (глубинные) на 4", "ЛивныНасос"
|  | Тип насоса |  | U (В) | P(кВт) |  | Напор, номин. (м) |  |  | Подача номин. (м3/ч) |  |  | Габаритные и присоед-ные размеры, в мм и дюймах | [6 empty] | ОПТ, руб | Розница, руб.
|  | БЦП 0,5-25 кабель 25 м. |  | 220 | 0.58 |  | 25 |  |  | 0,5 л/сек (1,8 м3/ч) |  |  | 104х525, G1" | [6 empty] | 7560
|  | БЦП 0,5-32 кабель 32 м |  | 220 | 0.7 |  | 32 | [5 empty] | 104х560, G1" | [6 empty] | 8424
|  | БЦП 0,5-40 кабель 40 м. |  | 220 | 0.85 |  | 40 | [5 empty] | 104х590, G1" | [6 empty] | 9234
|  | БЦП 0,5-50 кабель 50 м. |  | 220 | 1.05 |  | 50 | [5 empty] | 104х640, G1" | [6 empty] | 10152
|  | БЦП 0,5-63 кабель 63 м. |  | 220 | 1.3 |  | 63 | [5 empty] | 104х705, G1" | [6 empty] | 12150
|  | БЦП 0,5-80 кабель 80 м. |  | 220 | 1.76 |  | 80 | [5 empty] | 104х805, G1" | [6 empty] | 15066
Электродвигатель - имеет встроенную в корпус защиту от перегрузок по току и короткого замыкания. Гарантийный срок - 18 месяцев.
Встроенное в обмотку термореле - защищает электродвигателя при затяжном пуске с низким напряжением сети.
Погружные центробежные электронасосы (глубинные) "Водолей" (ПромЭлектро)
| Погр. центроб. насосы на 4" Водолей (Украина) | Тип насоса |  | U (В) | P(кВт) |  | Напор, номин. (м) |  |  | Подача номин. (м3/ч) |  |  | Диаметр насоса, мм. | [6 empty] | ОПТ, руб
|  | "Водолей" БЦПЭ 0.5 - 16 У |  | 220 | 0.4 |  | 16 |  |  | 0,5 л/сек (1,8 м3/ч) |  |  | 105 |  |  |  | 1 шт |  |  | 10108
|  | "Водолей" БЦПЭ 0.5 - 25 У |  | 220 | 0.69 |  | 25 | [9 empty] | 1 шт |  |  | 11182
|  | "Водолей" БЦПЭ 0.5 - 32 У |  | 220 | 0.82 |  | 32 | [9 empty] | 1 шт |  |  | 12028
|  | "Водолей" БЦПЭ 0.5 - 40 У |  | 220 | 1 |  | 40 | [9 empty] | 1 шт |  |  | 13187
|  | "Водолей" БЦПЭ 0.5 - 50 У |  | 220 | 1.14 |  | 50 | [9 empty] | 1 шт |  |  | 14278
|  | "Водолей" БЦПЭ 0.5 - 63 У |  | 220 | 1.2 |  | 63 | [9 empty] | 1 шт |  |  | 16530
|  | "Водолей" БЦПЭ 0.5 - 80 У |  | 220 | 1.6 |  | 80 | [9 empty] | 1 шт |  |  | 20630
|  | "Водолей" БЦПЭ 0.5 -100У |  | 220 | 1.95 |  | 100 | [9 empty] | 1 шт |  |  | 24609
|  | "Водолей" БЦПЭУ 0.5 - 16 У |  | 220 | 0.4 |  | 16 |  |  | 0,5 л/сек (1,8 м3/ч) |  |  | 95 мм |  |  |  | 1 шт |  |  | 10215
|  | "Водолей" БЦПЭУ 0.5 - 25 У |  | 220 | 0.55 |  | 25 | [9 empty] | 1 шт |  |  | 11789
|  | "Водолей" БЦПЭУ 0.5 - 32 У |  | 220 | 0.65 |  | 32 | [9 empty] | 1 шт |  |  | 12680
|  | "Водолей" БЦПЭУ 0.5 - 40 У |  | 220 | 0.72 |  | 40 | [9 empty] | 1 шт |  |  | 14213
|  | "Водолей" БЦПЭУ 0.5 - 50 У |  | 220 | 0.97 |  | 50 | [9 empty] | 1 шт |  |  | 15416
|  | "Водолей" БЦПЭУ 0.5 - 63 У |  | 220 | 1.2 |  | 63 | [9 empty] | 1 шт |  |  | 17284
|  | "Водолей" БЦПЭ 1,2 - 12 У |  | 220 | 0.55 |  | 12 |  |  | 1,2 л/сек (4,3 м3/ч) |  |  | 105 мм |  |  |  | 1 шт |  |  | 10360
|  | "Водолей" БЦПЭ 1,2 - 16 У |  | 220 | 0.73 |  | 16 | [9 empty] | 1 шт |  |  | 11259
|  | "Водолей" БЦПЭ 1,2 - 25 У |  | 220 | 0.9 |  | 25 | [9 empty] | 1 шт |  |  | 12012
|  | "Водолей" БЦПЭ 1,2 - 32 У |  | 220 | 1.17 |  | 32 | [9 empty] | 1 шт |  |  | 12878
|  | "Водолей" БЦПЭ 1,2 - 40 У |  | 220 | 1.34 |  | 40 | [9 empty] | 1 шт |  |  | 15280
|  | "Водолей" БЦПЭ 1,2 - 50 У |  | 220 | 1.6 |  | 50 | [9 empty] | 1 шт |  |  | 16513
|  | "Водолей" БЦПЭ 1,2 - 63 У |  | 220 | 2.08 |  | 63 | [9 empty] | 1 шт |  |  | 21769
|  | "Водолей" БЦПЭ 1,2 - 80 У |  | 220 | 2.82 |  | 80 | [9 empty] | 1 шт |  |  | 26926
Комплектация: 1) насос с токоведущим проводом, длина соответствует напору насоса; 2) пускозащитное устройство (ПЗУ); 3) веревка для подвешивания насоса; 4) руководство по эксплуатации
ОГОЛОВКИ ДЛЯ СКВАЖИН
Тип оголовка
|  | ОD-133-32 | Оголовок для скважины от 133 мм, для подающей трубы ПНД 32 мм. Материал - НЕРЖавеющая сталь | [16 empty] | 2223
|  | ОD-133-40 | Оголовок для скважины от 133 мм, для подающей трубы ПНД 40 мм. Материал - НЕРЖавеющая сталь | [16 empty] | 2492
Поверхностные насосы
| 1) Вихревые | Тип насоса |  | U (В) | P(кВт) |  | Напор max(м) |  |  | Qmax (м3/ч) |  |  | Корпус насоса |  |  |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
|  | QB60 |  | 220 | 0.37 |  | 32 |  |  | 2.1 |  |  | чугун |  |  |  | 6 |  |  | 1958 | 2360
|  | QB70 |  | 220 | 0.55 |  | 50 |  |  | 3 |  |  | чугун |  |  |  | 4 |  |  | 3077 | 3695
|  | QB80 |  | 220 | 0.75 |  | 65 |  |  | 3.1 |  |  | чугун |  |  |  | 4 |  |  | 3352 | 3989
Макс. Глубина всасывания - с 8м. Материалы: рабочее колесо-бронза, механическое уплотнение керамика-графит, корпус двигателя-аллюминий.
| 2) Центробежные | Тип насоса |  | U (В) | P(кВт) |  | Напор (м) |  |  | Подача (л/мин) |  |  | Корпус насоса |  |  |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
|  | JET-100A |  | 220 | 0.75 |  | 42 |  |  | 60 |  |  | чугун |  |  |  | 2 |  |  | 3820
|  | JET100A |  | 220 | 0.75 |  | 42 |  |  | 60 |  |  | чугун |  |  |  | 2 |  |  | 5391
|  | JET150A |  | 220 |  |  | 60 |  |  | 80 |  |  | чугун |  |  |  | 1 |  |  | 9685
|  | JET200A |  | 220 | 1.5 |  | 55 |  |  | 130 |  |  | чугун |  |  |  | 1 |  |  | 11088
max Глубина всасывания - с 9м. Материалы: рабочее колесо-бронза, механическое уплотнение керамика-графит, корпус эл.двигателя-аллюминий
Винтовые пищевые (химические) насосы (Россия)
| 1) Насосы Бурун серии СХ | Тип насоса |  | U (В) | P(кВт) |  | Максимальный | [5 empty] | Корпус насосной части |  |  |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
[7 empty] | Напор (м) |  |  | Qmax (м3/ч)
|  | Бурун СХ 0,3/4-0,55/4 |  | 380 | 0.55 |  | 40 |  |  | 0.3 |  |  | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 34892
|  | Бурун СХ 0,3/4-М0,55/4 |  | 220 | 0.55 |  | 40 |  |  | 0.3 |  |  | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 41246
|  | Бурун СХ 0,9/4 - 0,25/8 |  | 380 | 0.25 |  | 40 |  |  | 0.9 |  |  | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 36664
|  | Бурун СХ 1,2/4-0,37/6 |  | 380 | 0.37 |  | 40 |  |  | 1.2 |  |  | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 35592
|  | Бурун СХ 1,8/4-0,55/4 |  | 380 | 0.55 |  | 40 |  |  | 1.8 |  |  | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 36035
|  | Бурун СХ 1,8/4-М0,75/4 |  | 220 | 0.75 |  | 40 |  |  | 1.8 |  |  | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 41022
|  | Бурун СХ 3,6/4-0,75/2 |  | 380 | 0.75 |  | 40 |  |  | 3.2 |  |  | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 35867
|  | Бурун СХ 3,6/4-М0,75/2 |  | 220 | 0.75 |  | 40 |  |  | 3.2 |  |  | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 39685
|  | Бурун СХ 3,6/4-0,75/4 (Присоед. патрубок 2 дюйма, 1500 об/мин.) |  | 220 | 0.75 |  | 40 |  |  | 3.2 |  |  | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 61108
|  | Бурун СХ 6/4-1,5/4 |  | 380 | 1.5 |  | 40 |  |  | 1.5 |  |  | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 64481
Насосы Бурун СХ с преобразователями частоты
| Производство Россия | Бурун СХ 0,3/4-Ч0,55/4 |  | 380 | 0.55 |  | 40 |  |  | 0.3 |  |  | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 47121
|  | Бурун СХ 0,3/4-ЧМ0,55/4 |  | 220 | 0.55 |  | 40 |  |  | 0.3 |  |  | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 57402
|  | Бурун СХ 0,9/4 - Ч0,25/8 |  | 380 | 0.25 |  | 40 |  |  | 0.9 |  |  | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 53812
|  | Бурун СХ 0,9/4 - ЧМ0,25/8 |  | 220 | 0.25 |  | 40 |  |  | 0.9 |  |  | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 48051
|  | Бурун СХ 1,2/4-Ч0,37/6 |  | 380 | 0.37 |  | 40 |  |  | 1.2 |  |  | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 53113
|  | Бурун СХ 1,2/4-ЧМ0,37/6 |  | 220 | 0.37 |  | 40 |  |  | 1.2 |  |  | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 46521
|  | Бурун СХ 1,8/4-Ч0,55/4 |  | 380 | 0.55 |  | 40 |  |  | 1.8 |  |  | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 53141
|  | Бурун СХ 1,8/4-ЧМ0,75/4 |  | 220 | 0.75 |  | 40 |  |  | 1.8 |  |  | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 49185
|  | Бурун СХ 3,6/4- Ч0,75/4 |  | 380 | 0.75 |  | 40 |  |  | 3.6 |  |  | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 77762
|  | Бурун СХ 3,6/4- ЧМ0,75/4 |  | 220 | 0.75 |  | 40 |  |  | 3.6 |  |  | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 73206
|  | Бурун СХ 3,6/4- Ч0,75/2 |  | 380 | 0.75 |  | 40 |  |  | 3.6 |  |  | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 52992
|  | Бурун СХ 3,6/4-ЧМ0,75/2 |  | 220 | 0.75 |  | 40 |  |  | 3.6 |  |  | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 49086
|  | Бурун СХ 6/4-Ч1,5/4 |  | 380 | 1.5 |  | 40 |  |  | 1.5 |  |  | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 78205
|  | Бурун СХ 6/4-ЧМ1,5/4 |  | 220 | 1.5 |  | 40 |  |  | 1.5 |  |  | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 77382
> Поставляем запасные части (ЗИП): торцовые уплотнения (Германия), резиновые обоймы и др.
Дополнительное оборудование: МОЛОЧНЫЕ МУФТЫ DN40 для насоса Бурун СХ
|  | Гайка накидная DN 40 | [10 empty] | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 458
|  | Уплотнение пищевое DN 40 | [10 empty] | nbr |  |  |  | 1 |  |  | 23
|  | Резьбовой штуцер DN 40 + приваренный к резьбовому переходнику, для насосного присоединительного патрубка | [10 empty] | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 1350
|  | Конический штуцер приварной DN 40 | [10 empty] | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 298
2) Насосы винтовые для технических нужд (перекачка воды, масел и т.п.)
|  | Тип насоса |  | U (В) | P(кВт) |  | Давле-ние кгс/см² |  |  | Qmax (м3/ч) |  |  | Корпус насосной части |  |  |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
|  | Бурун Н1В2,5/4-0,75/4 |  | 380 | 0.75 |  | 4 |  |  | 2.5 |  |  | пластик |  |  |  | 1 |  |  | 13920
|  | Бурун Н1В2,5/4-М0,75/4 |  | 220 | 0.75 |  | 4 |  |  | 2.5 |  |  | пластик |  |  |  | 1 |  |  | 16548
|  | Бурун Н1В2,5/4-0,37/6 |  | 380 | 0.37 |  | 4 |  |  | 1.6 |  |  | пластик |  |  |  | 1 |  |  | 14016
|  | Бурун Н1В2,5/4-0,25/8 |  | 380 | 0.25 |  | 4 |  |  | 1.2 |  |  | пластик |  |  |  | 1 |  |  | 14532
|  | Бурун Н1В2,5/4-Ч 0,75/4 |  | 380 | 0.75 |  | 4 |  |  | 1,5…2,5 |  |  | пластик |  |  |  | 1 |  |  | 31260
|  | Бурун Н1В2,5/4-Ч 0,37/6 |  | 380 | 0.37 |  | 4 |  |  | 1…1,6 |  |  | пластик |  |  |  | 1 |  |  | 31356
|  | Бурун Н1В2,5/4-Ч 0,25/8 |  | 380 | 0.25 |  | 4 |  |  | 0,7…1,2 |  |  | пластик |  |  |  | 1 |  |  | 31884
|  | Бурун Н1В2,5/4-ЧМ 0,75/4 |  | 220 | 0.75 |  | 4 |  |  | 1,5…2,5 |  |  | пластик |  |  |  | 1 |  |  | 24468
|  | Бурун Н1В2,5/4-ЧМ 0,37/6 |  | 220 | 0.37 |  | 4 |  |  | 1…1,6 |  |  | пластик |  |  |  | 1 |  |  | 24492
|  | Бурун Н1В2,5/4- ЧМ 0,25/8 |  | 220 | 0.75 |  | 4 |  |  | 0,7…1,2 |  |  | пластик |  |  |  | 1 |  |  | 25032
3) Погружные фекальные винтовые насосы
|  | Тип насоса |  | U (В) | P(кВт) |  | Максимальный | [5 empty] | Корпус насоса |  |  |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
[7 empty] | Напор (м) |  |  | Qmax (м3/ч)
|  | Бурун ПФ 1,8/4-0,55/4 |  | 380 | 0.55 |  | 20 |  |  | 2.5 |  |  | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 16124
|  | Бурун ПФ 1,8/4-М 0,55/5 |  | 220 | 0.55 |  | 20 |  |  | 2.5 |  |  | нержавейка |  |  |  | 1 |  |  | 18524
Поставляем на БУРУН: запасные части (ЗИП): манжеты, торцевые уплотнения, обоймы и др.
Дренажные насосы
|  | для ЧИСТОЙ воды |  | U (В) | P(кВт) |  | Напор (м) |  |  | Qmax (м3/ч) |  |  | Корпус насоса |  |  |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
|  | GP-550 |  | 220 | 0.55 |  | 8 |  |  | 9.5 |  |  | пластик |  |  |  | 4 |  |  | 3023
|  | GP-750 |  | 220 | 0.75 |  | 9 |  |  | 11 |  |  | пластик |  |  |  | 4 |  |  | 3181
|  | GP-900 |  | 220 | 0.9 |  | 9.5 |  |  | 12.5 |  |  | пластик |  |  |  | 4 |  |  | 3390
|  | GP-1100 |  | 220 | 1.1 |  | 9.5 |  |  | 14 |  |  | пластик |  |  |  | 4 |  |  | 3500
|  | SGP-550 |  | 220 | 0.55 |  | 7.5 |  |  | 9.5 |  |  | нерж. |  |  |  | 4 |  |  | 3767
|  | SGP-750 |  | 220 | 0.75 |  | 8.5 |  |  | 11 |  |  | нерж. |  |  |  | 4 |  |  | 3835
|  | SGP-900 |  | 220 | 0.9 |  | 9 |  |  | 12 |  |  | нерж. |  |  |  | 4 |  |  | 3995
|  | для ГРЯЗНОЙ воды (фекальные) |  | U (В) | P(кВт) |  | Напор (м) |  |  | Q max (м3/ч) |  |  | Корпус насоса |  |  |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
|  | GS-400 |  | 220 | 0.4 |  | 5 |  |  | 7.5 |  |  | пластик |  |  |  | 4 |  |  | 2550
|  | GS-550 |  | 220 | 0.55 |  | 7 |  |  | 10.5 |  |  | пластик |  |  |  | 4 |  |  | 2923
|  | GS-750 |  | 220 | 0.75 |  | 8 |  |  | 13.5 |  |  | пластик |  |  |  | 4 |  |  | 3081
|  | GS-900 |  | 220 | 0.9 |  | 9 |  |  | 15 |  |  | пластик |  |  |  | 4 |  |  | 3298
|  | GS-1100 |  | 220 | 1.1 |  | 9.5 |  |  | 16 |  |  | пластик |  |  |  | 4 |  |  | 3625
|  | SGPS400 |  | 220 | 0.4 |  | 5 |  |  | 7.5 |  |  | нерж. |  |  |  | 4 |  |  | 3335
|  | SGPS-550 |  | 220 | 0.55 |  | 7 |  |  | 105 |  |  | нерж. |  |  |  | 4 |  |  | 3660
|  | SGPS-750 |  | 220 | 0.75 |  | 8 |  |  | 13.5 |  |  | нерж. |  |  |  | 4 |  |  | 3834
|  | SGPS-900 |  | 220 | 0.9 |  | 9 |  |  | 15 |  |  | нерж. |  |  |  | 4 |  |  | 3980
|  | SGPS-1100 |  | 221 | 1.1 |  | 10 |  |  | 16 |  |  | нерж. |  |  |  | 4 |  |  | 4051
МАКС. Диаметр всасываемых частиц не более 35 мм.Наличие поплавкового выключателя (защита от сухого хода).
|  | для ГРЯЗНОЙ воды Тип насоса |  | U (В) | P(кВт) |  | Подача (м3/ч) |  |  | Напор м. |  |  | Корпус насоса |  |  |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ЦЕНА, руб
|  | TPS750 |  | 220 | 0.75 |  | 6 |  |  | 12 |  |  | алюминий / чугун |  |  |  | 1 |  |  | 8790
|  | Гном 10-10 Ех (взрывозащищ.) |  | 380 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1
|  | Гном 16-16 Ех (взрывозащищ.) |  | 380 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1
|  | Гном 25-20 Ех (взрывозащищ.) |  | 380 |  |  | 25 |  |  | 20 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1
|  | ГНОМ 6-10 |  | 220 | 0.6 |  | 6 |  |  | 10 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1 |  |  | 10872
|  | ГНОМ 6-10Д с поплавком |  | 220 | 0.6 |  | 6 |  |  | 10 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1 |  |  | 11928
|  | миниГНОМ 7-7 |  | 220 | 0.6 |  | 7 |  |  | 7 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1 |  |  | 9840
|  | миниГНОМ 7-7Д с поплавком |  | 220 | 0.6 |  | 7 |  |  | 7 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1 |  |  | 10404
|  | ГНОМ 10-6 |  | 220 | 0.6 |  | 10 |  |  | 6 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1 |  |  | 12972
|  | ГНОМ 10-6Д с поплавком |  | 220 | 0.6 |  | 10 |  |  | 6 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1 |  |  | 13344
|  | ГНОМ 10-10 |  | 220 | 1.1 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1 |  |  | 12732
|  | ГНОМ 10-10Д с поплавком |  | 220 | 1.1 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1 |  |  | 13980
|  | ГНОМ 10-10 |  | 380 | 1.1 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1 |  |  | 11316
|  | ГНОМ 10-10Тр (Tр- до 60 0С) |  | 380 | 1.1 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1 |  |  | 11694
|  | ГНОМ 16-16 |  | 220 | 2.2 |  | 16 |  |  | 16 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1 |  |  | 15636
|  | ГНОМ 16-16Д с поплавком |  | 220 | 2.2 |  | 16 |  |  | 16 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1 |  |  | 16476
|  | ГНОМ 16-16 |  | 380 | 2.2 |  | 16 |  |  | 16 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1 |  |  | 13680
|  | ГНОМ 16-16Тр (Tр- до 60 0С) |  | 380 | 2.2 |  | 16 |  |  | 16 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1 |  |  | 13872
|  | ГНОМ 25-20 |  | 380 | 3 |  | 25 |  |  | 20 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1 |  |  | 21252
|  | ГНОМ 25-20Тр (Tр- до 60 0С) |  | 380 | 3 |  | 25 |  |  | 20 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1 |  |  | 21780
|  | ГНОМ 40-25 |  | 380 | 5.5 |  | 40 |  |  | 25 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1 |  |  | 34116
|  | ГНОМ 40-25Тр (Tр- до 60 0С) |  | 380 | 5.5 |  | 40 |  |  | 25 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1 |  |  | 34764
|  | ГНОМ 53-10 |  | 380 | 4 |  | 53 |  |  | 10 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1 |  |  | 31860
|  | ГНОМ 53-10Тр (Tр- до 60 0С) |  | 380 | 4 |  | 53 |  |  | 10 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1 |  |  | 31460
|  | ГНОМ 50-25 |  | 380 | 4 |  | 50 |  |  | 25 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1 |  |  | 38628
|  | ГНОМ 50-25 Тр (Tр- до 60 0С) |  | 380 | 4 |  | 50 |  |  | 25 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1 |  |  | 39432
|  | ГНОМ 100-25 |  | 380 | 11 |  | 100 |  |  | 25 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1 |  |  | 57084
|  | ГНОМ 100-25Тр (Tр- до 60 0С) |  | 380 | 11 |  | 100 |  |  | 25 |  |  | сталь/чугун |  |  |  | 1 |  |  | 57840
ФЕКАЛЬНЫЕ насосы
| с режущим механизмом | Тип насоса |  | U (В) | P(кВт) |  | Напор ном (м) |  |  | Qmax ном. (м3/ч) |  |  | Корпус насоса |  |  |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб | Розница
|  | CUT 1100 с режущ.ножом, поплавком (частицы до 30мм.) |  | 220 | 1.1 |  | 7 |  |  | 7 |  |  | нерж/чугун |  |  |  | 1 |  |  | 8737 | 8737
|  | CUT 1500 с режущ.ножом, поплавком (частицы до 30мм.) |  | 220 | 1.5 |  | 12 |  |  | 10 |  |  | нерж/чугун |  |  |  | 1 |  |  | 9888 | 9888
|  | TPS 1500 с поплавком и измельчающим механизмом |  | 220 | 1.1 |  | 12 |  |  | 10 |  |  | аллюминий/ чугун |  |  |  | 1 |  |  | 13190 | 13190
Фекальные насосы с режущим механизмом - для откачивания сточных, канализационных и фекальных вод, содержащие волокнистые включения. С поплавковым выключателем и термодатчиком.
|  | Тип насоса, и размер частиц в жидкости, мм. |  | U (В) | P(кВт) |  | Напор (м) |  |  | Qmax (м3/ч) |  |  | Корпус насоса |  |  |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
|  | WQDS 6-12 (до 25 мм.) |  | 220 | 0.55 |  | 6 |  |  | 12 |  |  | чугун |  |  |  | 1
|  | WQDS 6-16 (до 25 мм.) |  | 220 | 0.75 |  | 6 |  |  | 16 |  |  | чугун |  |  |  | 1
|  | WQD 17-5 PUMPMAN |  | 220 | 0.75 |  | 5 |  |  | 17 |  |  | чугун |  |  |  | 1
|  | GF SPS 10-10 (до 45 мм.) |  | 220 | 0.75 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | чугун |  |  |  | 1
|  | GF SPS 16-16 (до 45 мм.) |  | 220 | 1.1 |  | 16 |  |  | 16 |  |  | чугун |  |  |  | 1
Для перекачивания фекальных и сточных вод, содержащие механические примеси. Поставка в поплавковым выключателем и термодатчиком.
Бытовая автоматическая насосная установка водоснабжения (гидроаккумуляторы с комплектом автоматики - для любых погружных или поверхностных насосов)
|  | Модель и тип установки | [14 empty] | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
|  | "Фаворит" БНУ-24Г (гориз. бак, 24 л.) | [8 empty] | с комплектом автоматики | [5 empty] | 1 |  |  | 2390
|  | "Фаворит" БНУ-24ГН (гориз.нержавеющий бак, 24 л.) | [14 empty] | 1 |  |  | 4850
|  | "Фаворит" БНУ-50Г (гориз. бак, 50 л.) | [14 empty] | 1 |  |  | 3540
|  | "Фаворит" БНУ-50В (вертик. бак, 50 л.) | [17 empty] | 3640
|  | "Фаворит" БНУ-50ГН (гориз.нержавеющий бак,50 л.) | [14 empty] | 1 |  |  | 6740
|  | "Фаворит" БНУ-80Г (гориз. бак, 80 л.) | [14 empty] | 1 |  |  | 5740
|  | "Фаворит" БНУ-80В (вертик. бак, 80 л.) | [14 empty] | 1 |  |  | 5840
|  | "Фаворит" БНУ-100Г (гориз. бак, 100 л.) | [14 empty] | 1 |  |  | 5810
|  | "Фаворит" БНУ-100В (вертик. бак, 100 л.) | [14 empty] | 1 |  |  | 5910
|  | "Фаворит" БНУ-150В (вертик. бак, 150 л.) | [14 empty] | 1 |  |  | 10950
|  | "Фаворит" БНУ-200В (вертик. бак, 200 л.) | [14 empty] | 1 |  |  | 13850
|  | "Фаворит" БНУ-300В (вертик. бак, 300 л.) | [14 empty] | 1 |  |  | 16892
|  | Комплект автоматики "БНУ Фаворит" (отдельно) | [14 empty] | 1 |  |  | 1300
В комплект автоматики входит: 1) Руководство по эксплуатации; 2)Регулируемое реле давления; 3)Манометр; 4)Штуцер 5-ти выводной; 5)Обратный клапан 1"; 4)Контргайка; 5)Розетка; 6)Шнур питания с заземляющей вилкой; 7) ФУМ-лента; 8)Реле защиты по сухому ходу LP/3 (комплектуется под заказ); 9) Упаковка.
Частные станции автоматического водоснабжения
| Фото | Тип насоса |  | U (В) | P(кВт) |  | Напор, макс. (м) |  |  | Q, макс. (м3/ч) |  |  | Корпус насоса |  |  |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
|  | ATJET-100S (в комплекте: торцовое уплотнение и пластиковая воронка для заливки воды) |  | 220 | 0.75 |  | 45 |  |  | 3.6 |  |  | чугун |  |  |  | 1 |  |  | 8000 | 8500
|  | TGP125 бак-2л.(вихр) |  | 220 | 0.37 |  | 35 |  |  | 2.1 |  |  | чугун |  |  |  | 4 |  |  | 4400 | 4800
РУЧНЫЕ НАСОСЫ
|  | Тип насоса |  | Напор (м) | [5 empty] | Q, л. |  |  | Корпус насоса |  |  |  | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
|  | РК-2 (крыльчатый) |  | номин. - 20, макс. - 30 | [5 empty] | 0,4/за ход |  |  | чугун |  |  |  | 1 |  |  | 6328
|  | РШ25/5 (бочковой, шиберный) |  | 0,5 кгс/см2 | [5 empty] | 0.25 |  |  | аллюминий |  |  |  | 1 |  |  | 5098
> бочковой насос - для жидкостей, обладающие самосмазывающими свойствами (масла, краски, дизтопливо и т.п.), без механических примесей, из бочек и небольших емкостей
Гидроаккумуляторы
| Тип и исполнение | [15 empty] | Кол-во в упак., шт |  |  | ОПТ, руб
| 1) для водоснабжения | Гидроаккумулятор 24л (горизонтальный) | [14 empty] | 1 |  |  | 1150
|  | Гидроаккумулятор ГА-24 ГН (горизонтальный, нержавеющий) | [14 empty] | 1 |  |  | 3000 | 3500
|  | Гидроаккумулятор 50л (горизонтальный) | [14 empty] | 1 |  |  | 1920 | 2340
|  | Гидроаккумулятор ГА-50 ГН (горизонтальный, нержавеющий) | [14 empty] | 1 |  |  | 5100 | 5600
|  | Гидроаккумулятор 50л (вертикальный) | [14 empty] | 1 |  |  | 2400 | 2880
|  | Гидроаккумулятор 80л (горизонтальный) | [14 empty] | 1 |  |  | 3840 | 4608
|  | Гидроаккумулятор 80л (вертикальный) | [14 empty] | 1 |  |  | 3900 | 4680
|  | Гидроаккумулятор 100л (горизонтальный) | [14 empty] | 1 |  |  | 4560 | 5472
|  | Гидроаккумулятор 100л (вертикальный) | [14 empty] | 1 |  |  | 4560 | 5472
|  | Гидроаккумулятор 150л (вертикальный) | [14 empty] | 1 |  |  | 8640 | 10368
|  | Гидроаккумулятор 200л (вертикальный) | [14 empty] | 1 |  |  | 10440 | 12528
Гидроаккумулятор 300л (вертикальный)
Гидроаккумулятор 500л (вертикальный)
Гидроаккумулятор 750л (вертикальный)
Гидроаккумулятор 1000л (вертикальный)
Элементы системы водоснабжения
|  | Поплавковый выключатель с каб.3 метров | [14 empty] | 1 |  |  | 320
|  | Поплавковый выключатель с каб.5 метров | [14 empty] | 1 |  |  | 400
|  | Поплавковый выключатель с каб.10 метров | [14 empty] | 1
|  | Штуцер 5-ти выводной бронзовый (80мм) | [14 empty] | 1 |  |  | 295
|  | Обратный клапан c фильтром 1" (ударопрочное пластмассовое "седло") | [14 empty] | 1 |  |  | 242
|  | Соединительный шланг в металлооплетке - 1" x 500 мм угловой | [14 empty] | 1 |  |  | 600
|  | ФУМ лента, для уплотнения в водоснабжении и отоплении (10м.-12мм.-0,075мм.) | [14 empty] | 1 |  |  | 10
Пуско-защитные устройства для погружных скважинных насосов
|  | СВ-550 ПЗУ (25 мкф, 5 А) для насоса мощностью до 550 Вт. | [14 empty] | 1 |  |  | 1080
|  | СВ-750 ПЗУ (30 мкф, 6 А) для насоса мощностью до 750 Вт. | [14 empty] | 1 |  |  | 1130
|  | СВ-1100 ПЗУ (35 мкф, 7 А) для насоса мощностью до 1100 Вт. | [14 empty] | 1 |  |  | 1180
|  | СВ-1500 ПЗУ (45 мкф, 10 А) для насоса мощностью до 1500 Вт. | [14 empty] | 1 |  |  | 1230
2200 |  | СВ-2200 ПЗУ (70 мкф, 13 А) для насоса мощностью до 2200 Вт. | [14 empty] | 1 |  |  | 1280
Гайки для циркуляционных насосов
|  | G 1 1/2 F-G 1 F (Комплект: гайки, резиновые уплотнения). | [14 empty] | 1 комплект
|  | G 2 F-G 1 1/4 F (Комплект: гайки, резиновые уплотнения). | [14 empty] | 1 комплект
ШЛАНГИ
| ФОТО | Описание | [9 empty] | Диаметр |  | Бухта, м |  |  | шт. |  |  | ОПТ, руб
|  | Шланг поливочный ПВХ, Д=12мм (15м), прозрачный зеленый (Россия) | [9 empty] | 1/2" |  | 15 м |  |  | 1
|  | Шланг поливочный ПВХ Д=12мм (20м) прозрачный зеленый (Россия) | [9 empty] | 1/2" |  | 20 м |  |  | 1
|  | Шланг поливочный ПВХ Д=12мм (25м) прозрачный зеленый (Россия) | [9 empty] | 1/2" |  | 25 м |  |  | 1 |  |  | 495
|  | Шланг поливочный ПВХ, Д=16мм (20м) Х1 прозрачный зеленый (Россия) | [11 empty] | 20 м |  |  | 1
|  | Шланг поливочный ПВХ, Д=16мм (25м) Х 1, прозрачный зеленый (Россия) | [11 empty] | 25 м |  |  | 1 |  |  | 585
|  | Шланг поливочный ПВХ, Д=16мм (50м) Х 1, прозрачный зеленый (Россия) | [11 empty] | 50 м |  |  | 1 |  |  | 1183
|  | Шланг поливочный ПВХ, Д=18 (15м) Х1 прозрачный зеленый (Россия) | [9 empty] | 0.75 |  | 15 м |  |  | 1 |  |  | 380
|  | Шланг поливочный ПВХ, Д=18 (20м) оранжевый с полосой (фитинг в подарок) (Россия) | [9 empty] | 0.75 |  | 20м |  |  | 1 |  |  | 945
|  | Шланг поливочный ПВХ, Д=18мм (20м): с фитингами для полива; с катушкой (Россия) | [9 empty] | 0.75 |  | 20м |  |  | 1 |  |  | 1448
|  | Шланг поливочный ПВХ, Д=18мм (20м): непрозрачный черно-зеленый. БЮДЖЕТ (Россия) | [9 empty] | 0.75 |  | 20м |  |  | 1 |  |  | 442
|  | Шланг поливочный ПВХ Д=18 (25 м) оранжевый с полосой (Россия) | [9 empty] | 0.75 |  | 25 м |  |  | 1 |  |  | 853
|  | Шланг поливочный ПВХ Д= 18 (25м) Х1 прозрачный зеленый (Россия) | [9 empty] | 0.75 |  | 25 м |  |  | 1 |  |  | 585
|  | Шланг поливочный ПВХ, Д=18мм (25м), арм непрозрач салатовый с серой полосой. ЭКОНОМ. (Россия) | [9 empty] | 0.75 |  | 25 м |  |  | 1 |  |  | 893
|  | Шланг поливочный ПВХ, Д=18мм (25м), непрозрачный черно-зеленый. БЮДЖЕТ (Россия) | [9 empty] | 0.75 |  | 25 м |  |  | 1 |  |  | 560
|  | Шланг поливочный ПВХ, Д=18мм (25м), непрозрачный черно-зеленый. ВОЕННЫЙ. (Россия) | [9 empty] | 3/4" |  | 25 м |  |  | 1 |  |  | 580
|  | Шланг поливочный ПВХ, Д=18мм (25м), непрозрачный черно-синий СТАНДАРТ (Россия) | [9 empty] | 3/4" |  | 25 м |  |  | 1 |  |  | 573
|  | Шланг поливочный ПВХ, Д=18мм (50м), непрозрачный черно-зеленый (Россия) | [9 empty] | 3/4" |  | 50 м |  |  | 1 |  |  | 1119
|  | Шланг поливочный ПВХ Д=3/4 (25м) с фитингами в подарок, прозрачный зеленый. (Россия) | [9 empty] | 3/4" |  | 25 м |  |  | 1 |  |  | 699
|  | Шланг поливочный кордовый армирован, черный (Курск) | [9 empty] | 12 мм |  | 50 м |  |  | 1 |  |  | 2926
|  | Шланг поливочный кордовый армирован, черный (Курск) | [9 empty] | 16 мм |  | 60 м |  |  | 1 |  |  | 4048
|  | Шланг поливочный кордовый армирован, черный (Курск) | [9 empty] | 18 мм |  | 60 м |  |  | 1 |  |  | 4519
|  | Шланг поливочный кордовый армирован, черный (Курск) | [9 empty] | 20 мм |  | 50 м |  |  | 1
|  | Шланг поливочный кордовый армирован, черный (Курск) | [9 empty] | 25 мм |  | 40 м |  |  | 1 |  |  | 4424
|  | Шланг пищевой всасываюший с обратным клапаном и сетчатым фильтром, 10 м. | [14 empty] | 1 |  |  | 1050
ЖироУловители (бытовые и промышленные)
|  | Типоразмер жироуловителя ТЕРМИТ |  | Производи-тельность, м3/ч |  | Пиковый сброс, л |  |  | Присоеди-нительный размер |  |  |  | Размеры, мм |  |  |  |  | Вес, кг |  | Опт, руб | Розница руб
|  | Жироуловитель 0,3-15 |  | 0.3 |  | 15 |  |  | G2" |  |  |  | 430х300х300 |  |  |  |  | 5 |  | 3330 | 3700
|  | Жироуловитель 0,3-20 |  | 0.3 |  | 20 |  |  | G2" |  |  |  | 450х350х300 |  |  |  |  | 6 |  | 3600 | 4000
|  | Жироуловитель 0,5-25 |  | 0.5 |  | 25 |  |  | G2" |  |  |  | 520х350х395 |  |  |  |  | 7 |  | 3870 | 4300
|  | Жироуловитель 0,5-40 |  | 0.5 |  | 40 |  |  | G2" |  |  |  | 570х580х395 |  |  |  |  | 8 |  | 4770 | 5300
|  | Жироуловитель 1-60 |  | 1 |  | 60 |  |  | G2" |  |  |  | 580х470х420 |  |  |  |  | 10 |  | 6030 | 6700
|  | Жироуловитель 1-80 |  | 1 |  | 80 |  |  | G2" |  |  |  | 780х470х420 |  |  |  |  | 11 |  | 6930 | 7700
|  | Жироуловитель 700 промышленный |  | 1л/сек | [8 empty] | 1100х1100х1520 |  |  |  |  | 45 |  | 17640 | 19600
|  | Жироуловитель 1200 промышленный |  | 2л/сек | [8 empty] | 1100х1100х1830 |  |  |  |  | 65 |  | 21510 | 23900
|  | Жироуловитель 1500 промышленный |  | 3л/сек | [8 empty] | 1100х1100х2400 |  |  |  |  | 90 |  | 26910 | 29900
|  | Жироуловитель 2000 промышленный |  | 4л/сек | [8 empty] | 2150х1140х1930 |  |  |  |  | 95 |  | 32400 | 36000
|  | Жироуловитель 2500 промышленный |  | 5л/сек | [8 empty] | 2150х1240х2130 |  |  |  |  | 105 |  | 38430 | 42700
|  | Жироуловитель 3000 прмышленный |  | 6л/сек | [8 empty] | 1800х1520х2310 |  |  |  |  | 120 |  | 44820 | 49800
|  | Жироуловитель 4000 промышленный |  | 8л/сек | [8 empty] | 2240х1520х2310 |  |  |  |  | 140 |  | 58770 | 65300
|  | Жироуловитель 5500 промышленный |  | 11л/сек | [8 empty] | 2310х1970х2560 |  |  |  |  | 200 |  | 72810 | 80900
|  | Жироуловитель 6500 промышленный |  | 13л/сек | [8 empty] | 2580х1970х2560 |  |  |  |  | 220 |  | 83700 | 93000
|  | Жироуловитель 8500 промышленный |  | 17л/сек | [8 empty] | 3750х1970х2560 |  |  |  |  | 270 |  | 106650 | 118500
Зернодробилки, кормоизмельчители
| Типоразмер | [16 empty] | 100шт |  | Опт руб.
|  | КОЛОС (зернодробилка) 350 кг (Россия), с усиленным сито. | [17 empty] | 2400
|  | Терка ручная "Гризли" (для корнеплодов овощерезка) | [17 empty] | 1800
|  | Хрюша (зернодробилка) 350 кг (Россия) | [17 empty] | 0
|  | Эликор-1, исп. 1 (зерно и корнеплоды), ротор (Украина) | [17 empty] | 5680
|  | Эликор-1, исп. 2 (зерно), ротор (Украина) | [17 empty] | 5430
|  | Эликор-1, исп. 3 (зерно и початки кукурузы), ротор (Украина) | [17 empty] | 5750
|  | Эликор-1, исп. 4 (зерно, корнеплоды и стебельчатый корм), ротор | [17 empty] | 5980
|  | Эликор-2 (электрическая терка, корнеплоды) | [17 empty] | 5340
|  | Сеялка ручная "Слобожанка" | [17 empty] | 2450
Запасные части на зернодробилки и кормоизмельчители
|  | Сетка на Эликор-1 диаметром 3 мм.(Украина) | [14 empty] | 1 |  |  | 100
|  | Сетка на Эликор-1 диаметром 4 мм.(Украина) | [14 empty] | 1 |  |  | 100
|  | Сетка на Эликор-1 диаметром 5 мм.(Украина) | [14 empty] | 1 |  |  | 100
|  | Ножи на Хрюша (Бизон) | [14 empty] | 1 |  |  | 70
|  | Сито на Колос (Хрюша, Бизон) | [14 empty] | 1 |  |  | 135
|  | Ножи на Эликор (комплект) | [14 empty] | 1 |  |  | 480
|  | Ротор молотковый на Эликор (в сборе) | [14 empty] | 1 |  |  | 780
|  | Ротор молотковый на Эликор (отдельно - 1 штука) | [14 empty] | 1 |  |  | 30
|  | Диск-терка на Эликор | [14 empty] | 1 |  |  | 600
|  | Отбойники боковые на Эликор (комплект 2 штуки) | [14 empty] | 1 |  |  | 190
ГАЗОВОЕ И ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | Плита газовая серии "Кемпинг" объемом 5 л. ПГТ 1Б-В (для приготовления пищи) | [14 empty] | 1 |  |  | 1500
|  | Плита газовая серии "Кемпинг" объемом 8 л. ПГТ 1Б-В (для приготовления пищи) | [14 empty] | 1 |  |  | 1700
|  | Горелки инфракрасные газовые ПРОМЕТЕЙ (ВУЛКАН) 3,6 кВт. | [14 empty] | 15 |  |  | 1236
Автоклавы (установка бытовая для стерелизации консервов)
|  | Автоклав 18 л (HELICON, Беларуссия, г. Новогрудок) | [14 empty] | 1 |  |  | 3950
|  | Автоклав 24 л (HELICON, Беларуссия, г. Новогрудок) | [14 empty] | 1 |  |  | 4190
|  | Автоклав 30 л (HELICON, Беларуссия, г. Новогрудок) | [14 empty] | 1 |  |  | 4390
Внимание! Учитывая, что часть представленного товарного ассортимента является импортным товаром, цена может меняться в зависимости от курса доллара и евро на текущий день. Окончательные цены - в счете, согласно Вашей заявки на товар.