## ЭЦВ
| ООО "ХозОптТорг" Ливны | [5 empty] | моб. Тел. 8-909-228-71-91, 8-909-228-78-88, т./ф.(48677) 4-19-60 Скайп: bestnasos ; E-mail: fas2021@yandex.ru; Сайт: www.bestnasos.ru
О П Т О В А Я Т О Р Г О В Л Я ОБОРУДОВАНИЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ -ОТОПЛЕНИЯ - КАНАЛИЗАЦИИ
Доставка во все города России. До транспортной компании доставка бесплатно!
Внимание !!! Реализуем насосы с рабочими колесами изготовленные из материала: - (без обозначения) - пластмассы армированной нерж. сталью; - (нрк)- нержавеющей стали; - (нро) - нерж. стали и отвод из нерж. стали; - (чл) - чугуна легированного; - бронзы (бр) под заказ; - Noryl (noryl); Реализуем насосы с рабочими колесами изготовленные из материала:
Насосы ЭЦВ
Вводится с 12.01.2018
марка насоса | Q, м3/ч | Н, м | N, кВт | Вес, кг | Цена, руб.с НДС | Цена, руб.с НДС | марка насоса | Q, м3/ч | Н, м | N, кВт | Вес, кг | Цена, руб.с НДС | Цена, руб.с НДС
ЭЦВ 4- 1,5- 15 армлен | 1.5 | 15 | 0.37 |  | 26373 | 25581.81 | ЭЦВ8-16-140 noryl | 16 | 140 | 11 | 143 | 49383 | 47901.51
ЭЦВ 4- 1,5- 25 армлен | 1.5 | 25 | 0.37 |  | 26904 | 26096.88 | ЭЦВ8-16-160 | 16 | 160 | 13 | 107 | 60829 | 59004.13
ЭЦВ4-1,5-35 армлен | 1.5 | 35 | 0.55 |  | 27494 | 26669.18 | ЭЦВ8-16-160 noryl | 16 | 160 | 11 |  | 60829 | 59004.13
ЭЦВ4-1,5-40 армлен | 1.5 | 40 | 0.55 |  | 27671 | 26840.87 | ЭЦВ8-16-180 | 16 | 180 | 13 | 110 | 69266 | 67188.02
ЭЦВ4-1,5-50 армлен | 1.5 | 50 | 0.55 |  | 28025 | 27184.25 | ЭЦВ8-16-180 noryl | 16 | 180 | 15 | 156 | 69266 | 67188.02
ЭЦВ4-1,5-65 армлен | 1.5 | 65 | 0.75 | 12.8 | 28320 | 27470.4 | ЭЦВ8-16-190 noryl | 16 | 190 | 17 |  | 79178 | 76802.66
ЭЦВ4-1,5-80 армлен | 1.5 | 80 | 0.75 | 13.3 | 29736 | 28843.92 | ЭЦВ8-16-200 | 16 | 200 | 22 | 135 | 79178 | 76802.66
ЭЦВ4-1,5-100 армлен | 1.5 | 100 | 1.1 | 15.1 | 30326 | 29416.22 | ЭЦВ8-16-200 noryl | 16 | 200 | 17 |  | 79178 | 76802.66
ЭЦВ4-1,5-120армлен | 1.5 | 120 | 1.1 |  | 32037 | 31075.89 | ЭЦВ8-16-220 noryl | 16 | 220 | 17 |  | 84960 | 82411.2
ЭЦВ4-1,5-140 армлен | 1.5 | 140 | 1.5 |  | 33571 | 32563.87 | ЭЦВ 8-16-220 | 16 | 220 | 22 | 139 | 84960 | 82411.2
ЭЦВ4-1,5-160 армлен | 1.5 | 160 | 1.5 |  | 36285 | 35196.45 | ЭЦВ8-16-260 | 16 | 260 | 22 | 142 | 90801 | 88076.97
ЭЦВ4-1,5-180 армлен | 1.5 | 180 | 1.5 |  | 38822 | 37657.34 | ЭЦВ8-16-260 noryl | 16 | 260 | 18.5 |  | 90801 | 88076.97
ЭЦВ4-1,5-200 армлен | 1.5 | 200 | 2.2 |  | 41359 | 40118.23 | ЭЦВ8-16-280 noryl | 16 | 280 | 18.5 |  | 96406 | 93513.82
ЭЦВ4-2,5-15 армлен | 2.5 | 15 | 0.37 |  | 26373 | 25581.81 | ЭЦВ8-16-300 noryl | 16 | 300 | 20 |  | 100005 | 97004.85
ЭЦВ4-2,5-25 армлен | 2.5 | 25 | 0.37 |  | 26904 | 26096.88 | ЭЦВ 8-25-15 | 25 | 15 | - | - | 37760 | 36627.2
ЭЦВ4-2,5-35 армлен | 2.5 | 35 | 0.55 |  | 27494 | 26669.18 | ЭЦВ8-25-15 noryl | 25 | 15 | 3 |  | 37760 | 36627.2
ЭЦВ4-2,5-40 армлен | 2.5 | 40 | 0.55 |  | 27671 | 26840.87 | ЭЦВ 8-25-35 | 25 | 35 | - | - | 40415 | 39202.55
ЭЦВ4-2,5-50 армлен | 2.5 | 50 | 0.75 |  | 28025 | 27184.25 | ЭЦВ8-25-35 noryl | 25 | 35 | 4 |  | 40415 | 39202.55
ЭЦВ4-2,5-65 | 2.5 | 65 | 1.1 | 18 | 28320 | 27470.4 | ЭЦВ8-25-55 | 25 | 55 | 5.5 | 67 | 44014 | 42693.58
ЭЦВ4-2,5-65 армлен | 2.5 | 65 | 1.1 | 14.1 | 28320 | 27470.4 | ЭЦВ8-25-55 noryl | 25 | 55 | 5.5 | 67 | 44014 | 42693.58
ЭЦВ4-2,5-80 | 2.5 | 80 | 1.1 | 19 | 29736 | 28843.92 | ЭЦВ8-25-55 нрк | 25 | 55 | 5.5 |  | 46964 | 45555.08
ЭЦВ4-2,5-80 армлен | 2.5 | 80 | 1.1 | 15.8 | 29736 | 28843.92 | ЭЦВ8-25-60 noryl | 25 | 70 | 6.3 |  | 44722 | 43380.34
ЭЦВ4-2,5-100 | 2.5 | 100 | 1.5 | 26 | 30326 | 29416.22 | ЭЦВ8-25-70 | 25 | 70 | 7.5 | 76 | 45253 | 43895.41
ЭЦВ4-2,5-100 армлен | 2.5 | 100 | 1.1 |  | 30326 | 29416.22 | ЭЦВ8-25-70 noryl | 25 | 70 | 7.5 | 79 | 45253 | 43895.41
ЭЦВ4-2,5-120 | 2.5 | 120 | 2.2 | 28 | 33630 | 32621.1 | ЭЦВ8-25-70 нрк | 25 | 70 | 7.5 |  | 48262 | 46814.14
ЭЦВ4-2,5-120 армлен | 2.5 | 120 | 1.5 |  | 33630 | 32621.1 | ЭЦВ 8-25-90 | 25 | 90 | - | - | 47259 | 45841.23
ЭЦВ4-2,5-140 | 2.5 | 140 | 2.2 | 29 | 39058 | 37886.26 | ЭЦВ8-25-90 noryl | 25 | 90 | 9 | 69 | 47259 | 45841.23
ЭЦВ4-2,5-140 армлен | 2.5 | 140 | 1.5 |  | 39058 | 37886.26 | ЭЦВ8-25-90 нрк | 25 | 90 | 9 | 80 | 50327 | 48817.19
ЭЦВ4-2,5-160 армлен | 2.5 | 160 | 3 | 32 | 42067 | 40804.99 | ЭЦВ8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 90 | 48911 | 47443.67
ЭЦВ4-2,5-160 | 2.5 | 160 | 3 | 32 | 42067 | 40804.99 | ЭЦВ8-25-100 noryl | 25 | 100 | 11 |  | 48911 | 47443.67
ЭЦВ4-2,5-180 армлен | 2.5 | 180 | 3.7 |  | 42126 | 40862.22 | ЭЦВ8-25-100нрк | 25 | 100 | 11 | 81 | 52333 | 50763.01
ЭЦВ4-2,5-200 | 2.5 | 200 | 3 |  | 42657 | 41377.29 | ЭЦВ8-25-110 | 25 | 110 | 11 | 78 | 48911 | 47443.67
ЭЦВ4-2,5-200 армлен | 2.5 | 200 | 3.7 | 38 | 42657 | 41377.29 | ЭЦВ8-25-110 нрк | 25 | 110 | 11 | 81 | 52333 | 50763.01
ЭЦВ 4-4-20 армлен | 4 | 20 | 0.37 |  | 32450 | 31476.5 | ЭЦВ8-25-110 noryl | 25 | 110 | 11 | 70 | 48911 | 47443.67
ЭЦВ 4-4-30 армлен | 4 | 30 | 0.55 |  | 32686 | 31705.42 | ЭЦВ8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 85 | 49265 | 47787.05
ЭЦВ 4-4-40 армлен | 4 | 40 | 0.75 |  | 32922 | 31934.34 | ЭЦВ8-25-125 noryl | 25 | 125 | 13 | 73 | 49265 | 47787.05
ЭЦВ 4-4-45 | 4 | 45 | 2.2 | 24 | 33099 | 32106.03 | ЭЦВ8-25-125 нрк | 25 | 125 | 15 | 91 | 52864 | 51278.08
ЭЦВ 4-4-50 армлен | 4 | 50 | 1.1 |  | 33099 | 32106.03 | ЭЦВ8-25-145 noryl | 25 | 145 | 15 |  | 57171 | 55455.87
ЭЦВ 4-4-60 | 4 | 60 | 2.2 | 26 | 33512 | 32506.64 | ЭЦВ8-25-150 | 25 | 150 | 17 | 117 | 57289 | 55570.33
ЭЦВ 4-4-60 армлен | 4 | 60 | 1.1 |  | 33512 | 32506.64 | ЭЦВ8-25-150 noryl | 25 | 150 | 15 | 121 | 57289 | 55570.33
ЭЦВ 4-4-80 | 4 | 80 | 3 | 31 | 34043 | 33021.71 | ЭЦВ8-25-150 нрк | 25 | 150 | 15 | 121.5 | 61006 | 59175.82
ЭЦВ 4-4-80 армлен | 4 | 80 | 1.5 |  | 34043 | 33021.71 | ЭЦВ 8-25-160 | 25 | 160 | - | 129 | 69325 | 67245.25
ЭЦВ 4-4-100 | 4 | 100 | 4 | 34 | 34751 | 33708.47 | ЭЦВ8-25-160 noryl | 25 | 160 | 20 |  | 69325 | 67245.25
ЭЦВ 4-4-100 армлен | 4 | 100 | 2.2 |  | 34751 | 33708.47 | ЭЦВ8-25-180 | 25 | 180 | 18.5 | 132 | 88795 | 86131.15
ЭЦВ 4-4-120 | 4 | 120 | 4 | 37 | 36639 | 35539.83 | ЭЦВ8-25-180 noryl | 25 | 180 | 20 | 134 | 88795 | 86131.15
ЭЦВ 4- 4- 120 армлен | 4 | 120 | 2.2 |  | 36639 | 35539.83 | ЭЦВ8-25-180 нрк | 25 | 180 | 22 | 140.5 | 94518 | 91682.46
ЭЦВ 4-4-140 | 4 | 140 | 5.5 | 40 | 43483 | 42178.51 | ЭЦВ8-25-200 noryl | 25 | 200 | 20 |  | 94223 | 91396.31
ЭЦВ 4- 4- 140 армлен | 4 | 140 | 3 |  | 43483 | 42178.51 | ЭЦВ 8-25-200 | 25 | 200 | - | 133 | 94223 | 91396.31
ЭЦВ 4- 4- 160 армлен | 4 | 160 | 3 |  | 44073 | 42750.81 | ЭЦВ 8-25-220 | 25 | 220 | - | 138 | 101067 | 98034.99
ЭЦВ 4- 4- 180 армлен | 4 | 180 | 4 |  | 44722 | 43380.34 | ЭЦВ 8-25-220 noryl | 25 | 220 | 25 | - | 101067 | 98034.99
ЭЦВ 4- 4- 200 армлен | 4 | 200 | 4 |  | 45135 | 43780.95 | ЭЦВ8-25-230 | 25 | 230 | 22 | 142 | 105610 | 102441.7
ЭЦВ4-6,5-70 | 6.5 | 70 | 2.2 | 28.5 | 35282 | 34223.54 | ЭЦВ8-25-230 noryl | 25 | 230 |  | 158 | 105610 | 102441.7
ЭЦВ4-6,5-85 | 6.5 | 85 | 3 | 32.5 | 40061 | 38859.17 | ЭЦВ8-25-230 нрк | 25 | 230 | 22 |  | 112159 | 108794.23
ЭЦВ4-6,5-115 | 6.5 | 115 | 4 | 38.5 | 44014 | 42693.58 | ЭЦВ8-25-250 noryl | 25 | 250 | 32 |  | 111569 | 108221.93
ЭЦВ4-6,5-130 | 6.5 | 130 | 5.5 | 42 | 48970 | 47500.9 | ЭЦВ 8-25-250 | 25 | 250 | - | - | 111569 | 108221.93
ЭЦВ4-6,5-150 | 6.5 | 150 | 5.5 | 44 | 52805 | 51220.85 | ЭЦВ 8-25-270 | 25 | 270 | - | - | 140066 | 135864.02
ЭЦВ4-10-40 | 10 | 40 | 3 | 29 | 32686 | 31705.42 | ЭЦВ8-25-270 noryl | 25 | 270 | 32 |  | 140066 | 135864.02
ЭЦВ4-10-55 | 10 | 55 | 3 | 31 | 35105 | 34051.85 | ЭЦВ8-25-300 | 25 | 300 | 32 | 164.5 | 154285 | 149656.45
ЭЦВ4-10-70 | 10 | 70 | 4 | 35 | 45017 | 43666.49 | ЭЦВ8-25-300 noryl | 25 | 300 | 32 | 160 | 154285 | 149656.45
ЭЦВ4-10-85 | 10 | 85 | 5.5 | 41 | 48085 | 46642.45 | ЭЦВ8-25-300 нрк | 25 | 300 | 32 | 174 | 178062 | 172720.14
ЭЦВ4-10-95 | 10 | 95 | 5.5 | 42 | 50150 | 48645.5 | ЭЦВ8-25-315 | 25 | 315 | 33 |  | 169920 | 164822.4
ЭЦВ4-10-110 | 10 | 110 | 5.5 | 44 | 54162 | 52537.14 | ЭЦВ8-25-315 noryl | 25 | 315 | 33 |  | 169920 | 164822.4
ЭЦВ5-4-60 армлен | 4 | 60 | 3 | 40 | 31978 | 31018.66 | ЭЦВ8-25-340 | 25 | 340 | 45 | 225 | 193284 | 187485.48
ЭЦВ5-4-75 | 4 | 75 | 2.2 | 41 | 33335 | 32334.95 | ЭЦВ8-25-340 noryl | 25 | 340 | 37 | 225 | 193284 | 187485.48
ЭЦВ5-4-75 армлен | 4 | 75 | 2.2 |  | 33335 | 32334.95 | ЭЦВ 8-25-350 | 25 | 350 | - | - | 198181 | 192235.57
ЭЦВ5-4-80 армлен | 4 | 80 | 2.2 |  | 33335 | 32334.95 | ЭЦВ 8-25-350 noryl | 25 | 350 | 45 |  | 198181 | 192235.57
ЭЦВ5-4-100 | 4 | 100 | 3 | 12.7 | 35459 | 34395.23 | ЭЦВ 8-25-370 | 25 | 370 | - | - | 205792 | 199618.24
ЭЦВ5-4-100 армлен | 4 | 100 | 3 |  | 35459 | 34395.23 | ЭЦВ 8-25-370 noryl | 25 | 370 | 45 | - | 205792 | 199618.24
ЭЦВ5-4-125 | 4 | 125 | 3 | 52 | 36816 | 35711.52 | ЭЦВ8-25-400 | 25 | 400 | 45 | 234 | 215586 | 209118.42
ЭЦВ5-4-125 армлен | 4 | 125 | 3 | 44.6 | 36816 | 35711.52 | ЭЦВ8-25-400 noryl | 25 | 400 | 45 | 234 | 215586 | 209118.42
ЭЦВ5-4-135 армлен | 4 | 135 | 3 | 45.2 | 40474 | 39259.78 | ЭЦВ8-40-15 | 40 | 15 | 3 |  | 31624 | 30675.28
ЭЦВ5-4-160 | 4 | 160 | 4 | 66 | 41772 | 40518.84 | ЭЦВ8-40-15 noryl | 40 | 15 | 3 |  | 31624 | 30675.28
ЭЦВ5-4-160 армлен | 4 | 160 | 4 | 49 | 41772 | 40518.84 | ЭЦВ 8-40-15 нрк | 40 | 15 | 3 | - | 35046 | 33994.62
ЭЦВ5-4-180 армлен | 4 | 180 | 5.5 | 56 | 43011 | 41720.67 | ЭЦВ 8-40-25 noryl | 40 | 25 | 5.5 |  | 35695 | 34624.15
ЭЦВ5-4-200 армлен | 4 | 200 | 5.5 | 57 | 46492 | 45097.24 | ЭЦВ 8-40-30 noryl | 40 | 30 | 5.5 |  | 35695 | 34624.15
ЭЦВ5-4-220 армлен | 4 | 220 | 5.5 | 59 | 47613 | 46184.61 | ЭЦВ 8-40-30 | 40 | 30 | - | 57 | 35695 | 34624.15
ЭЦВ5-6,5-50 | 6.5 | 50 | 2.2 | 32 | 35400 | 34338 | ЭЦВ 8-40-30 нрк | 40 | 30 | 5.5 | 58 | 38940 | 37771.8
ЭЦВ 5- 6,5- 50 армлен | 6.5 | 50 | 2.2 |  | 35400 | 34338 | ЭЦВ 8-40-35 noryl | 40 | 35 | 6.3 | - | 36462 | 35368.14
ЭЦВ 5- 6,5- 60 армлен | 6.5 | 60 | 2.2 |  | 35518 | 34452.46 | ЭЦВ8-40-40 | 40 | 40 | 6.3 | 71 | 36698 | 35597.06
ЭЦВ 5- 6,5- 65 армлен | 6.5 | 65 | 2.2 |  | 35577 | 34509.69 | ЭЦВ8-40-40 noryl | 40 | 40 | 6.3 |  | 36698 | 35597.06
ЭЦВ5-6,5-65 | 6.5 | 65 | 2.2 | 40 | 35577 | 34509.69 | ЭЦВ8-40-40 нрк | 40 | 40 | 6.3 | 73 | 40002 | 38801.94
ЭЦВ5-6,5-80 | 6.5 | 80 | 3 | 49 | 36049 | 34967.53 | ЭЦВ8-40-50 noryl | 40 | 50 | 9 |  | 56463 | 54769.11
ЭЦВ5-6,5-80 армлен | 6.5 | 80 | 3 | 46 | 36049 | 34967.53 | ЭЦВ8-40-55 noryl | 40 | 55 | 9 |  | 56935 | 55226.95
ЭЦВ5-6,5-80Х | 6.5 | 80 | 3 | 44 | 115994 | 112514.18 | ЭЦВ8-40-60 | 40 | 60 | 11 | 84 | 57584 | 55856.48
ЭЦВ5-6,5-95 армлен | 6.5 | 95 | 3 | 47 | 37288 | 36169.36 | ЭЦВ8-40-60 noryl | 40 | 60 | 11 | 84 | 57584 | 55856.48
ЭЦВ5-6,5-100 | 6.5 | 100 | 3 | 42 | 37288 | 36169.36 | ЭЦВ8-40-60 нрк | 40 | 60 | 11 | 87 | 60888 | 59061.36
ЭЦВ5-6,5-100 армлен | 6.5 | 100 |  |  | 37288 | 36169.36 | ЭЦВ 8-40-70 | 40 | 70 | - | 85 | 59236 | 57458.92
ЭЦВ5-6,5-120 | 6.5 | 120 | 4 | 67 | 37465 | 36341.05 | ЭЦВ 8-40-70 нрк | 40 | 70 | - | 91 | 62540 | 60663.8
ЭЦВ5-6,5-120 армлен | 6.5 | 120 | 4 | 45 | 37465 | 36341.05 | ЭЦВ8-40-70 noryl | 40 | 70 | 11 |  | 59236 | 57458.92
ЭЦВ5-6,5-140 | 6.5 | 140 | 4 | 51 | 39943 | 38744.71 | ЭЦВ8-40-80 noryl | 40 | 80 | 13 |  | 61124 | 59290.28
ЭЦВ5-6,5-140 армлен | 6.5 | 140 | 5.5 | 62 | 39943 | 38744.71 | ЭЦВ8-40-90 | 40 | 90 | 13 | 120 | 61537 | 59690.89
ЭЦВ5-6,5-145 армлен | 6.5 | 145 | 5.5 |  | 40002 | 38801.94 | ЭЦВ8-40-90 нрк | 40 | 90 | 17 | 127 | 65077 | 63124.69
ЭЦВ5-6,5-170 армлен | 6.5 | 170 | 5.5 | 55 | 43129 | 41835.13 | ЭЦВ8-40-90 noryl | 40 | 90 | 15 | 116 | 61537 | 59690.89
ЭЦВ5-6,5-200 армлен | 6.5 | 200 | 6.3 | 64 | 44899 | 43552.03 | ЭЦВ8-40-100 noryl | 40 | 100 | 17 |  | 69797 | 67703.09
ЭЦВ5-6,5-240 армлен | 6.5 | 240 | 7.5 |  | 51448 | 49904.56 | ЭЦВ8-40-110 noryl | 40 | 110 | 17 | 83 | 71449 | 69305.53
ЭЦВ5-10-50 армлен | 10 | 50 | 3 | 39 | 39766 | 38573.02 | ЭЦВ8-40-120 | 40 | 120 | 22 | 126 | 81833 | 79378.01
ЭЦВ5-10-65 армлен | 10 | 65 | 3 | 41 | 40474 | 39259.78 | ЭЦВ8-40-120 noryl | 40 | 120 | 20 |  | 81833 | 79378.01
ЭЦВ5-10-80 армлен | 10 | 80 | 4 | 42 | 41005 | 39774.85 | ЭЦВ8-40-120 нрк | 40 | 125 | 20 | 135 | 86435 | 83841.95
ЭЦВ5-10-95 армлен | 10 | 95 | 5.5 | 49 | 43955 | 42636.35 | ЭЦВ8-40-125 noryl | 40 | 125 | 20 | 125 | 81833 | 79378.01
ЭЦВ5-10-110 армлен | 10 | 110 | 6.3 |  | 44840 | 43494.8 | ЭЦВ 8-40-135 | 40 | 135 | - | - | 84075 | 81552.75
ЭЦВ5-10-125 армлен | 10 | 125 | 6.3 | 58 | 46964 | 45555.08 | ЭЦВ 8-40-135 нрк | 40 | 135 | 25 | - | 88795 | 86131.15
ЭЦВ5-10-140 армлен | 10 | 140 | 7.5 | 61 | 53985 | 52365.45 | ЭЦВ 8-40-135 noryl | 40 | 135 | 25 |  | 84075 | 81552.75
ЭЦВ5-10-150 армлен | 10 | 150 | 7.5 |  | 58233 | 56486.01 | ЭЦВ 8-40-140 noryl | 40 | 140 | 25 |  | 85196 | 82640.12
ЭЦВ6-4-70 | 4 | 70 | 2.2 | 55 | 29500 | 28615 | ЭЦВ8-40-150 noryl | 40 | 150 | 25 |  | 86317 | 83727.49
ЭЦВ6-4-70 армлен | 4 | 70 | 2.2 |  | 29500 | 28615 | ЭЦВ8-40-150 | 40 | 150 | 32 | 150 | 86317 | 83727.49
ЭЦВ6-4-90 армлен | 4 | 90 | 3 |  | 31978 | 31018.66 | ЭЦВ8-40-150 нрк | 40 | 150 | 32 | 170 | 90860 | 88134.2
ЭЦВ6-4-100 | 4 | 100 | 3 | 61 | 31978 | 31018.66 | ЭЦВ 8-40-160 | 40 | 160 | 32 | 153.5 | 91863 | 89107.11
ЭЦВ6-4-100 армлен | 4 | 100 | 3 | 52 | 31978 | 31018.66 | ЭЦВ 8-40-160 нрк | 40 | 160 | - | - | 100595 | 97577.15
ЭЦВ6-4-130 | 4 | 130 | 4 | 64 | 34456 | 33422.32 | ЭЦВ8-40-160 noryl | 40 | 160 | 32 | 160 | 91863 | 89107.11
ЭЦВ6-4-130 армлен | 4 | 130 | 4 | 58 | 34456 | 33422.32 | ЭЦВ8-40-170 noryl | 40 | 170 | 32 |  | 103663 | 100553.11
ЭЦВ6-4-140 армлен | 4 | 140 | 4 | 55 | 35872 | 34795.84 | ЭЦВ8-40-180 | 40 | 180 | 32 | 159 | 103958 | 100839.26
ЭЦВ6-4-160 | 4 | 160 | 4 | 68 | 38291 | 37142.27 | ЭЦВ8-40-180 нрк | 40 | 180 | 32 | 127 | 110507 | 107191.79
ЭЦВ6-4-160 армлен | 4 | 160 | 4 |  | 38291 | 37142.27 | ЭЦВ8-40-180 noryl | 40 | 180 | 32 | 143 | 103958 | 100839.26
ЭЦВ6-4-180 армлен | 4 | 180 | 5.5 |  | 38645 | 37485.65 | ЭЦВ8-40-200 | 40 | 200 | 45 | 180 | 151276 | 146737.72
ЭЦВ6-4-190 | 4 | 190 | 4 | 65 | 38645 | 37485.65 | ЭЦВ8-40-200 нрк | 40 | 200 | 45 | 186.5 | 160185 | 155379.45
ЭЦВ6-4-190 армлен | 4 | 190 | 6.3 | 60 | 38645 | 37485.65 | ЭЦВ8-40-200 noryl | 40 | 200 | 32 |  | 151276 | 146737.72
ЭЦВ6-4-300 | 4 | 300 | 16.5 |  | 54575 | 52937.75 | ЭЦВ 8-40-230 | 40 | 230 | - | - | 198476 | 192521.72
ЭЦВ 6- 6,3- 85 армлен | 6.3 | 85 | 6.3 |  | 29795 | 28901.15 | ЭЦВ 8-40-230 noryl | 40 | 230 | 45 | - | 198476 | 192521.72
ЭЦВ 6- 6,3- 95 армлен | 6.3 | 95 | 6.3 |  | 29795 | 28901.15 | ЭЦВ 8-40-230 нрк | 40 | 230 | 45 | - | 209745 | 203452.65
ЭЦВ 6- 6,3- 125 армлен | 6.3 | 125 | 6.3 |  | 31919 | 30961.43 | ЭЦВ 8-40-260 | 40 | 260 | - | - | 241723 | 234471.31
ЭЦВ6-6,5-20 армлен | 6.5 | 20 | 2.2 |  | 28143 | 27298.71 | ЭЦВ 8-40-260 нрк | 40 | 260 | - | - | 255175 | 247519.75
ЭЦВ6-6,5-35 армлен | 6.5 | 35 | 2.2 | 46.2 | 28320 | 27470.4 | ЭЦВ 8-40-260 noryl | 40 | 260 | 45 |  | 241723 | договорная
ЭЦВ6-6,5-50 армлен | 6.5 | 50 | 2.2 |  | 29146 | 28271.62 | ЭЦВ 8-46-40 | 46 | 40 | 9 |  | дог | договорная
ЭЦВ6-6,5-60 | 6.5 | 60 | 2.2 | 56 | 29205 | 28328.85 | ЭЦВ 8-46-60 | 46 | 60 | 13 |  | дог | договорная
ЭЦВ6-6,5-60 армлен | 6.5 | 60 | 2.2 | 41 | 29205 | 28328.85 | ЭЦВ 8-46-90 | 46 | 90 | 22 |  | дог | договорная
ЭЦВ6-6,5-65 армлен | 6.5 | 65 | 2.2 |  | 29264 | 28386.08 | ЭЦВ 8-46-120 | 46 | 120 | 22 |  | дог | договорная
ЭЦВ6-6,5-75 армлен | 6.5 | 75 | 3 | 47 | 29382 | 28500.54 | ЭЦВ 8-46-150 | 46 | 150 | 33 |  | дог | договорная
ЭЦВ6-6,5-85 | 6.5 | 85 | 3 | 50.4 | 29795 | 28901.15 | ЭЦВ 8-46-180 | 46 | 180 | 33 |  | дог | договорная
ЭЦВ6-6,5-85 армлен | 6.5 | 85 | 3 |  | 29795 | 28901.15 | ЭЦВ 8-46-200 | 46 | 200 | 45 |  | дог | #VALUE!
ЭЦВ6-6,5-90 армлен | 6.5 | 90 | 3 | 58 | 29795 | 28901.15 | ЭЦВ8-65-20 noryl | 65 | 20 | 9 |  | 52805 | 51220.85
ЭЦВ6-6,5-105 | 6.5 | 105 | 4 | 62 | 31152 | 30217.44 | ЭЦВ8-65-30 noryl | 65 | 30 | 9 |  | 73042 | 70850.74
ЭЦВ6-6,5-105 армлен | 6.5 | 105 | 4 | 50 | 31152 | 30217.44 | ЭЦВ8-65-35 noryl | 65 | 35 | 11 |  | 73927 | 71709.19
ЭЦВ6-6,5-120 армлен | 6.5 | 120 | 4 | 61 | 31919 | 30961.43 | ЭЦВ8-65-40 noryl | 65 | 40 | 13 |  | 75107 | 72853.79
ЭЦВ6-6,5-125 | 6.5 | 125 | 4 | 68 | 31919 | 30961.43 | ЭЦВ8-65-40 | 65 | 40 | 17 | 131 | 75107 | 72853.79
ЭЦВ6-6,5-125 армлен | 6.5 | 125 | 5.5 |  | 31919 | 30961.43 | ЭЦВ8-65-50 noryl | 65 | 50 | 15 |  | 79473 | 77088.81
ЭЦВ6-6,5-140 | 6.5 | 140 | 5.5 | 72 | 33689 | 32678.33 | ЭЦВ 8-65-55 | 65 | 55 | - | 135 | 79473 | 77088.81
ЭЦВ6-6,5-140 армлен | 6.5 | 140 | 5.5 | 67 | 33689 | 32678.33 | ЭЦВ8-65-55 noryl | 65 | 55 | 15 |  | 79473 | 77088.81
ЭЦВ 6- 6,5-150 армлен | 6.5 | 150 | 5.5 |  | 34515 | 33479.55 | ЭЦВ8-65-60 noryl | 65 | 60 | 17 |  | 81243 | 78805.71
ЭЦВ 6-6.5-160 | 6.5 | 160 | 6.3 | 74 | 36049 | 34967.53 | ЭЦВ8-65-65 noryl | 65 | 65 | 18.5 |  | 83957 | 81438.29
ЭЦВ6-6,5-160 армлен | 6.5 | 160 | 5.5 | 55 | 36049 | 34967.53 | ЭЦВ8-65-70 | 65 | 70 | 22 | 115 | 85845 | 83269.65
ЭЦВ6-6,5-180 армлен | 6.5 | 180 | 5.5 |  | 36934 | 35825.98 | ЭЦВ8-65-70 noryl | 65 | 70 | 20 | 120 | 85845 | 83269.65
ЭЦВ6-6,5-185 армлен | 6.5 | 185 | 5.5 |  | 36934 | 35825.98 | ЭЦВ8-65-75 noryl | 65 | 75 | 20 |  | 92158 | 89393.26
ЭЦВ6-6,5-185 | 6.5 | 185 | 7.5 | 83 | 36934 | 35825.98 | ЭЦВ8-65-80 noryl | 65 | 80 | 25 |  | 98058 | 95116.26
ЭЦВ6-6,5-200армлен | 6.5 | 200 | 6.3 |  | 37347 | 36226.59 | ЭЦВ 8-65-80 | 65 | 80 | - | - | 98058 | 95116.26
ЭЦВ6-6,5-215 армлен | 6.5 | 215 | 6.3 |  | 37406 | 36283.82 | ЭЦВ8-65-90 | 65 | 90 | 27 | 198 | 110389 | 107077.33
ЭЦВ6-6,5-225 | 6.5 | 225 | 7.5 | 65 | 37465 | 36341.05 | ЭЦВ8-65-90 noryl | 65 | 90 | 32 | 140 | 110389 | 107077.33
ЭЦВ6-6,5-225 армлен | 6.5 | 225 | 7.5 | 72 | 37465 | 36341.05 | ЭЦВ8-65-100 noryl | 65 | 100 | 30 |  | 115758 | 112285.26
ЭЦВ6-6,5-250 армлен | 6.5 | 250 | 7.5 | 75 | 39648 | 38458.56 | ЭЦВ8-65-110 | 65 | 110 | 33 | 201 | 118177 | 114631.69
ЭЦВ6-6,5-275 | 6.5 | 275 | 9 |  | 42480 | 41205.6 | ЭЦВ8-65-110 noryl | 65 | 110 | 32 | 150 | 118177 | 114631.69
ЭЦВ6-6,5-275 армлен | 6.5 | 275 | 9 | 100 | 42480 | 41205.6 | ЭЦВ8-65-125 noryl | 65 | 125 | 33 |  | 119888 | 116291.36
ЭЦВ6-6,5-280 армлен | 6.5 | 280 |  |  | 42598 | 41320.06 | ЭЦВ 8-65-125 | 65 | 125 | - | - | 119888 | 116291.36
ЭЦВ6-6,5-300 | 6.5 | 300 | 11 | 88.5 | 52274 | 50705.78 | ЭЦВ 8-65-135 | 65 | 135 | - | - | 133989 | 129969.33
ЭЦВ6-6,5-300 армлен | 6.5 | 300 | 11 | 88 | 52274 | 50705.78 | ЭЦВ 8-65-135 noryl | 65 | 135 | 33 |  | 133989 | 129969.33
ЭЦВ6-6,5-325 армлен | 6.5 | 325 | 11 | 90 | 54280 | 52651.6 | ЭЦВ8-65-145 | 65 | 145 | 45 | 232 | 141482 | 137237.54
ЭЦВ 6-10-20 | 10 | 20 | - | - | 28261 | 27413.17 | ЭЦВ8-65-145 noryl | 65 | 145 | 37 |  | 141482 | 137237.54
ЭЦВ 6-10-20 армлен | 10 | 20 | 2.2 |  | 28261 | 27413.17 | ЭЦВ 8-65-160 | 65 | 160 | - | 235 | 158297 | 153548.09
ЭЦВ 6-10-30 | 10 | 30 | - | - | 28379 | 27527.63 | ЭЦВ 8-65-160 noryl | 65 | 160 | 45 | - | 158297 | 153548.09
ЭЦВ 6-10-30 армлен | 10 | 30 | 2.2 |  | 28379 | 27527.63 | ЭЦВ8-65-180 noryl | 65 | 180 | 45 | 240 | 177826 | 172491.22
ЭЦВ 6-10-35 армлен | 10 | 35 | 2.2 |  | 28556 | 27699.32 | ЭЦВ8-65-180 | 65 | 180 | 45 | 240 | 177826 | 172491.22
ЭЦВ 6-10-40 армлен | 10 | 40 | 2.2 |  | 28733 | 27871.01 | ЭЦВ10-65-30 нрк | 65 | 30 | 11 |  | 60770 | 58946.9
ЭЦВ 6-10-40 | 10 | 40 | - | - | 28733 | 27871.01 | ЭЦВ10-65-50 нрк | 65 | 50 | 15 |  | 67791 | 65757.27
ЭЦВ6-10-50 | 10 | 50 | 3 | 55 | 29087 | 28214.39 | ЭЦВ10-65-65 нрк | 65 | 65 | 22 | 163 | 75048 | 72796.56
ЭЦВ6-10-50 армлен | 10 | 50 | 2.2 | 52 | 29087 | 28214.39 | ЭЦВ10-65-65 нро | 65 | 65 | 22 | 166 | 81125 | 78691.25
ЭЦВ6-10-60 армлен | 10 | 60 | 3 |  | 29500 | 28615 | ЭЦВ10-65-80 нрк | 65 | 80 | 25 |  | 80653 | 78233.41
ЭЦВ 6-10-65 | 10 | 65 | - | - | 29500 | 28615 | ЭЦВ10-65-90 нрк | 65 | 90 | 27 | 210 | 82010 | 79549.7
ЭЦВ 6-10-65 армлен | 10 | 65 |  |  | 29500 | 28615 | ЭЦВ10-65-90 нро | 65 | 90 | 27 | 214 | 87792 | 85158.24
ЭЦВ6-10-70 армлен | 10 | 70 | 3 | 46 | 29913 | 29015.61 | ЭЦВ10-65-100 нрк | 65 | 100 | 30 |  | 88618 | 85959.46
ЭЦВ6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 66 | 29913 | 29015.61 | ЭЦВ10-65-110 нрк | 65 | 110 | 32 | 220 | 88618 | 85959.46
ЭЦВ6-10-80 армлен | 10 | 80 | 4 | 46 | 29913 | 29015.61 | ЭЦВ10-65-110 нро | 65 | 110 | 32 | 225 | 97468 | 94543.96
ЭЦВ6-10-90 армлен | 10 | 90 | 4 | 49 | 31093 | 30160.21 | ЭЦВ10-65-125 нрк | 65 | 125 | 33 | 220 | 107970 | 104730.9
ЭЦВ 6-10-90 | 10 | 90 | 4 | 66 | 31093 | 30160.21 | ЭЦВ10-65-125 нро | 65 | 125 | 22 | 220 | 115227 | 111770.19
ЭЦВ 6-10-100 | 10 | 100 | 5.5 | 67 | 31919 | 30961.43 | ЭЦВ10-65-150 нрк | 65 | 150 | 45 | 230 | 117292 | 113773.24
ЭЦВ 6-10-100 армлен | 10 | 100 | 5.5 |  | 31919 | 30961.43 | ЭЦВ10-65-150 нро | 65 | 150 | 45 | 257 | 134756 | 130713.32
ЭЦВ6-10-110 | 10 | 110 | 5.5 | 68 | 33099 | 32106.03 | ЭЦВ10-65-175 нрк | 65 | 175 | 45 | 265 | 169507 | 164421.79
ЭЦВ6-10-110 армлен | 10 | 110 | 5.5 | 50 | 33099 | 32106.03 | ЭЦВ10-65-175 нро | 65 | 175 | 45 | 273 | 193579 | 187771.63
ЭЦВ6-10-120 | 10 | 120 | 5.5 | 66 | 34043 | 33021.71 | ЭЦВ10-65-200 нрк | 65 | 200 | 50 | 285 | 200246 | 194238.62
ЭЦВ6-10-120 армлен | 10 | 120 | 5.5 | 51 | 34043 | 33021.71 | ЭЦВ10-65-200 нро | 65 | 200 | 50 | 295 | 230336 | 223425.92
ЭЦВ 6-10-130 | 10 | 130 | 6.3 | 71 | 35695 | 34624.15 | ЭЦВ10-65-225 нрк | 65 | 225 | 65 | 290 | 243021 | 235730.37
ЭЦВ 6-10-130 армлен | 10 | 130 | 6.3 |  | 35695 | 34624.15 | ЭЦВ10-65-250 нрк | 65 | 250 | 65 | 300 | 258951 | 251182.47
ЭЦВ6-10-140 | 10 | 140 | 6.3 | 72 | 37288 | 36169.36 | ЭЦВ10-65-275 нрк | 65 | 275 | 75 | 320 | 295708 | 286836.76
ЭЦВ6-10-140 армлен | 10 | 140 | 6.3 | 56 | 37288 | 36169.36 | ЭЦВ 10-65-300 нрк | 65 | 300 | - | - | 364384 | 353452.48
ЭЦВ 6-10-150 | 10 | 150 | - | - | 40415 | 39202.55 | ЭЦВ 10-65-325 нрк | 65 | 325 | 90 | - | 436718 | 423616.46
ЭЦВ 6-10-150 армлен | 10 | 150 | 7.5 |  | 40415 | 39202.55 | ЭЦВ 10-77-65 нрк | 77 | 65 | 33 |  | дог | #VALUE!
ЭЦВ 6-10-160 | 10 | 160 | 7.5 | 79 | 43660 | 42350.2 | ЭЦВ 10-77-100 нрк | 77 | 100 | 33 | 210 | дог | #VALUE!
ЭЦВ6-10-160 армлен | 10 | 160 | 7.5 | 63 | 43660 | 42350.2 | ЭЦВ 10-77-130 нрк | 77 | 130 | 45 |  | дог | #VALUE!
ЭЦВ 6-10-170 | 10 | 170 | 7.5 | - | 44368 | 43036.96 | ЭЦВ 10-77-165 нрк | 77 | 165 | 55 |  | дог | #VALUE!
ЭЦВ 6- 10- 170 армлен | 10 | 170 | 7.5 |  | 44368 | 43036.96 | ЭЦВ 10-77-200 нрк | 77 | 200 | 65 |  | дог | #VALUE!
ЭЦВ 6- 10- 180 армлен | 10 | 180 | 7.5 |  | 45253 | 43895.41 | ЭЦВ 10-77-230 нрк | 77 | 230 | 75 |  | дог | #VALUE!
ЭЦВ6-10-185 армлен | 10 | 180 | 7.5 | - | 45253 | 43895.41 | ЭЦВ 10-77-265 нрк | 77 | 265 | 90 |  | дог | #VALUE!
ЭЦВ6-10-185 | 10 | 185 | 7.5 | 89 | 45253 | 43895.41 | ЭЦВ 10-77-300 нрк | 77 | 300 | 90 |  | дог | #VALUE!
ЭЦВ 6-10-195 | 10 | 195 | - | - | 46020 | 44639.4 | ЭЦВ 10-77-330 нрк | 77 | 330 | 110 |  | дог | #VALUE!
ЭЦВ 6-10-195 армлен | 10 | 195 | 9 |  | 46020 | 44639.4 | ЭЦВ 10- 100- 20 нро | 100 | 20 | 11 |  | 83249 | 80751.53
ЭЦВ 6-10-200 | 10 | 200 | - | - | 46964 | 45555.08 | ЭЦВ 10- 100- 45 нро | 100 | 45 | 22 |  | 106790 | 103586.3
ЭЦВ6-10-200 армлен | 10 | 200 | 9 | 80 | 46964 | 45555.08 | ЭЦВ 10- 100- 70 нро | 100 | 70 | 33 |  | 117351 | 113830.47
ЭЦВ 6-10-210 | 10 | 210 | - | - | 47377 | 45955.69 | ЭЦВ 10- 100- 100 нро | 100 | 100 | 45 |  | 147618 | 143189.46
ЭЦВ 6-10-210 армлен | 10 | 210 | 9 |  | 47377 | 45955.69 | ЭЦВ 10- 100- 120 нро | 100 | 120 | 55 |  | 167088 | 162075.36
ЭЦВ 6-10-220 | 10 | 220 | - | - | 48144 | 46699.68 | ЭЦВ 10- 100- 150 нро | 100 | 150 | 63 |  | 183490 | 177985.3
ЭЦВ 6-10-220 армлен | 10 | 220 | 9 |  | 48144 | 46699.68 | ЭЦВ 10- 100- 175 нро | 100 | 175 | 75 |  | 192694 | 186913.18
ЭЦВ 6-10-230 армлен | 10 | 230 | 11 |  | 49088 | 47615.36 | ЭЦВ 10- 100- 200 нро | 100 | 200 | 90 |  | 213344 | 206943.68
ЭЦВ6-10-235 армлен | 10 | 235 | 11 | 83 | 49088 | 47615.36 | ЭЦВ 10- 100- 225 нро | 100 | 225 |  |  | 227386 | 220564.42
ЭЦВ6-10-235 | 10 | 235 | 11 | 94 | 49088 | 47615.36 | ЭЦВ10-120-20 нро | 120 | 20 | 22 | 176 | 83308 | 80808.76
ЭЦВ 6-10-240 армлен | 10 | 240 | 11 |  | 51861 | 50305.17 | ЭЦВ10-120-40 нро | 120 | 40 | 22 | 183 | 106849 | 103643.53
ЭЦВ 6-10-240 | 10 | 240 | - | - | 51861 | 50305.17 | ЭЦВ10-120-60 нро | 120 | 60 | 32 | 223 | 116997 | 113487.09
ЭЦВ 6-10-250 армлен | 10 | 250 | 11 |  | 55342 | 53681.74 | ЭЦВ10-120-65 нро/чл | 120 | 65 | 32 | 223 | 116997 | 113487.09
ЭЦВ 6-10-250 | 10 | 250 | - | - | 55342 | 53681.74 | ЭЦВ10-120-80 нро/чл | 120 | 80 | 33 | 231 | 141187 | 136951.39
ЭЦВ 6-10-260 | 10 | 260 | - | - | 55578 | 53910.66 | ЭЦВ10-120-90 нро/чл | 120 | 90 | 33 |  | 141187 | 136951.39
ЭЦВ6-10-260 армлен | 10 | 260 | 11 | 87 | 55578 | 53910.66 | ЭЦВ10-120-100 нро | 120 | 100 | 45 | 271 | 151099 | 146566.03
ЭЦВ 6-10-275 | 10 | 275 | 13 | 92 | 62068 | 60205.96 | ЭЦВ10-120-115 нро/чл | 120 | 115 | 55 |  | 169920 | 164822.4
ЭЦВ 6-10-275 армлен | 10 | 275 | 13 |  | 62068 | 60205.96 | ЭЦВ10-120-120 нро | 120 | 120 | 65 | 296 | 169920 | 164822.4
ЭЦВ 6-10-290 | 10 | 290 | 13 | 110 | 65785 | 63811.45 | ЭЦВ10-120-140 нро | 120 | 140 | 75 | 326 | 183726 | 178214.22
ЭЦВ 6-10-290 армлен | 10 | 290 | 13 |  | 65785 | 63811.45 | ЭЦВ10-120-160 нро | 120 | 160 | 75 | 326 | 193284 | 187485.48
ЭЦВ 6-10-300 | 10 | 300 | - | - | 67024 | 65013.28 | ЭЦВ10-120-180 нро/чл | 120 | 180 | 90 |  | 212872 | 206485.84
ЭЦВ 6-10-300 армлен | 10 | 300 | 13 |  | 67024 | 65013.28 | ЭЦВ 10- 120- 190 нро/чл | 120 | 190 | 90 |  | 213344 | 206943.68
ЭЦВ 6-10-310 | 10 | 310 | - | - | 68086 | 66043.42 | ЭЦВ 10- 120- 200 нро/чл | 120 | 200 | 110 |  | 220955 | 214326.35
ЭЦВ 6-10-310 армлен | 10 | 310 | - | - | 68086 | 66043.42 | ЭЦВ 10- 120- 210 нро/чл | 120 | 210 | 110 |  | 227563 | 220736.11
ЭЦВ 6-10-320 армлен | 10 | 320 | 15 |  | 69207 | 67130.79 | ЭЦВ10-140-20 нро | 140 | 20 | 11 |  | 92748 | 89965.56
ЭЦВ 6-10-320 | 10 | 320 | - | - | 69207 | 67130.79 | ЭЦВ 10- 140- 40 нро | 140 | 40 | 22 |  | 108383 | 105131.51
ЭЦВ 6-10-335 армлен | 10 | 335 | 15 |  | 70741 | 68618.77 | ЭЦВ 10- 140- 50 нро | 140 | 50 | 33 |  | дог | #VALUE!
ЭЦВ6-10-335 | 10 | 335 | 13 |  | 70741 | 68618.77 | ЭЦВ 10- 140- 60 нро | 140 | 60 | 33 |  | 118118 | 114574.46
ЭЦВ6-10-350 армлен | 10 | 350 | 17 |  | 72452 | 70278.44 | ЭЦВ 10- 140- 70 нро | 140 | 70 | 33 |  | дог | #VALUE!
ЭЦВ6-10-350 | 10 | 350 | 13 | 121 | 72452 | 70278.44 | ЭЦВ 10- 140- 80 нро | 140 | 80 | 45 |  | 151217 | 146680.49
ЭЦВ 6-16-20 армлен | 16 | 20 | 2.2 |  | 36344 | 35253.68 | ЭЦВ 10- 140- 90 нро | 140 | 90 | 45 |  | дог | #VALUE!
ЭЦВ 6-16-25 армлен | 16 | 25 | 3 |  | 36344 | 35253.68 | ЭЦВ 10- 140- 100 нро | 140 | 100 | 55 |  | 168386 | 163334.42
ЭЦВ 6-16-25 | 16 | 25 | - | - | 36344 | 35253.68 | ЭЦВ 10- 140- 110 нро | 140 | 110 | 55 |  | дог | #VALUE!
ЭЦВ 6- 16- 30 армлен | 16 | 30 | 3 |  | 36462 | 35368.14 | ЭЦВ 10- 140- 120 нро | 140 | 120 | 63 |  | 181484 | 176039.48
ЭЦВ 6- 16- 35 армлен | 16 | 35 | 3 |  | 36580 | 35482.6 | ЭЦВ 10- 140- 130 нро | 140 | 130 | 63 |  | дог | #VALUE!
ЭЦВ 6-16-35 | 16 | 35 | - | - | 36580 | 35482.6 | ЭЦВ 10- 140- 150 нро | 140 | 150 | 74 |  | 193343 | 187542.71
ЭЦВ 6-16-40 | 16 | 40 | - | - | 36757 | 35654.29 | ЭЦВ 10- 140- 160 нро | 140 | 160 | 75 | 355 | дог | #VALUE!
ЭЦВ 6-16-40 армлен | 16 | 40 | 3 |  | 36757 | 35654.29 | ЭЦВ 10- 140- 170 нро | 140 | 170 | 90 |  | 223551 | 216844.47
ЭЦВ6-16-50 | 16 | 50 | 3 | 60 | 37052 | 35940.44 | ЭЦВ 10- 140- 190 нро | 140 | 190 | 110 |  | дог | #VALUE!
ЭЦВ6-16-50 армлен | 16 | 50 | 4 | 46 | 37052 | 35940.44 | ЭЦВ 10-140-205 нро | 140 | 205 | 90 | 416 | дог | #VALUE!
ЭЦВ 6-16-60 | 16 | 60 | - | - | 37288 | 36169.36 | ЭЦВ 10-140-220 нро | 140 | 220 | 110 | 505 | дог | #VALUE!
ЭЦВ6-16-60 армлен | 16 | 60 | 4 | 60 | 37288 | 36169.36 | ЭЦВ 10-140-240 нро | 140 | 240 | 110 | 519 | дог | #VALUE!
ЭЦВ6-16-70 армлен | 16 | 70 | 5.5 | 63 | 37465 | 36341.05 | ЭЦВ 10-140-260 нро | 140 | 260 | 130 | 533 | дог | #VALUE!
ЭЦВ6-16-75 | 16 | 75 | 5.5 | 53 | 37642 | 36512.74 | ЭЦВ10-160-20 нро/чл | 160 | 20 | 11 |  | 107852 | 104616.44
ЭЦВ6-16-75 армлен | 16 | 75 | 5.5 | 51 | 37642 | 36512.74 | ЭЦВ10-160-25 нро | 160 | 25 | 17 | 183 | 114637 | 111197.89
ЭЦВ6-16-80 | 16 | 80 | 5.5 | 70 | 37642 | 36512.74 | ЭЦВ10-160-35 нро | 160 | 35 | 22 | 204 | 118000 | 114460
ЭЦВ6-16-80 армлен | 16 | 80 | 6.3 |  | 37642 | 36512.74 | ЭЦВ10-160-40 нро/чл | 160 | 40 | 22 |  | 118354 | 114803.38
ЭЦВ6-16-90 | 16 | 90 | 6.3 | 72 | 41772 | 40518.84 | ЭЦВ10-160-50нро | 160 | 50 | 33 | 236 | 120891 | 117264.27
ЭЦВ6-16-90 армлен | 16 | 90 | 5.5 | 55 | 41772 | 40518.84 | ЭЦВ10-160-60нро/чл | 160 | 60 | 33 |  | 147264 | 142846.08
ЭЦВ6-16-100 | 16 | 100 | 6.3 | 74 | 43070 | 41777.9 | ЭЦВ10-160-75нро | 160 | 75 | 45 | 270 | 151453 | 146909.41
ЭЦВ6-16-100 армлен | 16 | 100 | 7.5 |  | 43070 | 41777.9 | ЭЦВ10-160-80нро/чл | 160 | 80 | 45 |  | 151807 | 147252.79
ЭЦВ 6-16-105 армлен | 16 | 105 | 7.5 |  | 43424 | 42121.28 | ЭЦВ10-160-100нро | 160 | 100 | 65 | 310 | 163607 | 158698.79
ЭЦВ 6-16-105 | 16 | 105 | 7.5 | 76 | 43424 | 42121.28 | ЭЦВ10-160-120нро/чл | 160 | 120 | 65 |  | 184139 | 178614.83
ЭЦВ6-16-110 | 16 | 110 | 7.5 | 80 | 43955 | 42636.35 | ЭЦВ10-160-125нро | 160 | 125 | 75 | 340 | 200718 | 194696.46
ЭЦВ6-16-110 армлен | 16 | 110 | 7.5 | 59 | 43955 | 42636.35 | ЭЦВ10-160-140нро/чл | 160 | 140 | 75 |  | 203904 | 197786.88
ЭЦВ 6-16-125 | 16 | 125 | 9 | 87 | 45017 | 43666.49 | ЭЦВ10-160-150нро/чл | 160 | 150 | 90 | 351 | 235823 | 228748.31
ЭЦВ6-16-125 армлен | 16 | 125 | 9 | - | 45017 | 43666.49 | ЭЦВ10-160-160нро/чл | 160 | 160 | 90 |  | 235941 | 228862.77
ЭЦВ 6-16-130 армлен | 16 | 130 | 11 |  | 45961 | 44582.17 | ЭЦВ 10-160- 180 нро | 160 | 180 | 110 |  | 278244 | 269896.68
ЭЦВ 6-16-135 армлен | 16 | 135 | 11 |  | 45961 | 44582.17 | ЭЦВ 10-160- 210 нро | 160 | 210 | 130 |  | 290280 | 281571.6
ЭЦВ 6-16-135 | 16 | 135 | - | - | 45961 | 44582.17 | ЭЦВ 10-180- 15 нро | 180 | 15 | 11 |  | 113162 | 109767.14
ЭЦВ6-16-140 | 16 | 140 | 11 | 91 | 46433 | 45040.01 | ЭЦВ 10-180- 20 нро | 180 | 20 | 33 |  | 114637 | 111197.89
ЭЦВ6-16-140 армлен | 16 | 140 | 11 | 68 | 46433 | 45040.01 | ЭЦВ 10-180- 30 нро | 180 | 30 | 22 |  | 118354 | 114803.38
ЭЦВ6-16-160 | 16 | 160 | 13 | 103 | 50799 | 49275.03 | ЭЦВ 10-180- 45 нро | 180 | 45 | 33 |  | 122366 | 118695.02
ЭЦВ6-16-160 армлен | 16 | 160 | 11 | 90 | 50799 | 49275.03 | ЭЦВ 10-180- 65 нро | 180 | 65 | 45 |  | 147264 | 142846.08
ЭЦВ6-16-165 армлен | 16 | 165 | 13 |  | 53336 | 51735.92 | ЭЦВ 10-180- 70 нро | 180 | 70 | 45 |  | 151453 | 146909.41
ЭЦВ 6-16-165 | 16 | 165 | - | - | 53336 | 51735.92 | ЭЦВ 10-180- 85 нро | 180 | 85 | 55 |  | 163607 | 158698.79
ЭЦВ 6-16-175 | 16 | 175 | - | - | 56227 | 54540.19 | ЭЦВ 10-180- 95 нро | 180 | 95 | 55 |  | 163607 | 158698.79
ЭЦВ 6- 16- 175 армлен | 16 | 175 | 13 |  | 56227 | 54540.19 | ЭЦВ 10-180- 100 нро | 180 | 100 | 63 |  | 188033 | 182392.01
ЭЦВ 6- 16- 180 армлен | 16 | 180 | 13 |  | 58233 | 56486.01 | ЭЦВ 10-180- 120 нро | 180 | 120 | 75 |  | 197945 | 192006.65
ЭЦВ 6- 16- 185 армлен | 16 | 185 | 15 |  | 59177 | 57401.69 | ЭЦВ 10-180- 135 нро | 180 | 135 | 90 |  | 231516 | 224570.52
ЭЦВ 6-16-185 | 16 | 185 | - | - | 59177 | 57401.69 | ЭЦВ 10-180- 145 нро | 180 | 145 | 90 |  | 235823 | 228748.31
ЭЦВ6-16-190 армлен | 16 | 190 | 15 |  | 61950 | 60091.5 | ЭЦВ 10-180- 175 нро | 180 | 175 | 110 |  | 278244 | 269896.68
ЭЦВ6-16-190 | 16 | 190 | 13 | 110 | 61950 | 60091.5 | ЭЦВ 10-180- 205 нро | 180 | 205 | 130 |  | 290280 | 281571.6
ЭЦВ 6-25-15 | 25 | 15 | - | - | 40533 | 39317.01 | ЭЦВ 10-200-10 нро | 200 | 10 | 11 |  | 111746 | 108393.62
ЭЦВ 6-25-15 армлен | 25 | 15 | 2.2 |  | 40533 | 39317.01 | ЭЦВ 10-200-25 нро* | 200 | 25 | 22 | - | 114932 | 111484.04
ЭЦВ 6-25-20 армлен | 25 | 20 | 2.2 |  | 40592 | 39374.24 | ЭЦВ 10-200-35 нро | 200 | 35 | 33 |  | 125611 | 121842.67
ЭЦВ 6-25-25 | 25 | 25 | - | - | 40828 | 39603.16 | ЭЦВ 10-200-50 нро* | 200 | 50 | 45 | - | 138886 | 134719.42
ЭЦВ 6-25-25 армлен | 25 | 25 | 3 |  | 40828 | 39603.16 | ЭЦВ 10-200-65 нро* | 200 | 65 | 55 |  | 172339 | 167168.83
ЭЦВ 6-25-30 армлен | 25 | 30 | 4 |  | 41241 | 40003.77 | ЭЦВ 10-200-75 нро* | 200 | 75 | 65 | - | 172575 | 167397.75
ЭЦВ 6-25-30 | 25 | 30 | - | - | 41241 | 40003.77 | ЭЦВ 10-200- 80 нро | 200 | 80 | 65 |  | 172988 | 167798.36
ЭЦВ 6-25-40 армлен | 25 | 40 | 4 |  | 41654 | 40404.38 | ЭЦВ 10-200- 95 нро | 200 | 95 | 75 |  | 199066 | 193094.02
ЭЦВ 6-25-40 | 25 | 40 | - | - | 41654 | 40404.38 | ЭЦВ10-200-100нро* | 200 | 100 | 90 | - | 207149 | 200934.53
ЭЦВ6-25-50 | 25 | 50 | 5.5 | 65 | 42067 | 40804.99 | ЭЦВ10-200-110нро* | 200 | 110 | 90 |  | 207149 | 200934.53
ЭЦВ6-25-50 армлен | 25 | 50 | 5.5 | 65 | 42067 | 40804.99 | ЭЦВ10-200-125нро | 200 | 125 | 90 | 444 | 234053 | 227031.41
ЭЦВ6-25-60 | 25 | 60 | 6.3 | 70 | 43070 | 41777.9 | ЭЦВ 12- 160- 35 нро | 160 | 35 | 22 |  | 103604 | 100495.88
ЭЦВ6-25-60 армлен | 25 | 60 | 2015-03-06 |  | 43070 | 41777.9 | ЭЦВ 12- 160- 65 нро | 160 | 65 | 45 |  | 130921 | 126993.37
ЭЦВ6-25-70 | 25 | 70 | 7.5 | 74 | 43424 | 42121.28 | ЭЦВ12-160-100нро | 160 | 100 | 65 | 286 | 179183 | 173807.51
ЭЦВ6-25-70 армлен | 25 | 70 | 7.5 | 74 | 43424 | 42121.28 | ЭЦВ12-160-140нро | 160 | 140 | 90 | 327 | 239540 | 232353.8
ЭЦВ6-25-80 | 25 | 80 | 7.5 | 77 | 44309 | 42979.73 | ЭЦВ12-160-175нро | 160 | 175 | 110 | 402 | 351699 | 341148.03
ЭЦВ6-25-80 армлен | 25 | 80 | 7.5 |  | 44309 | 42979.73 | ЭЦВ12-160-200нро | 160 | 200 | 130 | 477 | 414475 | 402040.75
ЭЦВ6-25-90 армлен | 25 | 90 | 9 |  | 45017 | 43666.49 | ЭЦВ12-200-35нро | 200 | 35 | 32 | 235 | 131806 | 127851.82
ЭЦВ6-25-90 | 25 | 90 | 9 | 87 | 45017 | 43666.49 | ЭЦВ12-200-70нро | 200 | 70 | 65 | 313 | 212636 | 206256.92
ЭЦВ6-25-100 | 25 | 100 | 11 | 90 | 48085 | 46642.45 | ЭЦВ12-200-105нро | 200 | 105 | 90 | 358 | 288569 | 279911.93
ЭЦВ6-25-100 армлен | 25 | 100 | 11 | 90 | 48085 | 46642.45 | ЭЦВ12-200-140нро | 200 | 140 | 110 | 440 | 355062 | 344410.14
ЭЦВ 6-25-110 | 25 | 110 | - | - | 48557 | 47100.29 | ЭЦВ12-210-25нро | 210 | 25 | 22 | 175 | 125198 | 121442.06
ЭЦВ 6-25-110 армлен | 25 | 110 | 11 |  | 48557 | 47100.29 | ЭЦВ12-210-55нро | 210 | 55 | 45 | 250 | 161365 | 156524.05
ЭЦВ6-25-120 армлен | 25 | 120 | 13 |  | 49029 | 47558.13 | ЭЦВ12-250-15нро/чл | 250 | 15 | 30 |  | 152633 | 148054.01
ЭЦВ6-25-120 | 25 | 120 | 11 | 92 | 49029 | 47558.13 | ЭЦВ12-250-25нро/чл | 250 | 25 | 37 |  | 161601 | 156752.97
ЭЦВ6-25-130 армлен | 25 | 130 | 13 |  | 50150 | 48645.5 | ЭЦВ12-250-35нро | 250 | 35 | 37 | 267 | 161601 | 156752.97
ЭЦВ6-25-140 армлен | 25 | 140 | 15 |  | 55460 | 53796.2 | ЭЦВ12-250-70нро | 250 | 70 | 75 |  | 288097 | 279454.09
ЭЦВ6-25-140 | 25 | 140 | 13 | 96 | 55460 | 53796.2 | ЭЦВ12-250-105нро | 250 | 105 | 110 | 410 | 369163 | 358088.11
ЭЦВ8-16-60 noryl | 16 | 60 | 4 |  | 44073 | 42750.81 | ЭЦВ12-250-140нро | 250 | 140 | 130 | 504 | 435420 | 422357.4
ЭЦВ8-16-80 noryl | 16 | 80 | 6.3 |  | 44899 | 43552.03 | ЭЦВ12-255-30нро | 255 | 30 | 37 | 222 | 161601 | 156752.97
ЭЦВ8-16-85 | 16 | 85 | 6.3 | 66 | 44899 | 43552.03 | ЭЦВ 12- 300 - 30чл | 300 | 30 | 45 |  | 179301 | 173921.97
ЭЦВ8-16-100 | 16 | 100 | 6.3 | 74 | 47495 | 46070.15 | ЭЦВ 12- 300 - 55чл | 300 | 55 | 63 |  | 231457 | 224513.29
ЭЦВ8-16-100 noryl | 16 | 100 | 7.5 |  | 47495 | 46070.15 | ЭЦВ 12- 300 - 80чл | 300 | 80 | 90 |  | 296357 | 287466.29
ЭЦВ8-16-120 noryl | 16 | 120 | 9 | 71 | 47613 | 46184.61 | Переходник 021-с резьбы на фланец для ЭЦВ8-(16-40) |  |  |  |  | 1475 | 1475
ЭЦВ8-16-140 | 16 | 140 | 11 | 93 | 49383 | 47901.51 | Переходник 022-01с резьбы на фланец для ЭЦВ 8-65 |  |  |  |  | 1534 | 1534
[7 empty] | Переходник 022 - с резьбы на фланец для ЭЦВ 10 |  |  |  |  | 1652 | 1652
Насосы ЭЦВ8 и ЭЦВ10 могут изготавливаться как с резьбовым, так и с фланцевым присоединением

## СУиЗ
Станции управления и защиты
Цены действительны на территории России. Вводится с 01.07.2017г.
Станции управления и защиты для асинхронных электродвигателей и погружных насосов
Марка станции |  |  | цена руб с НДС | Описание
СУиЗ "Лоцман+", ток до 20А, до 9кВт |  |  | 12921 | Станции управления и защиты СУЗ, СУиЗ "Лоцман+" и HMS Control предназначены для оснащения погружных электронасосов ЭЦВ и асинхронных электродвигателей. Станция, погружной электронасос и датчики уровня жидкости в резервуаре используются для автоматического поддержания (по уровню и по давлению, в режиме водоподъема или дренажа), дистанционного и местного управления трехфазными электродвигателями погружных насосов и защиты их от перегрузок по току, короткого замыкания, неполнофазного режима работы и сухого хода и мн.др.
СУиЗ "Лоцман+", ток до 40А, до 20кВт |  |  | 13452
СУиЗ "Лоцман+", ток до 80А, до 40кВт |  |  | 20579.2
СУиЗ "Лоцман+", ток до 100А, до 50кВт |  |  | 28143
СУиЗ "Лоцман+", ток до 160А, до 80кВт |  |  | 54976.2
"СУЗ 10 однофазный" 3-10А |  |  | 12449
СУ3-10, ток 3-10А |  |  | 12685
СУЗ 25, 10-25А |  |  | 12921
СУ3-40, ток10-40А |  |  | 13452
СУ3-100, ток 30-100А |  |  | 28143
СУ3-200, ток 80-200А |  |  | 58941
HMS Control L2
СУиЗ Лоцман+L2-25-IP54-У2 |  |  | 12921
СУиЗ Лоцман+L2-40-IP54-У2 |  |  | 13452
СУиЗ Лоцман+L2-80-IP54-У2 |  |  | 20579.2
СУиЗ Лоцман+L2-100-IP54-У2 |  |  | 28143
СУиЗ Лоцман+L2-160-IP54-У2 |  |  | 54976.2
СУиЗ Лоцман+L2-200-IP54-У2 |  |  | 58941
HMS Control L3
HMS Control L3-25-IP54 У2 прямой пуск |  |  | 28674
HMS Control L3-40-IP54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-40-IP 54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-40-IP 54 У2 прямой пуск | 31093
HMS Control L3-60-IP54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-60-IP 54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-60-IP 54 У2 прямой пуск | 32450
HMS Control L3-80-IP54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-80-IP 54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-80-IP 54 У2 прямой пуск | 33335
HMS Control L3-100-IP54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-100-IP 54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-100-IP 54 У2 прямой пуск | 41394.4
HMS Control L3-120-IP54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-120-IP 54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-120-IP 54 У2 прямой пуск | 45146.8
HMS Control L3-160-IP54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-160-IP 54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-160-IP 54 У2 прямой пуск | 50586.6
HMS Control L3-200-IP54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-200-IP 54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-200-IP 54 У2 прямой пуск | 61643.2
HMS Control L3-250-IP54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-250-IP 54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-250-IP 54 У2 прямой пуск | 72298.6
HMS Control L3-300-IP54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-300-IP 54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-300-IP 54 У2 прямой пуск | 121610.8
HMS Control L3-25-IP21 У2 прямой пуск | HMS Control L3-25-IP 21 У2 прямой пуск | HMS Control L3-25-IP 21 У2 прямой пуск | 27222.6
HMS Control L3-40-IP21 У2 прямой пуск | HMS Control L3-40-IP 21 У2 прямой пуск | HMS Control L3-40-IP 21 У2 прямой пуск | 29665.2
HMS Control L3-60-IP21 У2 прямой пуск | HMS Control L3-60-IP 21 У2 прямой пуск | HMS Control L3-60-IP 21 У2 прямой пуск | 31057.6
HMS Control L3-80-IP21 У2 прямой пуск | HMS Control L3-80-IP 21 У2 прямой пуск | HMS Control L3-80-IP 21 У2 прямой пуск | 32060.6
HMS Control L3-100-IP21 У2 прямой пуск | HMS Control L3-100-IP 21 У2 прямой пуск | HMS Control L3-100-IP 21 У2 прямой пуск | 41123
HMS Control L3-120-IP21 У2 прямой пуск | HMS Control L3-120-IP 21 У2 прямой пуск | HMS Control L3-120-IP 21 У2 прямой пуск | 44250
HMS Control L3-160-IP21 У2 прямой пуск | HMS Control L3-160-IP 21 У2 прямой пуск | HMS Control L3-160-IP 21 У2 прямой пуск | 50197.2
HMS Control L3-200-IP21 У2 прямой пуск | HMS Control L3-200-IP 21 У2 прямой пуск | HMS Control L3-200-IP 21 У2 прямой пуск | 61489.8
HMS Control L3-250-IP21 У2 прямой пуск | HMS Control L3-250-IP 21 У2 прямой пуск | HMS Control L3-250-IP 21 У2 прямой пуск | 64911.8
HMS Control L3-300-IP21 У2 прямой пуск | HMS Control L3-300-IP 21 У2 прямой пуск | HMS Control L3-300-IP 21 У2 прямой пуск | 116536.8
HMS Control L3-25-П-IP54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-25-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-25-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | 67295.4
HMS Control L3-40-П-IP54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-40-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-40-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | 82588.2
HMS Control L3-60-П-IP54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-60-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-60-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | 108147
HMS Control L3-80-П-IP54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-80-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-80-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | 121823.2
HMS Control L3-100-П-IP54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-100-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-100-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | 144302.2
HMS Control L3-120-П-IP54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-120-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-120-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | 157482.8
HMS Control L3-160-П-IP54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-160-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-160-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | 174746.2
HMS Control L3-200-П-IP54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-200-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-200-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | 226855
HMS Control L3-250-П-IP54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-250-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-250-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | 248980
HMS Control L3-300-П-IP54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-300-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-300-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | 318895
Расширение функциональных возможностей HMS Control L3:
Молниезащита (М) |  |  | по запросу
Защита от повышения напряжения (Н) |  |  | по запросу
Выключатель-разъединитель на вводе (Р) |  |  | по запросу
Подключение датчика температуры обмоток (Т) |  |  | по запросу
Удаленное управление по протоколу Modbus (С) |  |  | по запросу
Исполнение У2 для станций с плавным пуском (c обогревом) |  |  | по запросу
HMS Control ST с каскадно-частотным регулированием
(Один из насосов регулируется преобразователем частоты. Буква П в обозначении указывает на плавный способ пуска нерегулируемых насосов.)
Станции для управления двумя насосами
HMS Control ST-4-2-КЧ УХЛ4 |  |  | 175573.4
HMS Control ST-6-2-КЧ УХЛ4 | HMS Control ST-6-2-КЧ УХЛ4 | HMS Control ST-6-2-КЧ УХЛ4 | 177818.9
HMS Control ST-10-2-КЧ УХЛ4 | HMS Control ST-10-2-КЧ УХЛ4 | HMS Control ST-10-2-КЧ УХЛ4 | 187707.3
HMS Control ST-14-2-КЧ УХЛ4 | HMS Control ST-14-2-КЧ УХЛ4 | HMS Control ST-14-2-КЧ УХЛ4 | 193774.9
HMS Control ST-18-2-КЧ УХЛ4 | HMS Control ST-18-2-КЧ УХЛ4 | HMS Control ST-18-2-КЧ УХЛ4 | 210967.5
HMS Control ST-23-2-КЧ УХЛ4 | HMS Control ST-23-2-КЧ УХЛ4 | HMS Control ST-23-2-КЧ УХЛ4 | 229271.6
HMS Control ST-14-2-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-14-2-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-14-2-КЧП УХЛ4 | 267733.7
HMS Control ST-18-2-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-18-2-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-18-2-КЧП УХЛ4 | 295585.3
HMS Control ST-23-2-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-23-2-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-23-2-КЧП УХЛ4 | 314942
HMS Control ST-25-2-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-25-2-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-25-2-КЧП УХЛ4 | 315478.9
HMS Control ST-32-2-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-32-2-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-32-2-КЧП УХЛ4 | 356571.2
HMS Control ST-40-2-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-40-2-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-40-2-КЧП УХЛ4 | 417122.9
HMS Control ST-50-2-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-50-2-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-50-2-КЧП УХЛ4 | 521550.6
HMS Control ST-65-2-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-65-2-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-65-2-КЧП УХЛ4 | 592098
Станции для управления тремя насосами
HMS Control ST-4-3-КЧ УХЛ4 |  |  | 180412.6
HMS Control ST-6-3-КЧ УХЛ4 | HMS Control ST-6-3-КЧ УХЛ4 | HMS Control ST-6-3-КЧ УХЛ4 | 182606.2
HMS Control ST-10-3-КЧ УХЛ4 | HMS Control ST-10-3-КЧ УХЛ4 | HMS Control ST-10-3-КЧ УХЛ4 | 193023.2
HMS Control ST-14-3-КЧ УХЛ4 | HMS Control ST-14-3-КЧ УХЛ4 | HMS Control ST-14-3-КЧ УХЛ4 | 202344
HMS Control ST-18-3-КЧ УХЛ4 | HMS Control ST-18-3-КЧ УХЛ4 | HMS Control ST-18-3-КЧ УХЛ4 | 222328.5
HMS Control ST-23-3-КЧ УХЛ4 | HMS Control ST-23-3-КЧ УХЛ4 | HMS Control ST-23-3-КЧ УХЛ4 | 227298.7
HMS Control ST-14-3-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-14-3-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-14-3-КЧП УХЛ4 | 294814.7
HMS Control ST-18-3-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-18-3-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-18-3-КЧП УХЛ4 | 331364.1
HMS Control ST-23-3-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-23-3-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-23-3-КЧП УХЛ4 | 350473
HMS Control ST-25-3-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-25-3-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-25-3-КЧП УХЛ4 | 351012.2
HMS Control ST-32-3-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-32-3-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-32-3-КЧП УХЛ4 | 415206.6
HMS Control ST-40-3-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-40-3-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-40-3-КЧП УХЛ4 | 494914.4
HMS Control ST-50-3-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-50-3-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-50-3-КЧП УХЛ4 | 620019.2
HMS Control ST-65-3-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-65-3-КЧП УХЛ4 | HMS Control ST-65-3-КЧП УХЛ4 | 721762.3
Расширение функциональных возможностей HMS Control ST:
Автоматический ввод резервного питания (АВР) |  |  | по запросу
Подключение термоконтактов двигателя (Т) |  |  | по запросу
Молниезащита (М) |  |  | по запросу
Вольтметр на вводе станции (В) |  |  | по запросу
Амперметр на каждый насос (А) |  |  | по запросу
Удаленное управление по протоколу Modbus (С) |  |  | по запросу
Станции HMS Control G IP 31 для управления работой и защиты погружных дренажных насосов типа Гном.
HMS Control G - 2,5 IP31 УХЛ4, ток 1,6…2,5 |  |  | 6575
HMS Control G - 4 IP31 УХЛ4, ток 2,5…4 |  |  | 6577.3
HMS Control G - 8 IP31 УХЛ4, ток 5,5…8 |  |  | 6563.2
HMS Control G - 10 IP31 УХЛ4, ток 7…10 |  |  | 6565.5
HMS Control G - 13 IP31 УХЛ4, ток 9…13 |  |  | 6577.3
датчик уровня поплавковый (L=0,5 м) |  |  | 472
датчик уровня поплавковый (L=3 м) |  |  | 932.2
датчик уровня поплавковый (L=6м) |  |  | 1309.8
датчик уровня поплавковый (L=10м) |  |  | 2430.8
Датчик сухого хода |  |  | 590
ДВНУ-датчик верхнего и нижнего уровней |  |  | 1239
HMS Control L4
HMS Control L4-25-IP54 УХЛ4 прямой пуск |  |  | 55955.6
HMS Control L4-40-IP54 УХЛ4 прямой пуск | HMS Control L3-40-IP 54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-40-IP 54 У2 прямой пуск | 56805.2
HMS Control L4-60-IP54 УХЛ4 прямой пуск | HMS Control L3-60-IP 54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-60-IP 54 У2 прямой пуск | 64416.2
HMS Control L4-80-IP54 УХЛ4 прямой пуск | HMS Control L3-80-IP 54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-80-IP 54 У2 прямой пуск | 65254
HMS Control L4-100-IP54 УХЛ4 прямой пуск | HMS Control L3-100-IP 54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-100-IP 54 У2 прямой пуск | 81892
HMS Control L4-120-IP54 УХЛ4 прямой пуск | HMS Control L3-120-IP 54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-120-IP 54 У2 прямой пуск | 85762.4
HMS Control L4-160-IP54 УХЛ4 прямой пуск | HMS Control L3-160-IP 54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-160-IP 54 У2 прямой пуск | 96028.4
HMS Control L4-200-IP54 УХЛ4 прямой пуск | HMS Control L3-200-IP 54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-200-IP 54 У2 прямой пуск | 108855
HMS Control L4-250-IP54 УХЛ4 прямой пуск | HMS Control L3-250-IP 54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-250-IP 54 У2 прямой пуск | 126791
HMS Control L4-300-IP54 УХЛ4 прямой пуск | HMS Control L3-300-IP 54 У2 прямой пуск | HMS Control L3-300-IP 54 У2 прямой пуск | 162580.4
HMS Control L4-25-П-IP54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-25-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-25-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | 93007.6
HMS Control L4-40-П-IP54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-40-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-40-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | 103981.6
HMS Control L4-60-П-IP54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-60-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-60-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | 132266.2
HMS Control L4-80-П-IP54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-80-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-80-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | 147452.8
HMS Control L4-100-П-IP54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-100-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-100-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | 174026.4
HMS Control L4-120-П-IP54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-120-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-120-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | 188564
HMS Control L4-160-П-IP54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-160-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-160-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | 205178.4
HMS Control L4-200-П-IP54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-200-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-200-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | 277382.6
HMS Control L4-250-П-IP54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-250-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-250-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | 315874.2
HMS Control L4-300-П-IP54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-300-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | HMS Control L3-300-П-IP 54 УХЛ4 плавный пуск | 367723.4