ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭКПРОМКОМПАНИЯ

ВОДОПОДГОТОВКА, ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Россия, 600000, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 77,

тел./факс:(4922) 42-01-39

WWW.EPCS.RU                                      eko@epcs.ru

От  1 марта  2012 г.

ПРАЙС-ЛИСТ

на автоматические фильтрационные установки «Сокол-Ф(И)» обессоливания воды методом ионного обмена в одну ступень на «Н-ОН» фильтрах .

| Макс. расход, м3/час | Диаметр/высота фильтра, мм. | Объём загрузки в фильтре, л. | Объём реагентных баков, л. | Цена в рублях. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 308/1400 | 50 | 100 | 98 000 |
| 1,5 | 360/1700 | 100 | 150 | 130 000 |
| 2,5 | 460/1700 | 150 | 300 | 180 000 |
| 3,5 | 525/2000 | 200 | 380 | 240 000 |
| 4,5 | 620/2200 | 300 | 380 | 340 000 |