ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭКПРОМКОМПАНИЯ

ВОДОПОДГОТОВКА, ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Россия, 600000, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 77,

тел./факс:(4922) 42-01-39

E-mail: eko@epcs.ru

От 1 марта  2012 г.

ПРАЙС-ЛИСТ

на фильтрационные, автоматические установки обезжелезивания воды, механической и сорбционной очистки воды «СОКОЛ-Ф(М, С)».

| Расход, м3/час. | Диаметр/высота, мм / дюймы | Объём загрузки, л | Управляющий клапан | Цена, руб. c НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 259/1382 10-54 | 35 | CLACK – 1”, с таймером и счётчиком | 19 800 |
| 0,8 | 333/1392 13-54 | 56 | CLACK – 1”, с таймером и счётчиком | 34 800 |
| 1 | 356/1633 14-65 | 92 | CLACK – 1”, с таймером и счётчиком | 40 000 |
| 1,3 | 408/1643 16-65 | 112 | CLACK – 1”, с таймером и счётчиком | 44 000 |
| 1,6 | 468/1721 18-65 | 140 | CLACK – 1”, с таймером и счётчиком | 50 000 |
| 2,2 | 540/1728 21-62 | 168 | CLACK – 1,25”, с таймером и счётчиком | 60 000 |
| 3 | 620/1915 24-72 | 252 | CLACK – 1,25”, с таймером и счётчиком | 84 000 |
| 4,5 | 772/2142 30-72 | 364 | CLACK – 1,5”, с таймером и счётчиком | 147 000 |
| 6,5 | 925/2151 36-72 | 448 | CLACK – 2”, с таймером и счётчиком | 250 000 |

* В комплект поставки входят (комплектация согласно паспорта на установку):

- стеклопластиковый корпус фильтра с дренажной системой;

- управляющий клапан с блоком питания или ручной клапан;

- комплект загрузки (сорбент, песок, уголь …) заказывается дополнительно;

- комплект технической документации

* При необходимости производится расчёт и изготовление установок СОКОЛ:

- непрерывного действия (системы TWIN, Дуплекс);

- большей производительности.

* Дополнительная комплектация:

- микропереключатель и электромагнитный клапан на 1” или 11/2”;

- сетчатые или картриджные фильтры на входе и выходе воды с установки.

- комплект запорной арматуры и трубопроводов «обвязки» фильтров;

- шкаф электропитания и управления работой установки.

* Изготовитель готов произвести работы по доставке, монтажу и наладке оборудования.