| № п/п | Наименование изделий,тип | Технические условия | Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  | Цена (руб) без НДС | Цена (руб) без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект для электронасосных агрегатов (насос) |  | подача, м3/ч | напор м | Габаритные размеры агрегата длина,ширина, высота мм. | Электродвигатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тип | Р, кВт | частота об/мин | КПД насоса % | Масса агрегата, кг | С двигателем | Без двигателя |  |
| 1 | ЗГМ-2М | ТУ. 24.8.921-77 | 1900 | 58 | 4033х1760х1960 | АК4-450У | 630 | 750 | 72 | 7815 |  |  | 800 000 |
| 2 | ППН 50-12М | ТУ.3631-003- 00211056-2007 | 50 | 250 | 950х970х6800 | 4АН280Ш | 75 | 1500 | 57 | 2600 |  |  | 1 117 000 |
| 3 | АТН8-1-16 (без труб) | ТУ.24.8.923-75 | 30 | 65 | 500х500х69854 | АИМР-160S4 | 15 | 1500 | 63 | 2180 | 319 137 |  | 299 637 |
| 4 | АТН8-1-22 (без труб) | ТУ.24.8.923-75 | 30 | 90 | 500х500х93308 | АИМР160М4 | 18.5 | 1500 | 63 | 2870 | 335 082 | 319 182 |  |
| 5 | 6Ш8 | ТУ.3631-001- 00211056-2001 | 250 | 54 | 2270х780х880 2158х865х880 | АВР250М4 4АМ280М4 | 90 | 1500 | 64 | 1245 1005 |  | 79 178 |  |
| 6 | 6Ш8-2 | ТУ.3631-001- 00211056-2001 | 150 | 33 | 1860х558х760 2020х583х760 1790х583х760 | АИМР180М4 ВРП180М4 ВА180М4 | 30 | 1500 | 64 | 1245 820 780 |  | 77 361 |  |
| 7 | 8Ш8 | ТУ.3631-001- | 560 | 35 | 2850х960х1310 | 4А315S6 | 110 | 1000 | 64 | 1990 |  |  | 512 000 |
| 8 | 8С8 | 00211056-2001 ТУ.3631-001- 00211056-2001 | 360 | 36 | 2880х870х1180 2920х870х1180 | 4А315S6 ВАО2-315М6 | 110 160 | 1000 | 65 | 2564 3044 |  |  | 620 000 |
| 9 | ВШН-150 | ТУ.3631-002- 00211056-2001 | 150 | 30 | 860х625х1750 | ВРП180М4 | 30 | 1500 | 57 | 560 |  | 64 916 |  |
| 10 | М85 | ТУ.24.8.921-77 | 800 | 40 | 1195х1370х3290 | АИР355S8 | 132 | 750 | 65 | 3680 |  | 637 000 |  |
| 11 | ГрА 170/40 | ТУ.24.08.1431-86 | 170 | 40 | 2300х600х1000 | ВРП225М4 | 55 | 1500 | 60 | 1385 |  | 239 250 |  |
| 12 | НСВА 150/50 | ТУ.24.08.1606-89 | 150 | 50 | 2200х960х890 | ВРП225М4 | 55 | 1500 | 50 | 1500 |  | 64 336 |  |
| 13 | К 45/55 | ТУ.26-06-807-73 | 45 | 55 | 1405х505х565 | 4АМ160S2 | 10.7 | 3000 | 63 | 330 |  |  | 18 901 |
| 14 | К 20/30 | ТУ.26-06-807-73 | 20 | 30 | 285х360х850 | АИР100S2 | 4 | 2850 | 63 | 70 |  |  | 15 260 |

ООО «Черемховский машиностроительный завод»

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Тел/факс (395-2) 61-31-99, 29-37-77                                 E-mail: torg.dom.ch_mz@bk.ru,        http://www.ch-mz.ru

| ООО «Черемховский машиностроительный завод» НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ГИДРОМОНИТОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наимено- вание гидро- монитора | Технические условия | Техническая характеристика |  |  |  |  |  | Масса, кг | Цена (руб) без НДС |
|  |  |  | расход воды м3/ч | давление МПа | Габаритные размеры: длина,ширина высота,мм | Электродвигатель |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тип | Р, кВт | частота, об/мин |  |  |
| 1 | ГМД-250 | ТУ 24.08.353-84 | 0,76 | 2,5 | 4780х1700х1640 маслостанция | 4АМ100L4УХЛ | 4 | 1500 | 1300 | 987 000 |
| 2 | ГМН-250 | ТУ 24.08.420-84 | 0,43 | 1,5 | 3200х510х1450 |  |  |  | 195 | 100 000 |
| 3 | ГПД 12-5 | ТУ 24.08.1364-85 | 0,05 | 12 | 1650х430х650 900х540х930(маслостанция) |  |  |  | 163 95 | 374 000 |

КЛЕТИ ШАХТНЫЕ ГРУЗОЛЮДСКИЕ

| № п/п | Тип клети | Технические условия | Расстояние между про- водниками,мм | Площадь пола,мм | Кол-во поднимаемых людей | Грузо- подъемность т | Высота клети,мм | Масса не более,кг | Цена (руб) без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61.НВ 1,4.00.000 | ТУ 48-3-176-89 | 1020-1120 | 970х1400 | 5 | 2,36 | 4310 | 1100 | 1 210 000 |
| 2 | 61.НВ 2,0.00.000 |  | 1380-1460 | 1320х2000 | 12 | 4 | 5185 | 2000 | 1 485 000 |
| 3 | 61.НВ 2,5.00.000 |  | 1380-1460 | 1320х2500 | 15 | 4 | 5185 | 2200 | 1 892 000 |
| 4 | 61.НВ 2,8.00.000 |  | 1380-1460 | 1328-2800 | 15 | 4 | 5185 | 2300 | 2 090 000 |

ЗАТВОРЫ БУНКЕРНЫЕ

|  | Тип затвора | Технические условия | Размер патрубка, мм | Номер чертежа общего вида | Привод затвора | Масса затвора,кг | Цена (руб) без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затворы двухсекторные | ТУ 24.08.607-80 | 400х400 | УСН 47-20 | ручной | 102 | 18 370 |
| 2 |  |  | 400х400 | УСН 47-30 | пневмопривод | 93 | 18 700 |
| 3 |  |  | 630х630 | УСН 47-110А | пневмопривод | 220 | 34 304 |
| 4 |  |  | 630х630 | 58Н1-107 | ручной | 250 | 31 532 |
| 5 |  |  | Д 500 | УСН 47-80 | ручной | 151 | 15 754 |
| 6 |  |  | Д 500 | УСН 47-90 | пневмопривод | 144 | 18 737 |
| 7 |  |  | 800х800 | 105Т-3Т-000А | пневмопривод | 966 | 182 562 |
| 8 | Затвор двухреечный |  | 500х500 | 7461-515 | ручной | 165 | 28 490 |