ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ WESPE HEIZUNG (Elite) (Германия)

| Тип котла | Мощность | Питание | Габаритные размеры | Цена розничная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WH.L/LF (elite) | 4 | 3х380/2х220 | 700х420х285 | 927.30 |
| WH.L/LF (elite) | 6 | 3х380/2х220 | 700х420х285 | 957.00 |
| WH.L (elite) | 8 | 3х380 | 700х420х285 | 987.80 |
| WH.L (elite) | 12 | 3х380 | 700х420х285 | 1016.40 |
| WH.L (elite) | 15 | 3х380 | 700х420х285 | 1046.10 |
| WH.L (elite) | 18 | 3х380 | 700х420х285 | 1078.00 |
| WH.L (elite) | 21 | 3х380 | 700х420х285 | 1107.70 |
| WH.L (elite) | 24 | 3х380 | 700х420х285 | 1137.40 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ  WESPE HEIZUNG (Industrial) ( Германия )

| # Тип котла | ## Мощность | # Питание | Габаритные размеры мм | ## Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WH.L( Industrial ) 6 кВт | 6 | 3х380 | 780х205х220 | 618.20 |
| WH.L( Industrial ) 9 кВт | 9 | 3х380 | 780х205х220 | 701.80 |
| WH.L( Industrial ) 12 кВт | 12 | 3х380 | 780х205х220 | 798.60 |
| WH.L( Industrial ) 14 кВт | 14 | 3х380 | 780х270х220 | 816.20 |
| WH.L( Industrial ) 16 кВт | 16 | 3х380 | 780х270х220 | 842.60 |
| WH.L( Industrial ) 18 кВт | 18 | 3х380 | 780х270х220 | 910.80 |
| WH.L( Industrial ) 22 кВт | 22 | 3х380 | 780х335х220 | 954.80 |
| WH.L( Industrial ) 24 кВт | 24 | 3х380 | 780х335х220 | 1004.30 |
| WH.L( Industrial ) 32 кВт | 32 | 3х380 | 780х335х220 | 1478.40 |
| WH.L( Industrial ) 40 кВт | 40 | 3х380 | 930х480х220 | 1645.60 |
| WH.L( Industrial ) 60 кВт | 60 | 3х380 | 930х550х220 | 1984.40 |
| WH.L( Industrial ) 90 кВт | 90 | 3х380 | 930х550х220 | 2161.50 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ  WESPE HEIZUNG (Complete )  ( Германия )

| # Тип котла | ## Мощность (кВт) | # Питание (В) | Габаритные размеры мм | ## Цена у.е. розн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WH.L complete-U 6 кВт | 6 | 3х380 | 780х205х220 | 858.00 |
| WH.L complete-U 9 кВт | 9 | 3х380 | 780х205х220 | 910.80 |
| WH.L complete-U 12 кВт | 12 | 3х380 | 780х205х220 | 1062.60 |
| WH.L complete-U 14 кВт | 14 | 3х380 | 780х205х220 | 1078.00 |
| WH.L complete-U 18 кВт | 18 | 3х380 | 780х270х220 | 1104.40 |
| WH.L complete-U 20 кВт | 20 | 3х380 | 780х270х220 | 1128.60 |
| WH.L complete-U 24 кВт | 24 | 3х380 | 780х335х220 | 1199.00 |
| WH.L complete-U 32 кВт | 32 | 3х380 | 930х480х220 | 1829.30 |
| WH.L complete-U 40 кВт | 40 | 3х380 | 930х480х220 | 2096.60 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ  WESPE HEIZUNG (Kombi)  (Германия)

| # Тип котла | ## Мощность (кВт) | # Питание (В) | Габаритные размеры мм | ## Цена у.е. розн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### WH.L (kombi) 18 | 18 | 3х380 | 930х480х220 | 2189.00 |
| ### WH.L (kombi) 24 | 24 | 3х380 | 930х480х220 | 2505.80 |
| ### WH.L (kombi) 32 | 32 | 3х380 | 930х550х220 | 2637.80 |
| ### WH.L (kombi) 40 | 40 | 3х380 | 930х550х220 | 2787.40 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ  WESPE HEIZUNG (Complete –О (Onli) с подключением ГВС

| # Тип котла | ## Мощность (кВт) | # Питание (В) | Габаритные размеры мм | ## Цена у.е. розн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WH.L complete-О 9 кВт | 9 | 3х380 | 930х400х230 | 1736.57 |
| WH.L complete-о-О 12 кВт | 12 | 3х380 | 930х400х230 | 1804.39 |
| WH.L complete-О 15 кВт | 15 | 3х380 | 930х400х230 | 1859.33 |
| WH.L complete-О 18 кВт | 18 | 3х380 | 930х400х230 | 1905.09 |
| WH.L complete-О 22 кВт | 22 | 3х380 | 930х400х230 | 2007.72 |
| WH.L complete-О 24 кВт | 24 | 3х380 | 930х400х230 | 2088.30 |
| WH.L complete-О 28 кВт | 28 | 3х380 | 930х400х230 | 2238.00 |
| WH.L complete-О 32 кВт | 32 | 3х380 | 930х400х230 | 2270.20 |
| WH.L complete-О 36 кВт | 36 | 3х380 | 930х400х230 | 2411.92 |
| WH.L complete-О 40 кВт | 40 | 3х380 | 930х400х230 | 2543.92 |

www.teplomir-spb.ru

(812) 970-35-87, (812) 295-07-27