## Насосы
ООО «ДиПиПром»
Р/с 40702810202260000266 в филиале ВРУ ОАО «МИнБ» г. Владимир
К/с 30101810200000000716 БИК 041708716 ОКПО 97469424
т/ф: 8-499-2705088, 8-495-7537676
|  | http://www.dpprom.ru |  |  | т: 8-926-5854131, 8-920-6230033, 8-920-9323334
Вводится с 01.05.09г.
Марка | Параметры |  |  | Цена, руб. (с НДС) |  | Марка | Параметры |  |  | Цена, руб. (с НДС)
насоса | Q м3/ч | H м | N кВт | Насоса* | Агрегата* | насоса | Q м3/ч | H м | N кВт | Насоса* | Агрегата*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Автоматизированные установки повышения давления | [5 empty] | АУПД 2 MXH 204Е КР | 1…7 | 27-40 | 0.55 |  | 115867.82
АУПД 2 ЦНСл 16-20 | 9…40 | 24-16 | 2.2 |  | дог.(по опр.листу) | АУПД 2 MXHМ 204Е КР | 1…7 | 27-40 | 0.9 |  | 113043.06
АУПД 2 ЦНСл 16-30 | 9…40 | 40-26 | 3 |  | дог.(по опр.листу) | АУПД 2 MXH 205Е КР | 1…7 | 35-50 | 0.75 |  | 118234.54
АУПД 2 ЦНСл 16-40 | 9…40 | 54-35 | 4 |  | дог.(по опр.листу) | АУПД 2 MXHМ 205Е КР | 1…7 | 35-50 | 1.2 |  | 115409.79
АУПД 2 ЦНСл 16-50 | 9…40 | 68-45 | 5.5 |  | дог.(по опр.листу) | АУПД 2 MXH 403Е КР | 2,25..12 | 17-29 | 0.55 |  | 119184.73
АУПД 2 ЦНСл 16-60 | 9…40 | 81-53 | 5.5 |  | дог.(по опр.листу) | АУПД 2 MXHМ 403Е КР | 2,25..12 | 17-29 | 0.9 |  | 119186.03
АУПД 2 ЦНСл 16-20 ЧР | 9…40 | 24-16 | 2.2 |  | дог.(по опр.листу) | АУПД 2 MXH 404Е КР | 2,25..12 | 27-40 | 0.75 |  | 121059.69
АУПД 2 ЦНСл 16-30 ЧР | 9…40 | 40-26 | 3 |  | дог.(по опр.листу) | АУПД 2 MXHМ 404Е КР | 2,25..12 | 27-40 | 1.2 |  | 118233.63
АУПД 2 ЦНСл 16-70 | 9…60 | 95-65 | 7.5 |  | дог.(по опр.листу) | АУПД 2 MXH 405Е КР | 2,25..12 | 32-50 | 1.1 |  | 125496.02
АУПД 3 ЦНСл 16-30 | 9…60 | 40-26 | 3 |  | дог.(по опр.листу) | АУПД 2 MXHМ 405 КР | 2,25..12 | 32-50 | 1.5 |  | 127322.81
АУПД 3 ЦНСл 16-40 | 9…60 | 54-35 | 4 |  | дог.(по опр.листу) | АУПД 2 MXH 803 КР | 5...24 | 17-30 | 1.1 |  | 129349.92
АУПД 3 ЦНСл 16-50 | 9…60 | 68-45 | 5.5 |  | дог.(по опр.листу) | АУПД 2 MXHМ 803 КР | 5...24 | 17-30 | 1.5 |  | 126541.88
АУПД 3 ЦНСл 16-60 | 9…60 | 81-53 | 5.5 |  | дог.(по опр.листу) | АУПД 2 MXH 804 КР | 5...24 | 25-40 | 1.5 |  | 131420.79
АУПД 3 ЦНСл 16-70 | 9…60 | 95-65 | 7.5 |  | дог.(по опр.листу) | АУПД 2 MXHМ 804 КР | 5...24 | 25-40 | 2 |  | 128612.75
АУПД 4 ЦНСл 16-30 | 9…80 | 40-26 | 3 |  | дог.(по опр.листу) | АУПД 2 MXH 805 КР | 5...24 | 30-50 | 1.8 |  | 136943.19
АУПД 4 ЦНСл 16-40 | 9…80 | 54-35 | 4 |  | дог.(по опр.листу) | Горизонтальные
АУПД 4 ЦНСл 16-50 | 9…80 | 68-45 | 5.5 |  | дог.(по опр.листу) | Д160-112 | 160 | 112 | 90 | - | 148515
АУПД 4 ЦНСл 16-60 | 9…80 | 81-53 | 5.5 |  | дог.(по опр.листу) | Д160-112а | 150 | 100 | 75 | - | 140927
АУПД 4 ЦНСл 16-70 | 9…80 | 95-65 | 7.5 |  | дог.(по опр.листу) | Д160-112б | 135 | 80 | 55 | - | 115758
АУПД 5 ЦНСл 16-30 | 9…100 | 40-26 | 3 |  | дог.(по опр.листу) | Д160-112 | 80 | 28 | 15 | - | 83839
АУПД 5 ЦНСл 16-40 | 9…100 | 54-35 | 4 |  | дог.(по опр.листу) | Д160-112а | 70 | 25 | 15 | - | 83839
АУПД 5 ЦНСл 16-50 | 9…100 | 68-45 | 5.5 |  | дог.(по опр.листу) | Д200-36 | 200 | 36 | 37 | 34126 | 77620
АУПД 5 ЦНСл 16-60 | 9…100 | 81-53 | 5.5 |  | дог.(по опр.листу) | Д200-36а | 190 | 29.7 | 30 | 34126 | 68121
АУПД 5 ЦНСл 16-70 | 9…100 | 95-65 | 7.5 |  | дог.(по опр.листу) | Д200-36б | 180 | 25 | 22 | 34126 | 65643
АУПД 2 FC 20-2В | 1…10 | 36-13 | 0.55 |  | дог.(по опр.листу) | Д200-36 прав.вр. | 200 | 36 | 37 | 44285 | 77620
АУПД 2 FC 20-2А | 1…10 | 43-23 | 0.75 |  | дог.(по опр.листу) | Д200-36а прав.вр. | 190 | 29.7 | 30 | 44285 | 68121
АУПД 2 FC 25-2F | 1…14 | 49-34 | 1.1 |  | дог.(по опр.листу) | Д200-36б прав.вр. | 180 | 25 | 22 | 44285 | 65643
АУПД 2 FC 25-2С | 2…14 | 35-50 | 1.5 |  | дог.(по опр.листу) | Д320-50 | 320 | 50 | 75 | 41666 | 119853
АУПД 3 FC 20-2B | 1…15 | 36-13 | 0.55 |  | дог.(по опр.листу) | Д320-50а | 300 | 40 | 55 | 41666 | 94105
АУПД 3 FC 20-2B чр | 1…15 | 36-13 | 0.55 |  | дог.(по опр.листу) | Д320-50б | 300 | 30 | 45 | 41666 | 94046
АУПД 3 FC 20-2A | 1…15 | 43-23 | 0.75 |  | дог.(по опр.листу) | Д320-50 прав.вр. | 320 | 50 | 75 | 54115 | 119853
АУПД 3 FC 25-2F | 1…20 | 49-34 | 1.1 |  | дог.(по опр.листу) | Д320-50а прав.вр. | 300 | 40 | 55 | 54115 | 94105
АУПД 2 Cа 70/45 | 0…9,6 | 55-34 | 1.1 |  | дог.(по опр.листу) | Д320-50б прав.вр. | 300 | 30 | 45 | 54115 | 94046
АУПД 3 Cа 70/45 | 0…14,4 | 55-34 | 1.1 |  | дог.(по опр.листу) | 1Д200-90 | 100 | 22 | 15 | 25217 | 102471
АУПД 2 Cа 200/35 | 0…24 | 52-38 | 2.2 |  | дог.(по опр.листу) | 1Д200-90 | 200 | 90 | 90 | 25217 | 50221
АУПД 3 1К100-65-250 чр | 100…300 | 85-70 | 45 |  | дог.(по опр.листу) | 1Д200-90а | 180 | 74 | 75 | 25217 | 96229
АУПД 4 1К100-65-250 | 90…450 | 97-75 | 55 |  | дог.(по опр.листу) | 1Д200-90б | 160 | 62 | 55 | 25217 | 76594
АУПД 2 MXH 203Е КР | 1…7 | 17-29 | 0.45 |  | 112021.87 | 1Д200-90 прав.вр. | 100 | 22 | 15 | 32698 | 102471
АУПД 2 MXHМ 203Е КР | 1…7 | 17-29 | 0.65 |  | 108960.07 | 1Д200-90 прав.вр. | 200 | 90 | 90 | 32698 | 50221
кр/чр - каскадный/частотный метод регулирования производительности | [5 empty] | 1Д200-90а прав.вр. | 180 | 74 | 75 | 32698 | 76594
Возможно изготовление АУПД на базе любых насосов по спецзаказу | [5 empty] | 1Д200-90б прав.вр. | 160 | 62 | 55 | 32698 | 76594
Марка | Параметры |  |  | Цена, руб. (с НДС) |  | Марка | Параметры |  |  | Цена, руб. (с НДС)
насоса | Q м3/ч | H м | N кВт | Насоса* | Агрегата | насоса | Q м3/ч | H м | N кВт | Насоса* | Агрегата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1Д250-125 | 250 | 125 | 160 | - | 189720 | 1Д1250-125 | 1250 | 125 | 630 | 142910 | 698017
1Д250-125а | 240 | 101 | 132 | - | 163595 | 1Д1250-125а | 1150 | 102 | 500 | 142910 | 644622
1Д250-125 | 125 | 30 | 30 | - | 78139.6 | 1Д1250-125б | 1030 | 87 | 400 | 142910 | 430039
1Д315-50 | 315 | 50 | 75 | 27282 | 98318 | 1Д1250-125 прав.вр. | 1250 | 125 | 630 | 185732 | 698017
1Д315-50а | 300 | 42 | 55 | 27282 | 78317 | 1Д1250-125а прав.вр. | 1150 | 102 | 500 | 185732 | 644622
1Д315-50б | 220 | 36 | 45 | 27282 | 76334 | 1Д1250-125б прав.вр. | 1030 | 87 | 400 | 185732 | 430039
1Д315-50 прав.вр. | 315 | 50 | 75 | 36934 | 98318 | 1Д1600-90 | 1600 | 90 | 630 | - | 749418
1Д315-50а прав.вр. | 300 | 42 | 55 | 36934 | 78317 | 1Д1600-90а | 1450 | 75 | 400 | - | 474950
1Д315-50б прав.вр. | 220 | 36 | 45 | 36934 | 76334 | 1Д1600-90б | 1300 | 63 | 315 | - | 451350
1Д315-71 | 315 | 71 | 110 | 27612 | 122980 | 1Д1600-90 | 1000 | 40 | 160 | - | 368278
1Д315-71а | 300 | 60 | 90 | 27612 | 106448 | 1Д1600-90а | 970 | 34 | 132 | - | 336607
1Д315-71 | 150 | 18 | 18.5 | 27612 | 56628.2 | 1Д1600-90б | 870 | 30 | 110 | - | 330483
1Д315-71 прав.вр. | 315 | 71 | 110 | 35813 | 122980 | 2Д2000-21 | 1250 | 13 | 75 | 240154 | 365706
1Д315-71а прав.вр. | 300 | 60 | 90 | 35813 | 106448 | 2Д2000-21а | 1250 | 10 | 55 | 240154 | 349846
1Д315-71 прав.вр. | 150 | 18 | 18.5 | 35813 | 56628.2 | 2Д2000-21 | 2000 | 21 | 160 | 240154 | 424269
1Д500-63 | 500 | 63 | 160 | 62245 | 213002 | 2Д2000-21а | 1750 | 18 | 110 | 240154 | 384444
1Д500-63а | 450 | 53 | 110 | 62245 | 183502 | 2Д2000-21 прав.вр. | 1250 | 13 | 75 | 314246 | 365706
1Д500-63б | 400 | 44 | 90 | 62245 | 151642 | 2Д2000-21а прав.вр. | 1250 | 10 | 55 | 314246 | 349846
1Д500-63 прав.вр. | 500 | 63 | 160 | 80865 | 213002 | 2Д2000-21 прав.вр. | 2000 | 21 | 160 | 314246 | 424269
1Д500-63а прав.вр. | 450 | 53 | 110 | 80865 | 183502 | 2Д2000-21а прав.вр. | 1750 | 18 | 110 | 314246 | 384444
1Д500-63б прав.вр. | 400 | 44 | 90 | 80865 | 151642 | Примечание: Имеем возможность изготовить |  |  |  |  | с рабочими
1Д630-90 | 630 | 90 | 250 | 73632 | 286362 | колесами из бронзы 03Ц7С5Н1, ст.20Х13Л, ст.12Х18Н9ТЛ
1Д630-90а | 550 | 74 | 200 | 73632 | 234360 | Насосные станции с дизельным приводом
1Д630-90б | 500 | 60 | 160 | 73632 | 226336
1Д630-90 | 500 | 38 | 132 | 73632 | 233592.8 | типоразмер агрегата | Q, м3/ч | H, м | кавитационный запас, м | комплектующий двигатель | Цена, руб. (с НДС) в стандартной комплектации
1Д630-90а | 470 | 30 | 75 | 73632 | 170321.2
1Д630-90б | 420 | 25 | 55 | 73632 | 148526.6
1Д630-90 прав.вр. | 630 | 90 | 250 | 95639 | 286362 | ДНА-200/60 | 200 | 60 | 6 | Д245 | 288687
1Д630-90а прав.вр. | 550 | 74 | 200 | 95639 | 234360 | ДНА-200/90 | 140-240 | 98-82 | 5.5 | ЯМЗ-236М2 | 784228
1Д630-90б прав.вр. | 500 | 60 | 160 | 95639 | 226336 | ДНА-200/90а | 125-220 | 78-68 | 5.8 |  | 784228
1Д630-90 прав.вр. | 500 | 38 | 132 | 95639 | 233592.8 | ДНА-250/125 | 165-320 | 132-114 | 6 | ЯМЗ-238М2 | 887124
1Д630-90а прав.вр. | 470 | 30 | 75 | 95639 | 170321.2 | ДНА-250/125а | 160-300 | 108-92 | 6.4 | ЯМЗ-236М2 | 815085
1Д630-90б прав.вр. | 420 | 25 | 55 | 95639 | 148526.6 | ДНА-315/50 | 240-380 | 56-41 | 6.5 |  | 814554
1Д630-125 | 630 | 125 | 400 | - | дог | ДНА-315/71 | 220-375 | 78-65 | 6.5 |  | 816324
1Д630-125а | 550 | 101 | 315 | - | дог | ДНА-315/71а | 210-360 | 68-57 | 7 |  | 816324
1Д630-125б | 500 | 82 | 250 | - | дог | ДНА-500/63 | 380-650 | 68-55 | 4.5 | ЯМЗ-238Б14 | 1148435
1Д800-56 | 800 | 56 | 200 | 79308 | 229380 | ДНА-500/63а | 330-600 | 58-45 | 4.8 | ЯМЗ-238М2 | 1112858
1Д800-56а | 740 | 48 | 132 | 79308 | 192493 | ДНА-500/63б | 300-550 | 48-35 | 5 |  | 1112858
1Д800-56б | 700 | 40 | 110 | 79308 | 174900 | ДНА-630/90 | 450-800 | 94-83 | 5.5 | ЯМЗ-7511.10 | 1276701
1Д800-56 прав.вр. | 800 | 56 | 200 | 103061 | 229380 | ДНА-630/90а | 370-720 | 78-68 | 5.8 | ЯМЗ-238Б14 | 1158760
1Д800-56а прав.вр. | 740 | 48 | 132 | 103061 | 192493 | ДНА-630/90б | 300-670 | 63-56 | 5.9 |  | 1158760
1Д800-56б прав.вр. | 700 | 40 | 110 | 103061 | 174900 | ДНА-630/125а | 425-720 | 106-94 | 5.6 | ТМЗ-84352.10 | 1423257
1Д1250-63 | 1250 | 63 | 315 | 79827 | 232802 | ДНА-800/56 | 550-970 | 62-52 | 5 | ЯМЗ-238Б14 | 1154748
1Д1250-63а | 1100 | 52.5 | 250 | 79827 | 292180 | ДНА-800/56а | 520-880 | 52-43 | 5.1 |  | 1154748
1Д1250-63б | 1050 | 44 | 200 | 79827 | 154804 | ДНА-800/56б | 500-820 | 44-37 | 5.2 | ЯМЗ-236М2 | 1010139
1Д1250-63 | 800 | 28 | 110 | 79827 | 356785 | ДНА-1250/63 | 940-1550 | 69-56 | 6 | ТМЗ-84352.10 | 1414407
1Д1250-63а | 740 | 24 | 75 | 79827 | 174935 | ДНА-1250/63а | 730-1400 | 58-46 | 6.1 | ЯМЗ-7511.10 | 1282896
1Д1250-63б | 710 | 20 | 55 | 79827 | 240567 | ДНА-1250/63б | 600-1300 | 49-39 | 6.2 | ЯМЗ-238Б14 | 1164896
1Д1250-63 прав.вр. | 1250 | 63 | 315 | 103722 | 232802 | ДНА-1600/90б | 920-1600 | 59-57 | 7.2 | ТМЗ-84352.10 | 1467153
1Д1250-63а прав.вр. | 1100 | 52.5 | 250 | 103722 | 174935 | Возможно изготовление ДНА в комплектациях для орошения и мелиорации, пожаротушения и резервирования основного насоса (с функцией автоматического запуска)
1Д1250-63б прав.вр. | 1050 | 44 | 200 | 103722 | 154804
1Д1250-63 прав.вр. | 800 | 28 | 110 | 103722 | 356785
1Д1250-63а прав.вр. | 740 | 24 | 75 | 103722 | 292180
1Д1250-63б прав.вр. | 710 | 20 | 55 | 103722 | 240567
Марка | Параметры |  |  | Цена, руб. (с НДС) |  | Марка | Параметры |  |  | Цена, руб. (с НДС)
насоса | Q м3/ч | H м | N кВт | Насоса* | Агрегата* | насоса | Q м3/ч | H м | N кВт | Насоса* | Агрегата*
Консольные | [5 empty] | Бурун СХ1,2/4- 0,37/6 | 1.2 | 4 | 0.37 |  | 11523
1К8/18 | 8 | 18 | 1.5 | 3103 | 6702 | Бурун СХ1,8/4-М 0,75/4 | 1.8 | 4 | 0.75 |  | 13228
1К8/18а | 9 | 15 | 1.5 | 3103 | 6702 | Бурун СХ1,8/4-0,55/4 | 1.8 | 4 | 0.55 |  | 11523
1К 20/30 | 20 | 30 | 4 | 3233 | 9204 | Бурун СХ3,6/4-М 0,75/2 | 3.2 | 4 | 0.75 |  | 12903
1К 20/30м | 25 | 32 | 5.5 | 3233 | 9381 | Бурун СХ3,6/4-0,75/2 | 3.2 | 4 | 0.75 |  | 11523
1К 20/30а | 20 | 25 | 3 | 3233 | 7788 | Фекальные
1К 20/30б | 15 | 20 | 2.2 | 3233 | 7080 | ЦМФ 50-25 | 50 | 25 | 7.5 | - | 70080
К45/30 | 45 | 32 | 7.5 | 4177 | 14667 | СМ 80-50-200-2 | 50 | 50 | 15 | 8107 | 30279
К45/30а | 35 | 25 | 5.5 | 4177 | 12602 | СМ 80-50-200-2а | 45 | 42 | 11 | 8107 | 21098
1К50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 4850 | 9464 | СМ 80-50-200-2б | 25 | 32 | 11 | 8107 | 21098
1К50-32-125а | 12.5 | 18 | 2.2 | 4850 | 9464 | СМ 80-50-200-4 | 25 | 12.5 | 4 | 8107 | 16591
1К50-32-125м | 12.5 | 22 | 3 | 4850 | 10054 | СМ 80-50-200-4 | 25 | 12.5 | 5.5 | 8107 | 19128
1КМ50-32-125т | 12.5 | 20 | 2.2 | - | 13948 | СМ 80-50-200-4а | 22 | 9 | 3 | 8107 | 16237
1КМ50-32-125с | 12.5 | 20 | 2.2 | - | 13499 | СМ 80-50-200-4б | 20 | 7.8 | 3 | 8107 | 16237
1К65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 5558 | 12142 | СМ 100-65-200-2 | 100 | 50 | 37 | 8567 | 49725
1К65-50-160а | 20 | 31 | 4 | 5558 | 11906 | СМ 100-65-200-2а | 100 | 32 | 22 | 8567 | 37241
1К65-50-160б | 20 | 25 | 4 | 5558 | 11906 | СМ 100-65-200-2б | 80 | 32 | 18.5 | 8567 | 32780
1КМ65-50-160т | 25 | 32 | 5.5 | - | 19210 | СМ 100-65-200-4 | 50 | 12.5 | 5.5 | 8567 | 19706
1КМ65-50-160с | 25 | 32 | 5.5 | - | 18762 | СМ 100-65-200-4а | 45 | 9 | 3 | 8567 | 16815
1К80-50-200м | 50 | 57.5 | 18.5 | 5428 | 27624 | СМ 100-65-200-4б | 40 | 8 | 3 | 8567 | 16815
1К80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 5428 | 26161 | СМ 100-65-250-4 | 50 | 20 | 7.5 | 10478 | 23293
1К80-50-200а | 45 | 45 | 11 | 5428 | 17429 | СМ 100-65-250-4а | 45 | 16 | 5.5 | 10478 | 21582
1К80-50-200б | 45 | 34 | 7.5 | 5428 | 15128 | СМ 100-65-250-4б | 40 | 14 | 4 | 10478 | 19340
К80-50-200-55-Е-сталь | 50 | 57 | 18.5 | 30633 | 65643 | СМ 100-65-250-2 | 100 | 80 | 45 | 10478 | 59743
К80-50-200-5-Е-сталь | 50 | 57 | 18.5 | 27175 | 62269 | СМ 100-65-250-2а | 90 | 70 | 37 | 10478 | 51837
1К80-65-160с | 50 | 38 | 7.5 | 7812 | 18349 | СМ 100-65-250-2б | 80 | 60 | 30 | 10478 | 42468
1КМ80-65-160с | 50 | 38 | 7.5 | - | дог | СМ 125-80-315 | 80 | 32 | 18.5 | 14809 | 39424
1К100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 7871 | 38079 | СМ 125-100-250-4 | 100 | 20 | 15 | 14302 | 37276
1К100-65-200м | 100 | 55 | 30 | 7871 | 38079 | СМ 125-100-250-4а | 100 | 15 | 11 | 14302 | 28863
1К100-65-200а | 90 | 45 | 18.5 | 7871 | 30562 | СМ 125-100-250-4б | 80 | 14 | 7.5 | 14302 | 27140
1К100-65-200б | 90 | 40 | 18.5 | 7871 | 30562 | СМ 150-125-315-4 | 200 | 32 | 37 | 18302 | 62693
1К100-65-250м | 100 | 90 | 55 | 8107 | 65136 | СМ 150-125-315-4а | 180 | 27.5 | 30 | 18302 | 54280
1К100-65-250 | 100 | 80 | 45 | 8107 | 57879 | СМ 150-125-315-4б | 160 | 22.5 | 22 | 18302 | 48297
1К100-65-250а | 90 | 67 | 37 | 8107 | 50032 | СМ 150-125-315-6 | 100 | 15 | 11 | 18302 | 41217
1К100-65-250б | 80 | 60 | 30 | 8107 | 40793 | СМ 150-125-315-6а | 100 | 12.5 | 11 | 18302 | 41217
1К100-80-160 | 100 | 34 | 15 | 9003 | 30574 | СМ 150-125-315-6б | 92 | 10 | 7.5 | 18302 | 33382
1К150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 18774 | 56416 | СМ 200-150-400-4 | 400 | 50 | 110 | 26892 | 144467
1К150-125-315а | 200 | 25 | 30 | 18774 | 56416 | СМ 200-150-400-4а | 300 | 40 | 90 | 26892 | 112419
1К150-125-315б | 170 | 22 | 18.5 | 18774 | 46103 | СМ 200-150-400-4б | 300 | 32 | 75 | 26892 | 104076
2К80-65-160** | 50 | 35 | 11 | 10455 | 24426 | СМ 200-150-400-6 | 250 | 22.5 | 30 | 26892 | 73490
2К80-65-160а** | 45 | 30 | 7.5 | 10455 | 22172 | СМ200-150-400-6а | 220 | 17 | 22 | 26892 | 67496
2К80-65-160м** | 50 | 38 | 15 | 10455 | 33536 | СМ 200-150-400-6б | 200 | 14 | 18.5 | 26892 | 61443
2К100-80-160** | 100 | 32 | 15 | 11706 | 34869 | СМС80-50-200 | 90 | 60 | 37 | 10231 | 54905
2К100-80-160а** | 90 | 29 | 15 | 11706 | 34869 | СМС150-125-315 | 200 | 32 | 55 | 27234 | 82376
2К100-80-160б** | 80 | 23 | 11 | 11706 | 25748 | Консольные моноблочно-линейные
2К100-80-160м** | 100 | 34 | 18.5 | 11706 | 36391 | 1КМЛ65-200с | 30-72 | 52-40 | 18.5 |  | дог.(по опр.листу)
КМ80-50-200-5-Е-сталь | 50 | 55 | 15 | - | дог.(по опр.листу) | 1КМЛ65-200т | 30-72 | 52-40 | 18.5 |  | дог.(по опр.листу)
КМ100-80-160Е-5-сталь | 100 | 33 | 15 | - | дог.(по опр.листу) | 1КМЛ65-200с | 30-62 | 52-45 | 15 |  | дог.(по опр.листу)
Насосы пищевые | [5 empty] | 1КМЛ65-200т | 30-62 | 52-45 | 15 |  | дог.(по опр.листу)
ОНЦ1-6,3/20 | 6.3 | 20 |  | 7906 |  | 1КМЛ65-200с-а | 27-68 | 43-32 | 15 |  | дог.(по опр.листу)
ОНЦ1-10/20 | 10 | 20 |  | 8024 |  | 1КМЛ65-200т-а | 27-68 | 43-32 | 15 |  | дог.(по опр.листу)
ОНЦ1-12,5/20 | 12.5 | 20 |  | 8791 |  | 1КМЛ65-200с-а | 27-54 | 43-37 | 11 |  | дог.(по опр.листу)
ОНЦ1-16/16 | 16 | 16 |  | 10856 |  | 1КМЛ65-200т-а | 27-54 | 43-37 | 11 |  | дог.(по опр.листу)
ОНЦ3-12/10 | 12 | 10 |  | 15871 |  | 1КМЛ65-200с-б | 25-65 | 38-27 | 11 |  | дог.(по опр.листу)
Бурун СХ0,9/4-0,25/8 | 0.9 | 4 | 0.25 | - | 11682 | 1КМЛ65-200т-б | 25-65 | 38-27 | 11 |  | дог.(по опр.листу)
с - сальниковое уплотнение, т - торцовое уплотнение; ** - преимущества насосов 2К (t до 120˚C; КПД - до 79%; жидкая смазка подшипников; экономия эл.энергии 3-5%%)
Марка | Параметры |  |  | Цена, руб. (с НДС) |  | Марка | Параметры |  |  | Цена, руб. (с НДС)
насоса | Q м3/ч | H м | N кВт | Насоса* | Агрегата* | насоса | Q м3/ч | H м | N кВт | Насоса* | Агрегата*
1КМЛ65-160с | 28-72 | 38-27 | 11 |  | дог.(по опр.листу) | ВК5/24К-2Г(32) | 18 | 24 | 11 | 49112 | 72617
1КМЛ65-160т | 28-72 | 38-27 | 11 |  | дог.(по опр.листу) | ВКС5/24А(32) | 18 | 24 | 11 | 10868 | 23081
1КМЛ65-160с-а | 25-65 | 32-23 | 11 |  | дог.(по опр.листу) | ВКС5/24Б(32) | 18 | 24 | 11 | 32922 | 44592
1КМЛ65-160т-а | 25-65 | 32-23 | 11 |  | дог.(по опр.листу) | ВКС5/24К(32) | 18 | 24 | 11 | 29429 | 40686
1КМЛ65-160с-м | 30-75 | 42-30 | 15 |  | дог.(по опр.листу) | ВКС5/24А-2Г(32) | 18 | 24 | 11 | 40014 | 64263
1КМЛ65-160т-м | 30-75 | 42-30 | 15 |  | дог.(по опр.листу) | ВКC5/24Б-2Г(32) | 18 | 24 | 11 | 60145 | 83745
1КМЛ80-160с | 45-115 | 41-26 | 15 |  | дог.(по опр.листу) | ВКC5/24К-2Г(32) | 18 | 24 | 11 | 52604 | 76134
1КМЛ80-160т | 45-115 | 41-26 | 15 |  | дог.(по опр.листу) | ВКО5/24А(32) | 18 | 24 | 11 | 11859 | 24084
1КМЛ80-160с-а | 40-115 | 31-15 | 15 |  | дог.(по опр.листу) | ВК 10/45А | 36 | 45 | 30 | 11859 | 46126
1КМЛ80-160т-а | 40-115 | 31-15 | 15 |  | дог.(по опр.листу) | ВКС 10/45А | 36 | 45 | 30 | 13110 | 47342
1КМЛ80-160с-а | 45-95 | 31-22 | 11 |  | дог.(по опр.листу) | ВКО 10/45А | 36 | 45 | 30 | 13782 | 47967
1КМЛ80-160т-а | 45-95 | 31-22 | 11 |  | дог.(по опр.листу) | Коловратные
Вихревые | [5 empty] | КВ 0,7/18 | 0.7 | 18 | 11 |  | дог.
ВК 1/16А | 3.6 | 16 | 1.5 | 6809 | 11245 | КВ 1,8/18 | 1,2...5 | 18 | 15 |  | дог.
ВК 1/16Б | 3.6 | 16 | 1.5 | 22078 | 24969 | К3,5/6-10/6 | 10 | 6 | 5.5 |  | дог.
ВК 1/16К | 3.6 | 16 | 1.5 | 20709 | 23588 | НКФ-54 | 42 | 6 | 11 | 25276
ВК 1/16А-2Г | 3.6 | 16 | 1.5 | 34421 | 37760 | Питательные
ВК 1/16Б-2Г | 3.6 | 16 | 1.5 | 47070 | 49159 | ЦВК 4/112 | 14.4 | 112 | 18.5 | 22278 | 46197
ВК 1/16К-2Г | 3.6 | 16 | 1.5 | 43306 | 45347 | ЦВК 4/112 | 14.4 | 112 | 22 | 22278 | 50728
ВКС 1/16А | 3.6 | 16 | 1.5 | 7587 | 12001 | ЦВК 5/125 | 18 | 125 | 30 | 22278 | 53914
ВКС 1/16Б | 3.6 | 16 | 1.5 | 24414 | 27199 | ЦВК 6.3/160 | 22.7 | 160 | 30 | 22278 | 53914
ВКС 1/16К | 3.6 | 16 | 1.5 | 23258 | 25972 | Вакуумные
ВКС 1/16А-2Г | 3.6 | 16 | 1.5 | 35164 | 38480 | ВВН 1-0.75 | 0.75 |  | 2.2 | 7292 | 12036
ВКС 1/16Б-2Г | 3.6 | 16 | 1.5 | 49525 | 51554 | ВВН 1-1.5 | 1.5 |  | 5.5 |  | 18089
ВКС 1/16К-2Г | 3.6 | 16 | 1.5 | 45819 | 48604 | 2ВВН 1-0,8 | 0.8 |  | 2.2 |  | 10030
ВКО 1/16А | 3.6 | 16 | 1.5 | 8390 | 12838 | ВВН1-3 | 3 |  | 7.5 | 22526 | 34291
ВК 2/26А | 7.2 | 26 | 5.5 | 7505 | 16874 | Циркуляционные
ВК 2/26Б | 7.2 | 26 | 5.5 | 25429 | 32910 | ЦВЦ-Т6,3-3,5 | 6.3 | 3.5 | 0.18 |  | 4254
ВК 2/26К | 7.2 | 26 | 5.5 | 23152 | 30951 | Секционные
ВК 2/26А-2Г | 7.2 | 26 | 5.5 | 35152 | 47176 | ЦНСв12,5-40 | 12.5 | 40 | 5.5 | - | 43459.4
ВК 2/26Б-2Г | 7.2 | 26 | 5.5 | 50681 | 60251 | ЦНСв12,5-60 | 12.5 | 60 | 7.5 | - | 52451
ВК 2/26К-2Г | 7.2 | 26 | 5.5 | 46209 | 56392 | ЦНСв12,5-80 | 12.5 | 80 | 11 | - | 56380.4
ВКС 2/26А | 7.2 | 26 | 5.5 | 8295 | 17629 | ЦНСв12,5-100 | 12.5 | 100 | 11 | - | 58233
ВКС 2/26Б | 7.2 | 26 | 5.5 | 27813 | 35199 | ЦНСв20-45 | 20 | 45 | 5.5 | - | 47164.6
ВКС 2/26К | 7.2 | 26 | 5.5 | 25594 | 33276 | ЦНСв20-70 | 20 | 70 | 7.5 | - | 58587
ВКС 2/26А-2Г | 7.2 | 26 | 5.5 | 36049 | 48002 | ЦНСв20-95 | 20 | 95 | 11 | - | 77136.6
ВКС 2/26Б-2Г | 7.2 | 26 | 5.5 | 53395 | 62764 | ЦНСв20-120 | 20 | 120 | 15 | - | 81597
ВКС 2/26К-2Г | 7.2 | 26 | 5.5 | 49206 | 59047 | ЦНСп2,5-80 | 2.5 | 80 | 2.2 | 18891.8 | 24850.8
ВКО 2/26А | 7.2 | 26 | 5.5 | 8838 | 17912 | ЦНСп2,5-120 | 2.5 | 120 | 3 | 20626.4 | 27293.4
ВК 4/28А | 14.4 | 28 | 7.5 | 8059 | 19659 | ЦНСп2,5-160 | 2.5 | 160 | 4 | 23482 | 31895.4
ВК 4/28Б | 14.4 | 28 | 7.5 | 25759 | 35188 | Конденсатные
ВК 4/28К | 14.4 | 28 | 7.5 | 24874 | 34822 | 1КсВ 125-71-1 | 125 | 71 | 45 | - | 336029
ВК 4/28А-2Г | 14.4 | 28 | 7.5 | 36545 | 57702 | 1КсВ 125-140-1 | 125 | 140 | 90 | - | 483222
ВК 4/28Б-2Г | 14.4 | 28 | 7.5 | 53985 | 74010 | 1КсВ 100-100-1 | 100 | 100 | 75 | - | 475516
ВК 4/28К-2Г | 14.4 | 28 | 7.5 | 48368 | 68546 | 1КсВ 200-130-1 | 200 | 130 | 132 | - | 603641
ВКС 4/28А | 14.4 | 28 | 7.5 | 8732 | 20367 | 1КсВ 200-220-1 | 200 | 220 | 250 | - | 926843
ВКС 4/28Б | 14.4 | 28 | 7.5 | 28414 | 38598 | 1КсВ 315-160-1 | 315 | 160 | 250 | - | 934241
ВКС 4/28К | 14.4 | 28 | 5.5 | 27329 | 37666 | 1КсВ 315-80-1 | 315 | 80 | 110 | - | 640374
ВКС 4/28А-2Г | 14.4 | 28 | 7.5 | 37595 | 58717 | 1Кс 20-50 | 20 | 50 | 7.5 | - | 46044
ВКС 4/28Б-2Г | 14.4 | 28 | 7.5 | 57395 | 77349 | 1Кс 20-110 | 20 | 110 | 15 | - | 70670
ВКС 4/28К-2Г | 14.4 | 28 | 7.5 | 51365 | 70977 | 1Кс 32-150 | 32 | 150 | 30 | - | 153388
ВКО 4/28А | 14.4 | 28 | 7.5 | 9298 | 20910 | 1Кс 50-55 | 50 | 55 | 15 | - | 97338
ВК5/24А(32) | 18 | 24 | 11 | 10065 | 22349 | 1Кс 50-110 | 50 | 110 | 30 | - | 120230
ВК5/24Б(32) | 18 | 24 | 11 | 29288 | 41052 | 1Кс 80-100 | 80 | 100 | 45 | - | 161566
ВК5/24К(32) | 18 | 24 | 11 | 27069 | 38598 | 1Кс 80-155 | 80 | 155 | 75 | - | 203703
ВК5/24А-2Г(32) | 18 | 24 | 11 | 39270 | 63460
ВК5/24Б-2Г(32) | 18 | 24 | 11 | 56321 | 79945
Марка | Параметры |  |  | Цена, руб. (с НДС) |  | Марка | Параметры |  |  | Цена, руб. (с НДС)
насоса | Q м3/ч | H м | N кВт | Насоса* | Агрегата* | насоса | Q м3/ч | H м | N кВт | Насоса* | Агрегата*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Центробежные погружные для загрязненных вод | [5 empty] | Одновинтовые
ГНОМ 10-6 (~ 220В) | 10 | 6 | 0.6 |  | 3953 | Бурун Н1В2,5/2 | 0,6…2,5 | 2.5 | 0.75 | 380В | 4456.86
ГНОМ 6-10 (~ 220В) | 6 | 6 | 0.6 |  | 3233 | Бурун СХ0,9/4-0,25/8 | 0.9 | 4 | 0.25 | 380В | 11682
ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 1.1 |  | 3705 | Бурун СХ1,2/4-М 0,37/6 | 1.2 | 4 | 0.37 | 380В | 11523
ГНОМ 10-10Тр(~ 220В) | 10 | 10 | 1.1 |  | 3953 | Бурун СХ1,8/4-М 0,75/4 | 1.8 | 4 | 0.75 | 220В | 13228
ГНОМ 10-10Тр | 10 | 10 | 1.1 |  | 3717 | Бурун СХ1,8/4-0,55/4 | 1.8 | 4 | 0.55 | 380В | 11523
ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 2.2 |  | 4437 | Бурун СХ3,6/4-М 0,75/2 | 3.2 | 4 | 0.75 | 220В | 12903
ГНОМ 16-16Тр(~ 220В) | 16 | 16 | 2.2 |  | 4779 | Бурун СХ3,6/4-0,75/2 | 3.2 | 4 | 0.75 | 380В | 11523
ГНОМ 16-16Тр | 16 | 16 | 2.2 |  | 4437 | Бурун ПФ1,8/4-М0,55/4 | 1.8 | 4 | 0.55 | 220В | 7517
ГНОМ 25-20 | 25 | 20 | 3 |  | 6868 | Бурун ПФ1,8/4-0,55/4 | 1.8 | 4 | 0.55 | 380В | 6490
ГНОМ40-25 | 40 | 25 | 5.5 |  | 11611 | Н1В 1,6/5К | 0.1 | 1.6 | 1.1 | дог. (по опросному листу)
ГНОМ53-10 | 53 | 10 | 4 |  | 11116 | Н1В 6/5 | 1...5 | 1,6...5 | 1...2,2 |  | 45076
ЦМФ 50-25 | 50 | 25 | 7.5 | - | 70080 | Н1В 6/5К | 1...5 | 1,6...5 | 1...2,2 |  | 81656
насосы объёмного типа | [5 empty] | Н1В 6/10К-Рп | 1...4 | 6.3 | 4 | дог. (по опросному листу)
Марка | Параметры |  |  | Цена, руб. (с НДС) |  | Н1В 12/5К-Рп | 3...10 | 5 | 5.5 | дог. (по опросному листу)
насоса | Q м3/ч | Ркгс/см² | N кВт | Насоса* | Агрегата* | Н1В 12/10К-Рп | 3...10 | 5 | 7.5 | дог. (по опросному листу)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Н1В 20/5 | 16 | 5 | 4 |  | 62717
Шестерённые | [5 empty] | Н1В 20/5К | 10...16 | 5 | 4 |  | 130390
НМШФ 0.6-25Ю | 0.25 | 25 | 0.75 | - | 21818 | Н1В 20/10 | 16 | 10 | 11 |  | 55708
НМШФ 0.8-25Ю | 0.63 | 25 | 1.1 | - | 23093 | Н1В 20/10К | 16 | 10 | 11 |  | 160338
НМШ 2-40 | 1.6 | 16 | 1.5 | 12402 | 16107 | Н1В 50/5К-Рп | 8,0...25 | 5 | 11 | дог. (по опросному листу)
НМШ 2-40Б | 1.6 | 16 | 1.5 | 19576 | 23281 | Н1В 50/10К-Рп | 8,0...25 | 10 | 18.5 | дог. (по опросному листу)
НМШ 2-40-4-1,6/40 | 1.6 | 40 | 5.5 | - | 30739 | Н1В 80/5К-Рп | 6,3...32 | 5 | 4,0...15 | дог. (по опросному листу)
НМШ 2-40-4-1,6/40Б | 1.6 | 40 | 5.5 | - | 37937 | Н1В350/5-70/5,К,Е | 70 | 5 | 22 | дог. (по опросному листу)
НМШФ 2-40Б | 1.6 | 6 | 1.1 | - | 64357 | 2-х винтовые
НМШ 5-25 | 4 | 4 | 1.5 | 12591 | 16284 | А1 2ВГ63/16-50/6 | 60 | 6 | 37 | дог. (по опросному листу)
НМШ 5-25Б | 4 | 4 | 1.5 | 20013 | 23706 | А1 2ВГ63/16-50/8 | 35 | 8 | 37 | дог. (по опросному листу)
НМШ 5-25 | 4 | 25 | 5.5 | 16662 | 24898 | А1 2ВГ63/16-50/14 | 30 | 14 | 45 | дог. (по опросному листу)
НМШ 5-25Б | 4 | 25 | 5.5 | 24084 | 32320 | А2 2ВГ25/16-12/6К | 12 | 6 | 11 | дог. (по опросному листу)
НМШФ 5-25Б | 4 | 4 | 2.2 | - | 68818 | А2 2ВГ25/16-20/10 | 17 | 10 | 18.5 | дог. (по опросному листу)
НМШ 8-25 | 6.3 | 2.5 | 1.5 | 12827 | 16756 | А1 2ВГ25/16-14/4К | 14 | 4 | 15 | дог. (по опросному листу)
НМШ 8-25Б | 6.3 | 2.5 | 1.5 | 21275 | 25205 | А1 2ВГ40/16-36/4К | 36 | 4 | 22 | дог. (по опросному листу)
НМШ 8-25 | 6.3 | 10 | 4 | 17322 | 23305 | 2ВГ40/16-3-30/10К | 30 | 10 | 37 | дог. (по опросному листу)
НМШ 8-25Б | 6.3 | 10 | 4 | 25771 | 31754 | 2ВГ63/16-60/10К | 60 | 10 | 55 | дог. (по опросному листу)
НМШ 8-25 | 6.3 | 10 | 5.5 | 17322 | 25547 | А2 2ВВ10/16-6/6,3Б | 6…8 | 6.3 | 5.5 | дог. (по опросному листу)
НМШ 8-25Б | 6.3 | 10 | 5.5 | 25771 | 33996 | А4 2ВВ10/16-6/6,3Б | 6…8 | 6.3 | 5.5 | дог. (по опросному листу)
НМШ 8-25 | 6.3 | 25 | 7.5 | 17322 | 28296 | А7 2ВВ10/16-6/6,3Б | 6…8 | 6.3 | 5.5 | дог. (по опросному листу)
НМШ 8-25Б | 6.3 | 25 | 7.5 | 25771 | 36745 | А4 2ВВ16/16-16/4Б | 16…17 | 4 | 5.5 | дог. (по опросному листу)
НМШФ 8-25Б | 6.3 | 4 | 2.2 | - | 71225 | А7 2ВВ16/16-16/4Б | 16…17 | 4 | 5.5 | дог. (по опросному листу)
НМШГ 8-25 | 6.3 | 10 | 4 | - | 25169 | А2 2ВВ25/16-25/5Б | 23…25 | 5 | 7.5 | дог. (по опросному листу)
НМШ12-25 | 10 | 10 | 11 | - | 42928 | А4 2ВВ25/16-25/5Б | 23…25 | 5 | 7.5 | дог. (по опросному листу)
НМШ12-25Б | 10 | 10 | 11 | - | 58611 | А7 2ВВ25/16-25/5Б | 23…25 | 5 | 7.5 | дог. (по опросному листу)
НМШГ 20-25 | 14 | 10 | 7.5 | - | 47991 | А2 2ВВ63/16-50/5Б | 45…55 | 5 | 18.5 | дог. (по опросному листу)
НМШ 32-10 | 18 | 6 | 5.5 | 30704 | 41737 | А4 2ВВ63/16-50/5Б | 45…55 | 5 | 18.5 | дог. (по опросному листу)
НМШ 32-10Б | 18 | 6 | 5.5 | 51212 | 62245 | А7 2ВВ63/16-50/5Б | 45…55 | 5 | 18.5 | дог. (по опросному листу)
Ш 40-4 | 19.5 | 4 | 5.5 | 20815 | 32179 | А1 2ВВ 400/20-400/20 | 400-450 | 16-20 | 400 | дог. (по опросному листу)
Ш 40-4Б | 19.5 | 4 | 5.5 | 40710 | 52687 | 3-х винтовые
Ш 80-2.5 | 37.5 | 2.5 | 11 | 33441 | 52640 | А4 3В1,6/40Б | 3 | 25 | 4 |  | 51483
Ш 80-2.5Б | 37.5 | 2.5 | 11 | 66776 | 85975 | А1 3В 4/25Б | 6.8 | 25 | 7.5 |  | 39223
Ш 80-2,5-30/6 | 30 | 6 | 15 | - | 72322 | А1 3В 4/25Б | 3.2 | 4 | 1.5 |  | 32710
Ш 80-2,5-30/6Б | 30 | 6 | 15 | - | 105657 | А1 3В 4/25Б | 3.2 | 25 | 5.5 |  | 38905
НШ 10М-3 | 0.8 | 140 |  | 1593 | - | А5 3В8/25Б | 11.5 | 10 | 7.5 |  | 128242
НШ 32М-3 | 2.2 | 160 |  | 2489.8 | - | А5 3В8/25Б | 11.5 | 25 | 15 |  | 151618
Ш 3.2-25-1,6/16К | 0.06-0.6 | 6 | 2.2 | дог. (по опросному листу) |  | А1 3В4/160Б | 5.8 | 100 | 30 |  | 399241
Марка | Параметры |  |  | Цена, руб. (с НДС) |  | Марка | Параметры |  |  | Цена, руб. (с НДС)
насоса | Q м3/ч | H м | N кВт | Насоса* | Агрегата* | насоса | Q м3/ч | H м | N кВт | Насоса* | Агрегата*
А3 3В8/63Б | 11.52 | 63 | 30 |  | 277135 | А1 3В 8/63Б | 11.6 | 40 | 22 |  | 330931
А1 3В 8/100Б | 11.52 | 100 | 55 |  | 312193 | А1 3В 16/25Б | 21.6 | 25 | 22 |  | 138579
А1 3В 16/25Б | 21.6 | 25 | 22 |  | 76688 | А1 3В 16/25Б | 21.6 | 10 | 11 |  | 107663
А1 3В 16/25Б | 21.6 | 6.3 | 15 |  | 69526 | А1 3В 16/63Б | 21 | 63 | 55 |  | 617824
А1 3В 16/25Б | 10 | 6.3 | 7.5 |  | 59295 | А1 3В 40/25Б | 21 | 4 | 7.5 |  | 350531
А1 3В 16/25Б | 8 | 25 | 15 |  | 68995 | А1 3В 63/25Б | 50 | 4 | 15 |  | 375346
А1 3В 16/63Б | 21 | 63 | 55 |  | 517312 | А1 3В 63/25Б | 45 | 6.3 | 22 |  | 372550
А1 3В 16/100 | 20 | 80 | 75 |  | 599558 | А1 3В 1/100Б | 1.8 | 100 | 11 |  | 188422
А1 3В 16/100 | 70 | 100 | 90 |  | 605104 | А1 3В 2.5/100Б | 3.8 | 100 | 18.5 |  | 243422
А2 3В 40/25Б | 35 | 6.3 | 15 |  | 171419 | А1 3В 4/160Б | 5.8 | 160 | 37 |  | 497523
А2 3В 40/25Б | 32.4 | 25 | 45 |  | 204482 | А1 3В 125/16Б | 50 | 4 | 22 |  | 602496
А2 3В 40/25Б | 35 | 10 | 18.5 |  | 174168 | А1 3В 125/16Б | 90 | 4 | 22 |  | 534988
А5 3В 40/25Б | 35 | 6.3 | 15 |  | 223350 | А1 3В 125/16Б | 90 | 10 | 45 |  | 602496
А5 3В 40/25Б | 35 | 10 | 18.5 |  | 226088 | А1 3В 320/16Б | 130 | 4 | 30 |  | 733901
А2 3В 63/25Б | 46.8 | 6.3 | 22 |  | 149671 | А1 3В 320/16Б | 126 | 10 | 75 |  | 904576
А2 3В 63/25Б | 46.8 | 25 | 55 |  | 185331 | А1 3В 400/16Б | 160 | 4 | 37 |  | 1214680
А1 3В 63/40-45/40Б | 45 | 40 | 90 |  | 304228 | А1 3В 400/16Б | 80 | 4 | 30 |  | 1242446
А2 3В 125/16 Б | 90 | 6.3 | 55 |  | 242419 | А1 3Вх2 320/16Б | 255 | 4 | 55 |  | 1123018
А2 3В 125/16 Б | 58 | 10 | 45 |  | 260544 | А1 3Вх2 400/16Б | 325 | 4 | 75 |  | 1358534
А2 3В 125/16 Б | 90 | 16 | 90 |  | 279813 | А1 3Вх2 500/10Б | 400 | 4 | 75 |  | 1221253
А1 3В 125/25Б | 90 | 6.3 | 45 |  | 412622 | А1 2ВВ 1.6/16Б | 1.6 | 4 | 2.2 |  | 303095
А1 3В 125/25Б | 90 | 25 | 110 |  | 500133 | А1 2ВВ 2.5/16Б | 2.5 | 4 | 2.2 |  | 303095
А3 3В320/25Б | 125 | 25 | 132 |  | 891868 | А1 2ВВ 4/16 Б | 4 | 4 | 3 |  | 302422
А3 3Вх2 320/16Б | 252 | 10 | 132 |  | 1268677 | А1 2ВВ 6.3/16Б | 6.3 | 4 | 3 |  | 302422
А3 3Вх2 400/16Б | 324 | 10 | 132 |  | 1612777 | А1 2ВВ 10/16Б | 10 | 4 | 4 |  | 435975
А3 3Вх2 500/10Б | 400 | 10 | 160 |  | 1727520 | А1 2ВВ 16/16Б | 16 | 4 | 5.5 |  | 421118
Лифтовые | [5 empty] | А1 2ВВ 25/16Б | 25 | 4 | 15 |  | 478797
ЭКЛ3В1/63Ю | 1.8 | 40 | 3 |  | дог.(по опр.листу) | АН 1В 1.6/5Б-3 | 0.6 | 5 | 0.75 |  | 89338
ЭКЛ3В2,5/63Ю | 3.8 | 40 | 6 |  | дог.(по опр.листу) | АН 1В 1.6/5Б-3 | 1.2 | 5 | 1.1 |  | 89338
ЭКЛ3В4/63Ю | 6.8 | 40 | 10 |  | дог.(по опр.листу) | АН 1В 1.6/5К-3 | 2.5 | 1.4 | 0.75 |  | 69974
Станции управления для ЭЦВ | [5 empty] | 1В1,6/5Б-13 | 2.5 | 14 | 0.75 |  | 61171
СУиЗ "Лоцман+", ток до 20А, до 9кВт |  |  |  |  | 5900 | АН 1В 6/5К-3 | 2 | 5 | 1.5 |  | 123499
СУиЗ "Лоцман+", ток до 40А, до 20кВт |  |  |  |  | 6077 | АН 1В 6/5К-3 | 5 | 5 | 2.2 |  | 111711
СУиЗ "Лоцман+", ток до 80А, до 40кВт |  |  |  |  | 9440 | ЭЦПК
СУиЗ "Лоцман+", ток до 100А, до 50кВт |  |  |  |  | 12921 | Марка | Q м3/сут | H м | N насоса кВт | Цена, руб. (с НДС)
СУ3-10 однофазный, ток 3-10А |  |  |  |  | 5723 | насоса |  |  |  | Насоса* | Агрегата*
СУ3-10, ток 3-10А |  |  |  |  | 5841 | 1ЭЦПК16-3000-160 | 3000 | 160 | 78 | дог.(по опр.листу)
СУ3-25, ток 10-25А |  |  |  |  | 5959 | 1ЭЦПК16-3000-200 | 3000 | 200 | 100 | дог.(по опр.листу)
СУ3-40, ток10-40А |  |  |  |  | 6077 | 1ЭЦПК16-3000-250 | 3000 | 250 | 152 | дог.(по опр.листу)
СУ3-100, ток 30-100А |  |  |  |  | 12921 | 1ЭЦПК16-3000-500 | 3000 | 500 | 280 | дог.(по опр.листу)
СУ3-200, ток 80-200А |  |  |  |  | 27081 | 1ЭЦПК16-3000-1000 | 3000 | 930 | 435 | дог.(по опр.листу)
Датчик сухого хода |  |  |  |  | 472 | 1ЭЦПК16-2000-160 | 2000 | 160 | 56 | дог.(по опр.листу)
ДВНУ-датчик верхнего и нижнего уровней |  |  |  |  | 944 | 1ЭЦПК16-2000-200 | 2000 | 200 | 70 | дог.(по опр.листу)
Морские | [5 empty] | 1ЭЦПК16-2000-450 | 2000 | 450 | 190 | дог.(по опр.листу)
НМШФ 0.6-25Ю | 0.25 | 25 | 0.75 |  | 72428 | 1ЭЦПК16-2000-1400 | 2000 | 1360 | 442 | дог.(по опр.листу)
НМШФ 0.8-25Ю | 0.63 | 25 | 1.1 |  | 72688 | Погружные нефтяные насосы
НМШФ 2-40Б | 1.6 | 6 | 1.1 |  | 91592 | ЭЦНМ 5-50-1300 | 50 | 1360 | 32 | дог.(по опр.листу)
НМШФ 5-25Б | 4 | 4 | 2.2 |  | 93491 | ЭЦНМ 5-50-1550 | 50 | 1565 | 32 | дог.(по опр.листу)
НМШФ 8-25Б | 6.3 | 4 | 2.2 |  | 95899 | ЭЦНМ 5-50-1700 | 50 | 1775 | 32 | дог.(по опр.листу)
Ш40-4-19,5/4Б | 19.5 | 4 | 5.5 |  | 99273 | ЭЦНМ 5-50-2000 | 50 | 2000 | 32 | дог.(по опр.листу)
Ш80-2,5Б | 37.5 | 2.5 | 11 |  | 166946 | ЭВН5-12-1500 | 12 | 15 | 5.4 | дог.(по опр.листу)
А1 3В 0.25/25Б | 0.45 | 25 | 1.1 |  | 104312 | ЭВНОП5-12-1500 | 12 | 15 | 5.4 | дог.(по опр.листу)
А1 3В 0.6/63Б | 1 | 25 | 2.2 |  | 116360 | 2ЭВН5-12-1000 | 12 | 10 | 4.2 | дог.(по опр.листу)
А1 3В 1.6/40Б | 3.24 | 25 | 7.5 |  | 174900 | ЭВН5-16-1200 | 16 | 12 | 4.5 | дог.(по опр.листу)
А1 3В 1.6/40Б | 1.3 | 25 | 3 |  | 191573 | ЭВН5-16-1500 | 16 | 15 | 6.5 | дог.(по опр.листу)
А1 3В 8/25Б | 12.5 | 10 | 7.5 |  | 210701 | ЭВНОП5-20-1200 | 20 | 12 |  | дог.(по опр.листу)
А1 3В 8/25Б | 12.5 | 10 | 6.1 |  | дог.(по опр.листу) | ЭВН5-25-1000 | 25 | 10 | 5.5 | дог.(по опр.листу)
А1 3В 8/25Б | 5 | 4 | 3 |  | 225557 | ЭВН5-25-1500У | 25 | 15 | 8.1 | дог.(по опр.листу)
Марка | Q м3/сут | Р,мПа | N насоса кВт | Цена, руб. (с НДС) |  | Марка | Параметры |  |  | Цена, руб. (с НДС)
насоса |  |  |  | Насоса* | Агрегата* | насоса | Q м3/ч | H м | N кВт | Насоса* | Агрегата*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ЭВН5-25-1500 | 25 | 15 | 8.1 | дог.(по опр.листу) |  | ЦН 160/112Е-т | 160 | 112 | 90 | дог.(по опр.листу)
ЭВН5-25-1700 | 25 | 17 | 9 | дог.(по опр.листу) |  | ЦН 160/112Е-тд | 160 | 112 | 90 | дог.(по опр.листу)
2ЭВН5-50-1200 | 50 | 12 | 16.1 | дог.(по опр.листу) |  | ЦН 160/112аЕ-т | 150 | 100 | 75 | дог.(по опр.листу)
ЭВН5-63-1500 | 63 | 15 | 22.5 | дог.(по опр.листу) |  | ЦН 160/112аЕ-тд | 150 | 100 | 75 | дог.(по опр.листу)
ЭВН5-100-1000 | 100 | 10 | 19 | дог.(по опр.листу) |  | ЦН 160/112бЕ-т | 135 | 80 | 55 | дог.(по опр.листу)
ЭВН5-100-1200 | 100 | 12 | 23 | дог.(по опр.листу) |  | ЦН 160/112бЕ-тд | 135 | 80 | 55 | дог.(по опр.листу)
ВНО4-800 | 4 | 8 | 2.5 | дог.(по опр.листу) |  | ЦН 90/100Е-т | 90 | 100 | 55 | дог.(по опр.листу)
ВНО7-1200 | 7 | 12 | 3.5 | дог.(по опр.листу) |  | ЦН 90/100Е-тд | 90 | 100 | 55 | дог.(по опр.листу)
ВНО10-800 | 10 | 8 | 2.8 | дог.(по опр.листу) |  | ЦН 90/100аЕ-т | 80 | 80 | 55 | дог.(по опр.листу)
ВНО10-1200 | 10 | 12 | 4 | дог.(по опр.листу) |  | ЦН 90/100аЕ-тд | 80 | 80 | 55 | дог.(по опр.листу)
ВНО20-800 | 20 | 8 | 3.8 | дог.(по опр.листу) |  | ЦН 180/110 | 180 | 110 | 90 | дог.(по опр.листу)
ВНО25-800 | 25 | 8 | 6 | дог.(по опр.листу) |  | ЦН 180/110Е | 180 | 110 | 90 | дог.(по опр.листу)
ВНО40-800 | 40 | 8 | 8 | дог.(по опр.листу) |  | 6НДв-Бт(Ø405)Есо всп | 320 | 50 | 75 | дог.(по опр.листу)
ВНОМ20-1500 | 20 | 15 | 9 | дог.(по опр.листу) |  | 6НДв-Бт (Ø 405)Е | 320 | 50 | 75 | дог.(по опр.листу)
ВНО2-1200 | 2 | 12 | 2 | дог.(по опр.листу) |  | 6НДв-Бтд (Ø 405)Е | 320 | 50 | 75 | дог.(по опр.листу)
ВНО4-1200 | 4 | 12 | 2.5 | дог.(по опр.листу) |  | 6НДв-Бт(Ø380)Есо всп | 300 | 44 | 55 | дог.(по опр.листу)
ВНО20-1200 | 20 | 12 | 6 | дог.(по опр.листу) |  | 6НДв-Бт ( Ø380)Е | 300 | 44 | 55 | дог.(по опр.листу)
ВНО25-1200 | 28 | 12 | 8 | дог.(по опр.листу) |  | 6НДв-Бтд ( Ø380)Е | 300 | 44 | 55 | дог.(по опр.листу)
ВНО40-1200 | 47 | 12 | 12 | дог.(по опр.листу) |  | 6НДв-Бт(Ø360)Есо всп | 275 | 39 | 55 | дог.(по опр.листу)
Насосы для многофазных сред | [5 empty] | 6НДв-Бт (Ø 360)Е | 275 | 39 | 55 | дог.(по опр.листу)
Марка насоса | Параметры |  |  | Цена, руб. (с НДС) |  | 6НДв-Бтд (Ø 360)Е | 275 | 39 | 55 | дог.(по опр.листу)
| Qм3/ч | Ркгс/см2 | NкВт | Насоса* | Агрегата* | 8НДв-Нмт (Ø 525)Е | 500 | 38 | 110 | дог.(по опр.листу)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8НДв-Нмтд (Ø 525)Е | 500 | 38 | 110 | дог.(по опр.листу)
А5 2ВВ16/25-10/20 | 16 | 25 | 37 | дог.(по опр.листу) |  | 8НДв-Нмт (Ø 500)Е | 470 | 33.5 | 75 | дог.(по опр.листу)
А5 2ВВ25/25-16/20 | 25 | 25 | 45 | дог.(по опр.листу) |  | 8НДв-Нмтд (Ø 500)Е | 470 | 33.5 | 75 | дог.(по опр.листу)
А5 2ВВ40/25-25/20 | 40 | 25 | 55 | дог.(по опр.листу) |  | 8НДв-Нмт (Ø 470)Е | 420 | 30 | 55 | дог.(по опр.листу)
А5 2ВВ50/25-40/20 | 50 | 25 | 75 | дог.(по опр.листу) |  | 8НДв-Нмтд (Ø 470)Е | 420 | 30 | 55 | дог.(по опр.листу)
А5 2ВВ80/25-63/20 | 80 | 25 | 110 | дог.(по опр.листу) |  | 8НДв-Нмт (Ø 525)Е | 630 | 90 | 315 | дог.(по опр.листу)
А5 2ВВ125/25-100/20 | 125 | 25 | 200 | дог.(по опр.листу) |  | 8НДв-Нмтд (Ø 525)Е | 630 | 90 | 315 | дог.(по опр.листу)
А5 2ВВ160/25-125/20 | 160 | 25 | 250 | дог.(по опр.листу) |  | 8НДв-Нмт (Ø 500)Е | 550 | 82 | 250 | дог.(по опр.листу)
А5 2ВВ200/25-150/20 | 200 | 25 | 315 | дог.(по опр.листу) |  | 8НДв-Нмтд (Ø 500)Е | 550 | 82 | 250 | дог.(по опр.листу)
А5 2ВВ250/25-200/20 | 250 | 25 | 400 | дог.(по опр.листу) |  | 8НДв-Нмт (Ø 470)Е | 500 | 74 | 200 | дог.(по опр.листу)
А5 2ВВ320/25-250/20 | 320 | 25 | 400 | дог.(по опр.листу) |  | 8НДв-Нмтд (Ø 470)Е | 500 | 74 | 200 | дог.(по опр.листу)
А1 2ВВ50/25-40/20 | 50 | 25 | 75 | дог.(по опр.листу) |  | 12НДС-Нмт (Ø 460)Е | 800 | 28 | 110 | дог.(по опр.листу)
А1 2ВВ63/25-50/20 | 63 | 25 | 90 | дог.(по опр.листу) |  | 12НДС-Нмтд(Ø460)Е | 800 | 28 | 110 | дог.(по опр.листу)
А1 2ВВ80/25-63/20 | 80 | 25 | 110 | дог.(по опр.листу) |  | 12НДС-Нмт (Ø 430)Е | 750 | 24.5 | 75 | дог.(по опр.листу)
А1 2ВВ125/25-100/20 | 125 | 25 | 200 | дог.(по опр.листу) |  | 12НДС-Нмтд(Ø430)Е | 750 | 24.5 | 75 | дог.(по опр.листу)
А1 2ВВ160/25-125/20 | 160 | 25 | 250 | дог.(по опр.листу) |  | 12НДС-Нмт (Ø400)Е | 700 | 20.5 | 55 | дог.(по опр.листу)
А1 2ВВ15/40-8/30 | 15 | 30 | 45 | дог.(по опр.листу) |  | 12НДС-Нмтд(Ø400)Е | 700 | 20.5 | 55 | дог.(по опр.листу)
А8 2ВВ22/40-10/25 | 22 | 40 | 55 | дог.(по опр.листу) |  | 12НДС-Нмт(Ø 460)Е | 1250 | 65 | 315 | дог.(по опр.листу)
А8 2ВВ25/40-16/25 | 25 | 40 | 75 | дог.(по опр.листу) |  | 12НДС-Нмтд(Ø460)Е | 1250 | 65 | 315 | дог.(по опр.листу)
А8 2ВВ40/40-25/25 | 40 | 40 | 75 | дог.(по опр.листу) |  | 12НДС-Нмт (Ø 430)Е | 1150 | 56 | 250 | дог.(по опр.листу)
А3 2ВВ63/25-50/25-01 | 63 | 25 | 110 | дог.(по опр.листу) |  | 12НДС-Нмтд(Ø430)Е | 1150 | 56 | 250 | дог.(по опр.листу)
А8 2ВВ80/40-40/40 | 80 | 40 | 250 | дог.(по опр.листу) |  | 12НДС-Нмт (Ø 400)Е | 1050 | 48 | 200 | дог.(по опр.листу)
А8 2ВВ125/40-80/40 | 125 | 40 | 315 | дог.(по опр.листу) |  | 12НДС-Нмтд(Ø400)Е | 1050 | 48 | 200 | дог.(по опр.листу)
Бензиновые и нефтяные для нефтепродуктов | [5 empty] | 14НДС-Нт (Ø 540)Е | 1000 | 40 | 160 | дог.(по опр.листу)
и воды с примесями нефтепродуктов | [5 empty] | 14НДС-Нтд (Ø 540)Е | 1000 | 40 | 160 | дог.(по опр.листу)
К80-50-200Е-сталь | 50 | 57 | 18.5 | дог.(по опр.листу) |  | 14НДС-Нт(Ø 510)Е | 950 | 35 | 132 | дог.(по опр.листу)
КМ80-50-200Е-сталь | 50 | 55 | 15 | дог.(по опр.листу) |  | 14НДС-Нтд (Ø 510)Е | 950 | 35 | 132 | дог.(по опр.листу)
КМ100-80-160Е-сталь | 100 | 33 | 15 | дог.(по опр.листу) |  | 14НДC-Нт (Ø 480)Е | 900 | 31 | 110 | дог.(по опр.листу)
*Окончательная цена определяется при заказе. | [5 empty] | 14НДC-Нтд (Ø 480)Е | 900 | 31 | 110 | дог.(по опр.листу)
1) Отпускные цены на насосное оборудование сформированы в исполнении | [5 empty] | ЭЦТ4-10-10 | 10 | 10 |  | дог.(по опр.листу)
для умеренного климата. Надбавки за спец. исполнения определяются при | [5 empty] | Плунжерно-диафрагменные насосы
конкретном заказе. | [5 empty] | ПДН-40-1500-2,5 | 4…27 | 1500 |  | дог.(по опр.листу)
2) Прайс-лист не является основанием для оплаты за продукцию. | [5 empty] | ПДН-40-1500-1,1 | 4…22 | 1500 |  | дог.(по опр.листу)
3) Стоимость насосных агрегатов может отличаться от указанной в | [5 empty] | ПДН-28-1500-1,1 | 2,6..12,9 | 1500 |  | дог.(по опр.листу)
зависимости от типа комплектующего эл. двигателя.
4) Оплата - предварительная, в любой форме; срок поставки - оговаривается | [5 empty] | 5) Цена насосов, не указанная в таблице, устанавливается по согласованию
при заказе. | [5 empty] | с потребителем.
6) При предоплате цена насоса фиксируется с момента оплаты.

## ЭЦВ
Вводится с 01.05.09г.
Новинка!
Насосы нового поколения 2 ЭЦВ с применением герметичного глицеринозаполненного электродвигателя
в нержавеющем исполнении. Тип применяемого уплотнения - торцовое. Срок гарантии - 24 месяца
марка насоса | Q, м3/ч | Н, м | N, кВт | Вес, кг | Цена, руб. (с НДС) | Ресурс до капитального ремонта увеличен до 25 000 часов.
[6 empty] | 2ЭЦВ 8-16-100 | 16 | 100 | 6.3 | 74 | 26019
2ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 4 | 69 | 20650 | 2ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 11 | 96 | 27376
2ЭЦВ 6-6,5-60 | 6.5 | 60 | 2.2 | 57 | 15871 | 2ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 7.5 | 79 | 25016
2 ЭЦВ 6-6,5-85 | 6.5 | 85 | 3 | 64 | 16166 | 2ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 93 | 26727
2ЭЦВ 6-6,5-105 | 6.5 | 105 | 4 | 64 | 17169 | 2ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 105 | 27140
2ЭЦВ 6-6,5-125 | 6.5 | 125 | 4 | 70 | 17523 | 2ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 16 | 132 | 31565
2ЭЦВ 6-6,5-140 | 6.5 | 140 | 5.5 | 74 | 18585 | 2ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 22 | 146 | 57466
2ЭЦВ 6-6,5-185 | 6.5 | 185 | 7.5 | 85 | 19824 | 2ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 | 87 | 31987
2ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 2.2 | 56 | 15871 | 2ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 16 | 123 | 33984
2ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 67 | 16343 | 2ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 125 | 22 | 130 | 45253
2ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5.5 | 69 | 18172 | 2ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 25 | 161 | 47849
2ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 7.5 | 74 | 20473 | 2ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 32 | 164 | 57643
2ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 8 | 91 | 25016 | 2ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 22 | 120 | 46728
2ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 11 | 96 | 27022 | 2ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 33 | 206 | 63130
2ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5.5 | 71 | 20827 | 2ЭЦВ 10-65-65нрк | 65 | 65 | 22 | 140 | 41123
2ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 6.3 | 73 | 23010 | 2 ЭЦВ 8-40-60 нрк | 40 | 60 | 11 | 88 | 33217
2ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7.5 | 82 | 24249 | 2 ЭЦВ 8-40-90 нрк | 40 | 90 | 17 | 131 | 35518
2ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | 93 | 25842 | 2 ЭЦВ 8-40-120 нрк | 40 | 120 | 22 | 159 | 47377
2ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 13 | 105 | 27022 | 2 ЭЦВ 8-40-150 нрк | 40 | 150 | 27 | 174 | 49737
2ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 11 | 93 | 25606 | 2 ЭЦВ 8-40-180 нрк | 40 | 180 | 32 | 177 | 60475
Внимание !!!
Реализуем насосы с рабочими колесами из:
-пластмассы армированной нерж. сталью (без обозначения); -нержавеющей стали (нрк);
-нерж. стали и отвод из нерж. стали (нро); -чугуна легированного (чл);
-бронзы (бр) под заказ; -Noryl (noryl); -армлена (армлен).
При заказе обязательно указывать исполнение рабочих колес
марка насоса | Q, м3/ч | Н, м | N, кВт | Вес, кг | Цена, руб. (с НДС) | марка насоса | Q, м3/ч | Н, м | N, кВт | Вес, кг | Цена, руб. (с НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ЭЦВ4-1,5-35 армлен | 1.5 | 35 | 1.1 |  | 14331 | ЭЦВ8-16-160 noryl | 16 | 160 | 11 |  | 25724
ЭЦВ4-1,5-50 армлен | 1.5 | 50 | 1.1 |  | 14520 | ЭЦВ8-16-160чл/бр | 16 | 160 | 11 | 110 | 25724
ЭЦВ4-1,5-65 армлен | 1.5 | 65 | 1.1 | 12.8 | 14962 | ЭЦВ8-16-180 | 16 | 180 | 13 | 110 | 28733
ЭЦВ4-1,5-80 армлен | 1.5 | 80 | 1.1 | 13.3 | 15467 | ЭЦВ8-16-180чл/бр | 16 | 180 | 13 | 124 | 28733
ЭЦВ4-1,5-100 армлен | 1.5 | 100 | 1.1 | 15.1 | 15972 | ЭЦВ8-16-180 noryl | 16 | 180 | 15 | 156 | 28733
ЭЦВ4-1,5-120армлен | 1.5 | 120 | 1.1 |  | 16098 | ЭЦВ8-16-200 | 16 | 200 | 22 | 135 | 32981
ЭЦВ4-1,5-140 армлен | 1.5 | 140 | 1.1 |  | 16414 | ЭЦВ8-16-200 noryl | 16 | 200 | 15 |  | 32981
ЭЦВ4-2,5-35 армлен | 2.5 | 35 | 1.1 |  | 14394 | ЭЦВ8-16-200чл/бр | 16 | 200 | 22 | 128 | 32981
ЭЦВ4-2,5-50 армлен | 2.5 | 50 | 1.1 |  | 14520 | ЭЦВ8-16-220 noryl | 16 | 220 | 17 |  | 34216
ЭЦВ4-2,5-65 | 2.5 | 65 | 1.1 | 18 | 15045 | ЭЦВ8-16-260 | 16 | 260 | 22 | 142 | 37878
ЭЦВ4-2,5-65 армлен | 2.5 | 65 | 1.1 | 14.1 | 15045 | ЭЦВ8-16-260 noryl | 16 | 260 | 17 |  | 37878
ЭЦВ4-2,5-80 | 2.5 | 80 | 1.1 | 19 | 15458 | ЭЦВ8-16-280 noryl | 16 | 280 | 20 |  | 40088
ЭЦВ4-2,5-80 армлен | 2.5 | 80 | 1.1 | 15.8 | 15458 | ЭЦВ8-16-300 noryl | 16 | 300 | 20 |  | 41792
ЭЦВ4-2,5-100 | 2.5 | 100 | 1.5 | 27 | 16048 | ЭЦВ8-25-15 noryl | 25 | 15 | 2.2 |  | 15909
ЭЦВ4-2,5-100 армлен | 2.5 | 100 | 1.1 |  | 16048 | ЭЦВ8-25-35 noryl | 25 | 35 | 4 |  | 16982
ЭЦВ4-2,5-120 | 2.5 | 120 | 2.2 | 33 | 17523 | ЭЦВ8-25-55 | 25 | 55 | 5.5 | 67 | 18585
ЭЦВ4-2,5-120 армлен | 2.5 | 120 | 1.5 |  | 17523 | ЭЦВ8-25-55 noryl | 25 | 55 | 5.5 | 67 | 18585
ЭЦВ4-2,5-140 | 2.5 | 140 | 2.2 | 29 | 20296 | ЭЦВ8-25-70 | 25 | 70 | 7.5 | 76 | 19175
ЭЦВ4-2,5-140 армлен | 2.5 | 140 | 1.5 |  | 20296 | ЭЦВ8-25-70чл/бр | 25 | 70 | 7.5 |  | 19175
ЭЦВ4-2,5-160 |  |  | 3 | 32 | 21889 | ЭЦВ8-25-70 noryl | 25 | 70 | 7.5 | 79 | 19175
ЭЦВ4-2,5-200 армлен | 2.5 | 200 | 3 | 38 | 21275 | ЭЦВ8-25-90 noryl | 25 | 90 | 9 |  | 19823
ЭЦВ 4-4-45 | 4 | 45 | 2.2 | 20 | 17287 | ЭЦВ8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 90 | 20532
ЭЦВ4-6,5-70 | 6.5 | 70 | 2.2 | 28.5 | 18054 | ЭЦВ8-25-100чл/бр | 25 | 100 | 11 | 100 | 20532
ЭЦВ4-6,5-85 | 6.5 | 85 | 3 | 32.5 | 20414 | ЭЦВ8-25-110 noryl | 25 | 110 | 11 | 105 | 20532
ЭЦВ4-6,5-115 | 6.5 | 115 | 4 | 38.5 | 22538 | ЭЦВ8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 102 | 20768
ЭЦВ4-6,5-130 | 6.5 | 130 | 5.5 | 42 | 25075 | ЭЦВ8-25-125чл/бр | 25 | 125 | 16 | 115 | 20768
ЭЦВ4-6,5-150 | 6.5 | 150 | 5.5 | 44 | 27140 | ЭЦВ8-25-125 noryl | 25 | 125 | 15 | 112 | 20768
ЭЦВ4-10-40 | 10 | 40 | 3 | 29 | 16697 | ЭЦВ8-25-150 | 25 | 150 | 16 | 128 | 24249
ЭЦВ4-10-55 | 10 | 55 | 3 | 31 | 17995 | ЭЦВ8-25-150чл/бр | 25 | 150 | 16 | 123 | 24249
ЭЦВ4-10-70 | 10 | 70 | 4 | 35 | 23010 | ЭЦВ8-25-150 noryl | 25 | 150 | 15 | 121 | 24249
ЭЦВ4-10-85 | 10 | 85 | 5.5 | 41 | 24603 | ЭЦВ8-25-160 noryl | 25 | 160 | 20 |  | 29355
ЭЦВ4-10-95 | 10 | 95 | 5.5 | 42 | 25665 | ЭЦВ8-25-180 | 25 | 180 | 18.5 | 132 | 37701
ЭЦВ4-10-110 | 10 | 110 | 5.5 | 44 | 27671 | ЭЦВ8-25-180чл/бр | 25 | 180 | 18.5 |  | 37701
ЭЦВ5-4-60 армлен | 4 | 60 | 3 | 42 | 13320 | ЭЦВ8-25-180 noryl | 25 | 180 | 20 | 134 | 37701
ЭЦВ5-4-75 | 4 | 75 | 2.2 | 42 | 13924 | ЭЦВ8-25-200 noryl | 25 | 200 | 20 |  | 39639
ЭЦВ5-4-80 армлен | 4 | 80 | 3 | 44 | 13924 | ЭЦВ8-25-230 | 25 | 230 | 22 | 142 | 43955
ЭЦВ5-4-100 | 4 | 100 | 3 | 48 | 14750 | ЭЦВ8-25-230чл/бр | 25 | 230 | 22 |  | 43955
ЭЦВ5-4-125 | 4 | 125 | 3 | 52 | 15458 | ЭЦВ8-25-230 noryl | 25 | 230 | 32 | 145 | 43955
ЭЦВ5-4-125 армлен | 4 | 125 | 3 | 49 | 15458 | ЭЦВ8-25-250 noryl | 25 | 250 | 32 |  | 46906
ЭЦВ5-4-135 армлен | 4 | 135 | 3 | 52 | 17045 | ЭЦВ8-25-270 noryl | 25 | 270 | 32 |  | 59027
ЭЦВ5-4-160 | 4 | 160 | 4 | 66 | 17287 | ЭЦВ8-25-300 | 25 | 300 | 32 | 177 | 65018
ЭЦВ5-4-160 армлен | 4 | 160 | 4 | 57 | 17287 | ЭЦВ8-25-300чл/бр | 25 | 300 | 32 |  | 65018
ЭЦВ5-4-180 армлен | 4 | 180 | 5.5 | 60 | 17676 | ЭЦВ8-25-300 noryl | 25 | 300 | 32 | 160 | 65018
ЭЦВ5-4-200 армлен | 4 | 200 | 5.5 | 65 | 19570 | ЭЦВ8-25-340 | 25 | 340 | 45 | 225 | 80004
ЭЦВ5-4-220 армлен | 4 | 220 | 5.5 | 70 | 20202 | ЭЦВ8-25-400 | 25 | 400 | 45 | 234 | 89267
ЭЦВ5-6,5-50 | 6.5 | 50 | 2.2 | 40 | 14868 | ЭЦВ8-40-15 noryl | 40 | 15 | 3 |  | 13384
ЭЦВ5-6,5-65 |  |  | 2.2 | 42 | 14927 | ЭЦВ8-40-35 noryl | 40 | 35 | 5.5 |  | 15340
ЭЦВ5-6,5-80 | 6.5 | 80 | 3 | 49 | 15104 | ЭЦВ8-40-40 | 40 | 40 | 6.3 | 71 | 15340
ЭЦВ5-6,5-80 армлен | 6.5 | 80 | 3 | 46 | 15104 | ЭЦВ8-40-40 нрк | 40 | 40 | 6.3 | 73 | 16815
ЭЦВ5-6,5-80Х | 6.5 | 80 | 3 | 44 | 49324 | ЭЦВ8-40-55 noryl | 40 | 55 | 9 |  | 22285
ЭЦВ5-6,5-95 армлен | 6.5 | 95 | 3 | 47 | 15151 | ЭЦВ8-40-60 | 40 | 60 | 11 | 84 | 24426
ЭЦВ5-6,5-100 |  |  | 3 | 52 | 15576 | ЭЦВ8-40-60чл/бр | 40 | 60 | 11 | 98 | 24426
ЭЦВ5-6,5-120 | 6.5 | 120 | 4 | 67 | 15812 | ЭЦВ8-40-60нрк | 40 | 60 | 11 | 87 | 25724
ЭЦВ5-6,5-120 армлен | 6.5 | 120 | 4 | 50 | 15812 | ЭЦВ8-40-70 noryl | 40 | 70 | 11 | 106 | 24426
ЭЦВ5-6,5-140 | 6.5 | 140 | 4 | 66 | 16166 | ЭЦВ8-40-90 | 40 | 90 | 16 | 120 | 26019
ЭЦВ5-6,5-140 армлен | 6.5 | 140 | 5.5 | 62 | 16166 | ЭЦВ8-40-90чл/бр | 40 | 90 | 16 | 110 | 26019
ЭЦВ5-6,5-170 армлен | 6.5 | 170 | 5.5 | 66 | 18118 | ЭЦВ8-40-90нрк | 40 | 90 | 16 | 127 | 27553
ЭЦВ5-6,5-200 армлен | 6.5 | 200 | 6.3 | 72 | 18939 | ЭЦВ8-40-90 noryl | 40 | 90 | 16 | 116 | 26019
ЭЦВ5-10-50 армлен | 10 | 50 | 3 | 47 | 16856 | ЭЦВ8-40-110 noryl | 40 | 110 | 17 |  | 30302
ЭЦВ5-10-65 армлен | 10 | 65 | 3 | 48 | 17045 | ЭЦВ8-40-120 | 40 | 125 | 22 | 126 | 34633
ЭЦВ5-10-80 армлен | 10 | 80 | 4 | 58.5 | 17298 | ЭЦВ8-40-120 нрк. | 40 | 125 | 22 | 135 | 36698
ЭЦВ5-10-95 армлен | 10 | 95 | 5.5 | 52.5 | 18560 | ЭЦВ8-40-125чл/бр | 40 | 125 | 22 | 125 | 34633
ЭЦВ5-10-125 армлен | 10 | 125 | 6.3 | 57 | 19949 | ЭЦВ8-40-125 noryl | 40 | 125 | 20 | 125 | 34633
ЭЦВ5-10-140 армлен | 10 | 140 | 7.5 | 61 | 22853 | ЭЦВ8-40-145 noryl | 40 | 145 | 32 |  | 36639
ЭЦВ6-4-70 | 4 | 70 | 2.2 | 55 | 12390 | ЭЦВ8-40-150 | 40 | 150 | 25 | 157 | 36639
ЭЦВ6-4-80 армлен | 4 | 80 | 3 | 48 | 12390 | ЭЦВ8-40-150чл/бр | 40 | 150 | 25 | 140 | 36639
ЭЦВ6-4-100 | 4 | 100 | 3 | 61 | 13452 | ЭЦВ8-40-150нрк | 40 | 150 | 27 | 170 | 38527
ЭЦВ6-4-100 армлен | 4 | 100 | 3 | 52 | 13452 | ЭЦВ8-40-160 noryl | 40 | 160 | 32 | 160 | 39140.6
ЭЦВ6-4-130 | 4 | 130 | 4 | 64 | 14573 | ЭЦВ8-40-180 | 40 | 180 | 32 | 159 | 44132
ЭЦВ6-4-130 армлен | 4 | 130 | 3 | 58 | 14573 | ЭЦВ8-40-180 чл/бр | 40 | 180 | 32 | 150 | 44132
ЭЦВ6-4-140 армлен | 4 | 140 | 4 | 55 | 15277 | ЭЦВ8-40-180нрк | 40 | 180 | 32 | 127 | 46964
ЭЦВ6-4-160 | 4 | 160 | 4 | 68 | 15812 | ЭЦВ8-40-180 noryl | 40 | 180 | 32 | 143 | 44132
ЭЦВ6-4-160 армлен | 4 | 160 | 4 |  | 15812 | ЭЦВ8-40-200 | 40 | 200 | 45 | 193 | 67555
ЭЦВ6-4-190 | 4 | 190 | 4 | 65 | 16343 | ЭЦВ8-40-200нрк | 40 | 200 | 45 | 200 | 67732
ЭЦВ6-4-190 армлен | 4 | 190 | 4 | 60 | 16343 | ЭЦВ8-40-200 noryl | 40 | 200 | 32 |  | 67555
ЭЦВ6-6,5-35 армлен | 6.5 | 35 | 2.2 | 46.2 | 11932 | ЭЦВ8-65-20 noryl | 65 | 20 | 5.5 |  | 21906
ЭЦВ6-6,5-60 | 6.5 | 60 | 2.2 | 56 | 12154 | ЭЦВ8-65-35 noryl | 65 | 35 | 9 |  | 31270
ЭЦВ6-6,5-60 армлен | 6.5 | 60 | 2.2 | 45 | 12154 | ЭЦВ8-65-40 | 65 | 40 | 17 | 131 | 31270
ЭЦВ6-6,5-75 армлен | 6.5 | 75 | 3 | 47 | 12247 | ЭЦВ8-65-55 noryl | 65 | 55 | 15 |  | 33080
ЭЦВ6-6,5-85 | 6.5 | 85 | 3 | 66 | 12449 | ЭЦВ8-65-70 | 65 | 70 | 22 | 115 | 35754
ЭЦВ6-6,5-90 армлен | 6.5 | 90 | 3 | 58 | 12449 | ЭЦВ8-65-70 noryl | 65 | 70 | 20 | 120 | 35754
ЭЦВ6-6,5-105 | 6.5 | 105 | 4 | 62 | 13157 | ЭЦВ8-65-90 | 65 | 90 | 33 | 198 | 45961
ЭЦВ6-6,5-105 армлен | 6.5 | 105 | 4 | 50 | 13157 | ЭЦВ8-65-90 noryl | 65 | 90 | 32 | 140 | 45961
ЭЦВ6-6,5-120 армлен | 6.5 | 120 | 4 | 61 | 13393 | ЭЦВ8-65-110 | 65 | 110 | 33 | 201 | 48380
ЭЦВ6-6,5-125 | 6.5 | 125 | 4 | 68 | 13393 | ЭЦВ8-65-110 noryl | 65 | 110 | 32 | 150 | 48380
ЭЦВ6-6,5-140 | 6.5 | 140 | 5.5 | 72 | 14219 | ЭЦВ8-65-125 noryl | 65 | 125 | 32 |  | 50567
ЭЦВ6-6,5-140 армлен | 6.5 | 140 | 5.5 | 67 | 14219 | ЭЦВ8-65-145 | 65 | 145 | 45 | 232 | 62068
ЭЦВ 6-6.5-160 | 6.5 | 160 | 6.3 | 74 | 15163 | ЭЦВ8-65-145 noryl | 65 | 145 | 37 |  | 62068
ЭЦВ6-6,5-160 армлен | 6.5 | 160 | 5.5 | 55 | 15163 | ЭЦВ8-65-180 | 65 | 180 | 45 | 240 | 78057
ЭЦВ6-6,5-180 армлен | 6.5 | 180 | 6.3 | 74 | 15222 | ЭЦВ10-65-65чл/бр | 65 | 65 | 22 | 130 | 31801
ЭЦВ6-6,5-185 | 6.5 | 185 | 7.5 | 83 | 15222 | ЭЦВ10-65-65нрк | 65 | 65 | 22 | 135 | 31801
ЭЦВ6-6,5-190армлен | 6.5 | 190 | 6.3 | 58 | 15593 | 1ЭЦВ10-65-65нро | 65 | 65 | 22 | 135 | 45607
ЭЦВ6-6,5-225 | 6.5 | 225 | 7.5 | 87 | 15812 | ЭЦВ10-65-65 noryl | 65 | 65 | 20 | 142 | 31801
ЭЦВ6-6,5-225 армлен | 6.5 | 225 | 7.5 | 72 | 15812 | ЭЦВ10-65-90нрк | 65 | 90 | 27 | 210 | 34751
ЭЦВ6-6,5-250 армлен | 6.5 | 250 | 7.5 | 75 | 16919 | ЭЦВ10-65-100чл/бр | 65 | 100 | 32 | 150 | 37642
ЭЦВ6-6,5-275 армлен | 6.5 | 275 | 7.5 | 100 | 17992 | ЭЦВ10-65-100 noryl | 65 | 100 | 25 | 157 | 37642
ЭЦВ6-6,5-300 армлен | 6.5 | 300 | 11 | 88 | 20138 | ЭЦВ10-65-100нрк | 65 | 100 | 25 |  | 37642
ЭЦВ6-6,5-325 армлен | 6.5 | 325 | 11 | 90 | 21212 | ЭЦВ10-65-110нрк | 65 | 110 | 32 | 220 | 37642
ЭЦВ6-10-50 | 10 | 50 | 2.2 | 55 | 12154 | 1ЭЦВ10-65-110нро | 65 | 110 | 32 | 254 | 49029
ЭЦВ6-10-50 армлен | 10 | 50 | 3 | 52 | 12154 | ЭЦВ10-65-125нрк | 65 | 125 | 33 | 220 | 45784
ЭЦВ6-10-60 армлен | 10 | 60 | 3 | 45 | 12310 | ЭЦВ10-65-125 noryl | 65 | 125 | 32 | 161 | 45784
ЭЦВ6-10-70 армлен | 10 | 70 | 3 | 46 | 12373 | ЭЦВ10-65-150нрк | 65 | 150 | 45 | 257 | 49855
ЭЦВ6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 66 | 12567 | 1ЭЦВ10-65-150нро | 65 | 150 | 45 | 277 | 58174
ЭЦВ6-10-80 армлен | 10 | 80 | 4 | 59 | 12567 | ЭЦВ10-65-150 noryl | 65 | 150 | 37 | 319 | 49855
ЭЦВ6-10-90 армлен | 10 | 90 | 4 | 49 | 13257 | ЭЦВ10-65-175 нрк | 65 | 175 | 45 | 265 | 72157
ЭЦВ6-10-110 | 10 | 110 | 5.5 | 68 | 13983 | ЭЦВ10-65-175 noryl | 65 | 175 | 45 | 225 | 72157
ЭЦВ6-10-110 армлен | 10 | 110 | 5.5 | 67 | 13983 | ЭЦВ10-65-200 noryl | 65 | 200 | 55 |  | 86081
ЭЦВ6-10-120 | 10 | 120 | 5.5 | 66 | 14337 | ЭЦВ10-65-200нрк | 65 | 200 | 50 | 285 | 86081
ЭЦВ6-10-120 армлен | 10 | 120 | 5.5 | 54 | 14337 | ЭЦВ10-65-225 нрк | 65 | 225 | 65 | 290 | 104607
ЭЦВ6-10-140 | 10 | 140 | 6.3 | 72 | 15694 | ЭЦВ10-65-225 noryl | 65 | 225 | 55 |  | 104607
ЭЦВ6-10-140 армлен | 10 | 140 | 6.3 | 74 | 15694 | ЭЦВ10-65-250 noryl | 65 | 250 | 63 |  | 111392
ЭЦВ 6-10-160 | 10 | 160 | 7.5 | 79 | 18349 | ЭЦВ10-65-250нрк | 65 | 250 | 65 | 300 | 111392
ЭЦВ6-10-160 армлен | 10 | 160 | 7.5 | 63 | 18349 | ЭЦВ10-65-275нрк | 65 | 275 | 75 | 320 | 149624
ЭЦВ6-10-180 армлен | 10 | 180 | 7.5 | 83 | 19175 | ЭЦВ10-100-120нро | 100 | 120 | 55 | 301 | 80063
ЭЦВ6-10-185 | 10 | 185 | 8 | 89 | 19175 | ЭЦВ10-120-40нро | 120 | 40 | 22 | 183 | 45489
ЭЦВ6-10-200 армлен | 10 | 200 | 9 | 80 | 19886 | ЭЦВ10-120-40 чл/бр | 120 | 40 | 20 |  | 45489
ЭЦВ6-10-230 армлен | 10 | 230 | 11 | 83 | 20709 | ЭЦВ10-120-60чл/бр | 120 | 60 | 32 | 160 | 49678
ЭЦВ6-10-235 | 10 | 235 | 11 | 94 | 20709 | ЭЦВ10-120-60нро | 120 | 60 | 32 | 223 | 49678
ЭЦВ6-10-260 армлен | 10 | 260 | 11 | 87 | 23611 | ЭЦВ10-120-80нро | 120 | 80 | 33 | 231 | 63779
ЭЦВ 6-10-290 | 10 | 290 | 13 | 110 | 26845 | ЭЦВ10-120-80 чл/бр | 120 | 80 | 37 | 222 | 63779
ЭЦВ6-10-350 | 10 | 350 | 13 | 121 | 29559 | ЭЦВ10-120-100нро | 120 | 100 | 45 | 271 | 82423
ЭЦВ6-16-50 | 16 | 50 | 3 | 60 | 15576 | ЭЦВ10-120-100 чл/бр | 120 | 100 | 45 | 254 | 82423
ЭЦВ6-16-50 армлен | 16 | 50 | 4 | 57 | 15576 | ЭЦВ10-120-120нро | 120 | 120 | 55 | 296 | 89031
ЭЦВ6-16-60 армлен | 16 | 60 | 4 | 60 | 15656 | ЭЦВ10-120-120 чл/бр | 120 | 120 | 55 |  | 89031
ЭЦВ6-16-70 армлен | 16 | 70 | 5.5 | 63 | 15930 | ЭЦВ10-120-140нро | 120 | 140 | 80 | 326 | 96229
ЭЦВ6-16-75 | 16 | 75 | 5.5 | 70 | 15930 | ЭЦВ10-120-140чл/бр | 120 | 140 | 63 |  | 96229
ЭЦВ6-16-80 армлен | 16 | 80 | 5.5 | 51 | 16729 | ЭЦВ10-120-160нро | 120 | 160 | 75 | 326 | 101303
ЭЦВ6-16-90 | 16 | 90 | 6.3 | 72 | 17641 | ЭЦВ10-160-25нро | 160 | 25 | 17 | 183 | 47849
ЭЦВ6-16-90 армлен | 16 | 90 | 6.3 | 67 | 17641 | ЭЦВ10-160-35нро | 160 | 35 | 22 | 204 | 49147
ЭЦВ6-16-100 | 16 | 100 | 6.3 | 74 | 18113 | ЭЦВ10-160-50нро | 160 | 50 | 33 | 236 | 51920
ЭЦВ6-16-110 | 16 | 110 | 7.5 | 80 | 18585 | ЭЦВ10-160-75нро | 160 | 75 | 45 | 270 | 67083
ЭЦВ6-16-110 армлен | 16 | 110 | 7.5 | 76 | 18585 | ЭЦВ10-160-100нро | 160 | 100 | 65 | 310 | 72452
ЭЦВ6-16-130 армлен | 16 | 130 | 9 | 71 | 19318 | ЭЦВ10-160-125нро | 160 | 125 | 80 | 340 | 89031
ЭЦВ6-16-140 | 16 | 140 | 11 | 91 | 19706 | ЭЦВ10-160-150нро | 160 | 150 | 90 | 351 | 104607
ЭЦВ6-16-140 армлен | 16 | 140 | 11 | 87 | 19706 | ЭЦВ12-160-65нро | 160 | 65 | 45 | 265 | 55696
ЭЦВ6-16-160 | 16 | 160 | 13 | 103 | 20709 | ЭЦВ12-160-100нро | 160 | 100 | 65 | 286 | 76228
ЭЦВ6-16-160 армлен | 16 | 160 | 11 | 90 | 20709 | ЭЦВ12-160-140нро | 160 | 140 | 90 | 327 | 103073
ЭЦВ6-16-190 | 16 | 190 | 13 | 110 | 25665 | ЭЦВ12-160-175нро | 160 | 175 | 110 | 402 | 178121
ЭЦВ6-25-50 | 25 | 50 | 5.5 | 65 | 17110 | ЭЦВ12-160-200нро | 160 | 200 | 130 | 477 | 210040
ЭЦВ6-25-60 | 25 | 60 | 6.3 | 70 | 17523 | ЭЦВ12-200-35нро | 200 | 35 | 32 | 235 | 55047
ЭЦВ6-25-70 | 25 | 70 | 7.5 | 74 | 17641 | ЭЦВ12-200-70нро | 200 | 70 | 80 | 313 | 106554
ЭЦВ6-25-80 | 25 | 80 | 7.5 | 77 | 17995 | ЭЦВ12-200-105нро | 200 | 105 | 90 | 358 | 144786
ЭЦВ6-25-90 | 25 | 90 | 9 | 87 | 18349 | ЭЦВ12-200-140нро | 200 | 140 | 130 | 440 | 178062
ЭЦВ6-25-100 | 25 | 100 | 11 | 90 | 19588 | ЭЦВ12-210-25нро | 210 | 25 | 22 | 175 | 44840
ЭЦВ6-25-120 | 25 | 120 | 11 | 92 | 19942 | ЭЦВ12-210-55нро | 210 | 55 | 45 | 250 | 68617
ЭЦВ8-16-80 noryl | 16 | 80 | 5.5 |  | 19065 | ЭЦВ12-250-35нро | 250 | 35 | 37 | 267 | 68794
ЭЦВ8-16-100 | 16 | 100 | 6.3 | 74 | 20001 | ЭЦВ12-250-70нро | 250 | 70 | 75 | 350 | 124018
ЭЦВ8-16-100 noryl | 16 | 100 | 6.3 |  | 20001 | ЭЦВ12-250-105нро | 250 | 105 | 110 | 410 | 178121
ЭЦВ8-16-120 noryl | 16 | 120 | 7.5 |  | 20012 | ЭЦВ12-250-140нро | 250 | 140 | 130 | 504 | 210158
ЭЦВ8-16-140 | 16 | 140 | 11 | 93 | 20886 | Переходник 021-с резьбы на фланец для ЭЦВ8-(16-40) |  |  |  |  | 1121
ЭЦВ8-16-140чл/бр | 16 | 140 | 11 | 106 | 20886 | Переходник 022-01с резьбы на фланец для ЭЦВ 8-65 |  |  |  |  | 1180
ЭЦВ8-16-140 noryl | 16 | 140 | 11 | 143 | 20886 | Переходник 022 - с резьбы на фланец для ЭЦВ 10 |  |  |  |  | 1180
ЭЦВ8-16-160 | 16 | 160 | 13 | 107 | 25724
Насосы ЭЦВ изготавливаются как с резьбовым, так и с фланцевым присоединением
Станции управления для ЭЦВ | [5 empty] | примечание
Марка станции управления и защиты |  |  |  | Цена, руб. (с НДС)
СУиЗ "Лоцман+", ток до 20А, до 9кВт |  |  |  | 5900 |  | Станции управления и защиты СУиЗ "Лоцман+" и "СУЗ" предназначенны для оснащения погружных электронасосов. Станция, погружной электронасос и датчики уровня жидкости в резервуаре используются для автоматического поддержания (по уровню и по давлению, в режиме водоподъема или дренажа), дистанционного и местного управления трехфазными электродвигателями погружных насосов и защиты их от перегрузок по току, короткого замыкания, неполнофазного режима работы и сухого хода.
СУиЗ "Лоцман+", ток до 40А, до 20кВт |  |  |  | 6077
СУиЗ "Лоцман+", ток до 80А, до 40кВт |  |  |  | 9440
СУиЗ "Лоцман+", ток до 100А, до 50кВт |  |  |  | 12921
СУ3-10, ток 3-10А |  |  |  | 5841
"СУЗ 10 однофазный" 3-10А |  |  |  | 5723
СУЗ 25, 10-25А |  |  |  | 5959
СУ3-40, ток10-40А |  |  |  | 6077
СУ3-100, ток 30-100А |  |  |  | 12921
СУ3-200, ток 80-200А |  |  |  | 27081
Датчик сухого хода |  |  |  | 472
ДВНУ-датчик верхнего и нижнего уровней |  |  |  | 944
Бытовые центробежные погружные электронасосы
марка насоса |  | Q,м3/ч | Н, м | N,Вт | Вес, кг | Цена,руб. (с НДС) | примечание
БЦП 0,4-18Ливнынасос |  | 1.44 | 18 | 0.7 | 16 | 6195 | Предназначены для подачи пресной воды из скважин с условным проходом 100 мм и более, шахтных колодцев, открытых водоемов и т.д.
БЦП 0,4-40Ливнынасос |  | 1.44 | 40-48 | 0.9 | 22 | 7198
БЦП 0,4-63Ливнынасос |  | 1.44 | 63 | 1.5 | 27 | 9086
БЦП 0,4-80Ливнынасос |  | 1.44 | 80 | 2 | 45 | 13452
БЦП 0,4-100Ливнынасос |  | 1.44 | 100 | 2.4 | 50 | 14986 | Электронасосы могут использоваться для:
БЦП 0,4-120Ливнынасос |  | 1.44 | 120 | 2.6 | 55 | 16166 | - питьевого водоснабжения жилых домов, коттеджей, дач, ферм, коммунальных и промышленных объектов;
БЦП 0,63-12Ливнынасос |  | 2.26 | 12 | 0.7 | 16.5 | 5900
БЦП 0,63-18Ливнынасос |  | 2.26 | 18 | 0.75 | 18 | 6195
БЦП 0,63-25Ливнынасос |  | 2.26 | 25-30 | 0.62 | 20 | 6372 | - полива садов и огородов;
БЦП 0,63-40Ливнынасос |  | 2.26 | 40-45 | 0.95 | 23 | 7965 | - осушения подвальных помещений.
БЦП 0,63-63Ливнынасос |  | 2,5-4,5 | 63-75 | 1.5 | 29 | 10207
ЭЦВ4-1,5-35 Промбурвод |  | 1.5 | 35 | 0.25 |  | 11994.7 | Цена на насосы БЦП указана с кабелем и пусковым устройством, однофазный двигатель, 220 В
ЭЦВ4-1,5-50 Промбурвод |  | 1.5 | 50 | 0.37 |  | 12436.61
ЭЦВ4-1,5-65 Промбурвод |  | 1.5 | 65 | 0.75 | 12.8 | 12626
ЭЦВ4-1,5-80 Промбурвод |  | 1.5 | 80 | 0.75 | 13.3 | 12941.65
ЭЦВ4-1,5-100 Промбурвод |  | 1.5 | 100 | 1.1 | 15.1 | 14835.55
ЭЦВ4-1,5-120 Промбурвод |  | 1.5 | 120 | 1.1 |  | 15971.89
ЭЦВ4-1,5-140 Промбурвод |  | 1.5 | 140 | 1.1 |  | 16098.15
ЭЦВ4-2,5-35 Промбурвод |  | 2.5 | 35 | 0.37 |  | 12941.65
ЭЦВ4-2,5-50 Промбурвод |  | 2.5 | 50 | 0.75 |  | 13257.3
ЭЦВ4-2,5-65 Промбурвод |  | 2.5 | 65 | 1.1 | 14.1 | 13888.6
ЭЦВ4-2,5-80 Промбурвод |  | 2.5 | 80 | 1.1 | 15.8 | 14898.68
ЭЦВ4-2,5-100 Промбурвод |  | 2.5 | 100 | 1.1 |  | 16035.02
ЭЦВ4-2,5-120 Промбурвод |  | 2.5 | 120 | 1.5 |  | 17487.01
ЭЦВ4-2,5-140 Промбурвод |  | 2.5 | 140 | 1.5 |  | 20264.73
Бытовые одновинтовые насосы | [5 empty] | Насосы пищевые (без электродвигателя)
марка насоса | Параметры |  |  | Вес, кг | Цена с НДС | марка насоса | Q, м3/ч | Н, м | N, кВт | Вес, кг | Цена, руб. (с НДС)
| Q, м3/ч | Р, кгс/см² | N, кВт |  | Агрегат
Бурун Н1В2,5/2 | 0,6…2,5 | 2.5 | 0.75 |  | 4457 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Бурун ПФ1,8/4-М0,55/4 | 1.8 | 4 | 0.55 |  | 7517 | ОНЦ1-6,3/20 | 6.3 | 20 | 1.5 | 25 | 7906
Бурун ПФ1,8/4-0,55/4 | 1.8 | 4 | 0.55 |  | 6490 | ОНЦ1-10/20 | 10 | 20 | 1.5 | 25 | 8024
Центробежные погружные для загрязненных вод | [5 empty] | ОНЦ1-12,5/20 | 12.5 | 20 | 2.2 | 27 | 8791
Марка насоса |  | Параметры |  |  | Цена, руб. (с НДС) | ОНЦ1-16/16 | 16 | 16 | 2.2 | 27 | 10856
|  | Q, м3/ч | H, м | N, кВт | Агрегат | ОНЦ3-12/10 | 12 | 10 | 1.5 | 27 | 15871
ГНОМ 10-6 (~ 220В) |  | 10 | 6 | 0.6 | Агрегат 4457: 3953; Агрегат 1: Насосы пищевые (с электродвигателем)
ГНОМ 6-10 (~ 220В) |  | 6 | 10 | 0.6 | 3233 | марка насоса | Параметры |  |  | Вес, кг | Цена с НДС
ГНОМ 10-10 |  | 10 | 10 | 1.1 | 3705 |  | Q, м3/ч | Р, кгс/см² | N, кВт |  | Агрегат
ГНОМ 16-16 |  | 16 | 16 | 2.2 | 4437 | Бурун СХ0,9/4-0,25/8 | 0.9 | 4 | 0.25 |  | 11682
ГНОМ 25-20 |  | 25 | 20 | 3 | 6868 | Бурун СХ1,2/4- 0,37/6 | 1.2 | 4 | 0.37 |  | 11523
ГНОМ40-25 |  | 40 | 25 | 5.5 | 11611 | Бурун СХ1,8/4-М 0,75/4 | 1.8 | 4 | 0.75 |  | 13228
ГНОМ53-10 |  | 53 | 10 | 4 | 11116 | Бурун СХ1,8/4-0,55/4 | 1.8 | 4 | 0.55 |  | 11523
[6 empty] | Бурун СХ3,6/4-М 0,75/2 | 3.2 | 4 | 0.75 |  | 12903
[6 empty] | Бурун СХ3,6/4-0,75/2 | 3.2 | 4 | 0.75 |  | 11523

## ТНП
ООО «ДиПиПром»
Р/с 40702810202260000266 в филиале ВРУ ОАО «МИнБ» г. Владимир
К/с 30101810200000000716 БИК 041708716 ОКПО 97469424
т/ф 8-499-2705088
http://www.dpprom.ru
Прайс–лист на бытовые электронасосы -- от 22.05.2009г.
Наименование | технические характеристики |  |  |  | Цена,руб. | примечание
| Q,м3/час |  | H,м | N,Вт | (с НДС)
Бытовой электронасос: «Ручеек» БВ 0,12-40 (ЛГ) | [5 empty] | Погружные электронасосы
предназначены для подачи
- с проводом 10 м | 0,43-15 |  | 40-60 | 300 | 816 | воды из скважин Ø не менее
- с проводом 16 м | - " - |  | - " - | - " - | 901 | 100 мм, открытых водоемов,
- с проводом 25 м | - " - |  | - " - | - " - | 954 | колодцев, емкостей для пить-
- с проводом 32 м | - " - |  | - " - | - " - | 1000 | евого водоснабжения жилых
- с проводом 40 м | - " - |  | - " - | - " - | 1109.2 | домов, коттеджей, дач, ферм,
и более под заказ | [5 empty] | коммунальных и промышлен-
Бытовые центробежные погружные электронасосы | [5 empty] | ных объектов, полива садов,
- БЦП 0,4-18 (ЛН) | 1.44 |  | 18 | 500 | 6195 | огородов, осушения подваль-
- БЦП 0,4-40 (ЛН) | 1.44 |  | 40 | 950 | 7198 | ных помещений. Конструкция
- БЦП 0,4-63(ЛН) | 1.44 |  | 63 | 1500 | 9086 | насосов допускает работу
- БЦП 0,4-80(ЛН) | 1.44 |  | 80 | 2000 | 13452 | без надзора.
- БЦП 0,4-100(ЛН) | 1.44 |  | 100 | 2400 | 14986 | БЦП:
- БЦП 0,4-120(ЛН) | 1.44 |  | 120 | 2600 | 16166 | - Цена с проводом и
- БЦП0,63-12(ЛН) | 2.26 |  | 12 | 500 | 5900 | пускозащитным устройст-
- БЦП0,63-18(ЛН) | 2.26 |  | 18 | 750 | 6195 | вом. Длина токоведущего
- БЦП0,63-25(ЛН) | 2.26 |  | 25 | 850 | 6372 | кабеля соответствует вы-
- БЦП0,63-40(ЛН) | 2.26 |  | 40 | 1280 | 7965 | соте номинального напора
- БЦП0,63-63(ЛН) | 2.26 |  | 63 | 1900 | 10207 | насоса.
- ЭЦВ4-1,5-35 (ПБ) | 1.5 |  | 35 | 250 | 11994.7
- ЭЦВ4-1,5-50 (ПБ) | 1.5 |  | 50 | 370 | 12436.61
- ЭЦВ4-1,5-65 (ПБ) | 1.5 |  | 65 | 750 | 12626 | Срок гарантии насосов: "Ливнынасос" - 30месяцев
- ЭЦВ4-1,5-80 (ПБ) | 1.5 |  | 80 | 750 | 12941.65
- ЭЦВ4-1,5-100 (ПБ) | 2.5 |  | 100 | 1100 | 14835.55
- ЭЦВ4-1,5-120 (ПБ) | 2.5 |  | 120 | 1100 | 15971.89
- ЭЦВ4-1,5-140 (ПБ) | 1.5 |  | 140 | 1100 | 16098.15 | ЭЦВ:однофазный электродвигатель, напряжение 220В
- ЭЦВ4-2,5-35 (ПБ) | 2.5 |  | 35 | 370 | 12941.65
- ЭЦВ4-2,5-50 (ПБ) | 2.5 |  | 50 | 750 | 13257.3
- ЭЦВ4-2,5-65 (ПБ) | 2.5 |  | 65 | 1100 | 13888.6
- ЭЦВ4-2,5-80 (ПБ) | 2.5 |  | 80 | 1100 | 14898.68
- ЭЦВ4-2,5-100 (ПБ) | 2.5 |  | 100 | 1100 | 16035.02
- ЭЦВ4-2,5-120 (ПБ) | 2.5 |  | 120 | 1500 | 17487.01
- ЭЦВ4-2,5-140 (ПБ) | 2.5 |  | 140 | 1500 | 20264.73
Дренажные центробежные погружные электронасосы | [5 empty] | Для загрязненных вод t до 35С°, содерж.
Гном 10х6 (ЛГ) | 10 |  | 6 | 600 | 3953 | мех.примесей(песок,глина)массовой ко-
Гном 6х10 (ЛГ) | 6 |  | 10 | 1200 | 3233.2 | нцентрац.до 10% с частиц.разм до 5мм.
Гном 10х10 Тр (ЛГ) | 10 |  | 10 | 1100 | 3953 | Тр - для загрязненных вод t до 60С°
Гном 16х16 Тр (ЛГ) | 16 |  | 16 | 2200 | 4779
Ручные насосы | [5 empty] | Жидкостей обладающих смазочной способностью (масел и т.д.) нефтепродуктов и др. неагрессивных жидкостей
- РШ 25-5 (ЛГ) | 0,25л |  | 5 |  | 1551.7
(бочковой).Самовсас. до 1м.
- РК-2 (ЛГ) | 0,4л |  | 30 |  | 1787.7 | Для воды , бензина и др.
Гидроаккумуляторы | [5 empty] | Для постоянного давления в системах ин
- БМВ - 25(ЛН) |  |  |  |  | 1888 | дивидуального водоснабжения домов,
- ГА - 25(ЛГ) |  |  |  |  | 1846.7 | дач, ферм.
- ГА - 50(ЛГ) |  |  |  |  | 3852.7
Самовсасывающие (до 5 м.) винтовые насосы серии «Бурун» | [5 empty] | Для полива, очистки сточных вод и отстойных ям, для откачивания воды, температурой до 35С, с мех. частицами до2мм
Тип насоса |  | max | max |  | Цена, руб. с НДС
|  | Q,м3/час | давл. | N, Вт
кгс/см2
Н1В2,5/2 ~ 220В |  | 3.6 | 2.5 | 550 | 4656.86 | *СХ - поверхностный, нержавеющий корпус;
Н1В2,5/2 ~ 380 В |  | 3.6 | 2.5 | 750 | 4656.86
СХ1,8/4-М0,75/4 АИРЕ71С4 220В |  | 1.8 | 4 | 750 | 13227.8 | *ПФ - погружной, нержавеющий
СХ3,6/4-М0,75/2 АИРЕ71В2 220В |  | 3.2 | 4 | 750 | 12903.3 | корпус
ПФ1,8/4-М0,55/4 АИРЕ71В4 220В |  | 1.8 | 4 | 550 | 7515.6