|  | ЗАО «ПОМПА» РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО НАСОСОВ Основано в 1992 году | 141108, Россия, г. Щелково, Московская обл., Пролетарский проспект, д.3, офис 1. Тел/факс: ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ ТЕЛЕФОН - (495) 933-72-86, (49656) 6-58-02, 7-03-60, 7-03-01 «Горячая линия»: (495) 745-15-66 Наш сайт: www.zao-pompa.ru E-mail: zao-pompa@mail.ru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### По заказу комплектуем насосы ответными фланцами и комплектом ЗИП В зависимости от количества заказанных насосов предоставляются СКИДКИ! |  |  | ### Прайс-лист от 01.03.2012 г. |

### ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ   НАСОСЫ  КМЛ * (2900 об/мин, для систем отопления и водоснабжения,  «в линию»)

| Поз. | Марка насоса | Подача номинал (min, max), м3/ч | Напор номинал. (max, min), м | Мощность эл/двигателя, кВт | Масса агрегата, кг | Цена насоса , руб. | Цена насоса с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КМЛ 4 32/110 (торц.упл.012) | 5 (1-7) | 3,0(4,5-2) | 0,25 | 18 | 9050-00 | 10679-00 |
| 2. | КМЛ 2 32/110 (торц.упл.012) | 10(3,5-15) | 12(18-5) | 1,1 | 23 | 9250-00 | 10915-00 |
| 3. | КМЛ2 40/130 (торц.упл.025) | 12,5(5-23) | 15(20-7) | 1,5 | 31 | 11150-00 | 13157-00 |
| 4. | КМЛ2 40/130 (торц.упл.025) | 12,5(5-23) | 15(20-7) | 2,2 | 47 | 11150-00 | 13157-00 |
| 5. | КМЛ2 40/160 (торц. упл. 025) | 12,5 (5-23) | 23 (30-15) | 2,2 | 48 | 11500-00 | 13570-00 |
| 6. | КМЛ2 50/130 (торц. упл. 038) | 15 (7-18) | 15 (19-13) | 1,5 | 46 | 14500-00 | 17110-00 |
| 7. | КМЛ2 50/140 (торц. упл. 038) | 16 (7-18) | 17 (22-11) | 2,2 | 48 | 14600-00 | 17228-00 |
| 8. | КМЛ2 50/160 (торц. упл. 038) | 20 (7-27) | 25 (30-15) | 3,0 | 50 | 15500-00 | 18290-00 |
| 9. | КМЛ2 50/180 (торц. упл. 028) | 20 (15-27) | 32 (35-26) | 5,5 | 61 | 19750-00 | 23305-00 |
| 10. | КМЛ2 50/200 (торц. упл. 028) | 25 (15-30) | 40 (46-37) | 5,5 | 92 | 19750-00 | 23305-00 |
| 11. | КМЛ2 65/130 (торц. упл. 038) | 30 (20-40) | 17 (19-15) | 3,0 | 61 | 17200-00 | 20296-00 |
| 12. | КМЛ2 65/160 (торц. упл. 038) | 30 (20-50) | 28 (30-25) | 4,0 | 68 | 19050-00 | 22479-00 |
| 13. | КМЛ2 65/160 (торц. упл. 038) | 30 (20-50) | 28 (30-25) | 5,5 | 68 | 19850-00 | 23423-00 |
| 14. | КМЛ2 65/180 (торц. упл. 028) | 30 (26-50) | 36 (38-30) | 7,5 | 104 | 20550-00 | 24249-00 |
| 15. | КМЛ2 65/200 (торц. упл. 032) | 30 (26-35) | 44 (46-32) | 11,0 | 154 | 24350-00 | 28733-00 |
| 16. | КМЛ2 65/200 (торц. упл. 032) | 40 (26-65) | 45 (46-44) | 15,0 | 174 | 32600-00 | 38468-00 |
| 17. | КМЛ2 80/130 (торц. упл. 038) | 60 (40-75) | 15 (18-12) | 5,5 | 80 | 21750-00 | 25665-00 |
| 18. | КМЛ2 80/150 (торц. упл. 038) | 60 (40-80) | 25 (34-25) | 7,5 | 105 | 23300-00 | 27494-00 |
| 19. | КМЛ2 80/160 (торц. упл. 038) | 60 (40-80) | 30 (34-25) | 7,5 | 105 | 23300-00 | 27494-00 |
| 20. | КМЛ2 80/160 (торц. упл. 032) | 60 (40-80) | 30 (34-25) | 11,0 | 180 | 27100-00 | 31968-00 |
| 21. | КМЛ2 80/200 (торц. упл. 032) | 60 (35-82) | 48 (51-45) | 15,0 | 205 | 36700-00 | 43306-00 |
| 22. | КМЛ2 100/160 (торц. упл. 032) | 80 (60-120) | 26 (29-19) | 15,0 | 195 | 43650-00 | 51507-00 |
| 23. | КМЛ2 100/180 (торц. упл. 032) | 100 (60-120) | 32 (45-30) | 18,5 | 241 | 45500-00 | 53690-00 |
| 24. | КМЛ2 100/180 (торц. упл. 032) | 100 (60-120) | 32 (45-30) | 22,0 | 270 | 48750-00 | 57525-00 |
| 25. | КМЛ2 100/200 (торц. упл. 032) | 90 (60-100) | 49 (50-45) | 22,0 | 267 | 48750-00 | 57525-00 |
| 26. | КМЛ2 100/200 (торц. упл. 032) | 100 (60-150) | 48 (50-28) | 30,0 | 290 | 53750-00 | 63425-00 |

### ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ КМ * (для систем тепло-водоснабжения и пожаротушения, 2900 об/мин)

| Поз. | Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность эл/двигателя, кВт | Масса, кг | Цена насоса , руб. | Цена насоса с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КМ 40-32-180/ 2-5 (торц. упл. 028) | 10 | 45 | 3,0 | 48 | 17450-00 | 20591-00 |
| 2. | КМ 40-32-200/ 2-5 (торц. упл. 028) | 12,5 | 50 | 5,5 | 55 | 23250-00 | 26373-00 |
| 3. | КМ 50-32-125/ 2-5 (торц. упл. 022) | 12,5 | 20 | 1,5 / 2,2 | 30 / 32 | 17650-00 | 20827-00 |
| 4. | КМ 65-50-125/ 2-5 (торц. упл. 030) | 25 | 20 | 2,2 | 40 | 17550-00 | 20709-00 |
| 5. | КМ 65-50-160 а/2-5(торц. упл. 038) | 25 | 26 | 4,0 | 52 | 18950-00 | 22361-00 |
| 6. | КМ 65-50-160/2-5 (торц. упл. 038) | 25 | 32 | 5,5 | 54 | 20250-00 | 23895-00 |
| 7. | КМ 80-65-160б/2-5 (торц. упл. 038) | 50 | 26 | 5,5 | 75 | 21100-00 | 24898-00 |
| 8. | КМ 80-65-160/2-5 (торц. упл. 038) | 50 | 32 | 7,5 | 78 | 23800-00 | 28084-00 |
| 9. | КМ 100-80-160б/2-5 (торц. упл. 038) | 100 | 20 | 7,5 | 115 | 30600-00 | 36108-00 |
| 10. | КМ 100-80-160а/2-5 (торц. упл. 038) | 100 | 25 | 11 | 150 | 31850-00 | 37583-00 |
| 11. | КМ 100-80-160/2-5 (торц упл. 038) | 100 | 32 | 15 | 165 | 38800-00 | 45784-00 |
| 12. | КМ 80-50-200а/2-5 (торц. упл. 038) | 50 | 40 | 11 | 210 | 31050-00 | 36639-00 |
| 13. | КМ 80-50-200/2-5 (торц. упл. 038) | 50 | 50 | 15 | 174 | 38200-00 | 45076-00 |
| 14. | КМ 80-50-218/2-5 (торц. упл. 038) | 50 | 60 | 22 | 233 | 43200-00 | 50976-00 |
| 15. | КМ100-65-200 а/2-5 (торц. упл. 038) | 100 | 39 | 18,5 | 227 | 42950-00 | 50681-00 |
| 16. | КМ100-65-200 /2-5 (торц. Упл. 038) | 100 | 50 | 22 | 235 | 45700-00 | 53926-00 |
| 17. | КМ100-65-218/2-5 (торц. упл. 038) | 100 | 60 | 30 | 248 | 49300-00 | 58174-00 |
| 18. | КМ 125-100-160а /2-5(торц. упл. 038) | 160 | 20 | 15 | 175 | 41450-00 | 48911-00 |
| 19. | КМ 125-100-160/2-5 (торц. упл. 038) | 160 | 30 | 22 | 255 | 48350-00 | 57053-00 |
| 20. | КМ 125-100-160/2-5 (торц. упл. 038) | 160 | 30 | 30 | 290 | 51550-00 | 60829-00 |
| 21. | КМ 80-65-250/2-5 (торц. упл. 038) | 35 | 80 | 15 | 260 | 45050-00 | 53159-00 |
| 22. | КМ 80-65-250/2-5 (торц. упл. 038) | 35 | 80 | 18,5 | 280 | 48550-00 | 57289-00 |
| 23. | КМ 80-65-250/2-5 (торц. упл. 038) | 50 | 80 | 22 | 280 | 51350-00 | 60593-00 |
| 24 | КМ 100-65-250/2-5 (торц. упл. 045) | 100 | 80 | 37 | 330 | 79900-00 | 94282-00 |
| 25 | КМ 100-65-250/2-5 (торц. упл. 045) | 100 | 80 | 45 | 345 | 83950-00 | 99061-00 |
| 26. | КМ 125-100-250а/2-5 (торц. упл. 045) | 160 | 60 | 55 | 450 | 99600-00 | 117528-00 |
| 27. | КМ 125-100-250/2-5 (торц. упл. 045) | 200 | 80 | 75 | 565 | 128050-00 | 151099-00 |
| 28. | КМ 125-100-250/2-5 (торц. упл. 045) | 160 | 80 | 55 | 450 | 99600-00 | 117528-00 |

|  | ЗАО «ПОМПА» РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО НАСОСОВ Основано в 1992 году | 141108, Россия, г. Щелково, Московская обл., Пролетарский проспект, 3, офис 1. Тел/факс: (495) 933-72-86, (49656) 7-03-01, 7-03-60 (49656) 6-58-02 «Горячая линия»: (495) 745-15-66 Наш сайт: www.zao-pompa.ru E-mail: zao-pompa@mail.ru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### По заказу комплектуем насосы ответными фланцами и комплектом ЗИП В зависимости от количества заказанных насосов предоставляются СКИДКИ! |  |  | ### Прайс-лист от 01.03.2012г г. |

ПИЩЕВЫЕ  НАСОСЫ ОНЦ

(для молока, пива, вина, водки, спирта, подсолнечного масла и др. пищевых продуктов)

| Марка насоса |  | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность эл/двиг., кВт | Цена насоса без НДС / с НДС, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Исп. «молочное» с кожухом | Исп. «взрывозащищенное» | Исп. «общепром» без кожуха |
|  | Исп. «общепром» без кожуха |  |  |  |  |  |  |
| ОНЦ - 1,5/15 | Х – 1,5/15 | 1,5 | 15 | 0,55 | 23200-00/27376-00 | 25350-00/29913-00 | 20100-00/23718-00 |
| ОНЦ - 1,5/20 | Х – 1,5/20 | 1,5 | 20 | 0,75 | 23750-00/28025-00 | 25800-00/30444-00 | 21050-00/24839-00 |
| ОНЦ - 3,5/20 | Х – 3,5/20 | 3,5 | 20 | 0,75 | 24100-00/28438-00 | 26100-00/30798-00 | 21550-00/25429-00 |
| ОНЦ -6,3/20 | Х – 6,3/20 | 6,3 | 20 | 1,5 | 24750-00/29205-00 | 27800-00 /32804-00 | 21350-00/25193-00 |
| ОНЦ -12,5/20 | Х-12,5/20 | 12,5 | 20 | 1,5 | 25150-00/29677-00 | 28100-00 /33158-00 | 22750-00/26845-00 |
| ОНЦ - 20/20 | Х – 20/20 | 20 | 20 | 3,0 | 26350-00/31093-00 | 28200-00 /33276-00 | 23200-00/27376-00 |
| ОНЦ - 3,5/30 | Х - 3,5/30 | 3,5 | 30 | 1,5/2,2 | 28050-00/33099-00 | 32100-00 /37878-00 | 26100-00/30798-00 |
| ОНЦ - 6,3/30 | Х – 6,3/30 | 6,3 | 30 | 2,2 | 28650-00/33807-00 | 33150-00 /39117-00 | 27000-00/31506-00 |
| ОНЦ- 12,5/30 | Х– 12,5/30 | 12,5 | 30 | 4,0 | 30150-00/35577-00 | 36350-00/42893-00 | 26750-00/31565-00 |
| ОНЦ - 25/30 | Х - 25/30 | 25 | 30 | 5,5 | 31450-00/37111-00 | 38100-00/44958-00 | 28150-00/33217-00 |
| ОНЦ - 50/30 | Х - 50/30 | 50 | 30 | 7,5 | 43150-00/50917-00 | 49500-00/58410-00 | 39200-00/46256-00 |
| ОНЦ - 80/30 | Х - 80/30 | 80 | 30 | 11 | 60650-00/71567-00 | 69600-00/82128-00 | 56250-00/66375-00 |
| ОНЦ- 6,3/50 | Х – 6,3/50 | 6,3 | 50 | 5,5 | 49850-00/58823-00 | 57500-00/67850-00 | 45850-00/54103-00 |
| ОНЦ-12,5/50 | Х– 12,5/50 | 12,5 | 50 | 5,5 | 50800-00/59944-00 | 58300-00/68794-00 | 47400-00/55923-00 |
| ОНЦ- 25/50 | Х – 25/50 | 25 | 50 | 7,5 | 52550-00/62009-00 | 59500-00/70210-00 | 47550-00/56109-00 |
| ОНЦ- 25/80 | Х – 25/80 | 25 | 80 | 15 | 64900-00/76582-00 | 76850-00/90683-00 | 59900-00/70682-00 |

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ  НАСОСЫ ОНЦ-с серии «АТЛАНТ»

(для светлых нефтепродуктов, спиртосодержащих и слабоагрессивных жидкостей, растительных масел, молока, воды и т.д.

|  | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность эл/двиг., кВт | Цена насоса :без НДС/ с НДС , руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка насоса |  |  |  | Исп. «молочное» с кожухом | Исп. «взрывозащищенное» | Исп. «общепром» без кожуха |
| ОНЦ-с 6,3/30 «Атлант-1» | 6,3 | 30 | 2,2 | 38800-00 /45784-00 | 41550-00 /49029-00 | 35500-00 /41890-00 |
| ОНЦ-с 12,5/30 «Атлант-2» | 12,5 | 30 | 3,0 | 41250-00 /48675-00 | 46450-00 /54811-00 | 38350-00 /45253-00 |
| ОНЦ-с 25/30 «Атлант-3» | 25 | 30 | 5,5 | 43050-00 /50799-00 | 50250-00 /59295-00 | 40200-00 /47436-00 |
| ОНЦ-с 6,3/50 «Атлант-4» | 6,3 | 50 | 5,5 | 52700-00/62186-00 | 59900-00 /70682-00 | 49800-00 /58764-00 |
| ОНЦ-с 12,5/50 «Атлант-5» | 12,5 | 50 | 5,5 | 53200-00/62776-00 | 60500-00 /71390-00 | 50300-00 /59354-00 |
| ОНЦ-с 25/50 «Атлант-6» | 25 | 50 | 7,5 | 56650-00 /66847-00 | 66450-00 /78411-00 | 53400-00 /63012-00 |
| ОНЦ-с 50/25 «Атлант-7» | 50 | 25 | 7,5 | 56900-00 /67142-00 | 66700-00 /78706-00 | 53650-00 /66307-00 |
| ОНЦ-с 80/20 «Атлант-8» | 80 | 20 | 11 | 62150-00 /73337-00 | 74400-00 /87792-00 | 58100-00 /68558-00 |