## Лист1
Российская Федерация (Россия)
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«А Д О Н И С»
Менеджер по продажам Петухов Николай, тел. Моб 89024780446 e-mail: 29795@mail.ru
Цены действительны с «15» июля 2016 г.
Марка насоса | Номин. подача, м3/ч | Номин. напор, м | Материал проточной части | Мощность двигателя, кВт | Напряжение, В | Габаритные размеры без тары, мм | Масса без тары не более,кг | КПД насоса, % | Цена с НДС, руб.
Центробежные насосы
1. Пищевые - для перекачивания жидких компонентов пивных заводов, жидких сред в пищевой, фармацевт. и химической промышленности
КМ 32-22-120 КМ 32-22-120 (с двиг.ВЗГ) | 2 | 20 | сталь 12Х18Н10Т | 0.75 | 380 | 367х211х247 | 23 21.5 | 20 | 30 562-00 34 574-00
КМ 32-22-120 КМ 32-22-120 (с двиг.ВЗГ) | 5.5 | 18 |  | 1.1 |  | 367х211х247 | 23 | 20 | 30 975-00 35 990-00
КМ 35-32-130 КМ 35-32-130 (с двиг.ВЗГ) | 8 | 20 |  | 1.5 |  | 377х211х247 | 26 28 | 20 | 32 627-00 37 111-00
КМ 50-32-125 КМ 50-32-125 (с двиг.ВЗГ) | 16 | 18 |  | 2.2 |  | 400х211х247 | 30 31.5 | 20 | 32 981-00 37 406-00
КМ 50-32-200 КМ 50-32-200 (с двиг.ВЗГ) | 15 | 45 | сталь 12Х18Н9Т | 5.5 |  | 505х313х305 | 50 54 | 53 | 43 306-00 50 799-00
КМ 80-50-200 КМ 80-50-200 (с двиг.ВЗГ) | 50 | 50 |  | 15 |  | 740х350х400 | 168 230 | 50 | 85 078-00 95 709-80
КМк 90-50-175 | 20 | 25 |  | 4 |  | 536х296х434 | 90 |  | 56 109-00
КМк 90-50-200 | 30 | 30 |  | 7.5 |  | 596х296х464 | 110 |  | 63 189-00
2. Для светлых нефтепродуктов - для перекачивания бензина, керосина, дизельного топлива, спиртов
КМН 80-65-155 | 30 | 30 | алюминиевый сплав | 5.5 | 380 | 617х365х470 | 73 | 45 | 63 071-00
КМН 80-65-165 | 50 | 30 |  | 11 |  | 635х370х500 | 115 | 60 | 71 036-00
КМН 80-65-165 2Г СО* | 50 | 30 |  | 11 |  | 750х540х1670 | 131 |  | 117 705-00
КМН 80-65-175*** | 50 | 30 |  | 11 |  | 750х370х540 | 120 | 45 | 74 812-00
КМН 100-80-160*** | 75 | 25 |  | 11 |  | 788х370х500 | 115 | 60 | 71 803-00
КМН 100-80-160 2Г СО* | 75 | 25 |  | 11 |  | 750х540х1617 | 123 | 50 | 118 413-00
КМН 100-80-160 | 100 | 32 |  | 15 |  | 788х370х500 | 180 | 60 | 80 889-00
КМН 100-80-160 2Г СО* | 100 | 32 |  | 15 |  | 788х370х1600 | 196 | 60 | 131 865-00
КМН 125-100-170 | 130 | 24 |  | 18.5 |  | 880х400х496 | 212 | 48 | 86 140-00
КМН 125-100-160 | 160 | 30 |  | 22 |  | 888х400х520 | 231 | 60 | 95 639-00
КМН 125-100-160 2Г СО* | 160 | 30 |  | 22 |  | 950х588х1800 | 248 | 60 | 159 477-00
3. Химические - для работы с особо активными жидкостями (соляной, серной, азотной, фосфорной кислотами)
КМХ-Д-65-40-200** | 24 | 50 | армлен | 15 | привод через шкив | 560х355х425 | 55 |  | 53 749-00
КМХ 65-40-200 КМХ 65-40-200 (с двиг. ВЗГ) | 24 | 50 |  | 15 | 380 | 820х380х453 | 148 210 | 50 | 77 054-00 82 128-00
КМХ 65-40-200 КМХ 65-40-200 (с двиг. ВЗГ) | 40 | 45 |  | 22 |  | 825х400х460 | 195 245 | 50 | 84 488-00 97 409-00
ХМ 50-32-200К ХМ 50-32-200К (с двиг. ВЗГ) | 15 | 45 | сталь 12Х18Н9Т | 7.5 |  | 543х323х448 | 73 78 | 53 | 51 861-00 62 599-00
ХМ 80-50-200К ХМ 80-50-200К (с двиг. ВЗГ) | 50 | 50 |  | 22 |  | 820х380х445 | 210 260 | 50 | 109 858-00 120 891-00
4. Герметичные - для перекачивания токсичных, химически активных и взрывоопасных жидкостей
ЦГ 80-50-200 | 50 | 50 | сталь 12Х18Н9Т | - | 380 | 485х280х360 | 90 | 36 | 275 353-00
ЦГ 80-50-200 (агрегат) | 50 |  |  | 22 |  | 1133х438х675 | 310 | 36 | 351 935-00
ЦГ 65-40-200 | 25 |  |  | - |  |  | 69 | 36 | 246 030-00
ЦГ 65-40-200 (агрегат) | 25 |  |  | 11 |  | 485х326х340 | 228 | 36 | 308 747-00
ЦГ 50-32-200 | 12.5 | [5 empty] | 65 | 36 | 224 967-00
ЦГ 50-32-200 (агрегат) | 12.5 |  |  | 7.5 |  | 451х204х313 | 149 | 36 | 267 742-00
5. Питательные насосы (для подачи воды в паровые котлы (типа Е 0.1-0.9) и для опрессовки гидросистем (аналог ПН 1.6-160)
НГ 0,6/1,3 | 0.6 | 130 | силицированный графит, карбидокремн. керамика, хромистая сталь | 0.75 | 380 | 410х225х260 | 20 | - | 39 412-00
НГ 1,6/1,6 с фильтром | 1.6 | 160 |  | 1.5 |  | 480х260х300 | 26 | - | 38 999-00
НГ 1,0/2,5 | 1 | 250 |  | 1.5 |  | 480х260х300 | 26 | - | 38 704-00
Пресс ПГ-1 | 1 | 250 |  | 1.5 |  | 862х526х632 | 38 | - | 53 336-00
Пресс ПГ-2 | 0.6 | 130 |  | 0.75 | 220 | 680х384х650 | 25 | - | 54 693-00
Пресс ПГ-3 | 1,6 | 200 |  | 2,2 |  | 850х470х652 | 42 | - | 57 938-00
фильтр к НГ / ПГ | [8 empty] | 2 832-00
6. Вакуумные насосы - для создания вакуума, применяются на мясокомбинатах, цементных заводах, предприятиях ЖКХ
Марка насоса | Произво-дит.,м3/ч (л/с) | Остаточн. давлен., мм рт.ст.(кПа) | Частота вращения ротора, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Напряжение, В | Габаритные размеры без тары, мм | Масса без тары не более,кг | Давл. нагнет., кПа | Цена с НДС, руб.
НВМ-4 | 4 | 75(10) | 1350 | 0.18 | 220 | 115х220х220 | 7.5 |  | 24 249-00
НВ-4 | 4,3(1,2) | 30(4) | 1350 | 0.18 | 220 | 300х170х130 | 7 |  | 30 326-00
НВ-200 | 200 | 450 (60) | - | - | - | 500х280х365 | 75 | 100 | 90 765-60
7. Погружные фекальные насосы - для перекачивания загрязненных, фекальных и сточных вод, шламов и вязких сред
Марка насоса | Номин. подача, м3/ч | Номин. напор, м | Материал проточной части | Мощность двигателя, кВт | Напряжение, В | Габаритные размеры без тары, мм | Масса без тары не более,кг | Max to перекач. жид-ти, oC | Цена с НДС, руб.
«Мутнушка» МПФ-15 | 15 | 7 | Сталь 12Х18Н10Т | 1.1 | 220 | 540х240х214 | 17 | 50 | 43 424-00
8. Нагнетатель смазки - для нагнетания густых смазок, типа солидол, циатим, литол и т.п.
Марка нагнетателя |  | Емкость, л | Диаметр плунжера, мм | Рабочий ход плунжера, мм | Макс.давл.,созд. нагнетателем, кг/см2 | Макс. усилие, прил. к педали нагнет., кг | Габаритные размеры без тары, мм | Масса без тары не более,кг | Цена с НДС, руб.
НС-250-1,5 |  | 1.5 | 16 | 20 | 250 | 50 | 750х224х870 | 16 | 21 889-00
НС-250-3,0 |  | 3 |  |  |  |  | 750х224х1270 | 20 | 23 541-00
* - насосы производятся с двойным торцовым уплотнением, с системой обеспечения
** - насос предназначен для использования в условиях отсутствия электросети от привода механической передачи
*** данные модели насосов изготавливаются под заказ
Примечание:
1. Цена насосов серии КМН, ХМ, КМ, КМХ с двигателями серии УХЛ, ХЛ увеличивается на 20% от действующих цен на насосы.
2. Цена агрегатов серии ЦГ с двигателями серии УХЛ, ХЛ увеличивается на 10 % от действующих цен на агрегаты.
3. Цены на насосы серии КМН с речным регистром увеличивается на 25 % от действующих цен на насосы.
4. Свободно-отпускные цены на изделия, изготовляемые с прокладками и кольцами из резины ФС-2070 увеличиваются:
КМ 32-22-120 на 1 197,7 руб. с НДС
КМ 35-32-130 на 1 197,7 руб. с НДС
КМ 50-32-125 на 1 197,7 руб. с НДС
КМ 50-32-200 на 920,4 руб. с НДС
КМ 80-50-200 на 920,4 руб. с НДС
Прайс-лист действует на территории РФ. Для поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья цены рассчитываются индивидуально на каждую поставку и включают дополнительные расходы организации на оформление документов, транспортировку и пр.
Для приобретения нашей продукции и за дополнительной информацией просим Вас обращаться:
Адрес: 617766, Пермская обл., г. Чайковский, ул. Декабристов 27.
Менеджер по продажам Петухов Николай, тел. Моб 89024780446 e-mail: 29795@mail.ru
vlad_adonis@mail.ru