## Оглавление
Внимание! | Цены уточняйте у менеджеров!
Для оптовых покупателей - индивидуальный подход к формированию скидки!
Котлы DAKON
Котлы Lamborgini
Котлы ATMOS
Котлы OPOP
Котлы Protherm
Котлы Ferroli
Горелки Lamborghini
Радиаторы
Арматура RBM
Автоматика Komextherm
Циркуляционные насосы
Антифриз
Бойлеры, баки
ООО "Комфорт-Эко"
127591, Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, к. 2
Тел./факс: (495) 921-3761, 780-4338, (499) 480-5262
hot@komfort-eco.ru www.komfort-eco.ru

## Котлы Dakon
Оглавление
КОТЛЫ DAKON, Чехия
№ | Наименование | Мощность, кВт | Топливо | Расход м3/ч (кг/ч) | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Цена по акции, руб.
Котлы стальные на твердом топливе DOR
1 | DOR 12 | 5-12 | уголь | - | 600х730х920 | 158 | 33707.488
2 | DOR 16 | 6-16 | уголь | - | 600х698х905 | 166 | 35450.544
3 | DOR 20 | 6-20 | уголь | - | 600х730х907 | 200 | 41552.422
4 | DOR 24 | 7-24 | уголь | - | 700х730х1040 | 215 | 44071.658
6 | DOR 32 | 10-32 | уголь | - | 700х830х1040 | 240 | 45717.396
7 | DOR 32D | 9-28 | дерево | - | 700х830х1040 | 240 | 52401.212
8 | DOR 45D | 18-45 | дерево | - | 750х770х1045 | 320 | 66349.206
Котлы чугунные на твердом топливе FB D
1 | FB D20 | 20 | уголь | - | 500х840х1035 | 210 | 54338.51
2 | FB D26 | 26 | уголь | - | 500х940х1035 | 245 | 59955.768
3 | FB D32 | 32 | уголь | - | 500х1040х1035 | 280 | 66252.282
4 | FB D36 | 36 | уголь | - | 500х1140х1035 | 315 | 71385.708
5 | FB D42 | 42 | уголь | - | 500х1240х1035 | 350 | 77294.526
6 | Аксессуар для FB D20 для горелки | [5 empty] | 13494.894
7 | Аксессуар для FB D26 для горелки | [5 empty] | 13632.4
8 | Аксессуар для FB D32 для горелки | [5 empty] | 13987
9 | Аксессуар для FB D36 для горелки | [5 empty] | 14262.8
10 | Аксессуар для FB D42 для горелки | [5 empty] | 14617.4
11 | Контур охлаждения FB 20-42D | [5 empty] | 4925
Котлы стальные на твердом топливе KP PYRO (пиролизные)
1 | KP 18 | 7,5-2,1 | дерево | - | 626х995х1185 | 240 | 93470.196
2 | KP 24 | 12-25 | дерево | - | 626х1035х1185 | 270 | 98215.926
3 | KP 32 | 13-33 | дерево | - | 686х985х1185 | 285 | 104898.954
4 | KP 38 | 15-40 | дерево | - | 686х1085х1185 | 300 | 110129.698
Газовые стальные котлы с атмосферной горелкой P Lux HL
1 | Р 18 lux HL | 11-18 | газ | 1,8 | 290х670х840 | 82 | 46880.09
2 | Р 22 lux HL | 13-22 | газ | 2,0 | 290х670х840 | 90 | 48720.464
3 | Р 26 lux HL | 16-26 | газ | 2,2 | 410х670х840 | 114 | 52206.97
4 | Р 30 lux HL | 18-30 | газ | 2,5 | 410х670х840 | 122 | 53563.512
5 | Р 50 lux HL | 29-48 | газ | 3,9 | 654х670х840 | 210 | 78068.736
Электрические котлы Daline PTE
1 | Daline РТЕ 4 | 4 | эл-во | - | 550x695x270 | 36 | 40260.102
2 | Daline РТЕ 6 | 6 | эл-во | - | 550x695x270 | 36 | 40950.784
3 | Daline РТЕ 8 | 8 | эл-во | - | 550x695x270 | 36 | 41739.966
4 | Daline РТЕ 10 | 10 | эл-во | - | 550x695x270 | 36 | 42627.648
5 | Daline РТЕ 14 | 14 | эл-во | - | 550x695x270 | 40 | 43614.224
6 | Daline РТЕ 18 | 18 | эл-во | - | 550x695x270 | 40 | 44404.194
7 | Daline РТЕ 22 | 22 | эл-во | - | 615x870x335 | 48 | 47364.316
8 | Daline РТЕ 24 | 24 | эл-во | - | 615x870x335 | 48 | 47858.392
9 | Daline РТЕ 30 | 30 | эл-во | - | 615x870x335 | 48 | 48943.074
10 | Daline РТЕ 36 | 36 | эл-во | - | 615x870x335 | 53 | 62856.396
11 | Daline РТЕ 45 | 45 | эл-во | - | 615x870x335 | 53 | 64731.048
12 | Daline РТЕ 60 | 60 | эл-во | - | 615x870x335 | 62 | 69368.822
Распродажа
1 | GL 20 ECO | 14-20 | газ | 1,5-2,3 | 410х635х840 | 114 |  | 29944
2 | GL 30 ECO | 21-30 | газ | 2,3-3,7 | 510х635х840 | 138 |  | 33332.4
3 | Р 22 lux Z (энергонезависимый) | 13-22 | газ | 2,0 | 290х670х840 | 90 |  | 23246

## Котлы ATMOS
Оглавление
КОТЛЫ ATMOS, Чехия
№ | Наименование |  | Мощность, кВт | Габариты, мм (Ш х Г х В) | Вес, кг | Цена, руб.
Котлы на дровах
1 | D 15 |  | 7-14,5 | 590х490х1150 | 192 | 61858
2 | D 20 |  | 10-19,5 | 590х690х1150 | 250 | 72890
3 | D 30 |  | 15-28 | 590х920х1420 | 388 | 95545
4 | DC 15 E |  | 14,9 | 590х630х1180 | 285 | 74860
5 | DC 18 S |  | 14-20 | 590х770х1180 | 293 | 85104
6 | DC 22 S |  | 15-22 | 590х970х1180 | 303 | 100076
7 | DC 25 S |  | 17-25 | 590х970х1180 | 306 | 103228
8 | DC 32 S |  | 28-35 | 670х970х1260 | 345 | 121352
9 | DC 40 SX |  | 28-40 | 670х970х1260 | 353 | 129232
10 | DC 50 S |  | 35-48 | 670х1170х1260 | 407 | 154842
11 | DC 20 GS |  | 14-20 | 670х770х1260 | 350 | 126080
12 | DC 25 GS |  | 17-25 | 670х970х1260 | 408 | 156418
13 | DC 32 GS |  | 22-32 | 670х970х1261 | 415 | 163510
14 | DC 40 GS |  | 28-40 | 670х970х1410 | 453 | 185180
15 | DC 75 SE |  | 75 | 770х1470х1480 | 700 | 281710
16 | DC 70 S |  | 49-70 | 670х1170х1380 | 487 | 224580
17 | DC 100 |  | 99 | 980х1180х1590 | 780 | 365632
Котлы на дровах и угле
1 | C 18 S |  | 14-20 | 590х770х1180 | 225 | 88650
2 | C 20 S |  | 17-25 | 590х770х1420 | 298 | 103228
3 | C 30 S |  | 22-32 | 590х870х1360 | 336 | 121352
4 | C 40 S |  | 28-40 | 590х1045х1360 | 376 | 149720
5 | C 50 S |  | 35-48 | 590х1105х1360 | 415 | 181240
Котлы на каменном угле
1 | AC 25 S |  | 20-26 | 590х770х1180 | 235 | 90620
Котлы на дровах, пеллетах, газу и жидком топливе
1 | DC 15 EP |  | 14.9 | 643х694х1695 | 424 | 128050
2 | DC 18 SP |  | 20 | 643х757х1695 | 429 | 143810
3 | DC 25 SP |  | 25 | 643х957х1695 | 506 | 170602
4 | DC 32 SP |  | 35 | 678х957х1772 | 571 | 198970
Котлы на пеллетах
1 | D 15 P |  | 7-14,5 | 606х589х1405 | 192 | 100470
2 | D 20 P |  | 10-19,5 | 606х652х1405 | 250 | 110714
3 | D 30 P |  | 15-28 | 606х852х1405 | 388 | 131990
4 | D 45 P |  | 13,5-45 | 606х1052х1405 | 430 | 153660
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ATMOS, Чехия
№ | Наименование | Мощность, кВт | Габариты, мм | Объем, л | Цена, руб.
1 | Горелка для пелет IWABO без шнека | 4,5-22 |  |  | 111462.6
2 | Шнек IWABO | - | l=150,d=75 | - | 32899
3 | Шнек IWABO | - | l=250,d=75 | - | 37627
4 | Шнек ATMOS A50 | - | l=170,d=90 | - | 34278
5 | Шнек ATMOS A50 | - | l=230,d=90 | - | 37430
6 | Горелка для пелет ATMOS ERATO GP 20 с шнеком | 20 |  | - | 105395
7 | Бункер для пелет | - |  | 250 | 12214
8 | Бункер для пелет | - |  | 500 | 17730
9 | Бункер для пелет | - |  | 1000 | 27186
10 | Ладдомат 21 |  |  |  | 20882
11 | Горелка для пеллет ATMOS A 50 без шнека | 10-48 |  |  | 177300
12 | Горелка для пеллет ATMOS A 70 без шнека | 13,5 - 48(60) |  |  | 201570.4
13 | Аккумулирующий бак без изоляции |  |  | 500 | 31914
14 | Аккумулирующий бак без изоляции |  |  | 750 | 41370
15 | Аккумулирующий бак без изоляции |  |  | 1000 | 68950
16 | Аккумулирующий бак с изоляцией |  |  | 500 | 50432
17 | Аккумулирующий бак с изоляцией |  |  | 750 | 63828
18 | Аккумулирующий бак с изоляцией |  |  | 1000 | 95742
19 | Терморегулирующий вентиль ESBE TV25 60 град. |  |  |  | 7249.6
20 | Терморегулирующий вентиль ESBE TV32 60 град. |  |  |  | 7289
21 | Терморегулирующий вентиль ESBE TV40 60 град. |  |  |  | 8077

## Котлы OPOP
Оглавление
КОТЛЫ OPOP, Чехия
№ | Наименование | Мощность, кВт | Габариты, мм (Ш x Г x В) | Вес, кг | Цена, руб.
Котлы на твердом топливе
1 | H 412 | 12,2 | 386х465х865 | 150 | 30732
2 | H 418 | 18 | 386х536х865 | 160 | 36248
3 | H 424 | 24 | 490х536х865 | 200 | 41370
4 | H 430 | 30 | 490х536х1005 | 232 | 45704
5 | H 635 | 35 | 408х727х1524 | 310 | 65798
6 | H 650 | 49,5 | 534х727х1524 | 390 | 82740
7 | H 730 | 30 | 480х1010х1110 | 335 | 89635
10 | Ecomax 25 | 25 | 612х920х1340 | 270 | 145386
11 | Ecomax 35 | 35 | 612х1070х1340 | 360 | 148380.4
12 | Ecomax 42 | 42 | 712х1120х1590 | 454 | 155236
13 | Boink 16 | 16 | 400х724х865 | 180 | 169932.2
14 | Boink 24 | 24 | 400х724х865 | 180 | 179270
15 | Boink 30 | 30 | 500х740х1005 | 260 | 218473
16 | BIOPEL 16 (WOODY 16) | 16 | 515х750х1307 | 230 | 200349
17 | BIOPEL 24 (WOODY 24) | 24 | 515х750х1307 | 230 | 210002
18 | BIOPEL 30 (WOODY 30) | 30 | 515х750х1307 | 230 | 248023
19 | BIOPEL 60 (WOODY 60) | 60 | 643х896х1272 | 385 | 306138
20 | BIOPEL 80 (WOODY 80) | 80 | 743х997х1271 | 480 | 325838
21 | Black Star 10 | 10 | 428х728х984 | 160 | 181476.4
22 | Black Star 20 | 20 | 528х792х984 | 210 | 193296.4
23 | Black Star 30 | 30 | 528х792х984 | 210 | 228835.2
24 | Клапан понижения температуры Watts |  |  |  | 3191.4
25 | Бункер для пелет (= 100 кг) |  |  |  | 7880
26 | Бункер для пелет (= 220 кг) |  |  |  | 8510.4
27 | Бункер для пелет (> 350 кг) |  |  |  | 5516
28 | Бункер для пелет (= 300 кг) |  |  |  | 16351
29 | Бункер для пелет (= 3 тонны) |  |  |  | 86877
30 | Крышка к бункер (110 кг пелет) |  |  |  | 1615.4
31 | Крышка к бункер (220 кг пелет) |  |  |  | 1930.6
32 | Крышка к бункер (300 кг пелет) |  |  |  | 2088.2
33 | Стабилизатор тяга |  |  |  | 2482.2

## Котлы Lamborghini
Оглавление
КОТЛЫ LAMBORGHINI, Италия
№ | Наименование | Мощность, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб.
Чугунные котлы на жидком и газообразном топливе EXA
1 | EXA 20 | 23.3 | 570х530х1020 | 80 | 34409.2493
2 | EXA 32 | 34.8 | 570х530х1020 | 105 | 39502.7237
3 | EXA 40 | 46.5 | 570х730х1020 | 130 | 46180.8346
4 | EXA 50 | 58.1 | 570х730х1020 | 155 | 50878.1498
5 | EXA 60 | 69.8 | 570х940х1020 | 180 | 56990.3191
6 | EXA 70 | 81.4 | 570х940х1020 | 205 | 64007.995
7 | EXA 80 | 93.3 | 570х1040х1020 | 230 | 69497.6285
Чугунные котлы на жидком и газообразном топливе AXE
1 | AXE 3/32 | 17-34,9 | 500х400х850 | 133 | 41961
2 | AXE 3/47 | 34,3-51,6 | 500х500х850 | 175 | 47674
3 | AXE 3/63 | 45,8-69 | 500х600х850 | 216 | 55160
4 | AXE 3/80 | 59-87,8 | 500х700х850 | 259 | 61464
5 | AXE 3/98 | 75-106,5 | 450х820х850 | 301 | 68477.2
Чугунные котлы на газообразном топливе ERA F
1 | ERA F 23 M | 8,8-23 | 450x615x850 | 139 | 49919.8
2 | ERA F 32 M | 13-32 | 450x615x850 | 165 | 56933
3 | ERA F 45 M | 17,2-45 | 600x615x850 | 190 | 63870.552
4 | ERA F 56 M | 21,6-56 | 600x615x850 | 216 | 77255.52
5 | ERA F 32 PK M | 13-32 | 450x615x850 | 175 | 68272.32
6 | ERA F 32 S M | 11-32 | 500x600x850 | 170 | 76806.36
7 | ERA F 32 S PK M | 11-32 | 500x600x850 | 180 | 86777.712
8 | ERA F 32 B M 60 | 13-32 | 800x600x850 | 179 | 96333
9 | ERA F 32 B M 90 | 13-32 | 500x706x1400 | 200 | 135772.4
10 | ERA F 32 BS M 60 | 14-32 | 800x600x850 | 175 | 135203.4482
11 | ERA F 32 BS M 90 | 14-32 | 500x706x1400 | 206 | 163500.5282
Стальные котлы на жидком и газообразном топливе MEGA PREX
1 | MEGA PREX N90 | 90 | 750х1055х855 | 216 | 100468.924
2 | MEGA PREX N100 | 100 | 750х1195х855 | 258 | 103670.8801
3 | MEGA PREX N120 | 120 | 750х1195х855 | 258 | 106087.4507
4 | MEGA PREX N150 | 150 | 750х1195х855 | 258 | 129286.5288
5 | MEGA PREX N200 | 200 | 800х1440х905 | 346 | 131823.928
6 | MEGA PREX N250 | 250 | 800х1440х905 | 346 | 158829.1048
7 | MEGA PREX N300 | 300 | 900х1690х1005 | 431 | 163178.9319
8 | MEGA PREX N350 | 350 | 900х1690х1005 | 475 | 211147.859
9 | MEGA PREX N400 | 400 | 900х1940х1005 | 542 | 223532.7835
10 | MEGA PREX N500 | 500 | 940х1900х1015 | 584 | 246127.7189
11 | MEGA PREX N620 | 620 | 1160х1950х1205 | 853 | 284188.7063
12 | MEGA PREX N750 | 750 | 1160х2240х1205 | 963 | 328653.606
13 | MEGA PREX N850 | 850 | 1290х2255х1335 | 1205 | 363210.566
14 | MEGA PREX N950 | 950 | 1290х2255х1335 | 1205 | 378676.618
15 | MEGA PREX N1020 | 1020 | 1290х2500х1335 | 1417 | 450811.2514
16 | MEGA PREX N1200 | 1200 | 1440х2500х1485 | 1843 | 488993.0674
17 | MEGA PREX N1300 | 1300 | 1440х2500х1485 | 1843 | 520408.4856
18 | MEGA PREX N1400 | 1400 | 1440x2500x1485 | 1843 | 592905.6046
19 | MEGA PREX N1600 | 1600 | 1470х2886х1630 | 2600 | 638216.3039
20 | MEGA PREX N1800 | 1800 | 1470х2886х1630 | 2600 | 763515.4912
21 | MEGA PREX N2000 | 2000 | 1470х3096х1630 | 2750 | 918236.4259
22 | MEGA PREX N2400 | 2400 | 1600х3220х1760 | 3650 | 1003239.2979
23 | MEGA PREX N3000 | 3000 | 1600х3480х1760 | 3900 | 1196081.6343
24 | MEGA PREX N3500 | 3500 | 1870х3480х2030 | 5200 | 1495675.9784
Газовые напольные чугунные котлы с атмосферной горелкой Gaster N
1 | Gaster N 51 | 51/56 | 550х900х1000 | 214 | 94285.8706
2 | Gaster N 68 | 68/74,8 | 640х900х1000 | 252 | 103680.5011
3 | Gaster N 85 | 85/93,5 | 720х900х1000 | 300 | 129232
4 | Gaster N 102 | 102/112 | 800х900х10000 | 348 | 153266
5 | Gaster N 119 | 119/131 | 930х1050х1050 | 430 | 179573.2697
6 | Gaster N 136 | 136/149 | 1020х1050х1050 | 490 | 194344.3454
7 | Gaster N 153 | 153/170 | 1100х1050х1050 | 535 | 227961.2765
8 | Gaster N 170 | 170/187 | 1190х1050х1050 | 575 | 240751.5566
9 | Gaster N 187 | 187/206 | 1270х1050х1050 | 625 | 253768.2134
10 | Gaster N 221 | 221/243 | 1440х1050х1050 | 720 | 287102.1737
11 | Gaster N 255 | 255/280 | 1610х1100х1050 | 835 | 304137.0158
12 | Gaster N 289 | 289/317 | 1780х1100х1050 | 905 | 337923.7294
Газовые настенные котлы Taura
1 | Taura 24 MCS W TOP | 9,7-23,5 | 400х320х720 | 32 | 31126
2 | Taura 24 MC W TOP | 9,7-23,3 | 400х320х720 | 31 | 29944
3 | Коаксиальный отвод |  |  |  | 1812.4
Газовые настенные котлы Ninfa
1 | Ninfa 24 MC | 7-23,5 | 420х320х720 | 28 | 31441.2
2 | Ninfa 24 MCS | 7,2-24 | 420х320х721 | 32 | 36839
3 | Ninfa 32 MC | 9,7-31,3 | 420х320х722 | 32 | 36839
4 | Ninfa 32 MCS | 9,9-32 | 420х320х723 | 38 | 40188
5 | Коаксиальный отвод |  |  |  | 1812.4
Полифосфатный дозатор к настенным котлам
1 | DPO 1" B |  |  |  | 7683
2 | DPO 1/2" B |  |  |  | 1970

## Котлы Ferroli
Оглавление
КОТЛЫ Ferroli, Италия
Наименование | Мощность, кВт | Габариты (ВхШхГ), мм | Вес, кг | Цена, руб.
Газовые чугунные PEGASUS 56
PEGASUS 56 | 56 | 850х400х615 | 216 | 82424.8
Газовые чугунные PEGASUS 2S
PEGASUS 2S 67 | 27,3-67 | 970x760x760 | 275 | 114772.2
PEGASUS 2S 77 | 31,4-77 | 970x850x760 | 304 | 122888.6
PEGASUS 2S 87 | 35,5-87 | 970x930x760 | 333 | 139160.8
PEGASUS 2S 97 | 39,6-97 | 970x1020x760 | 362 | 148419.8
PEGASUS 2S 107 | 43-107 | 970х1100x760 | 390 | 166740.8
Газовые чугунные PEGASUS F3 N 2S
PEGASUS F3 N 119 2S | 71-119 | 1050x930x1050 | 470 | 203382.8
PEGASUS F3 N 136 2S | 82-136 | 1050x1020x1050 | 530 | 255587.8
PEGASUS F3 N 153 2S | 92-153 | 1050x1100x1050 | 575 | 271190.2
PEGASUS F3 N 170 2S | 102-170 | 1050x1190x1050 | 625 | 287226
PEGASUS F3 N 187 2S | 112-187 | 1050x1270x1050 | 665 | 299715.8
PEGASUS F3 N 221 2S | 133-221 | 1050x1440x1050 | 760 | 340219
PEGASUS F3 N 255 2S | 153-255 | 1050x1610x1050 | 875 | 387341.4
PEGASUS F3 N 289 2S | 173-289 | 1050x1780x1050 | 945 | 430523.8
Газовые чугунные PEGASUS D
PEGASUS D 23 | 8,8-23,0 | 850x400x615 | 106 | 57248.2
PEGASUS D 32 | 13,0-32,0 | 850x500x615 | 136 | 64497.8
PEGASUS D 40 | 17,7-40,1 | 850х500х615 | 164 | 67689.2
PEGASUS D 45 | 17,2-45,0 | 850x500x615 | 164 | 71117
Чугунные для работы с горелками ATLAS
ATLAS 32 | 16-30 | 850x500x400 | 127 | 48107.4
ATLAS 47 | 30-42 | 850x500x500 | 166 | 51180.6
ATLAS 62 | 42-55 | 850x500x600 | 205 | 66034.4
ATLAS 78 | 55-70 | 850x500x700 | 244 | 70289.6
ATLAS 95 | 70-87 | 850x500x800 | 283 | 80967
Газовые настенные Domiproject D
Domiproject С 24 D | 7,0-23,5 | 700x400x230 | 25 | 27934.6
Domiproject F 24 D | 7,2-24,0 | 700x400x230 | 25 | 29037.8

## Котлы Protherm
Оглавление
КОТЛЫ PROTHERM, Словакия
№ | Наименование | Мощность, кВт | Габариты, мм (ВxШxГ) | Вес, кг | Цена, руб.
Напольные чугунные газовые котлы Гризли
1 | Гризли 65KLO | 65 | 1195х850х960 | 317 | 114220.6
2 | Гризли 85KLO | 85 | 1195х1010х960 | 369 | 131950.6
3 | Гризли 100KLO | 99 | 1195х1170х960 | 421 | 151650.6
4 | Гризли 130KLO | 130 | 1195х1410х960 | 499 | 189080.6
5 | Гризли 150KLO | 150 | 1195х1570х960 | 550 | 208780.6
Напольные чугунные газовые котлы Медведь
1 | Медведь 20KLOM | 19 | 880х335х600 | 90 | 41330.6
2 | Медведь 30KLOM | 28 | 880х420х600 | 110 | 45270.6
3 | Медведь 40KLOM | 38.5 | 880х505х600 | 130 | 53150.6
4 | Медведь 50KLOM | 49 | 880х590х620 | 150 | 61030.6
5 | Медведь 20KLZ | 18.5 | 1385х505х892 | 90 | 90580.6
6 | Медведь 30KLZ | 28.5 | 1385х505х892 | 110 | 94520.6
7 | Медведь 40KLZ | 38.5 | 1385х505х892 | 130 | 100430.6
8 | Медведь 50KLZ | 49 | 1385х505х892 | 150 | 108310.6
9 | Медведь 20PLO | 18.5 | 880х335х600 | 90 | 38966.6
10 | Медведь 30PLO | 28.5 | 880х420х600 | 110 | 43300.6
11 | Медведь 40PLO | 38.5 | 880х505х600 | 130 | 51180.6
12 | Медведь 50PLO | 49 | 880х590х620 | 150 | 57090.6
13 | Медведь 60PLO | 54.7 | 880х675х620 | 170 | 63000.6
14 | Медведь 20TLO | 18 | 880х420х671 | 92 | 47240.6
15 | Медведь 30TLO | 27 | 880х505х671 | 116 | 53150.6
16 | Медведь 40TLO | 35 | 880х590х671 | 140 | 61030.6
17 | Медведь 50TLO | 44.5 | 880х675х671 | 168 | 68910.6
Каскадные газовые котлы
1 | 120SOO | 105 | 1650х790х120 | 90 | 105040.4
2 | 120SOR | 105 | 1650х790х120 | 90 | 131635.4
Настенные газовые котлы Гепард
1 | Гепард 23MOV | 23 | 742х410х311 | 31 | 30298.6
2 | Гепард 23MTV | 23 | 742х410х311 | 34 | 32268.6
3 | Горизонтальная система, 60/100мм, длина 1м |  |  |  | 2679.2
Настенные газовые котлы Пантера
1 | Пантера 12KOO | 13 | 740х410х330 | 32 | 28959
2 | Пантера 12KTO | 13 | 740х410х330 | 35.5 | 34593.2
3 | Пантера 24KOO | 25 | 740х410х330 | 32 | 31086.6
4 | Пантера 24KOV | 25 | 740х410х330 | 32 | 31480.6
6 | Пантера 24KTO | 25 | 740х410х330 | 35.5 | 30495.6
7 | Пантера 24KTV | 25 | 740х410х330 | 35.5 | 33844.6
8 | Пантера 25KOV | 25 | 742х410х311 | 35 | 37390.6
9 | Пантера 25KTO | 25 | 742х410х311 | 36 | 36208.6
10 | Пантера 25KTV | 25 | 742х410х311 | 37 | 39360.6
11 | Пантера 25KOO | 25 | 742х410х311 | 35 | 33450.6
12 | Пантера 28KTV | 28 | 800х450х330 | 39 | 36287.4
13 | Пантера 30KTV | 30 | 807x450x360 | 39 | 43300.6
Настенные газовые котлы Тигр
1 | Тигр 12KOZ | 12 | 900х410х570 | 69 | 63000.6
2 | Тигр 12KTZ | 12 | 900х410х570 | 70 | 66940.6
3 | Тигр 24KOZ | 24 | 900х410х570 | 70 | 66940.6
4 | Тигр 24KTZ | 24 | 900х410х570 | 71 | 70880.6
Настенные электрические котлы Скат
1 | Скат 6KR | 6 | 740х410х240 | 34 | 27934.6
2 | Скат 9KR | 9 | 740х410х240 | 34 | 28722.6
3 | Скат 12KR | 12 | 740х410х240 | 34 | 29116.6
4 | Скат 14KR | 15 | 740х410х240 | 34 | 30298.6
5 | Скат 18KR | 18 | 740х410х240 | 34 | 32268.6
6 | Скат 21KR | 21 | 740х410х240 | 34 | 33056.6
7 | Скат 24KR | 24 | 740х410х240 | 34 | 33844.6
8 | Скат 28KR | 28 | 740х410х240 | 34 | 34632.6
Промышленные стальные котлы Бизон 70-3500 NO
1 | NO 70 | 70 | 1030х750х1055 | 216 | 102400.6
2 | NO 80 | 80 | 1030х750х1055 | 216 | 118160.6
3 | NO 90 | 90 | 1030х750х1195 | 258 | 126040.6
4 | NO 100 | 100 | 1030х750х1195 | 258 | 133920.6
5 | NO 120 | 120 | 1030х750х1195 | 258 | 141800.6
6 | NO 150 | 150 | 1080х800х1440 | 346 | 165440.6
7 | NO 200 | 200 | 1080х800х1440 | 346 | 177260.6
8 | NO 250 | 250 | 1180х800х1690 | 431 | 193020.6
9 | NO 300 | 300 | 1180х900х1690 | 475 | 212720.6
10 | NO 350 | 350 | 1180х900х1940 | 542 | 236360.6
11 | NO 420 | 420 | 1190х940х1900 | 584 | 275760.6
12 | NO 510 | 510 | 1380х1160х1950 | 853 | 334860.6
13 | NO 630 | 630 | 1380х1160х2240 | 963 | 393960.6
14 | NO 750 | 750 | 1510х1290х2255 | 1205 | 433360.6
15 | NO 870 | 870 | 1510х1290х2255 | 1205 | 492460.6
16 | NO 970 | 970 | 1510х1290х2500 | 1417 | 551560.6
17 | NO 1030 | 1030 | 1660х1440х2500 | 1843 | 571260.6
18 | NO 1200 | 1200 | 1660х1440х2500 | 1843 | 650060.6
19 | NO 1300 | 1300 | 1660х1440х2500 | 1843 | 709160.6
20 | NO 1400 | 1400 | 1746х1470х2850 | 2600 | 827360.6
21 | NO 1600 | 1600 | 1746х1470х2850 | 2600 | 906160.6
22 | NO 1800 | 1800 | 1746х1470х3060 | 2750 | 965260.6
23 | NO 2000 | 2000 | 1876х1600х3190 | 3650 | 1142560.6
24 | NO 2400 | 2400 | 1876х1600х3450 | 3900 | 1221360.6
25 | NO 3000 | 3000 | 2146х1870х3450 | 5200 | 1575960.6
26 | NO 3500 | 3500 | 2146х1870х3900 | 5700 | 1772960.6
Напольные чугунные котлы на жидком и газообразном топливе Бизон
1 | Бизон 30 NL | 30 | 870х450х385 | 121 | 37390.6
2 | Бизон 35 NL | 35 | 870х450х485 | 148 | 39360.6
3 | Бизон 40 NL | 40 | 870х450х485 | 148 | 41330.6
4 | Бизон 50 NL | 50 | 870х450х585 | 175 | 47240.6
5 | Бизон 60 NL | 60 | 870х450х685 | 203 | 55120.6
6 | Бизон 70 NL | 70 | 870х450х785 | 230 | 59060.6
Напольные чугунные твердотопливные котлы Бобер
1 | Бобёр 20 DLO | 18/19 | 935x440x570 | 230 | 49210.6
2 | Бобёр 30 DLO | 23/24 | 935x440x670 | 266 | 57090.6
3 | Бобёр 40 DLO | 29/32 | 935x440x770 | 310 | 63000.6
4 | Бобёр 50 DLO | 35/39 | 935x440x970 | 391 | 74820.6
5 | Бобёр 60 DLO | 45/48 | 935x440x1170 | 465 | 82700.6

## Горелки Lamborghini
Оглавление
ГОРЕЛКИ LAMBORGHINI, Италия
№ | Наименование | Мощность, кВт | Расход м3/ч | Габариты, мм | Давление газа, мбар (мин-макс) | Вес, кг | Цена, руб.
Газовые горелки
1 | EM 3-E.D1 | 11,9-37,7 | 1,19-3,79 | 250х215х320 | 12,5-65 | 11 | 31992.8
2 | EM 6-E.D1 | 27-66,6 | 2,71-6,69 | 280х247х342 | 24-65 | 12.6 | 32977.8
3 | EM 9 - Е D3 | 43-89,5 | 4,32-9,00 | 280х247х417 | 18-360 | 12.5 | 42788.4
4 | EM 9-E.D2 | 43-89,5 | 4,32-9,00 | 280х247х417 | 33-200 | 12.5 | 39833.4
5 | EM 9/2 - Е D3 | 43-89,5 | 4,32-9,00 | 280х247х417 | 18-360 | 14 | 61661
6 | EM 12 - Е D6 | 49,8-120 | 5-12,07 | 230х285х483 | 12-360 | 11 | 48974.2
7 | EM 12 - Е D3 | 49,8-120 | 5-12,07 | 230х285х483 | 22-360 | 11 | 43576.4
8 | EM 16 - Е D4 | 80-160 | 8-16,1 | 310х282х480 | 18-360 | 16 | 51968.6
9 | EM 16/2 - Е D4 | 55-153 | 5,5-15,3 | 310х282х480 | 19-360 | 18 | 72968.8
10 | EM 18 - Е D6 | 99-169 | 9,9-17 | 275х340х550 | 11-360 | 15 | 56263.2
11 | EM 18 - Е D3 | 99-169 | 9,9-17 | 275х340х550 | 27-360 | 15 | 51968.6
12 | EM 18/2 - Е D6 | 99-169 | 9,9-17 | 275х340х675 | 12-360 | 25 | 78878.8
13 | EM 18/2 - Е D3 | 99-169 | 9,9-17 | 275х340х675 | 23-360 | 25 | 72850.6
14 | EM 26 - Е D6 | 129-245 | 12,9-24,6 | 360х350х750 | 20-360 | 30 | 73087
15 | EM 26/2 - Е D6 | 90-231 | 9-23,2 | 360х350х750 | 18-360 | 31 | 93969
16 | EM 35 - Е D7 | 188-320 | 18,9-32,1 | 420х423х880 | 18-360 | 44 | 91644.4
17 | EM 35 - Е D4 | 188-320 | 18,9-32,1 | 420х423х880 | 46-360 | 44 | 83567.4
18 | EM 40/2 - Е D7 | 115-390 | 11,5-39,2 | 420х423х880 | 23-360 | 44 | 106458.8
19 | EM 50/2 - Е D9 | 145-582 | 14,4-58,5 | 420х420х1070 | 20-360 | 44 | 146252.8
20 | EM 70/2 - Е D11 | 210-740 | 22,1-74,4 | 420х490х1110 | 14-360 | 80 | 165125.4
21 | EM 70/2 - Е D7 | 210-740 | 22,1-74,4 | 420х490х1110 | 42-360 | 80 | 143928.2
22 | 55 PM/2-Е DN65 D10 | 240-554 | 24-55,7 | 1210х730х470 | 16-200 | 75 | 190932.4
23 | 55 PM/2-Е 11/2" D9 | 240-554 | 24-55,7 | 1210х730х470 | 20-200 | 75 | 167134.8
24 | 70 PM/2-Е DN65 D11 | 350-784 | 35,2-78,8 | 1210х750х470 | 18-200 | 75 | 199836.8
25 | 70 PM/2-Е 2" D12 | 350-784 | 35,2-78,8 | 1210х750х470 | 20-200 | 75 | 182776.6
26 | 90 PM/2-Е DN65 F1 | 500-900 | 50,3-90,5 | 1350х760х470 | 20-200 | 124 | 255706
27 | 90 PM/2-Е 11/2" D10 | 500-900 | 50,3-90,5 | 1350х730х470 | 43-200 | 124 | 190932.4
28 | 140 PM/2-E DN80 F1 | 567-1200 | 57-120,7 | 1350х840х470 | 20-200 | 124 | 270047.6
29 | 140 PM/2 - Е 2" D11 | 567-1200 | 57-120,7 | 1350х750х470 | 35-200 | 124 | 208701.8
30 | 210 PM/2 - Е DN100 F3 | 875-1900 | 88-191 | 1450х860х470 | 20-200 | 130 | 340928.2
31 | 210 PM/2 - Е 2" D11 | 875-1900 | 88-191 | 1450х800х470 | 65-200 | 130 | 248889.8
32 | 310 PM/2 - Е DN100 F3 | 940-2900 | 94-290 | 1710х1610х700 | 34-200 | 173 | 528432.8
33 | 310 PM/2 - Е DN65 F1 | 940-2900 | 94-290 | 1710х1435х700 | 70-200 | 173 | 467087
34 | 430 PM/2 - Е DN100 F3 | 2088-4275 | 210-430 | 1760х1610х700 | 54-200 | 238 | 569330
35 | 430 PM/2 - Е DN80 F1 | 2088-4275 | 210-430 | 1760х1530х700 | 99-200 | 238 | 516809.8
36 | 55 PM/M-Е D9 | 240-554 | 24-55,7 | 1210х740х470 | 20-360 | 75 | 189789.8
37 | 55 PM/M-Е D7 | 240-554 | 24-55,7 | 1210х730х470 | 23-360 | 75 | 178088
38 | 70 PM/M-Е D11 | 350-784 | 35,2-78,8 | 1210х760х470 | 18-360 | 75 | 222216
39 | 70 PM/M-Е D7 | 350-784 | 35,2-78,8 | 1210х760х470 | 35-360 | 75 | 178088
40 | 90 PM/M-Е DF1 | 500-900 | 50,3-90,5 | 1350х745х470 | 20-500 | 124 | 242270.6
41 | 90 PM/M-Е D7 | 500-900 | 50,3-90,5 | 1350х745х470 | 49-360 | 124 | 175330
42 | 140 PM/M-E F3 | 567-1200 | 57-120,7 | 1350х745х510 | 16-500 | 124 | 268471.6
43 | 140 PM/M - Е D11 | 567-1200 | 57-120,7 | 1350х745х510 | 29-360 | 124 | 201531
44 | 210 PM/M - Е F5 | 875-1900 | 88-191 | 1450х815х510 | 18-500 | 130 | 331945
45 | 210 PM/M - D11 | 875-1900 | 88-191 | 1450х815х510 | 54-360 | 130 | 231199.2
46 | 310 PM/M - Е F5 | 940-2900 | 94-290 | 1710х855х700 | 28-500 | 173 | 524453.4
47 | 310 PM/M - Е F1 | 940-2900 | 94-290 | 1710х855х700 | 67-500 | 173 | 476149
48 | 430 PM/M - Е F5 | 2088-4275 | 210-430 | 1760х855х700 | 29-500 | 238 | 586547.8
49 | 430 PM/M - Е F1 | 2088-4275 | 210-430 | 1760х855х700 | 99-500 | 238 | 586547.8
50 | LMB G 600 (BC) D1"1/2 | 80-547 | 80-547 | 600х1020х440 | 17-360 | 48 | 139830.6
51 | LMB G 600 (BC) K1" | 80-547 | 80-547 | 600х1020х440 | 54-500 | 48 | 115560.2
52 | LMB G 600 (BC) K1"1/2 | 80-547 | 80-547 | 600х1020х440 | 17-500 | 48 | 132187
53 | LMB G 600 (BL) D1"1/2 | 80-547 | 80-547 | 600х1020х440 | 17-360 | 48 | 139830.6
54 | LMB G 600 (BL) K1" | 80-547 | 80-547 | 600х1020х440 | 54-500 | 48 | 115560.2
55 | LMB G 600 (BL) K1"1/2 | 80-547 | 80-547 | 600х1020х440 | 17-500 | 48 | 132187
56 | LMB G 1000 (BC) K1"1/2 | 152-979 | 152-979 | 600х1020х440 | 17-500 | 48.5 | 135772.4
57 | LMB G 1000 (BC) K2" | 152-979 | 152-979 | 600х1020х440 | 20-500 | 48.5 | 141564.2
58 | LMB G 1000 (BC) S1"1/2 | 152-979 | 152-979 | 600х1020х440 | 18-600 | 48.5 | 165874
59 | LMB G 1000 (BL) K1"1/2 | 152-979 | 152-979 | 600х1020х440 | 18-500 | 48.5 | 135772.4
60 | LMB G 1000 (BL) K2" | 152-979 | 152-979 | 600х1020х440 | 20-500 | 48.5 | 141564.2
61 | LMB G 1000 (BL) S1"1/2 | 152-979 | 152-979 | 600х1020х440 | 18-600 | 48.5 | 165874
62 | LMB G 1300 K1"1/2 | 237-1296 | 27-1296 | 680х1070х570 | 50-500 | 69 | 187780.4
63 | LMB G 1300 K2" | 237-1296 | 27-1296 | 680х1070х570 | 22-500 | 69 | 216660.6
64 | LMB G 1300 S1"1/2 | 237-1296 | 27-1296 | 680х1070х570 | 19-600 | 69 | 216660.6
65 | LMB G 1300 S2" | 237-1296 | 27-1296 | 680х1070х570 | 22-600 | 69 | 225328.6
66 | LMB G 2000 K2" | 336-1918 | 336-1918 | 680х1070х570 | 45-500 | 72 | 225328.6
67 | LMB G 2000 S DN65 | 336-1918 | 336-1918 | 680х1070х570 | 18-600 | 72 | 303301.2
68 | LMB G 2000 S1"1/2 | 336-1918 | 336-1918 | 680х1070х570 | 40-600 | 72 | 225328.6
69 | LMB G 2000 S2" | 336-1918 | 336-1918 | 680х1070х570 | 30-600 | 72 | 237463.8
Дизельные горелки
1 | ECO 3 R | 14,2-35,6 | 1,2-3,0 | 250х215х320 |  | 11.5 | 19503
2 | ECO 5 RN | 30,8-59,3 | 2,6-5,0 | 280х247х342 |  | 12.6 | 20369.8
3 | ECO 7 R | 52,2 - 86,6 | 4,4 - 7,3 | 280х247х410 |  | 13.6 | 23206.6
4 | ECO 3 | 16,6-35,6 | 1,4-3,0 | 250х215х320 |  | 11.3 | 16902.6
5 | ECO 5 N | 29,6-59,3 | 2,5-5,0 | 280х247х342 |  | 12.5 | 17966.4
6 | ECO 8 | 35,6-100,6 | 3,0-8,5 | 230х285х465 |  | 12.6 | 19384.8
7 | ECO 10 | 59,3-124,5 | 5,0-10,5 | 230х285х483 |  | 12.6 | 20921.4
8 | ECO 15 | 83,0-175,5 | 7,0-14,8 | 275х340х550 |  | 16 | 21827.6
9 | ECO 20 | 128-185 | 11,0-21,0 | 275х340х535 |  | 17 | 24309.8
10 | ECO 22 | 136,4-261 | 11,5-22,0 | 360х350х576 |  | 23 | 28131.6
11 | ECO 30 | 190-356 | 16,0-30,0 | 420х423х770 |  | 33.5 | 39400
12 | ECO 7/2 | 47,4-86,6 | 4,0-7,3 | 280х247х410 |  | 13.5 | 33647.6
13 | ECO 15/2 | 83,0-175,5 | 7,0-14,8 | 275х340х685 |  | 18 | 35066
14 | ECO 20/2 | 118,6-237,2 | 10,0-20,0 | 275х340х700 |  | 19 | 36642
15 | ECO 22/2 | 118,6-272,8 | 10,0-23,0 | 360х350х576 |  | 24 | 41921.6
16 | ECO 30/2 | 142,3-356 | 12,0-30,0 | 420х423х770 |  | 35 | 50747.2
17 | ECO 40/2 | 266,9-474 | 22,5-40,0 | 420х423х790 |  | 35 | 65207
18 | ECO 50/2 | 177-585 | 14,9-49,3 | 420х490х1040 |  | 61 | 94717.6
19 | ECO 70/2 | 197-776 | 16,6-65,4 | 420х490х1080 |  | 73.7 | 106813.4
20 | PG 45/2 | 166-557 | 14,0-47,0 | 410х420х1020 |  | 44 | 92077.8
21 | PG 65/2 | 237-890 | 20,0-75,0 | 520х465х1230 |  | 71 | 104016
22 | PG 110/2 | 415-1364 | 35,0-115,0 | 595х465х1270 |  | 76 | 111974.8
23 | PG 150/2 | 712-1779 | 60,0-150,0 | 650х465х1350 |  | 89 | 125528.4
24 | PG 180/2 | 712-2134 | 60,0-180,0 | 870х700х1640 |  | 201 | 347980.8
25 | PG 250/2 | 949-2965 | 80,0-250,0 | 860х700х1700 |  | 295 | 388641.6
26 | PG 300/2 | 1186-3558 | 100,0-300,0 | 860х700х1700 |  | 330 | 399634.2
27 | PG 110/М | 533,7-1304 | 45,0-110,0 | 535х620х1270 |  | 76 | 214178.4
28 | PG 150/М | 711,6-1779 | 60,0-150,0 | 535х670х1400 |  | 89 | 225722.6
29 | PG 180/М | 711,6-2135 | 60,0-180,0 | 700х870х1640 |  | 201 | 453060.6
30 | PG 250/М | 1067-2965 | 90-250 | 700х860х1700 |  | 295 | 475321.6
31 | PG 300/М | 1423-3558 | 120-300 | 700х860х1700 |  | 330 | 485802
32 | FIRE 3 | 16,6 - 47,4 | 1,4-4 | 260x270x290 |  | 9.8 | 15878.2
33 | FIRE 6 | 28,5-65,2 | 2,4-5,5 | 260x270x290 |  | 11.3 | 16429.8
34 | LMB LO 600 (2 ST.-BC) | 105-546 | 8,8-45,9 | 600х1020х440 |  | 32 | 88256
35 | LMB LO 600 (2 ST.-BL) | 105-546 | 8,8-45,9 | 600х1020х440 |  | 32 | 88256
36 | LMB LO 600 (3 ST.-BC) | 105-546 | 8,8-45,9 | 600х1020х440 |  | 32 | 97318
37 | LMB LO 600 (3 ST.-BL) | 105-546 | 8,8-45,9 | 600х1020х440 |  | 32 | 97318
38 | LMB LO 1000 (2 ST.-BC) | 192-924 | 16,1-77,6 | 600х1020х440 |  | 32.5 | 100470
39 | LMB LO 1000 (2 ST.-BL) | 192-924 | 16,1-77,6 | 600х1020х440 |  | 32.5 | 106813.4
40 | LMB LO 1000 (3 ST.-BL) | 192-924 | 16,1-77,6 | 600х1020х440 |  | 32.5 | 109650.2
41 | LMB LO 1000 (3 ST.-BС) | 192-924 | 16,1-77,6 | 600х1020х440 |  | 32.5 | 109650.2
42 | LMB LO 1300 (2 ST.) | 201-1370 | 16,9-115 | 680х1070х570 |  | 40 | 109453.2
43 | LMB LO 1300 (3 ST.) | 201-1370 | 16,9-115 | 680х1070х570 |  | 40 | 118042.4
44 | LMB LO 2000 (2 ST.) | 452-1976 | 38,1-166 | 680х1070х570 |  | 41 | 120406.4
45 | LMB LO 2000 (3 ST.) | 452-1976 | 38,1-166 | 680х1070х570 |  | 41 | 132344.6
Мазутные горелки
1 | PNZ 30 | 202-367 | 18-32 | 430x610x990 |  | 60 | 182619
2 | PNZ 50 | 216-638 | 19-56 | 565x685x1270 |  | 82 | 188056.2
3 | PNZ 75 | 330-980 | 29-86 | 640x740x1350 |  | 96 | 211302.2
4 | PNZ 100 | 421-1253 | 37-110 | 640x740x1350 |  | 100 | 218039.6
5 | PNZ 130 | 514-1596 | 65-140 | 660x740x1410 |  | 100 | 229741.4
Комбинированные горелки
1 | TWIN 13-E | 81-164 | 6,8-13,8(кг/ч)/8,1-16,4(м3/ч) | 275x575x675 |  | 18 | 83646.2
2 | TWIN 50/2-E | 170-543 | 14,3-45,8(кг/ч)/18-57,5(м3/ч) | 420X960X1070 |  | 57 | 175211.8
3 | TWIN 70/2-E | 213-705 | 18-59,4(кг/ч)/22,5-74,6(м3/ч) | 420x1100x1100 |  | 61 | 229859.6
4 | TWIN 120/2-E | 474-1350 | 40-113,8(кг/ч)/47,7-135,8(м3/ч) | 760x735x1205 |  | 135 | 363110.4
5 | TWIN 180/2-E | 598-1993 | 50,4-168(кг/ч)/60,1/200,5(м3/ч) | 760x760x1355 |  | 160 | 486747.6

## Радиаторы
Оглавление
РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ LAMBORGHINI, Италия
№ | Наименование | Общая высота, мм | Межцентровое расстояние, мм | Габариты, мм (глубина*ширина) | Соединение | Объем, л | Вес, кг | Мощность секции dT=50°С, Ватт | Показатель n | Мощность секции dT=60°С, Ватт | Мощность секции dT=70°С, Ватт | Цена, руб. (до 500 сек.)
Радиатор алюминевый LEG 500
1 | LEJ 500 ( 1 секция) | 581.5 | 500 | 98*80 | 1" | 0.4 | 1.3 | 122 | 1.2962 | 154.5 | 188.7 | 410.154

## Арматура RBM
Оглавление
АРМАТУРА И КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ RBM, (Италия)
№ | Наименование | Цена, руб.
Арматура и т/р вентили
220420 | 4-х ходовой вентиль UNIFLUX для однотрубн. систем 1/2 | 951.904
220400 | 4-ходовой вентель для однотрубных систем 1/2" | 1007.852
2490400 | Вентиль нижн. подкл.+ угл. вентиль J.L 1/2 | 1098.866
2490450 | Вентиль нижн. подкл.+ угл. вентиль J.L 1/2 (однотр. сист) | 1121.718
2250400 | Вентиль нижнего подключения + т/с вентиль 1/2 | 1228.886
3010580 | Вентиль нижнего подключения для двухтрубных систем 3/4 | 960.572
6440900 | Кран шаровый 2-х ходовой KVS 49 BB 2" | 13677.71
4060002 | Многофункциональный ключ | 59.494
1540440 | Прямой запорный (обратный) вент д/стальной трубы, 1/2" JET LINE | 176.118
100400 | Прямой запорный (обратный) вент простой рег-ки д/стальной трубы, 1/2" RFS | 323.08
100500 | Прямой запорный (обратный) вент простой рег-ки д/стальной трубы, 3/4" RFS | 587.06
300400 | Прямой настроечный вентиль для медной и полиэтиленовой трубы 1/2*1,8 | 394.788
1520440 | Прямой ручн вент д/стальной трубы, 1/2" JET LINE | 195.818
80400 | Прямой ручн вент простой рег-ки д/стальной трубы, 1/2" RFS | 357.752
80500 | Прямой ручн вент простой рег-ки д/стальной трубы, 3/4" RFS | 626.066
280400 | Прямой ручной вентиль простой регулировки для медной и полиэтиленовой трубы 1/2*1,8 | 409.76
320470 | Прямой термостатический вент с Т/С головкой д/стальной трубы, 1/2" RFS | 595.334
320400 | Прямой термостатический вентель для стальной трубы | 566.572
3060002 | Сервопривод для вентелей с электротермическим управлением 230 V | 1863.226
2210400 | Сливной и дренажный вентиль, 1/2" | 406.608
3481560 | Стальной хромированный зонд 600мм | 180.846
5900000 | Термостатическая головка TL-10; RBM | 650.888
1530440 | Угловой запорный (обратный) вент д/стальной трубы, 1/2" JET LINE | 121.352
90400 | Угловой запорный (обратный) вент простой рег-ки д/стальной трубы, 1/2" RFS | 294.712
90500 | Угловой запорный (обратный) вент простой рег-ки д/стальной трубы, 3/4" RFS | 532.688
290400 | Угловой настроечный вентиль для медной и полиэтиленовой трубы 1/2*4 | 278.558
1510440 | Угловой ручн вент д/стальной трубы, 1/2" JET LINE | 143.022
70400 | Угловой ручн вент простой рег-ки д/стальной трубы, 1/2" RFS | 313.624
70500 | Угловой ручн вент простой рег-ки д/стальной трубы, 3/4" RFS | 574.846
270400 | Угловой ручной вентиль простой регулировки для медной и полиэтиленовой трубы 1/2*4 | 291.56
310400 | Угловой термостатический вент д/стальной трубы, 1/2" RFS | 432.612
310470 | Угловой термостатический вент с Т/С головкой д/стальной трубы, 1/2" RFS | 564.996
8540602 | Шаровый кран В-В 1" | 153.66
8540802 | Шаровый кран В-В 1"1/2 | 407.79
8540702 | Шаровый кран В-В 1"1/4 | 247.038
8540402 | Шаровый кран В-В 1/2" | 66.98
1930402 | Шаровый кран В-В 1/2" газ | 410.942
8540902 | Шаровый кран В-В 2" | 582.332
8551102 | Шаровый кран В-В 3" | 2858.076
8540502 | Шаровый кран В-В 3/4" | 95.742
8550302 | Шаровый кран В-В 3/8" | 74.466
670602 | Шаровый кран В-Н с НГ 1" (Бабочка) Красная рукоятка | 514.958
670702 | Шаровый кран В-Н с НГ 1"1/4 (Бабочка) Красная рукоятка | 674.922
670402 | Шаровый кран В-Н с НГ 1/2" (Бабочка) Красная рукоятка | 190.696
670502 | Шаровый кран В-Н с НГ 3/4" (Бабочка) Красная рукоятка | 295.5
8860602 | Шаровый кран Н-В 1" | 342.78
8870602 | Шаровый кран Н-В 1" (Бабочка) | 336.082
8860402 | Шаровый кран Н-В 1/2" | 133.172
8870402 | Шаровый кран Н-В 1/2" (Бабочка) | 133.172
8860502 | Шаровый кран Н-В 3/4" | 250.978
8870502 | Шаровый кран Н-В 3/4" (Бабочка) | 238.764
670612 | Шаровый кран Н-В с НГ 1" (Бабочка) Голубая ручка | 514.958
670412 | Шаровый кран Н-В с НГ 1/2"(Бабочка) Голубая ручка | 190.696
670512 | Шаровый кран Н-В с НГ 3/4"(Бабочка) Голубая ручка | 295.106
8850402 | Шаровый кран с рычажной рукояткой НН 1/2 | 158.782
Грязевики, фильтры, обратные клапаны
30470 | Линейный фильтр 100 мкм 1/2" | 433.794
30570 | Линейный фильтр 100 мкм 3/4" | 592.97
30410 | Линейный фильтр 300 мкм 1/2" | 274.224
40410 | Линейный фильтр 300 мкм 1/2" в/н | 274.224
30510 | Линейный фильтр 300 мкм 3/4" | 464.92
40510 | Линейный фильтр 300 мкм 3/4" в/н | 464.92
30420 | Линейный фильтр 50 мкм 1/2" | 387.302
40420 | Линейный фильтр 50 мкм 1/2" в/н | 387.302
30400 | Линейный фильтр 800 мкм 1/2" | 256.1
40400 | Линейный фильтр 800 мкм 1/2" в/н | 256.1
30500 | Линейный фильтр 800 мкм 3/4" | 460.192
40500 | Линейный фильтр 800 мкм 3/4" в/н | 460.192
30300 | Линейный фильтр 800 мкм 3/8" | 386.514
3040600 | Магнитный антинакипный фильтр 1" | 5382.434
3040400 | Магнитный антинакипный фильтр 1/2" | 3683.112
3040800 | Магнитный антинакипный фильтр 11/2" | 10180.566
3040700 | Магнитный антинакипный фильтр 11/4" | 7876.848
3040500 | Магнитный антинакипный фильтр 3/4" | 4423.438
1890502 | Нейлоновый фильтрующий картридж 3/4-1" | 685.56
8600602 | Обратный клапан 1" | 149.326
8600802 | Обратный клапан 1"1/2 | 408.184
8600702 | Обратный клапан 1"1/4 | 288.014
8600402 | Обратный клапан 1/2" | 70.92
8600902 | Обратный клапан 2" | 621.732
8600502 | Обратный клапан 3/4" | 116.23
5830400 | Самоочищающийся фильтр 100мкр 1/2 с двумя маном. | 3873.02
5830600 | Самоочищающийся фильрт 100 мкм с двумя манометрами 1" | 7132.976
1260610 | Самоочищающийся фильтр 100мкр 1" | 2271.016
1260410 | Самоочищающийся фильтр 100мкр 1/2 | 1068.528
1260510 | Самоочищающийся фильтр 100мкр 3/4 | 1261.982
8580802 | Фильтр мех. очистки (грязевик) 1"1/2 | 544.902
8580602 | Фильтр мех. очистки (грязевик) 1" | 197.394
8580702 | Фильтр мех. очистки (грязевик) 1"1/4 | 416.064
8580402 | Фильтр мех. очистки (грязевик) 1/2" | 89.044
8580902 | Фильтр мех. очистки (грязевик) 2" | 948.752
8580502 | Фильтр мех. очистки (грязевик) 3/4" | 152.084
Коллекторы и комплектующие
8090610 | 4-х ходовой байпасный вентиль 1" | 2754.06
1140670 | Зонный 4-х ходовой вентиль | 4372.218
9670000 | Коллектор Saniblock (5+3) для сан. систем со шкафом (с ручкой на крышке) | 3740.242
9670020 | Коллектор Saniblock (5+3) для сан. систем со шкафом (с ручкой на основании) | 3740.242
9030050 | Коллектор Saniblock (6+4) для сан. систем со шкафом (с ручкой на крышке) | 4426.59
9030070 | Коллектор Saniblock (6+4) для сан. систем со шкафом (с ручкой на крышке)RBM | 4426.59
2860600 | Коллектор в сборе 1" 10x10 | 24553.686
2800600 | Коллектор в сборе 1" 4x4 | 14067.77
2810600 | Коллектор в сборе 1" 5х5 | 14067.376
2820600 | Коллектор в сборе 1" 6x6 | 17291.084
2840600 | Коллектор в сборе 1" 8x8 | 20826.84
550600 | Компланарный коллектор 1" 10х10 | 5862.326
520600 | Компланарный коллектор 1" 4х4 | 1810.43
530600 | Компланарный коллектор 1" 6х6 | 2420.736
540600 | Компланарный коллектор 1" 8х8 | 3370.276
6090650 | Набор компактных коллекторов 4х4 1" | 17274.93
6090680 | Набор компактных коллекторов 4х4 1" | 17274.93
6100680 | Набор компактных коллекторов 5х5 1" | 18495.542
6110680 | Набор компактных коллекторов 6х6 1" | 20068.39
6090690 | Набор компактных коллекторов 4х4 1" | 16274.564
6110690 | Набор компактных коллекторов 6х6 1" | 18698.452
6110650 | Набор компактных коллекторов 6х6 1" | 20068.39
1280600 | Пара пластмассовых скоб 1" | 228.52
865800 | Пластмассовый шкаф с дном 31х58 | 2343.118
867500 | Пластмассовый шкаф с дном 36х75 | 3222.92
6170600 | Резьбовой гидравлический сепаратор 1" 1800 л/ч (стрелка) | 12375.54
6170700 | Резьбовой гидравлический сепаратор 1"1/4 3100 л/ч (стрелка) | 12749.052
3060002 | Сервомотр для термостатического вентиля 230 B | 1863.226
3600010 | Сервопривод для зонного вентиля 230В | 3814.314
6171060 | Фланцевый гидравлический сепаратор DN 65 15800 л/ч (стрелка) | 38091.526
7955010 | Шкаф 550х770х230 (вертикальное подключение) | 10642.334
7955000 | Шкаф 550х770х230 (горизонтальное подключение) | 10642.334
М/п труба и пресс-фитинг
6821600 | Металлопластиковая труба 16х2 бухта 100м | 44.522
6821640 | Металлопластиковая труба 16х2 бухта 250м | 44.522
6822050 | Металлопластиковая труба 20х2 бухта 100м | 54.766
6822650 | Металлопластиковая труба 26х3 бухта 75м | 87.468
6823250 | Металлопластиковая труба 32х3 бухта 75м | 137.506
6841690 | Металлопластиковая труба с оплёткой 16х2" красная 50 м | 65.01
6841650 | Металлопластиковая труба с теплоизоляцией 16х2" 50м | 53.978
6711600 | Пресс-фитинг для м/п трубы прямой промежуточный 16х2 | 106.774
6712000 | Пресс-фитинг для м/п трубы трубы прямой 20х20" | 138.688
6712600 | Пресс-фитинг для м/п трубы прямой промежуточный 26х3" | 165.086
6713200 | Пресс-фитинг для м/п трубы прямой промежуточный 32х3" | 200.546
6722030 | Пресс-фиинг для м/п трубы прямой с в/р (GAS) 20х2х3/4" | 140.658
6721620 | Пресс-фитинг для м/п трубы прямой с в/р (GAS) 16х2х1/2" | 91.802
6722020 | Пресс-фитинг для м/п трубы прямой с в/р (GAS) 20х2х 1/2" | 102.44
6722630 | Пресс-фитинг для м/п трубы прямой с в/р (GAS) 26х3х1/4" | 156.024
6723240 | Пресс-фитинг для м/п трубы прямой с в/р (GAS) 32х3х1" | 221.034
6731620 | Пресс-фитинг для м/п трубы прямой с н/р (GAS) 16х2х1/2" | 72.496
6732030 | Пресс-фитинг для м/п трубы прямой с н/р (GAS) 20х2"х3/4" | 133.566
6732020 | Пресс-фитинг для м/п трубы прямой с н/р (GAS) 20х2х1/2" | 91.802
6732640 | Пресс-фитинг для м/п трубы пряморй с н/р (GAS) 26х3"х1 | 145.78
6732630 | Пресс-фитинг для м/п трубы прямой с н/р (GAS) 26х3"х3/4 | 139.476
6733240 | Пресс-фитинг для м/п трубы прямой с н/р (GAS) 32х3х1" | 174.542
8902010 | Пресс-фитинг для м/п трубы редукционный 20х2" 16х2" | 128.05
8902600 | Пресс-фитинг для м/п трубы редукционный 26х3"-16х2" | 141.446
8902620 | Пресс-фитинг для м/п трубы редукционный 26х3"-20х2" | 151.69
8903200 | Пресс-фитинг для м/п трубы редукционный 32х3"-16х2" | 185.968
8903210 | Пресс-фитинг для м/п трубы редукционный 32х3"-20х2" | 194.636
8903220 | Пресс-фитинг для м/п трубы редукционный 32х3"-26х3" | 203.698
6792630 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный (GAS) 26х26х3/4 в/р | 268.708
6791620 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный (GAS) 16х16х1/2 в/р | 156.812
6793240 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный (GAS) 32х32х1 в/р | 353.024
6792020 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный (GAS) 20х20х1/2 в/р | 191.878
6771600 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный промежуточный 16х2 | 159.964
6772000 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный промежуточный 20х2 | 182.028
6772600 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный промежуточный 26х3 | 261.616
6773200 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный промежуточный 32х3 | 352.63
8512000 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный редукционный 16х20х16 | 203.304
8511610 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный редукционный 20x16x16 | 203.698
8512650 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный редукционный 20х26х20 | 269.89
8512070 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный редукционный 26x20x20 | 269.89
8511690 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный редукционный 26х16х16 | 257.676
8511630 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный редукционный 20х16х20 | 209.608
8511660 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный редукционный 26x16x26 | 272.648
8512020 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный редукционный 26х20х26 | 275.8
8512040 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный редукционный 32х20х32 | 389.666
8512010 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный редукционный 20х20х16 | 206.062
6782630 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный с в.р GAS 26х3" | 278.952
6783240 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный с в.р GAS 32х3" | 357.358
6781620 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный с в/р GAS 16х1/2" | 157.6
6782030 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный с в/р GAS 20х3/4" | 228.914
6782020 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный с внутренней резьбой GAS 20*2*1/2 | 190.302
6801620 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный с н.р GAS 16х2" | 156.024
6802030 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный с н/р GAS 20х3/4" | 220.64
6802630 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный с н/р GAS 26х3/4" | 250.584
6803240 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный с н/р GAS 32х1" | 349.478
6803230 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный с н/р GAS 32х3/4" | 313.624
6802020 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный с наружной резьбой GAS 20*2,5*1/2 | 190.302
8512610 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный, редукционный 26*3/16*2 | 263.586
8512620 | Пресс-фитинг для м/п трубы Т-образный, редукционный 26*3/20*2 | 270.678
6751620 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой в/р 16х1/2 | 107.956
6752020 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой в/р 20х1/2 | 129.626
6752030 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой в/р 20х3/4 | 179.664
6752630 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой в/р 26х3/4 | 189.908
6753240 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой в/р 32х1 | 273.042
6741600 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой промежуточный 16х2 | 140.658
6742000 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой промежуточный 20х2 | 159.964
6742600 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой промежуточный 26х3 | 180.846
6743200 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой промежуточный 32х3" | 258.464
6762030 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой с н.р GAS 20х3/4" | 160.752
6762630 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой с н.р GAS 26Х3/4" | 176.512
6761620 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой с н/р GAS 16х1/2" | 99.682
6762020 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой с наружной резьбой GAS 20*2*1/2 | 122.928
8530400 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой с проушинами в.р 16х1/2" | 180.058
8530410 | Пресс-фитинг для м/п трубы угловой с проушинами в.р 20х1/2" | 183.604
820400 | Прямой соединительный фитинг внутр. резьба RBM 1/2" | 117.806
830400 | Прямой соединительный фитинг нар. резьба RBM 1/2" | 117.806
8262000 | Соединение с накидной гайкой 20х1/2"в/р RBM | 194.636
8261600 | Соединение с накидной гайкой 16х1/2 в/р RBM | 171.784
8121620 | Соединение с накидной гайкой 16х1/2 в/р | 142.628
8121630 | Соединение с накидной гайкой 16х3/4 в/р | 162.722
8122030 | Соединение с накидной гайкой 20х1/2 в/р | 175.724
9631630 | Соединение с накидной гайкой 16х3/4 в/р Евроконус | 185.968
9632030 | Соединение с накидной гайкой 20х3/4 в/р Евроконус | 197
9632630 | Соединение с накидной гайкой 26х3/4 в/р Евроконус | 228.52
712010 | Фитинг для металлопластиковой трубы 20х2" | 170.996
702000 | Фитинг для металлопластиковой трубы 20х2" | 176.906
701600 | Фитинг для металлопластиковой трубы стандарт RBM 16Х2 | 169.814
2241600 | Фитинг для металлопластиковой трубы, 16х2 Евроконус | 231.672
711600 | Фитинг для полиэтиленовой трубы 16х2" | 155.63
711640 | Фитинг для полиэтиленовой трубы 16х2,2" | 155.63
Термостаты, датчики
2600002 | Датчик rivelgas для взрывоопасной смеси Метан 220 V | 6988.772
3840012 | Комнатный цифровой электронный хронотермостат S (недельный) | 4951.398
3800002 | Контактный термостат BRC | 1093.744
3810002 | Погружной регулировочный термостат ТC2 | 1406.186
3830002 | Предохранительный погружной термостат LSC 1 | 1549.208
6600070 | Термостат безпроводной 1 зона контроля | 9337.012
3860002 | Электромеханический комнатный термостат | 821.884
3860022 | Электромеханический комнатный термостат с выкл. | 1125.658
Вентили, воздухоотводчики, клапана,манометры, редуктора
2200500 | 4-ходовой байпасный вент 3/4 диф. давления | 3098.022
2200510 | 4-ходовой байпасный вент 3/4 диф. давления удлин. | 4100.358
7910400 | Автоматический воздухоотводчик "Miniluft" 1/2" с запорным клапаном | 345.932
7910300 | Автоматический воздухоотводчик "Miniluft" 3/8" с запорным клапаном | 332.536
370660 | Автоматический воздухоотводчик "vasa" 1" | 693.046
370460 | Автоматический воздухоотводчик "vasa" 1/2" | 587.06
370560 | Автоматический воздухоотводчик "vasa" 3/4" | 674.922
370360 | Автоматический воздухоотводчик "vasa" 3/8" | 587.06
370570 | Автоматический воздухоотводчик "vasasette" 3/4" | 1949.118
6400460 | Амортизтрующая трубка 1/2 | 815.974
6400260 | Амортизтрующая трубка 1/4 | 569.724
6400360 | Амортизтрующая трубка 3/8 | 758.844
6581300 | Антивибрационные газовые вставки DN 100 | 14480.682
6581000 | Антивибрационные газовые вставки DN 65 | 10505.222
6581100 | Антивибрационные газовые вставки DN 80 | 12463.402
6190650 | Вентиль балансировочный 1" | 2499.142
6190850 | Вентиль балансировочный 1" 1/2 | 3271.382
6190750 | Вентиль балансировочный 1" 1/4 | 2677.624
6190950 | Вентиль балансировочный 2" | 4282.78
6190550 | Вентиль балансировочный 3/4" | 2164.636
6300320 | Гидрометр Д 80 радиальнай 0-10 | 737.962
5780500 | Группа без-ти с подключением для мембранного бака 3/4" | 4367.096
470610 | Группа безопастности Kombiluft 1" | 2450.286
470640 | Группа безопастности Vasaotto 1" | 3534.18
380410 | Запорный клапан 1/2" | 111.502
380300 | Запорный клапан 3/8" | 86.68
6050570 | Калиброванный предохранительный клапан в-в 3/4" х 1", 5 бар | 2668.168
6270220 | Манометр Д 50 заднее подкл. 0-10 | 330.96
6270210 | Манометр Д 50 заднее подкл. 0-6 | 330.96
6260210 | Манометр Д 50 радиальный 0-6 | 330.96
6260220 | Манометр Д 50 радиальный 0-10 | 331.354
6310210 | Манометр Д 60 радиальный ГАЗ | 2290.322
6290320 | Манометр Д 80 радиал подкл. 0-10 | 780.908
3490010 | Пара переходников для вентилей | 216.7
390400 | Подпиточный клапан 1/2" | 1758.816
6050550 | Предохранительный клапан Калиброванный в-в 3/4" х 1", 4 бар | 2668.168
3510410 | Предохранительный клапан в-в 1/2", 1,5 бар | 255.312
3530410 | Предохранительный клапан с манометром в-в 1/2", 1,5 бар | 486.59
3530420 | Предохранительный клапан с манометром в-в 1/2", 2 бар | 486.59
3530440 | Предохранительный клапан с манометром в-в 1/2", 3 бар | 486.59
3530450 | Предохранительный клапан с манометром в-в 1/2", 3,5 бар | 486.59
3530460 | Предохранительный клапан с манометром в-в 1/2", 4 бар | 486.59
3530470 | Предохранительный клапан с манометром в-в 1/2", 4,5 бар | 486.59
3530480 | Предохранительный клапан с манометром в-в 1/2", 5 бар | 486.59
3530490 | Предохранительный клапан с манометром в-в 1/2", 6 бар | 486.59
3530540 | Предохранительный клапан с манометром в-в 3/4", 3 бар | 519.292
3530590 | Предохранительный клапан с манометром в-в 3/4", 6 бар | 519.292
3530430 | Предохранительный клапан с манометром в-в 1/2", 2.5 бар | 486.59
3540440 | Предохранительный клапан с манометром в-н 3/4", 3 бар | 486.59
3540490 | Предохранительный клапан с манометром в-н 3/4", 6 бар | 486.59
3510420 | Предохранительный клапан, в-в 1/2", 2 бар | 255.312
3510430 | Предохранительный клапан, в-в 1/2", 2.5 бар | 255.312
3510440 | Предохранительный клапан, в-в 1/2", 3 бар | 255.312
3510450 | Предохранительный клапан, в-в 1/2", 3,5 бар | 255.312
3510460 | Предохранительный клапан, в-в 1/2", 4 бар | 255.312
3510470 | Предохранительный клапан, в-в 1/2", 4,5 бар | 255.312
3510480 | Предохранительный клапан, в-в 1/2", 5 бар | 255.312
3510490 | Предохранительный клапан, в-в 1/2", 6 бар | 255.312
3510510 | Предохранительный клапан, в-в 3/4", 1,5 бар | 341.204
3510520 | Предохранительный клапан, в-в 3/4", 2 бар | 341.204
3510530 | Предохранительный клапан, в-в 3/4", 2,5 бар | 341.204
3510540 | Предохранительный клапан, в-в 3/4", 3 бар | 341.204
3510550 | Предохранительный клапан, в-в 3/4", 3,5 бар | 341.204
3510560 | Предохранительный клапан, в-в 3/4", 4 бар | 341.204
3510570 | Предохранительный клапан, в-в 3/4", 4,5 бар | 341.204
3510580 | Предохранительный клапан, в-в 3/4", 5 бар | 341.204
3510590 | Предохранительный клапан, в-в 3/4", 6 бар | 223.004
3520410 | Предохранительный клапан, в-н 1/2", 1,5 бар | 241.916
3520420 | Предохранительный клапан, в-н 1/2", 2 бар | 241.916
3520430 | Предохранительный клапан, в-н 1/2", 2,5 бар | 241.916
3520440 | Предохранительный клапан, в-н 1/2", 3 бар | 241.916
3520450 | Предохранительный клапан, в-н 1/2", 3,5 бар | 241.916
3520460 | Предохранительный клапан, в-н 1/2", 4 бар | 241.916
3520470 | Предохранительный клапан, в-н 1/2", 4,5 бар | 241.916
3520480 | Предохранительный клапан, в-н 1/2", 5 бар | 241.916
3520490 | Предохранительный клапан, в-н 1/2", 6 бар | 241.916
1920660 | Прямой автомат-й сепаратор воздуха "Sas" 1" | 2427.04
1920860 | Прямой автомат-й сепаратор воздуха "Sas" 1"1/2 | 3553.092
1920760 | Прямой автомат-й сепаратор воздуха "Sas" 1"1/4 | 2945.15
1920960 | Прямой автомат-й сепаратор воздуха "Sas" 2" | 4726.424
1920560 | Прямой автомат-й сепаратор воздуха "Sas" 3/4" | 1984.972
510670 | Редуктор давления rinox 1" | 3962.064
510770 | Редуктор давления rinox 1"1/4 | 5083.388
510470 | Редуктор давления rinox 1/2" | 2209.158
510570 | Редуктор давления rinox 3/4" | 2659.894
511070 | Редуктор давления Rinox FF 2"1/2 от 0-7 бар | 30920.726
870400 | Редуктор давления Rinoxdue FF PN 15 1/2" 0 - 4 бар | 1026.764
870500 | Редуктор давления Rinoxdue FF PN 15 3/4" 0 - 4 бар | 1198.942
870670 | Редуктор давления Rinoxdue FF PN 15 1" 0 - 7бар (поршн. тип) | 2344.3
870970 | Редуктор давления Rinoxdue FF PN 15 2" 0 - 7бар | 6021.896
870870 | Редуктор давления Rinoxdue FF PN 15 11/2" 0 - 7бар (поршн. тип) | 4807.194
870770 | Редуктор давления Rinoxdue FF PN 15 11/4" 0 - 7бар (поршн. тип) | 3473.504
870580 | Редуктор давления Rinoxdue FF PN 15 3/4" 0-4 бар(поршн.тип,пластик) | 1198.942
6240200 | Реле давления, 1-5 бар | 1111.08
6240210 | Реле давления, 3-12 бар 1/4" | 1213.914
4010402 | Ручной воздухоотводчик, 1/2" белый (маевского) | 57.918
6660500 | Сливной комплект 3/4 | 1040.16
8280000 | Теплоизолир-й кожух Kombiluft | 533.87
6370010 | Термоманометр заднее подкл. 0-6 (DOR) | 1016.126
6380010 | Термоманометр радиальный 1/2" 0-6 бар, 0-120С | 1472.772
6360050 | Термометр Д 80 L 50 0-120 С радиальный | 1383.334
6350000 | Термометр Д 80 L-100 заднее подключение | 561.45
6350050 | Термометр, заднее подкл. Д-80 L-50; 0-120С | 454.676
6690400 | Термостатический смеситель 1/2" | 4002.252
6690500 | Термостатический смеситель 3/4" | 4002.252
8560402 | Шаровый кран с подключением для шланга 1/2" | 109.138
KILMA
7700630 | Гидравлический блок KILMA RF - 3; 1", 3 вых. 5,2 КВт | 49838.636
5500610 | Насосный распределитель BASEL 2 V | 41620.584
5500600 | Насосный распределитель BASEL 2L | 41620.584
7343512 | Панель KILMA-FORM+PS SP 1200x800x60 (0.96) | 791.546
4641202 | Труба Kilma-flex 12х2" бух. 240 м | 95.348

## Автоматика
Оглавление
АВТОМАТИКА KOMEXTHERM, Чехия
№ | Наименование | Цена, руб.
Смесители трехходовые (BP - латунь, резьба; С - чугун, резьба; АР - сталь, сварка; Р - чугун, фланцы)
1 | MIX BP DN 15 | 2454.7185
2 | MIX BP DN 20 | 2454.7185
3 | MIX BP DN 25 | 2506.1946
4 | MIX AP DN 32 | 3671.7057
5 | MIX C DN32 | 3088.566
6 | MIX AP DN 40 | 4808.7897
7 | MIX C DN40 | 3492.6918
8 | MIX AP DN 50 | 5821.4091
9 | MIX P DN50 | 5315.0994
10 | MIX C DN50 | 5315.0994
11 | MIX AP DN 65 | 8604.96
12 | MIX AP DN 80 | 9871.1184
13 | MIX AP DN 100 | 11389.2792
14 | DUOMIX B DN20 | 3037.0899
15 | DUOMIX AO DN25 | 3290.6289
16 | DUOMIX B DN25 | 3290.6289
17 | DUOMIX AO DN32 | 3418.935
18 | DUOMIX C DN32 | 3342.105
19 | DUOMIX AO DN40 | 3924.4764
20 | DUOMIX C DN40 | 3924.4764
21 | DUOMIX AO DN50 | 5036.9748
22 | DUOMIX P DN50 | 5036.9748
23 | DUOMIX C DN50 | 5315.0994
24 | DUOMIX AO DN65 | 9111.2697
25 | DUOMIX AO DN80 | 9871.1184
26 | DUOMIX AO DN100 | 11389.2792
Контроллеры
1 | TVR 06 D HO | 13160.979
2 | 052 220 SOLO HD | 11376.9864
3 | RVT 07 DUO | 21512.4
4 | 052 220 SOLO HT | 11376.9864
5 | 052 220 SOLO Dig. | 11466.1092
6 | PA-5 HD | 9871.1184
7 | PA-5 HT | 9871.1184
8 | PA-5 HDig. | 10579.491
9 | AKUMATIC 04 | 10526.4783
10 | SOLARIS RRT 05 | 12225.1896
11 | SOLARIS RRT 05.1 | 7467.876
12 | STABIL 02 SOLO | 7997.2347
13 | STABIL 02 SET | 14175.9033
14 | RIT SET HD | 15641.0514
15 | RIT SET HT | 15641.0514
16 | RIT SOLO HD | 10923.6894
17 | RIT SOLO HT | 10923.6894
18 | 052 SOLO HD | 11491.4631
19 | 052 SOLO HT | 11491.4631
20 | 052 SOLO HDig. | 11870.235
21 | RVT 052 SET HD | 16762.0011
22 | RVT 052 SET HT | 16762.0011
23 | RVT 052 SET HDig. | 17031.6744
24 | RVT 06 SET HD | 17033.9793
25 | RVT 06 SET HT | 17033.9793
26 | RVT 06 SET HDig. | 17461.9224
27 | RVT 06 SOLO HD | 11011.2756
28 | RVT 06 SOLO HT | 11011.2756
29 | RVT 06 SOLO HDig. | 11642.0499
30 | RVT 06 KOMPAKT HD | 17540.289
31 | RVT 06 KOMPAKT HT | 17540.289
32 | RVT 06 KOMPAKT HDig. | 18121.1238
33 | RVT 06.2 SOLO HD | 13163.2839
34 | RVT 06.2 SOLO HT | 13163.2839
35 | RVT 06.2 SOLO HDig. | 13641.9348
36 | KASCON | 20383.7673
37 | INTEGRÁL 2000 | 88013.3748
Сервоприводы
1 | MK-CN 24V | 6734.1495
2 | MK-CN.1 24V | 6986.9202
3 | MK-CS 230V | 7089.1041
4 | MK-CS.1 230V | 7314.216
5 | MK-DN 24V | 5441.1006
6 | MK-DS 230V | 5570.9433
Комплектующие
1 | Датчик TI-J | 812.8614
2 | Датчик TI-J-S | 1098.669
3 | Датчик TI-J-PV | 1203.1578
4 | Volič IPV-J | 885.8499
5 | Датчик TA | 768.3
6 | Датчик TA-I | 891.228
7 | Датчик TA-M | 1061.7906
8 | Датчик TV | 706.836
9 | Датчик TV-J | 706.836
10 | Датчик TV-I | 795.9588
11 | Датчик TV-M | 1055.6442
12 | Датчик TP-M | 1193.9382
13 | Крепление Z | 179.0139
14 | Крепление ZJ | 142.9038
15 | Крепление A | 70.6836
16 | Крепление A-J | 76.83
17 | Krabice s čidly 98 | 3086.2611
18 | Адаптер сервопривода | 862.0326
19 | Дополнительный термостат IMIT | 2595.3174
20 | Уплотнение 82x55x15 | 675.3357
21 | Распределитель RET Z 6 | 19979.6415
22 | Распределитель RET Z 4 | 19186.7559

## Баки, бойлеры
Оглавление
БОЙЛЕРЫ DRAJICE, Чехия
№ | Наименование |  | Объем, л | Мощность ТЭН / теплообм. (КВт) | Диаметр D, (мм) | Высота Н, (мм) | Вес (кг) | Цена, руб.
Бойлеры вертикальные навесные комбинированные
1 | ОКС 100 |  | 100 | 2,0/ 9,0 | 523 | 908 | 62 | 18557.4
2 | ОКС 125 |  | 125 | 2,0/ 17 | 523 | 1070 | 71 | 19187.8
3 | ОКС 160 |  | 160 | 2,0/ 17 | 584 | 1100 | 81 | 20566.8
4 | ОКС 200 |  | 200 | 2,2 / 17 | 584 | 1300 | 90 | 26161.6
Бойлеры стационарные комбинированные
1 | ОКСЕ 100 NTR |  | 100 | 2,2/24 | 523 | 815 | 70 | 26319.2
2 | ОКСЕ 125 NTR |  | 125 | 2,2/32 | 523 | 980 | 77 | 27540.6
3 | ОКСЕ 160 NTR |  | 160 | 2,2/32 | 584 | 1018 | 88 | 30338
4 | ОКСЕ 200 NTR |  | 200 | 2,2/32 | 584 | 1328 | 102 | 32899
5 | ОКСЕ 250 NTR |  | 250 | 2,2/32 | 584 | 1508 | 112 | 39321.2
6 | ОКСЕ 300 NTR/2.2kw |  | 300 | 2,2/35 | 670 | 1597 | 140 | 55435.8
7 | ОКСЕ 200 NTRR |  | 200 | 2,2/(24+24) | 584 | 1328 | 122 | 41527.6
8 | ОКСЕ 250 NTRR |  | 250 | 2,2/(24+24) | 584 | 1508 | 132 | 43747.396
9 | ОКСЕ 300 NTRR/2.2kw |  | 300 | 2,2/(35+27) | 670 | 1597 | 150 | 64078.978
10 | ОКСЕ 300 NTR/3-6kw |  | 300 | 1935-06-03 | 670 | 1597 | 122 | 61278.82
11 | ОКСЕ 300 NTRR/3-6kw |  | 295 | 3-6/(35+27) | 670 | 1597 | 138 | 68786.49
Бойлеры стационарные косвенного нагрева
1 | ОКС 100 NTR |  | 100 | - / 24 | 523 | 921 | 70 | 19479.36
2 | ОКС 125 NTR |  | 125 | - / 32 | 523 | 1086 | 77 | 20331.582
3 | ОКС 160 NTR |  | 160 | - / 32 | 584 | 1124 | 81 | 22604.174
4 | ОКС 200 NTR |  | 200 | - / 32 | 584 | 1436 | 95 | 25201.422
5 | ОКС 250 NTR |  | 250 | - / 32 | 584 | 1614 | 105 | 28326.236
6 | ОКС 200 NTRR |  | 200 | - / 24+24 | 584 | 1436 | 116 | 30193.008
7 | ОКС 250 NTRR |  | 250 | - / 24+24 | 584 | 1614 | 125 | 33358.404
Бойлеры стационарные косвенного нагрева с возможностью подключения ТЭНа
1 | ОКС 160 NTR/BP |  | 160 | - / 32 | 584 | 1018 | 81 | 26702.956
2 | ОКС 200 NTR/BP |  | 200 | - / 32 | 584 | 1328 | 95 | 28407.4
3 | ОКС 250 NTR/BP |  | 250 | - / 32 | 584 | 1508 | 105 | 30964.066
4 | ОКС 300 NTR/BP |  | 300 | - / 35 | 670 | 1597 | 125 | 43422.74
5 | ОКС 200 NTRR/BP |  | 200 | - / 24+24 | 584 | 1328 | 115 | 33804.806
6 | ОКС 250 NTRR/BP |  | 250 | - / 24+24 | 584 | 1508 | 125 | 35793.324
7 | ОКС 300 NTRR/BP |  | 300 | - / 35+27 | 670 | 1597 | 135 | 49794.114
Бойлеры стационарные косвенного нагрева с возможностью подключения ТЭНа
1 | ОКС 400 NTR/1 МРа |  | 400 | - / 57 | 701 | 1591 | 145 | 53081.256
2 | ОКС 500 NTR/1 МРа |  | 500 | -/ 65 | 701 | 1921 | 175 | 56490.144
3 | ОКС 750 NTR/1 МРа |  | 750 | - / 60 | 910 | 1998 | 273 | 130268.22
4 | ОКС 800 NTR/1 МРа |  | 800 | -/41,8 | 1000 | 2000 | 268 | 142808.058
5 | ОКС 1000 NTR/1 МРа |  | 975 | -/110 | 1010 | 2025 | 274 | 153237.632
6 | ОКС 1500 NTR/1 МРа |  | 1500 | -/64,4 | 1200 | 2240 | 360 | 458982.42
7 | ОКС 2000 NTR/1 МРа |  | 2000 | -/71,5 | 1230 | 2500 | 420 | 584624.292
8 | ОКС 400 NTRR/1 МРа |  | 400 | - / 57+31 | 701 | 1591 | 185 | 61481.73
9 | ОКС 500 NTRR/1 МРа |  | 500 | -/ 65+40 | 701 | 1921 | 215 | 67163.21
10 | ОКС 750 NTRR/1 МРа |  | 750 | - / 60+33 | 910 | 1998 | 260 | 140291.974
11 | ОКС 800 NTRR/1 МРа |  | 800 | -/41,8+24,6 | 1000 | 2000 | 284 | 150112.818
12 | ОКС 1000 NTRR/1 МРа |  | 1000 | - / 76+32 | 1010 | 2025 | 323 | 157904.562
13 | ОКС 1500 NTRR/1 МРа |  | 1500 | -/64,4+37,2 | 1200 | 2240 | 360 | 509872.248
14 | ОКС 2000 NTRR/1 МРа |  | 2000 | -/71,5+41,9 | 1300 | 2430 | 420 | 635635.866
Бойлеры вертикальные навесные комбинированные
1 | ОКС 100/1 m2 |  | 100 | 2,0/24 | 523 | 908 | 62 | 22279.518
2 | ОКС 125/1 m2 |  | 125 | 2,0/24 | 523 | 1070 | 71 | 23009.994
3 | ОКС 160/1m2 |  | 160 | 2,0/24 | 584 | 1100 | 81 | 25039.094
4 | ОКС 200/1m2 |  | 200 | 2,0/24 | 584 | 1300 | 90 | 27474.014
Бойлеры горизонтальные навесные комбинированные
1 | OKCV 125 |  | 125 | 2 /16,8 | 524 | 1046 | 68 | 20696.82
2 | OKCV 160 |  | 152 | 2 / 16,8 | 524 | 1235 | 77 | 22320.1
3 | OKCV 200 |  | 200 | 2,2/18 | 584 | 1300 | 84 | 27514.596
Бойлеры вертикальные навесные косвенного нагрева
1 | ОКС 100NTR/Z |  | 100 | - / 24 | 523 | 905 | 62 | 18870.63
2 | ОКС 125 NTR/Z |  | 125 | - / 24 | 523 | 1070 | 71 | 19601.106
3 | ОКС 160NTR/Z |  | 160 | - / 24 | 584 | 1100 | 81 | 21183.804
4 | ОКС 200 NTR /Z |  | 200 | - / 24 | 584 | 1300 | 90 | 23050.576
Бойлеры горизонтальные навесные косвенного нагрева
1 | OKCV125 NTR |  | 125 | - /20,8 | 523 | 1070 | 68 | 17937.244
2 | OKCV160NTR |  | 160 | - / 26,5 | 584 | 1100 | 80 | 19479.36
3 | OKCV 200 NTR |  | 200 | - / 26,5 | 584 | 1300 | 90 | 23334.65
Баки аккумулирующие тепло
1 | NAD 500 v 1 |  | 500 | - | 600 | 1990 | 95 | 59939.614
2 | NAD 750 v 1 |  | 750 | - | 750 | 2020 | 116 | 68583.58
3 | NAD 1000 v 1 |  | 1000 | - | 850 | 2053 | 144 | 77552.202
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
№ | Наименование |  | Мощность (КВт) | Подключение | Область применения | Цена, руб.
ТЭНЫ
1 | TJ6/4" | -2 | 2 | 1PE-N AC 230V/50HZ | Дополнительные нагревательные элементы для ОКС 160-300 NTR(R)/BP и ОКС 400-1000 NTR(R)/1 Мра с учетом длины ТЭНа и диаметра Бойлеры | 6146.6
2 | TJ6/4" | -2.5 | 2.5 | 1 PE-N AC 230V/50HZ |  | 6441.3
3 | TJ6/4" | -3.3 | 3.3 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 8335.8
4 | TJ6/4" | -3.75 | 3.75 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 8630.5
5 | TJ6/4" | -4.5 | 4.5 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 9051.5
6 | TJ6/4" | -6 | 6 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 9514.6
7 | TJ6/4" | -7.5 | 7.5 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 10104
8 | TJ6/4" | -9 | 9 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 10525
Фланцевые электрические нагревательные элементы REU,RWT RDU, RDW,RSW, SE
1 | REU 18-2,5 |  | 2.5 | 1 PE-N AC 230V/50HZ | ОКС 400-500 NTR(R)/1Mpa | 13429.9
2 | RDU 18-2,5 |  | 2.5 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 17261
3 | RDU 18-3 |  | 3 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 17387.3
4 | RDU 18-3,8 |  | 3.8 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 17682
5 | RDU 18-5 |  | 5 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 17850.4
6 | RDU 18-6 |  | 6 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 18145.1
7 | RDW/RDU 18-7,5 |  | 7.5 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 18692.4
8 | RDW/RDU 18-10 |  | 10 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 19744.9
9 | RSW 18-12 |  | 12 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 22228.8
10 | RSW 18-15 |  | 15 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 25596.8
11 | SE377 |  |  |  |  | 49846.4
12 | SE378 |  | 19 | 3PE-N AC 400V/50HZ | ОКС 750-1000 NTR(R)/1Mpa | 58897.9
13 | Редукционный фланец 210/150 |  |  |  |  | 11788
14 | Редукционный фланец 225/150 |  |  |  |  | 7325.4
15 | Редукционный фланец 225/210 |  |  |  |  | 9767.2
R -фланец 150 мм,
SE - фланец 225 мм
Фланцевые электрические нагревательные элементы ТРК
1 | ТРК 168-8/2,2 |  | 2.2 | 1 PE-N AC 230V/50HZ | ОКС 100-250 NTRIW/BP | 6736
2 | ТРК 210-12/2,2 |  | 2.2 | 1 PE-N AC 230V/50HZ | ОКС 300 NTR(R)/BP | 9051.5
3 | ТРК 210-12/3-6 |  | 3,0-6,0 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 14777.1
4 | ТРК 210-12/5-9 |  | 5,0-9,0 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 17176.8
5 | ТРК 210-12/8-12 |  | 8,0-12,0 | 3PE-N AC 400V/50HZ |  | 20755.3
БОЙЛЕРЫ PROTHERM, Словакия
№ | Наименование |  | Объем, л | ВхГхШ (мм) | Диаметр D, (мм) | Высота Н, (мм) | Вес (кг) | Цена, руб.
1 | WH B60Z |  | 60 | 900х420х410 | - | - | 52 | 26102
2 | WH B100Z |  | 100 |  | 501 | 865 | 49 | 18524
3 | WH B200Z |  | 200 |  | 505 | 1570 | 73 | 23576
4 | FS B100S |  | 100 | 880x520x550 |  |  | 46 | 31154
5 | FS B200S |  | 200 |  | 577 | 1270 | 90 | 33680
6 | FS B300S |  | 300 |  | 500 | 1775 | 125 | 47152
7 | FS B400S |  | 400 |  | 650 | 1470 | 145 | 54730
8 | FS B500S |  | 500 |  | 650 | 1775 | 165 | 62308

## Насосы
Оглавление
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ GRUNDFOS, Германия
№ | Наименование | Присоед. размер | Напряжение, В | Мощность, кВт | Цена, руб.
Цирцуляционные насосы для систем ГВС
1 | UP 15-14B | 1/2" | 1x220 | 0.025 | 4066.08
2 | UP 20-30N | 1" 1/4 | 1x220 | 0.075 | 8100.64
Цирцуляционные насосы для систем отопления
1 | UPS 25-40 ( с нак. гайками) | 1" | 1x220 | 0.06 | 3656.32
2 | UPS 25-60 ( с нак. гайками) | 1" | 1x220 | 0.09 | 4381.28
3 | UPS 25-80 ( с нак. гайками) | 1" | 1x220 | 0.245 | 8731.04
4 | UPS 32-40 ( с нак. гайками) | 1" 1/4 | 1x220 | 0.08 | 3971.52
5 | UPS 32-60 ( с нак. гайками) | 1" 1/4 | 1x220 | 0.09 | 4633.44
6 | UPS 32-80 ( с нак. гайками) | 1" 1/4 | 1x220 | 0.245 | 10748.32

## Антифриз
Оглавление
АНТИФРИЗ "ТЕПЛЫЙ ДОМ"
№ | Наименование | Объем канистры, л | Розничная, руб.
1 | Теплый дом-65 | 10 | 650.1
2 | Теплый дом-65 | 20 | 1298.624
3 | Теплый дом - Эко | 10 | 788
4 | Теплый дом - Эко | 20 | 1542.116