ООО «СИБИРСКОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО»

г. Новосибирск ул. Д.Ковальчук, 77, тел.:(383)2000-116, 216-18-14 www.sibin.su  2000116@mail.ru

Проектирование узла учета тепловой энергии с согласованиями в МТУ (Ростехнадзор) по СФО и ОАО Сибирьэнерго	 - 22000р.

| РАСХОДОМЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ду | ПРЭМ 1л.D 150°C |  | Диапазон измеряемых расходов, м³/час | ПРЭМ 1л.C1 150°C |  | Диапазон измеряемых расходов, м³/час |  | ПРЭМ 1л.B1 150°C | Диапазон измеряемых расходов, м³/час |  |
|  | руб с НДС |  |  | руб с НДС |  |  |  | руб с НДС |  |  |
| 20 | 12 862 |  | 0.08—12 | 13 747 |  | 0.045—12 |  | 20 709 | 0.027—12 |  |
| 32 | 13 511 |  | 0.2—30 | 14 750 |  | 0.12—30 |  | 21 535 | 0.067—30 |  |
| 40* | 17 405 |  | 0.3—45 | 18 231 |  | 0.18—45 |  | 25 783 | 0.1—45 |  |
| 50 | 15 340 |  | 0.48—72 | 16 638 |  | 0.28—72 |  | 24 249 | 0.16—72 |  |
| 65* | 19 883 |  | 0.8—120 | 20 768 |  | 0.48—120 |  | 29 913 | 0.27—120 |  |
| 80 | 18 880 |  | 1.2—180 | 19 883 |  | 0.72—180 |  | 29 028 | 0.4—180 |  |
| 100 | 21 535 |  | 1.9—288 | 23 128 |  | 1.1—288 |  | 34 456 | 0.63—288 |  |
| 150* | 30 621 |  | 4.2—630 | 32 273 |  | 2.6—630 |  | 40 061 | 1.4—630 |  |
| Индикация ПРЭМ |  |  | 1 593 | Блок питания ПРЭМ |  |  |  | 885 |  |  |
| Встроенный интер. 485 |  | 1 593 |  |  | Токовый выход |  | 3 127 |  |  |  |
| *-фланцевое исполнение (сэндвич не предусмотрено) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Термодатчики, датчики давления |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Цена, руб с НДС | Наименование | Цена, руб с НДС | Модель | Цена, руб с НДС |
| КТПТР-01 (L 60... 120мм) 100П | 1 829 | Гильза защитная (КТПТР-06,08) L35/45 | 413 / 472 | Манометр ДМ-02-100 | 295 |
| КТПТР-01 (L 160..320мм) | 2 006 | Гильза защитная L60-80 | 295 | кран 3-ходовой | 147,5 |
| КТПТР-06 (08) L-35, 45 | 2 006 | Гильза защитная L100-120 | 354 | отборное уст-во 1 прямое | 41,3 |
| КТПТР-06 (08) L60…L110мм | 1 711 | Гильза защитная L160-250 | 472 | отборное уст-во 2 угловое | 59 |
| КТПТР-01 (L 60... 120мм) Pt100 | 1 593 | Бобышка под КТПТР -06(08) | 118 | БП 5ВР220-224Д (2х канал. на динрейку) | 708 |
| ТПТ-1-3 (L 60... 120мм) | 1 239 | Бобышка М20х1,5 L35 | 70,80 | БП 5ВР220-112Д 12В/0,08А, трансформаторный | 413 |
| ТПТ-19 | 1 003 | Бобышка М20х1,5 L55 | 88,50 | БП 5ВР220-124Д 12В/0,035А, трансформаторный | 413 |
| КТПТР-03-100П | 2 006 | Датчик давления КРТ-9 | 4 130 | Терм-тр биметал. ТБП 100/100 | 354 |
| КТПТР-05 (04) L70… L133мм 100П | 1 888 | Датчик давл. МИДА ДИ 0,6 ; 1,0 ; 1,6 ; 2,5 Мпа | 6 195 | Шкаф учета М | 1 416 |
| КТСП-Н (L 60... 120мм) | 1 475 | Датчик давления СДВ-И | 2 832 | Шкаф учета С | 1 770 |
| Адаптер RS 232 для ВКТ | 1 180 | Блок питания С-24 (24В) | 708 | Шкаф учета Б | 2 596 |

| Тепловычислители |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "Логика" г.С-Петербург |  |  |  |  |
| Модель | Количество каналов |  | Цена, руб с НДС |  |
| СПТ 941.10 | 3g,2t |  | 9 558 |  |
| СПТ 943.2 | 6g,6t |  | 12 685 |  |
| СПТ 943.1 | 6g,6t,4р |  | 14 042 |  |
| СПТ 961.2 | 4g,4t,8р |  | 23 895 |  |
| Дополнительное оборудование для СПТ |  |  | Цена, руб с НДС |  |
| Накопительный пульт АДС-90 |  |  | 6 254 |  |
| Адаптер АПС-78 (опто-головка) |  |  | 1 652 |  |
| Адаптер К-229, К226, К228, К158 |  |  | 413 |  |
| Элемент питания СПТ TL2100/2300 |  |  | 472/1121 |  |
| АПС 70 (COM-оптопорт) |  |  | 1 652 |  |
| Адаптер принт. АПС-45 |  |  | 5 074 |  |
| GSM-модем МС35i (в комплекте с Кабелем RS232, Антенной mini GSM и Блоком питания) |  |  | 5575 |  |
| "Теплоком" г.С-Петербург |  |  |  |  |
| Модель |  | Количество каналов |  | Цена, руб. с НДС |
| ВКТ 7-01 |  | 4g,2t |  | 7 965 |
| ВКТ 7-02 |  | 4g,2t |  | 8 673 |
| ВКТ 7-03 |  | 6g,5t |  | 11 092 |
| ВКТ 7-04 |  | 6g,5t,4р |  | 12 626 |
| ВКТ 7-04Р |  | 6g,5t,5р |  | 14 750 |
| ВКТ 5 |  | 8g,8t,8р |  | 19 942 |
| Дополнительное оборудование для ВКТ |  |  |  | Цена, руб с НДС |
| Накопительный пульт НП-4А |  |  |  | 5 428 |
| Счётчик времени bz-145 |  |  |  | 1 829 |
| Встроенный интерф. RS 485 для ВКТ 7 |  |  |  | 2 183 |
| Преобразователь интерф. RS 232 – RS485 (гальваническая развязка) |  |  |  | 4 248 |
| Шкаф IP 55 для ВКТ7 в сборе |  |  |  | 7 493 |
| Шкаф IP 55 для ВКТ5 в сборе |  |  |  | 8 142 |
| Батарея ВКТ 7-01/7-02,3,4 |  |  |  | 472/885 |
| Паспорт ТСК-7 |  |  |  | 472 |

Водосчетчики

| «Тепловодомер» г. Мытищи Ду 15-250 механические |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ду | ВСТ/ВСТН с имп.вых. | Диапазон измеряемых расходов, м3/час | ВСХ | ВСХд с имп.вых. | Диапазон измеряемых расходов, м3/час | ВСГ/ВСГН | Диапазон измеряемых расходов, м3/час | К-т присоеди-нителей |
|  | Цена с НДС, руб. |  | Цена с НДС, руб. |  |  | Цена с НДС, руб. |  |  |
| 15 | 1 475 | 0,12---1,5 | 472 | 1 357 | 0,15---1,5 | 472 | 0,15---1,5 | 88,5 |
| 20 | 1 770 | 0,25---2,5 | 826 | 1 711 | 0,2---2,5 | 826 | 0,25---2,5 | 118 |
| 25 | 4 956 | 0,35---3,5 | 3 304 | 4 366 | 0,35---3,5 | 4 012 | 0,35---3,5 | 354 |
| 32 | 5 015 | 0,6---6 | 3 422 | 4 484 | 0,6---6 | 4 130 | 0,6---6 | 590 |
| 40 | 5310/6254 | 1---10 | 3717/4956 | 4897/6195 | 1---10 | 4779/5428 | 1---10 | 944 |
| 50 | 7 847 | 1,6---15 | 5 959 | 7 316 | 0,9---50 | 6 726 | 1,6---15 |  |
| 65 | 8 555 | 2---25 | 6 313 | 8 024 | 1,2---60 | 7 316 | 2---25 |  |
| 80 | 9 086 | 3,2---45 | 7 198 | 8 378 | 1,2---120 | 7 965 | 3,2---45 |  |
| 100 | 9 558 | 4,8---70 | 7 670 | 9 204 | 1,8---230 | 8 614 | 4,8---70 |  |
| 125 | 11 387 | 8---100 | 8 614 | 10 325 | 2---250 | 9 558 | 8---100 |  |
| 150 | 18 762 | 12---150 | 13 747 | 15 753 | 4---400 | 15 871 | 12---150 |  |
| 200 | 26 078 | 20---250 | 19 175 | 19 116 | 6---750 | 21 712 | 20---250 |  |
| 250 | 31 565 | 40---400 | 25 842 | 26 904 | 11---1100 | 27 848 | 40---400 |  |

| Водосчетчики Ду 15-50 механические |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена с НДС, руб. |  | Ду 15 | Ду 20 | Ду 25 | Ду 32 | Ду 40 | Ду 50 |
| 40ºС | СВ-15Г (универсальный) | 413 |  |  |  |  |  |
|  | ETK* | 649 |  |  |  |  |  |
|  | ETK (кл. точности 1)* | 826 |  |  |  |  |  |
|  | ETK-I с имп.выходом* | 944 |  |  |  |  |  |
|  | ВК-Г (универсальный) |  | 649 |  |  |  |  |
| 90ºC | СВ-15Г (универсальный) | 413 |  |  |  |  |  |
|  | ВК-Г |  | 649 | 2 006 | 2 242 | 4 248 |  |
|  | СКБ |  |  | 3 717 | 4 071 | 5 074 |  |
|  | СКБИ, с имп.выходом |  |  | 4 307 | 4 425 | 5 369 |  |
|  | ETW*/ETW-I* | 649/944 |  |  |  |  |  |
|  | ETW (кл. точности 1)* | 826 |  |  |  |  |  |
| 130ºC | ETH* | 1 416 |  |  |  |  |  |
|  | ETH-I, с имп.выходом* | 2 183 |  |  |  |  |  |
| 150ºC | ETH-C* | 1 829 |  |  |  |  |  |
|  | ETH-C-I, с имп.выходом* | 2 596 |  |  |  |  |  |
|  | ТЭМ, с имп.выходом* | 3 127 | 3 422 | 7 198 | 7 729 | 9 322 | 12 095 |

*- цена без учета комплекта присоединителей.

Счетчики воды электронные Ду 25-250

| Счетчик-расходомер ВРТК-2000-И (архивный)+комплект присоединения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ду | Цена с НДС, руб. |  | Диапазон измеряемых расходов, м3/час | Краткое описание |
| 25 | 10 148 | 1 003,00 | 0,16-10 | Автономное питание. Индицирует: серийный номер, цену импульса, напряжение питания, температуру жидкости, значение текущего расхода и накопленного объема, текущие дата и время. Регистрирует и хранит часовые значения – 85 суток, месячные – 16 месяцев. Возможность считывания данных на ПК с помощью пульта УПД-2У, оптоголовки, адаптера модема КСМ, адаптера интерфейса RS-485. Батарея 5 лет, межповерочный интервал 4 года. |
| 32 | 10 738 | 1 298 | 0,25-16 |  |
| 40 | 11 859 | 1475 | 0,4-25 |  |
| 50 | 15 340 |  | 0,6-40 |  |
| 65 | 16 756 |  | 1-63 |  |
| 80 | 18 998 |  | 1,6-100 |  |
| 100 | 21 594 |  | 2,5-160 |  |
| 150 | 37 288 |  | 5,2-325 |  |
| 200 | 60 357 |  | 10-630 |  |
| 250 | 69 915 |  | 16-1000 |  |

ООО «СИБИРСКОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО»