ПРАЙС ЛИСТ НА ВОДООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| Модель | Тип блока управления* | Кол–во человек | Производительность, м3/ч | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукция компании CLACK (США) |  |  |  |  |  |
| ФИЛЬТРЫ-ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАТЕЛИ (Удаляют: железо < 2,0 мг/л) |  |  |  |  |  |
| SF (Т)– 1300 | Т | 2 - 3 | 1,3 | 35960 | Напряжение 12В, потребляемая мощность 12В |
| SF(Т) – 1600 | Т | 3 - 4 | 1,6 | 41180 |  |
| SF(Т) – 2000 | Т | 4 - 5 | 2 | 46690 |  |
| ФИЛЬТРЫ - ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАТЕЛИ / ДЕМАНГАНАТОРЫ (Удаляют: железо < 10,0 мг/л, марганец < 6мг/л, сероводород < 3мг/л) |  |  |  |  |  |
| SFR (M)–1000/1200 | Т / М | 2 - 3 | 1-1,2 | 50025 | Напряжение 12В, потребляемая мощность 12В |
| SFR (M)–1200/1700 | Т / М | 3 - 4 | 1,2-1,7 | 55100 |  |
| SFR (M)–1700/2000 | Т / М | 4 - 5 | 1,7-2,0 | 59160 |  |
| ФИЛЬТРЫ-УМЯГЧИТЕЛИ (Удаляют: жёсткость общую < 12мг-экв/л) |  |  |  |  |  |
| HFS(M) –800/1200 Cabinet | М | 2 | 0,8-1,2(1,0) | 33640 | Напряжение 12В, потребляемая мощность 12В |
| HFS(M) –1100/1400 | М | 2 - 3 | 1,1-1,4(1,2) | 35090 |  |
| HFS(M) –1200/1600 | М | 3 - 4 | 1,2-1,6(1,5) | 40745 |  |
| HFS(M) –1400/2500 | М | 4 - 5 | 1,4-2,5(2,0) | 44660 |  |
| Продукция компании ecowater (США) |  |  |  |  |  |
| ФИЛЬТРЫ-УМЯГЧИТЕЛИ (Удаляют: жёсткость общую < 12мг-экв/л) |  |  |  |  |  |
| ESM-15CE+ | Т | 2 | 0,9 | 41470 |  |
| ESD-518 | Т | 3 – 4 | 1,5 | 44080 |  |
| ESM-25CE+ | Т | 4 – 5 | 1,8 | 52780 |  |
| ESS2000R30 | Т | 4 – 5 | 1,8 | 57270 |  |
| ECR3500R30 | М | 4 – 5 | 1,8 | 69015 |  |
| ESS2002R40 | Т | 6 - 7 | 2,2 | 65390 |  |
| ESM-42HTE+ | М | 6 – 7 | 2,2 | 69160 |  |
| ФИЛЬТРЫ-ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАТЕЛИ (Удаляют: железо < 2,0 мг/л) |  |  |  |  |  |
| EIF12TE | M | 2 - 3 | 1,0 | 69450 |  |
| Продукция компании ATOLL (США – россия) |  |  |  |  |  |
| ФИЛЬТРЫ-УМЯГЧИТЕЛИ (Удаляют: жёсткость общую < 12мг-экв/л) |  |  |  |  |  |
| WaterBoss 700 | М | 3 - 4 | 1,6 | 46000,00 |  |
| WaterBoss 900 | М | 5 - 6 | 1,8 | 54000,00 |  |
| WaterMax 53MXQ | М | 6- 7 | 2,2 | 78000,00 |  |
| ФИЛЬТРЫ УМЯГЧИТЕЛИ-ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАТЕЛИ WaterBoss (США) (удаляют: жёсткость общую < 12мг-экв/л и железо< 6-8мг/л ) |  |  |  |  |  |
| WaterBoss 700 | М | 3 - 4 | 1,6 | 46000,00 |  |
| WaterBoss 900 | М | 5 - 6 | 1,8 | 54000,00 |  |
| WaterMax 53MXQ | М | 6- 7 | 2,2 | 78000,00 |  |

Блоки управления русифицированы и энергонезависимые (время и настройки сохраняется в течении 2-х и более суток). Для работы необходима защита от перепада напряжения !

Установки большей производительности рассчитываются индивидуально. Возможна поставка оборудования других производителей. Принимаем заказы на обслуживание оборудования.

Гарантия на оборудование 2 года (При условии установки стабилизатора напряжения).

Химический анализ вы можете заказать в нашей лаборатории !

При заказе оборудования химический анализ до и после очистки БЕСПЛАТНО !

Дополнительную информацию можно получить по адресу и контактным телефонам:

445043, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунальная, 39 оф. 605 (здание бывшей обувной фабрики «Лидер») тел/факс (8482) 391833, 758231, 74-54-54 сот.

звоните к нам в офис - мы предоставим вам скидки !!!

* Т – тип блока управления по времени (регенерация задается исходя из расчетного количества суток; М – тип блока управления по расходу (регенерация задается исходя из расчетного количества воды)

** пересчет стоимости в рубли при заключении договора ведется по курсу ЦБ РФ на день заключения договора

ПРИМЕР РАСЧЁТА ОБОРУДОВАНИЯ ВОДООЧИСТКИ

на коттедж с количеством проживающих 3 – 4 человека

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Цена/р. | Сумма/р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование для очистки воды от железа, солей жесткости и марганца Параметры воды : Fe < 9,0 мг/л, жесткость общ. < 12 мг-экв/л, Mn< 6,0 мг/л , сероводород - 3 мг/л. |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка обезжелезивания SFR (M) –1700/2000 | шт. | 1 | 59160 | 59160 |
| 2 | Установка умягчения HFS(M) –1400/2500 | шт. | 1 | 44660 | 44660 |
| 3 | Фильтр от мелкодисперсных включений, 20 BB | шт. | 1 | 4900 | 4900 |
| 4 | Фильтр от мелкодисперсных включений,10 BB | шт. | 1 | 4200 | 4200 |
| 5 | Фильтр промывной от крупных взвесей , 1" | шт. | 1 | 4600 | 4600 |
| 6 | Ориентировочная стоимость материалов (определяется по факту) |  |  |  | 10000 |
| 7 | Монтаж оборудования 75% от стоимости материалов для монтажа |  |  |  | 7500 |
| Итого: |  |  |  |  | 135020 |
| Оборудование для очистки воды от железа и марганца Параметры воды : Fe < 9,0 мг/л, Mn< 6,0 мг/л , сероводород - 3 мг/л. |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка обезжелезивания SFR (M) – 1200/1700 | шт. | 1 | 55100 | 55100 |
| 2 | Фильтр от мелкодисперсных включений, 20 BB | шт. | 1 | 4900 | 4900 |
| 3 | Фильтр от мелкодисперсных включений,10 BB | шт. | 1 | 4200 | 4200 |
| 4 | Фильтр промывной от крупных взвесей , 1" | шт. | 1 | 4600 | 4600 |
| 5 | Ориентировочная стоимость материалов (определяется по факту) |  |  |  | 10000 |
| 6 | Монтаж оборудования 75% от стоимости материалов для монтажа |  |  |  | 7500 |
| Итого: |  |  |  |  | 86300 |
| Оборудование для очистки воды от солей жесткости и марганца Параметры воды : Fe < 0,3 мг/л, жесткость общ. < 12 мг-экв/л, Mn< 0,2 мг/л . |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка умягчения HFS(M) –1200/1600 | шт. | 1 | 40745 | 40745 |
| 2 | Фильтры от мелкодисперсных включений,10BB | шт. | 2 | 4200 | 8400 |
| 3 | Фильтр промывной от крупных взвесей , 1" | шт. | 1 | 4600 | 4600 |
| 4 | Соль таблетированная | меш. | 3 | 550 | 1650 |
| 5 | Ориентировочная стоимость материалов (определяется по факту) |  |  |  | 10000 |
| 6 | Монтаж оборудования 75% от стоимости материалов для монтажа |  |  |  | 7500 |
| Итого: |  |  |  |  | 72895 |

Окончательный подбор водоочистного оборудования осуществляется, только после развёрнутого химического анализа воды (если есть необходимость, то производится и бактериологическое исследование воды).

Окончательное количество и стоимость материалов (КИП, трубопровод, фитинги, арматура) определяется после монтажа.

Дополнительную информацию можно получить по адресу и контактным телефонам:

445043, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунальная, 39 оф. 605 (здание бывшей обувной фабрики «Лидер») тел/факс (8482) 391833, 758231, 74-54-54 сот.