### ООО «ТЕПЛОМИР»

## г. Санкт-Петербург,  ул. Кантемировская, д. 39,офис 309.

тел./факс.  (812) 295-07-27, 970-35-87.

РАДИАТОРЫ ФИРМЫ “KERMI” СТАЛЬНЫЕ, ПАНЕЛЬНОГО ТИПА

(ГЕРМАНИЯ)

| # ТИП | Размеры, мм |  | Мощность | Масса | Емкость | Цена , EUR. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Вт | кг | л | Profil-K | Profil-V |
| 11 глубина 59 мм | 400 | 400 | 379 | 5,06 | 0,90 | 38 | 67 |
|  |  | 500 | 474 | 6,41 | 1,12 | 43 | 72 |
|  |  | 600 | 568 | 7,65 | 1,35 | 49 | 78 |
|  |  | 700 | 663 | 8,90 | 1,57 | 55 | 83 |
|  |  | 800 | 758 | 10,15 | 1,30 | 60 | 88 |
|  |  | 900 | 852 | 11,38 | 2,02 | 66 | 93 |
|  |  | 1000 | 947 | 12,63 | 2,25 | 71 | 99 |
|  |  | 1200 | 1136 | 15,11 | 2,70 | 82 | 109 |
|  |  | 1400 | 1326 | 17,59 | 3,15 | 93 | 120 |
|  |  | 1600 | 1515 | 20,09 | 3,60 | 105 | 131 |
|  |  | 1800 | 1705 | 22,57 | 4,05 | 116 | 141 |
|  |  | 2000 | 1894 | 25,05 | 4,50 | 127 | 152 |
| 11 глубина 59 мм | 500 | 400 | 459 | 6,41 | 1,08 | 43 | 73 |
|  |  | 500 | 574 | 7,97 | 1,35 | 50 | 79 |
|  |  | 600 | 688 | 9,54 | 1,62 | 56 | 85 |
|  |  | 700 | 803 | 11,11 | 1,89 | 62 | 91 |
|  |  | 800 | 918 | 12,67 | 2,16 | 68 | 97 |
|  |  | 900 | 1032 | 14,24 | 2,43 | 74 | 102 |
|  |  | 1000 | 1147 | 15,81 | 2,70 | 80 | 109 |
|  |  | 1200 | 1376 | 18,94 | 3,24 | 92 | 120 |
|  |  | 1400 | 1606 | 22,07 | 3,78 | 105 | 132 |
|  |  | 1600 | 1835 | 25,20 | 4,32 | 117 | 144 |
|  |  | 1800 | 2065 | 28,33 | 4,86 | 130 | 156 |
|  |  | 2000 | 2294 | 31,46 | 5,40 | 142 | 168 |
| 11 глубина 59 мм | 600 | 400 | 538 | 7,65 | 1,26 | 47 | 76 |
|  |  | 500 | 673 | 9,54 | 1,57 | 54 | 83 |
|  |  | 600 | 808 | 11,43 | 1,89 | 60 | 89 |
|  |  | 700 | 942 | 13,31 | 2,20 | 67 | 95 |
|  |  | 800 | 1077 | 15,20 | 2,52 | 74 | 102 |
|  |  | 900 | 1211 | 17,09 | 2,83 | 80 | 108 |
|  |  | 1000 | 1346 | 18,99 | 3,15 | 87 | 115 |
|  |  | 1200 | 1615 | 22,73 | 3,78 | 100 | 127 |
|  |  | 1400 | 1884 | 26,54 | 4,41 | 113 | 140 |
|  |  | 1600 | 2154 | 30,32 | 5,04 | 126 | 153 |
|  |  | 1800 | 2423 | 34,10 | 5,67 | 140 | 166 |
|  |  | 2000 | 2692 | 37,9 | 6,30 | 153 | 178 |
| 12 глубина 64 мм | 300 | 600 | 558 | 9,14 | 2,16 | 69 | 96 |
|  |  | 700 | 651 | 10,52 | 2,52 | 77 | 104 |
|  |  | 800 | 744 | 11,89 | 2,88 | 84 | 111 |
|  |  | 900 | 837 | 13,27 | 3,24 | 92 | 119 |
|  |  | 1000 | 930 | 14,64 | 3,60 | 100 | 126 |
|  |  | 1200 | 1116 | 17,39 | 4,32 | 115 | 141 |
|  |  | 1400 | 1302 | 19,90 | 5,04 | 130 | 156 |
|  |  | 1600 | 1488 | 22,58 | 5,76 | 145 | 171 |
|  |  | 1800 | 1674 | 25,21 | 6,48 | 161 | 186 |
|  |  | 2000 | 1860 | 27,84 | 7,20 | 176 | 200 |

| # ТИП | Размеры, мм |  | Мощность | Масса | Емкость | Цена, EUR. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Вт | кг | л | Profil-K | Profil-V |
| 12 глубина 64 мм | 400 | 400 | 473 | 8,43 | 1,80 | 58 | 88 |
|  |  | 500 | 591 | 10,30 | 2,25 | 67 | 97 |
|  |  | 600 | 709 | 12,18 | 2,70 | 75 | 106 |
|  |  | 700 | 827 | 14,07 | 3,16 | 83 | 115 |
|  |  | 800 | 946 | 15,90 | 18,66 | 92 | 123 |
|  |  | 900 | 1064 | 17,83 | 4,05 | 100 | 132 |
|  |  | 1000 | 1182 | 19,71 | 4,50 | 108 | 140 |
|  |  | 1200 | 1418 | 23,47 | 5,40 | 125 | 157 |
|  |  | 1400 | 1655 | 27,10 | 6,30 | 142 | 175 |
|  |  | 1600 | 1891 | 30,82 | 7,20 | 159 | 192 |
|  |  | 1800 | 2128 | 34,51 | 8,10 | 175 | 209 |
|  |  | 2000 | 2364 | 38,20 | 9,00 | 192 | 226 |
| 12 глубина 64 мм | 500 | 400 | 571 | 10,50 | 2,16 | 63 | 91 |
|  |  | 500 | 714 | 12,90 | 2,70 | 72 | 100 |
|  |  | 600 | 856 | 15,30 | 3,24 | 82 | 109 |
|  |  | 700 | 999 | 17,70 | 3,78 | 91 | 118 |
|  |  | 800 | 1142 | 20,10 | 4,32 | 100 | 127 |
|  |  | 900 | 1284 | 22,50 | 4,86 | 109 | 135 |
|  |  | 1000 | 1427 | 24,90 | 5,40 | 119 | 144 |
|  |  | 1200 | 1712 | 29,70 | 6,48 | 137 | 162 |
|  |  | 1400 | 1998 | 34,50 | 7,56 | 156 | 179 |
|  |  | 1600 | 2283 | 39,30 | 8,64 | 175 | 197 |
|  |  | 1800 | 2569 | 44,10 | 9,72 | 193 | 215 |
|  |  | 2000 | 2854 | 48,90 | 10,80 | 212 | 232 |
| 12 глубина 64 мм | 600 | 400 | 666 | 12,43 | 2,52 | 68 | 96 |
|  |  | 500 | 832 | 15,30 | 3,15 | 78 | 106 |
|  |  | 600 | 998 | 18,18 | 3,78 | 88 | 116 |
|  |  | 700 | 1165 | 21,06 | 4,41 | 98 | 125 |
|  |  | 800 | 1331 | 23,94 | 5,04 | 108 | 135 |
|  |  | 900 | 1498 | 26,82 | 5,67 | 118 | 144 |
|  |  | 1000 | 1664 | 29,70 | 6,30 | 128 | 154 |
|  |  | 1200 | 1997 | 35,46 | 7,56 | 149 | 173 |
|  |  | 1400 | 2330 | 41,22 | 8,82 | 169 | 193 |
|  |  | 1600 | 2662 | 46,98 | 10,08 | 189 | 212 |
|  |  | 1800 | 2995 | 52,74 | 11,34 | 209 | 232 |
|  |  | 2000 | 3328 | 58,50 | 12,60 | 229 | 251 |
| 22 глубина 100 мм | 300 | 400 | 510 | 7,70 | 1,44 | 66 | 94 |
|  |  | 500 | 638 | 9,29 | 1,80 | 73 | 102 |
|  |  | 600 | 766 | 10,87 | 2,16 | 81 | 109 |
|  |  | 700 | 893 | 12,46 | 2,52 | 88 | 116 |
|  |  | 800 | 1021 | 14,05 | 2,88 | 95 | 123 |
|  |  | 900 | 1148 | 15,63 | 3,24 | 103 | 130 |
|  |  | 1000 | 1276 | 17,22 | 3,60 | 110 | 137 |
|  |  | 1200 | 1531 | 20,39 | 4,32 | 125 | 152 |
|  |  | 1400 | 1786 | 23,56 | 5,04 | 140 | 166 |
|  |  | 1600 | 2040 | 26,73 | 5,76 | 154 | 181 |
|  |  | 1800 | 2297 | 29,90 | 6,48 | 169 | 195 |
|  |  | 2000 | 2628 | 33.07 | 7.20 | 184 | 209 |
|  |  | 2300 | 3022 | 37.82 | 8.28 | 206 | 231 |
|  |  | 2600 | 3416 | 42.58 | 9.36 | 228 | 253 |
|  |  | 3000 | 3942 | 48.92 | 10.80 | 257 | 281 |

| # ТИП | Размеры, мм |  | Мощность | Масса | Емкость | Цена, EUR. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Вт | кг | л | Profil-K | Profil-V |
| 22 глубина 100 мм | 400 | 400 | 642 | 9,20 | 1,80 | 75 | 100 |
|  |  | 500 | 803 | 12,15 | 2,25 | 83 | 109 |
|  |  | 600 | 963 | 14,32 | 2,70 | 91 | 118 |
|  |  | 700 | 1124 | 16,49 | 3,16 | 99 | 126 |
|  |  | 800 | 1284 | 18,66 | 3,60 | 106 | 135 |
|  |  | 900 | 1445 | 20,83 | 4,05 | 114 | 143 |
|  |  | 1000 | 1605 | 23,00 | 4,50 | 122 | 152 |
|  |  | 1200 | 1926 | 27,30 | 5,40 | 137 | 169 |
|  |  | 1400 | 2247 | 31,68 | 6,30 | 153 | 186 |
|  |  | 1600 | 2568 | 36,03 | 7,20 | 169 | 204 |
|  |  | 1800 | 2889 | 40,36 | 8,10 | 184 | 221 |
|  |  | 2000 | 3210 | 44,70 | 9,03 | 200 | 238 |
| 22 глубина 100 мм | 500 | 400 | 772 | 12,95 | 2,16 | 75 | 101 |
|  |  | 500 | 965 | 15,00 | 2,70 | 84 | 110 |
|  |  | 600 | 1158 | 17,76 | 3,24 | 93 | 119 |
|  |  | 700 | 1351 | 20,51 | 3,78 | 102 | 128 |
|  |  | 800 | 1544 | 23,27 | 4,32 | 111 | 137 |
|  |  | 900 | 1737 | 26,02 | 4,86 | 120 | 146 |
|  |  | 1000 | 1930 | 28,78 | 5,40 | 128 | 155 |
|  |  | 1200 | 2316 | 34,29 | 6,48 | 146 | 173 |
|  |  | 1400 | 2702 | 39,80 | 7,56 | 164 | 191 |
|  |  | 1600 | 3088 | 45,31 | 8,64 | 182 | 208 |
|  |  | 1800 | 3474 | 50,82 | 9,72 | 199 | 226 |
|  |  | 2000 | 3860 | 56,33 | 10,80 | 217 | 244 |
| 22 глубина 100 мм | 600 | 400 | 900 | 14,52 | 2,52 | 79 | 107 |
|  |  | 500 | 1125 | 17,89 | 3,15 | 90 | 116 |
|  |  | 600 | 1349 | 21,20 | 3,78 | 99 | 125 |
|  |  | 700 | 1574 | 24,54 | 4,41 | 114 | 135 |
|  |  | 800 | 1799 | 27,88 | 5,04 | 119 | 144 |
|  |  | 900 | 2024 | 31,22 | 5,67 | 130 | 154 |
|  |  | 1000 | 2249 | 34,56 | 6,30 | 140 | 164 |
|  |  | 1200 | 2699 | 41,24 | 7,56 | 160 | 183 |
|  |  | 1400 | 3149 | 47,92 | 8,82 | 180 | 202 |
|  |  | 1600 | 3598 | 54,60 | 10,08 | 200 | 221 |
|  |  | 1800 | 4048 | 61,28 | 11,34 | 220 | 240 |
|  |  | 2000 | 4498 | 67,96 | 12,60 | 240 | 259 |
| 33 глубина 155 мм | 300 | 400 | 735 | 11.44 | 2.16 | 101 | 129 |
|  |  | 500 | 918 | 13.95 | 2.70 | 111 | 139 |
|  |  | 600 | 1102 | 16.46 | 3.24 | 121 | 149 |
|  |  | 700 | 1285 | 18.97 | 3.78 | 131 | 159 |
|  |  | 800 | 1470 | 21.48 | 4.32 | 141 | 170 |
|  |  | 900 | 1653 | 23.99 | 4.86 | 151 | 180 |
|  |  | 1000 | 1837 | 26.50 | 5.40 | 161 | 190 |
|  |  | 1200 | 2204 | 31.52 | 6.48 | 182 | 211 |
|  |  | 1400 | 2572 | 36.54 | 7.56 | 202 | 231 |
|  |  | 1600 | 2939 | 41.56 | 8.64 | 222 | 252 |
|  |  | 1800 | 3307 | 46.58 | 9.72 | 242 | 273 |
|  |  | 2000 | 3574 | 51.60 | 10.80 | 262 | 293 |
|  |  | 2300 | 4225 | 59.13 | 12.42 | 292 | 324 |
|  |  | 2600 | 4776 | 66.66 | 14.04 | 323 | 355 |
|  |  | 3000 | 5511 | 76.70 | 16.20 | 363 | 396 |
| # ТИП | Размеры, мм |  | Мощность | Масса | Емкость | Цена, EUR. |  |
|  | Высота | Длина | Вт | кг | л | Profil-K | Profil-V |
| 33 глубина 155 мм | 400 | 400 | 926 | 15.61 | 2.70 | 110 | 136 |
|  |  | 500 | 1156 | 18.60 | 3.38 | 122 | 148 |
|  |  | 600 | 1388 | 22.04 | 4.05 | 134 | 160 |
|  |  | 700 | 1620 | 25.48 | 4.73 | 146 | 173 |
|  |  | 800 | 1851 | 28.92 | 5.40 | 158 | 185 |
|  |  | 900 | 2083 | 32.36 | 6.07 | 170 | 197 |
|  |  | 1000 | 2314 | 35.80 | 6.75 | 182 | 209 |
|  |  | 1200 | 2777 | 42.68 | 8.10 | 206 | 233 |
|  |  | 1400 | 3240 | 49.56 | 9.45 | 229 | 257 |
|  |  | 1600 | 3702 | 56.44 | 10.80 | 253 | 282 |
|  |  | 1800 | 4165 | 63.32 | 12.15 | 277 | 306 |
|  |  | 2000 | 4628 | 70.20 | 13.50 | 301 | 330 |
|  |  | 2300 | 5322 | 80.52 | 15.52 | 337 | 366 |
|  |  | 2600 | 6016 | 90.84 | 17.54 | 373 | 403 |
|  |  | 3000 | 6942 | 104.60 | 20.24 | 420 | 451 |
| 33 глубина 155 мм | 500 | 400 | 1109 | 18.26 | 3.24 | 111 | 137 |
|  |  | 500 | 1387 | 22.47 | 4.05 | 124 | 150 |
|  |  | 600 | 1664 | 26.69 | 4.86 | 138 | 163 |
|  |  | 700 | 1941 | 30.90 | 5.67 | 151 | 176 |
|  |  | 800 | 2218 | 35.12 | 6.48 | 164 | 189 |
|  |  | 900 | 2496 | 39.33 | 7.29 | 178 | 201 |
|  |  | 1000 | 2773 | 43.55 | 8.10 | 191 | 214 |
|  |  | 1200 | 3328 | 51.98 | 9.72 | 218 | 239 |
|  |  | 1400 | 3882 | 60.41 | 11.34 | 245 | 265 |
|  |  | 1600 | 4437 | 68.84 | 12.96 | 273 | 290 |
|  |  | 1800 | 4991 | 77.27 | 14.58 | 299 | 316 |
|  |  | 2000 | 5546 | 85.70 | 16.20 | 332 | 341 |
|  |  | 2300 | 6378 | 98.35 | 18.63 | 366 | 380 |
|  |  | 2600 | 7210 | 110.99 | 21.06 | 406 | 438 |
|  |  | 3000 | 7846 | 127.85 | 24.30 | 459 | 468 |
| 33 глубина 155 мм | 600 | 400 | 1286 | 21.76 | 3.78 | 116 | 143 |
|  |  | 500 | 1607 | 26.85 | 4.72 | 132 | 157 |
|  |  | 600 | 1928 | 31.94 | 5.67 | 146 | 172 |
|  |  | 700 | 2250 | 37.03 | 6.61 | 161 | 186 |
|  |  | 800 | 2571 | 42.12 | 7.56 | 176 | 200 |
|  |  | 900 | 2893 | 47.21 | 8.50 | 192 | 215 |
|  |  | 1000 | 3214 | 52.30 | 9.45 | 207 | 229 |
|  |  | 1200 | 3857 | 62.48 | 11.34 | 237 | 257 |
|  |  | 1400 | 4500 | 72.66 | 13.23 | 267 | 286 |
|  |  | 1600 | 5142 | 82.84 | 15.12 | 297 | 315 |
|  |  | 1800 | 5785 | 93.02 | 17.01 | 327 | 344 |
|  |  | 2000 | 6428 | 103.20 | 18.90 | 357 | 372 |
|  |  | 2300 | 7392 | 118.47 | 21.73 | 402 | 415 |
|  |  | 2600 | 8355 | 133.74 | 24.57 | 445 | 458 |
|  |  | 3000 | 9641 | 154.10 | 28.35 | 507 | 515 |

В стоимость радиатора входит комплект крепежа, заглушка и воздуховыпускной кран.

Монтажная высота – габаритная высота радиатора минус 54 мм

Profil-K – радиаторы с боковым подключением, Profil-V – с донным подключением