РАБОТЫ ПО ОБУСТРОЙСТВУ СКВАЖИНЫ «ПОД КЛЮЧ»

1. БУРЕНИЕ Скважины на воду (песок)

| ## Диаметр обсадных труб, мм | ## Вид используемого материала | ## Толщина стенки трубы, мм | ## Стоимость ## бурения 1 п.м.*, руб. | ## Максимальная производительность насоса, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 125 | ## нПВХ | ## 6 | ## 2800 | ## 7 |
| ## 170 |  | ## 8 | ## 3400 | ## 25 |
| ## 225 |  | ## 10,5 | ## 4500 | ## 65 |

## * в стоимость работ включено: материалы, работа, обсадка скважины трубами, установка скважинного фильтра (длина подбирается в зависимости от гидрогеологической ситуации), обсыпка скважины крупнозернистым песком, прокачка скважины до «чистой воды», химический анализ воды, паспорт скважины.

Гарантия на скважину составляет 3 года

2. СТРОИТЕЛЬСТВО СкважинНОГО колодцА

| Диаметр колодца, мм | Глубина колодца, м* | Стоимость, руб.** | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | 2,0 | 25 000 | При необходимости дополнительной установки полукольца стоимость колодца увеличивается на 4000 руб. |
| 1 500 |  | 30 000 |  |

* устанавливается два кольца, крышка, пластиковый люк

** в стоимость работ входит: земляные работы, доставка, монтаж ж/б конструкций, установка люка (пластик), бетонирование дна с армированием, обмазка швов и дна средством «Гидрощит-М». В случае необходимости вывоза земли, условия оплаты оговариваются дополнительно.

3. Монтажные работы

| Вид работ | Материалы (ориентировочно) |  | Стоимость работ, руб. (ориентировочно) | ИТОГО, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Стоимость, руб |  |  |
| Монтаж насоса | Труба водоподъемная Ø32мм | 900 | 4000 | 8000 |
|  | Трос н/ж 3 мм | 2400 |  |  |
|  | Фитинги | 700 |  |  |
| Монтаж оборудования и автоматики | Расходные материалы (трубы, фитинги (полипропилен), кабель, щит, автоматические выключатели) | 7500 | 5600 | 13100 |
| Наружные сети | Земляные работы | - | 500 руб/м |  |
|  | Труба | 40 руб/м | 10 руб/м |  |
|  | Кабель | 45 руб/м | 10 руб/м |  |

Гарантия на монтажные работы 1 год

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ - МЫ ВСЕГДА ДОГОВОРИМСЯ !!!

4. Насосное оборудование на производительность 5 м3/час (3 – 4 дома)

Вариант 1    Класс ЭЛИТ

| Наименование оборудования и материалов, видов работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единицы | Всего |
| Насос SQE 5-70 Grundfos (220 В, 1,85 кВт) | шт. | 1 | 76100 | 76100 |
| Скважинный оголовок | шт. | 1 | 2700 | 2700 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 78800 |

Особенности и преимущества скважинных насосов Grundfos SQE:  Скважинные насосы Grundfos SQE оборудованы защитой от работы «всухую», что обеспечивает выключение насоса в случае отсутствия воды в скважине, плавный запуск, защита от перенапряжения и падения напряжения, защита электродвигателя насоса от перегрузки, защита электродвигателя от перегрева, регулирование путем изменения частоты вращения, электронное управление и связь, индикация причины срабатывания защиты.

Вариант 2    Класс СТАНДАРТ

| Наименование оборудования и материалов, видов работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единицы | Всего |
| Насос S4D 17 DAB (Италия) (220 В, 2,2 кВт) | шт. | 1 | 26000 | 26000 |
| Щит управлении Control Box 4” 2 | шт. | 1 | 2908 | 2908 |
| Кабель 3х1,5 мм | м. | 30 | 85 | 2550 |
| Термоусадочная муфта | шт. | 1 | 930 | 930 |
| Гидроаккумуляторный бак Zilmet Cal-Pro 100 | шт. | 1 | 7100 | 7100 |
| Реле давления РМ 5 - 3 WEY ITALTECNICA (Италия) | шт. | 1 | 543 | 543 |
| Скважинный оголовок | шт. | 1 | 2700 | 2700 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 42731 |

Вариант 3    Класс ЭКОНОМ

| Наименование оборудования и материалов, видов работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единицы | Всего |
| Насос SP 2517 Water Technics (Италия) (220 В, 1,5 кВт) | шт. | 1 | 18500 | 18500 |
| Конденсаторная коробка NDB 200 | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
| Кабель 3х1,5 мм | м. | 30 | 85 | 2550 |
| Термоусадочная муфта | шт. | 1 | 930 | 930 |
| Гидроаккумуляторный бак Zilmet Cal-Pro 100 | шт. | 1 | 7100 | 7100 |
| Реле давления РМ 5 - 3 WEY ITALTECNICA (Италия) | шт. | 1 | 543 | 543 |
| Скважинный оголовок | шт. | 1 | 2700 | 2700 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 33823 |

Принцип работы по вариантам 2 и 3 основан на регулировании давления в системе путем установки верхнего (давления выключения насоса) и нижнего давления (давления включения насоса) при помощи реле давления. Для исключения частых пусков насоса при малых расходах воды в систему устанавливается гидроаккумуляторный бак, который позволяет поддерживать установленное давление в системе за счет внутреннего запаса воды и подпора воздуха.

Щиты управления предназначены для защиты насосов от работы в сухую, перегрузок, короткого замыкания.

Гарантия на оборудование составляет 1 - 2 года

Дополнительную информацию можно получить по адресу и контактным телефонам:

445043, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунальная, 39 оф. 605 (здание бывшей обувной фабрики «Лидер»)

тел/факс (8482) 391833, 758231, 74-54-54 сот.

www.vodadarom.ru 	www.wstlt.ru					info@vodadarom.ru	info@wstlt.ru

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ - МЫ ВСЕГДА ДОГОВОРИМСЯ !!!