# Торговый Дом «ТЕПЛОРОСТ»

ПРАЙС-ЛИСТ

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ

с электрическими и пневмоприводами

от 08.04.2011 г.

Cодержание

Регулирующие клапаны Valsteam ADCA Engineering (Португалия)

Двухходовые клапаны V16G(V25G), односедельчатые, с мягким седловым уплотнением, Pу 16, Ду 15-300 . . 2

Двухходовые клапаны V25S, односедельчатые, с мягким седловым уплотнением, Pу 40 бар, Ду 15-300 . . . . 2

Двухходовые клапаны V16I, односедельчатые, с мягким седловым уплотнением, Pу 16/40 бар, Ду 15-100 . . . 2

Двухходовые клапаны  W V40I, односедельчатые, Pу 40 бар, Ду 15-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Регулирующие клапаны Mankenberg (Германия)

Двухходовые клапаны AV50, односедельчатые, Pу 16 бар, Ду 15-100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Регулирующие клапаны и электроприводы

Двухходовые клапаны КМ124Р, односедельчатые, Pу 16 бар, Ду 15-65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Трехходовые клапаны КМ324Р, смешивающие, Pу 16 бар, Ду 15-65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Трехходовые клапаны КМ307Ф, смешивающие, Pу 16 бар, Ду 15-300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Электроприводы PS Automation (Германия)

Электроприводы серии PSL для регулирующих клапанов, трехпозиционные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Электроприводы серии PSL для регулирующих клапанов, аналоговые. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Аксессуары для линейных электроприводов PSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Монтажные комплекты MX для установки электроприводов PSL

на регулирующие клапаны типа AV50.1 и КМ307Ф  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Монтажные комплекты MS для установки электроприводов PSL на регулирующие клапаны типа V. . . . . . . . . 4

Электроприводы AQT, AQM (Швеция)

Электроприводы линейные AQT для регулирующих клапанов, трехпозиционные. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Электроприводы линейные AQM для регулирующих клапанов, аналоговые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Монтажные комплекты для установки электроприводов на клапаны КМ124Р, КМ324Р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Пневмоприводы Valsteam ADCA Engineering (Португалия)

Пневмоприводы серии PA для регулирующих клапанов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Аксессуары для линейных пневмоприводов PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

| Наименование товара | Ду, (мм) | Pу, (бар) | Тип присо- единения | Материал | Tмакс., (°C) | Kvs, (м3/ч) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Регулирующие клапаны Valsteam ADCA Engineering (Португалия)

| Двухходовые клапаны V16G(V25G), односедельчатые, с мягким седловым уплотне- нием, Pу 16 бар, корпус - высокопрочный чугун GGG40.3 V16G-015 | 15 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 4 | 215,57 | Складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V16G-020 | 20 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 5 | 233,16 | Складская позиция |
| V16G-025 | 25 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 9 | 246,36 | Складская позиция |
| V16G-032 | 32 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 15 | 263,96 | Складская позиция |
| V16G-040 | 40 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 22 | 303,55 | Складская позиция |
| V16G-050 | 50 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 40 | 338,75 | Складская позиция |
| V16G-065 | 65 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 63 | 590,61 | Складская позиция |
| V16G-080 | 80 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 90 | 626,90 | Складская позиция |
| V16G-100 | 100 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 136 | 789,68 | Складская позиция |
| V16G-125 | 125 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 230 | 2 128,17 | Складская позиция |
| V16G-150 | 150 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 310 | 3 519,46 | Складская позиция |
| V16G-200 | 200 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 555 | 4 467,51 | Складская позиция |
| V25G-250 | 250 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 820 | 13 297,27 | 7-9 недель |
| V25G-300 | 300 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 1030 | по запросу | 7-9 недель |

Двухходовые клапаны V25S, односедельчатые, с мягким седловым уплотнением, Pу 40 бар, корпус - углеродистая сталь A216WCB

| V25S-015 | 15 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 4 | 276,56 | Складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V25S-020 | 20 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 5 | 291,30 | Складская позиция |
| V25S-025 | 25 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 9 | 303,04 | Складская позиция |
| V25S-032 | 32 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 15 | 357,07 | Складская позиция |
| V25S-040 | 40 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 22 | 397,01 | Складская позиция |
| V25S-050 | 50 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 40 | 460,43 | Складская позиция |
| V25S-065 | 65 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 63 | 948,20 | Складская позиция |
| V25S-080 | 80 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 90 | 1 106,24 | Складская позиция |
| V25S-100 | 100 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 136 | 1 380,66 | Складская позиция |
| V25S-125 | 125 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 230 | 3 711,12 | 7-9 недель |
| V25S-150 | 150 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 310 | 4 714,59 | 7-9 недель |
| V25S-200 | 200 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 555 | по запросу | 7-9 недель |
| V25S-250 | 250 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 820 | по запросу | 7-9 недель |
| V25S-300 | 300 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 1030 | по запросу | 7-9 недель |

Двухходовые клапаны V16I, односедельчатые, с мягким седловым уплотнением, Pу 16/40 бар, корпус – нерж. сталь

| V16I-015 | 15 | 40 | ф/ф | нерж. сталь | 200 | 4 | 431,13 | 7-9 недель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V16I-020 | 20 | 40 | ф/ф | нерж. сталь | 200 | 5 | 478,43 | 7-9 недель |
| V16I-025 | 25 | 40 | ф/ф | нерж. сталь | 200 | 9 | 508,12 | 7-9 недель |
| V16I-032 | 32 | 40 | ф/ф | нерж. сталь | 200 | 15 | 608,21 | 7-9 недель |
| V16I-040 | 40 | 40 | ф/ф | нерж. сталь | 200 | 22 | 714,89 | 7-9 недель |
| V16I-050 | 50 | 40 | ф/ф | нерж. сталь | 200 | 40 | 800,68 | 7-9 недель |
| V16I-065 | 65 | 40 | ф/ф | нерж. сталь | 200 | 63 | 1 614,55 | 7-9 недель |
| V16I-080 | 80 | 40 | ф/ф | нерж. сталь | 200 | 90 | 1 882,91 | 7-9 недель |
| V16I-100 | 100 | 40 | ф/ф | нерж. сталь | 200 | 136 | 2 552,71 | 7-9 недель |

Двухходовые клапаны WV40I, односедельчатые, Pу 40 бар, корпус – нерж. сталь

| W V40I-015 | 15 | 40 | м/ф | нерж. сталь | 350 | 1,7 | 365,19 | 7-9 недель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W V40I-020 | 20 | 40 | м/ф | нерж. сталь | 350 | 2,2 | 375,86 | 7-9 недель |
| W V40I-025 | 25 | 40 | м/ф | нерж. сталь | 350 | 5,5 | 424,98 | 7-9 недель |

Наименование

товара	Ду, (мм)  Pу, (бар)

Тип присо-

единения 	Материал

Tмакс., (°C)

Kvs, (м3/ч)

у.е.* без

НДС 	Срок поставки

Регулирующие клапаны Mankenberg (Германия)

Двухходовые клапаны AV50, односедельчатые,

Pу 16 бар, корпус - высокопрочный чугун GGG40.3

| AV50.1-015 | 15 | 16 | ф/ф | чугун | 200 | 4 | 160,22 | Складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AV50.1-020 | 20 | 16 | ф/ф | чугун | 200 | 5 | 175,39 | Складская позиция |
| AV50.1-025 | 25 | 16 | ф/ф | чугун | 200 | 6 | 217,55 | Складская позиция |
| AV50.1-040 | 40 | 16 | ф/ф | чугун | 200 | 20 | 288,39 | Складская позиция |
| AV50.1-050 | 50 | 16 | ф/ф | чугун | 200 | 32 | 347,41 | Складская позиция |
| AV50.1-065 | 65 | 16 | ф/ф | чугун | 200 | 50 | 590,26 | Складская позиция |
| AV50.1-080 | 80 | 16 | ф/ф | чугун | 200 | 80 | 627,36 | Складская позиция |
| AV50.1-100 | 100 | 16 | ф/ф | чугун | 200 | 100 | 723,49 | Складская позиция |

Регулирующие клапаны и электроприводы

Двухходовые клапаны КМ124Р, односедельчатые, Pу 16 бар, корпус - латунь

| Наименование товара | Ду, (мм) | Pу, (бар) | Тип присо- единения | Материал | Tмакс., (°C) | Kvs, (м3/ч) | Руб. без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ124Р-015 | 15 | 16 | р/р | латунь | 130 | 4 | 2 345,47 | Складская позиция |
| КМ124Р-020 | 20 | 16 | р/р | латунь | 130 | 6,3 | 2 488,55 | Складская позиция |
| КМ124Р-025 | 25 | 16 | р/р | латунь | 130 | 8 | 2 742,03 | Складская позиция |
| КМ124Р-032 | 32 | 16 | р/р | латунь | 130 | 16 | 3 031,85 | Складская позиция |
| КМ124Р-040 | 40 | 16 | р/р | латунь | 130 | 25 | 3 420,70 | Складская позиция |
| КМ124Р-050 | 50 | 16 | р/р | латунь | 130 | 40 | 4 368,27 | Складская позиция |
| КМ124Р-065 | 65 | 16 | р/р | латунь | 130 | 63 | 6 778,64 | Складская позиция |

Трехходовые клапаны КМ324Р, смешивающие, Pу 16 бар, корпус -латунь

| Трехходовые клапаны КМ307Ф, смешивающие, Pу 16 бар, корпус - углеродистая сталь КМ324Р-015 | 15 | 16 | р/р | латунь | 130 | 4 | 2 370,53 | Складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ324Р-020 | 20 | 16 | р/р | латунь | 130 | 6,3 | 2 546,79 | Складская позиция |
| КМ324Р-025 | 25 | 16 | р/р | латунь | 130 | 8 | 2 793,67 | Складская позиция |
| КМ324Р-032 | 32 | 16 | р/р | латунь | 130 | 16 | 3 224,16 | Складская позиция |
| КМ324Р-040 | 40 | 16 | р/р | латунь | 130 | 25 | 3 644,11 | Складская позиция |
| КМ324Р-050 | 50 | 16 | р/р | латунь | 130 | 40 | 4 577,64 | Складская позиция |
| КМ324Р-065 | 65 | 16 | р/р | латунь | 130 | 63 | 7 090,35 | Складская позиция |

| КМ307Ф-015 | 15 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 4 | 4 881,51 | Складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ307Ф-020 | 20 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 6,3 | 5 019,00 | Складская позиция |
| КМ307Ф-025 | 25 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 10 | 12 420,25 | Складская позиция |
| КМ307Ф-032 | 32 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 16 | 13 034,25 | Складская позиция |
| КМ307Ф-040 | 40 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 25 | 14 492,75 | Складская позиция |
| КМ307Ф-050 | 50 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 40 | 17 015,18 | Складская позиция |
| КМ307Ф-065 | 65 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 63 | 26 709,32 | Складская позиция |
| КМ307Ф-080 | 80 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 100 | 33 605,36 | Складская позиция |
| КМ307Ф-100 | 100 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 160 | 44 937,68 | Складская позиция |
| КМ307Ф-125 | 125 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 230 | 63 629,51 | Складская позиция |
| КМ307Ф-150 | 150 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 230 | 78 900,04 | Складская позиция |
| КМ307Ф-200 | 200 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 600 | 174 385,44 | Складская позиция |
| КМ307Ф-250 | 250 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 900 | 291 087,44 | Складская позиция |
| КМ307Ф-300 | 300 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 1200 | 302 889,12 | Складская позиция |

| Обозначение | Усилие, (кН) | Скорость, (мм/с) | Ход штока, (мм) | Питающее напряжение, (В) | Управляющий сигнал | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Электроприводы PS Automation (Германия)

Электроприводы линейные PSL для регулирующих клапанов, трехпозиционные

| PSL201 | 1 | 0,25 | 50 | 230 | 3-позиционный | 275,35 | Складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSL202 | 2 | 0,5 | 50 |  | 3-позиционный | 357,03 | Складская позиция |
| PSL204 | 4,5 | 0,5 | 50 |  | 3-позиционный | 409,23 | Складская позиция |
| PSL208 | 8 | 0,5 | 50 |  | 3-позиционный | 473,22 | Складская позиция |
| PSL210 | 10 | 0,45 | 50 |  | 3-позиционный | 499,32 | Складская позиция |
| PSL214 | 14 | 0,3 | 65 |  | 3-позиционный | 589,42 | Складская позиция |
| PSL325 | 25 | 1 | 100 |  | 3-позиционный | 1 140,96 | Складская позиция |
| PSL201 | 1 | 0,25 | 50 | 24 | 3-позиционный | 292,19 | Складская позиция |
| PSL202 | 2 | 0,5 | 50 |  | 3-позиционный | 387,34 | Складская позиция |
| PSL204 | 4,5 | 0,5 | 50 |  | 3-позиционный | 469,86 | Складская позиция |
| PSL208 | 8 | 0,5 | 50 |  | 3-позиционный | 542,27 | Складская позиция |
| PSL210 | 10 | 0,45 | 50 |  | 3-позиционный | 568,37 | Складская позиция |
| PSL214 | 14 | 0,3 | 65 |  | 3-позиционный | 666,89 | Складская позиция |
| PSL325 | 25 | 1 | 100 |  | 3-позиционный | 1 308,52 | Складская позиция |

Электроприводы линейные PSL для регулирующих клапанов, аналоговые

| PSL201A | 1 | 0,25 | 50 | 230 | 2-10 В, 4-20 мА | 549,85 | Складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSL202A | 2 | 0,5 | 50 |  | 2-10 В, 4-20 мА | 631,53 | Складская позиция |
| PSL204A | 4,5 | 4,5 | 50 |  | 2-10 В, 4-20 мА | 683,73 | Складская позиция |
| PSL208A | 8 | 0,5 | 50 |  | 2-10 В, 4-20 мА | 747,73 | Складская позиция |
| PSL210A | 10 | 0,45 | 50 |  | 2-10 В, 4-20 мА | 773,83 | Складская позиция |
| PSL214A | 14 | 0,3 | 65 |  | 2-10 В, 4-20 мА | 863,92 | Складская позиция |
| PSL325A | 25 | 1 | 100 |  | 2-10 В, 4-20 мА | 1 415,46 | Складская позиция |
| PSL201A | 1 | 0,25 | 50 | 24 | 2-10 В, 4-20 мА | 566,69 | Складская позиция |
| PSL202A | 2 | 0,5 | 50 |  | 2-10 В, 4-20 мА | 661,84 | Складская позиция |
| PSL204A | 4,5 | 50 | 50 |  | 2-10 В, 4-20 мА | 744,36 | Складская позиция |
| PSL208A | 8 | 0,5 | 50 |  | 2-10 В, 4-20 мА | 816,77 | Складская позиция |
| PSL210A | 10 | 0,45 | 50 |  | 2-10 В, 4-20 мА | 842,87 | Складская позиция |
| PSL214A | 14 | 0,3 | 65 |  | 2-10 В, 4-20 мА | 941,39 | Складская позиция |
| PSL325A | 25 | 1 | 100 |  | 2-10 В, 4-20 мА | 1 583,03 | Складская позиция |

Аксессуары для линейных электроприводов PSL

| Наименование | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- |
| Позиционер PSAP.3 (вход 2-10В/4-20мА, выход 2-10В/4-20мА) | 212,20 | Складская позиция |
| Потенциометр PD210 (1000Ом, ходы штоков: 50, 65, 100) | 62,31 | Складская позиция |
| Дополнительные концевые выключатели (серебряные) | 43,79 | Складская позиция |
| Преобразователь сигнала положения PAPT02 (выход 4-20мА) | 146,52 | Складская позиция |

Монтажные комплекты MX для установки электроприводов PSL на регулирующие клапаны типа AV50.1 и КМ307Ф

| Наименование | Условный диаметр регу- лирующего клапана, (мм) | Типоразмер электро- привода | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MX1 | Ду 15-25 | PSL201-PSL202 | 32,00 | Складская позиция |
| MX2 | Ду 15-50 | PSL204 | 32,00 | Складская позиция |
| MX3 | Ду 15-50 | PSL208 | 32,00 | Складская позиция |
| MX4 | Ду 65-100 | PSL208 | 32,00 | Складская позиция |
| MX5 | Ду 65-100 | PSL210-PSL214 | 32,00 | Складская позиция |

Монтажные комплекты MS для установки электроприводов PSL на регулирующие клапаны типа V

| Наименование | Условный диаметр регу- лирующего клапана, (мм) | Типоразмер электро- привода | Руб. без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MS1 | Ду 15-50 | PSL201-PSL314 | 563,56 | Складская позиция |
| MS2 | Ду 65-100 | PSL202-PSL314 | 563,56 | Складская позиция |
| MS3 | Ду 65-100 | PSL325 | 563,56 | Складская позиция |
| MS4 | Ду 125-200 | PSL210-PSL314 | 563,56 | Складская позиция |
| MS5 | Ду 125-200 | PSL325 | 483,05 | Складская позиция |

| Обозначение | Усилие, (Н) | Скорость, (мм/с) | Ход штока, (мм) | Питающее напряжение, (В) | Управляющий сигнал | руб. без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Электроприводы AQT, AQM (Швеция)

Электроприводы линейные AQT для регулирующих клапанов, трехпозиционные

| AQT | 450 | 0,33 | 20 | 24 | 3-позиционный | 8 230,51 | Складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Электроприводы линейные AQM для регулирующих клапанов, аналоговые

| AQM | 450 | 0,33 | 20 | 24 | 4-20 мА | 13 606,64 | Складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Монтажные комплекты для установки электроприводов на клапаны KM124Р, KM324P

| Тип привода | руб. без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- |
| AQT, AQM | 241,53 | Складская позиция |
| PSL | 563,56 | Складская позиция |

Пневмоприводы Valsteam ADCA Engineering (Португалия), евро без НДС

Пневмоприводы серии PA для регулирующих клапанов

| Наименование товара | Модель | Упр. сигнал, (бар) | Материал | Ход штока | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормально- закрытые | PA205 RA | 0,2-1,0 | Углеродистая сталь | 20-50 | 174,05 | Складская позиция |
|  |  | 0,4-2,0 |  |  | 174,05 | Складская позиция |
|  | PA280 RA | 0,2-1,0 |  |  | 228,51 | Складская позиция |
|  |  | 0,4-2,0 |  |  | 228,51 | Складская позиция |
|  | PA340A RA | 0,2-1,0 |  |  | 309,66 | Складская позиция |
|  |  | 0,4-2,0 |  |  | 309,66 | Складская позиция |
|  | PA340B RA | 0,2-1,0 |  |  | 315,00 | Складская позиция |
|  |  | 0,4-2,0 |  |  | 315,00 | Складская позиция |
|  | PA435B RA | 0,2-1,0 |  |  | 533,58 | Складская позиция |
|  |  | 0,4-1,2 |  |  | 533,58 | Складская позиция |
|  |  | 0,4-2,0 |  |  | 533,58 | Складская позиция |
| Нормально- открытые | PA205 DA | 0,2-1,0 | Углеродистая сталь | 20-50 | 174,05 | 7-9 недель |
|  | PA280 DA | 0,2-1,0 |  |  | 228,51 | 7-9 недель |
|  | PA340A DA | 0,2-1,0 |  |  | 309,66 | 7-9 недель |
|  | PA340B DA | 0,2-1,0 |  |  | 315,00 | 7-9 недель |
|  | PA435B DA | 0,2-1,0 |  |  | 475,17 | 7-9 недель |

Аксессуары для линейных пневмоприводов PA

| Наименование | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- |
| Электропневматический позиционер PE986 (вход 4-20мА) | 705,23 | Складская позиция |