ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭКПРОМКОМПАНИЯ

ВОДОПОДГОТОВКА, ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Россия, 600000, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 77,

тел./факс:(4922) 42-01-39

WWW.EPCS.RU                                      eko@epcs.ru

От  1 марта  2012 г.

ПРАЙС-ЛИСТ

на автоматические фильтрационные установки «Сокол-Ф(И)бор»  удаления из воды бора.

| Расход, м3/час | Диаметр/высота фильтра, мм. | Объём загрузки, л. | Объём реагентных баков, л. | Объём ст. вод от 1 регенерации, л. | Расход 92% кислоты/ 42% щёлочи на регенерацию, кг. | Цена в тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,7 | 259/1400 | 35 | 75 | 450 | 3,2/4,4 | 140 |
| 1 | 308/1400 | 50 | 100 | 650 | 4,5/6 | 205 |
| 2 | 410/1700 | 100 | 150 | 1100 | 9/12 | 290 |
| 3,5 | 480/1700 | 150 | 300 | 1800 | 13,5/18 | 365 |
| 5 | 525/1800 | 175 | 300 | 2400 | 15,7/21 | 440 |