ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭКПРОМКОМПАНИЯ

ВОДОПОДГОТОВКА, ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Россия, 600000, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 77,

тел./факс:(4922) 42-01-39

WWW.EPCS.RU                                      eko@epcs.ru

От 1 марта  2012 г.

ПРАЙС-ЛИСТ

на компактные установки «FIL D’EAU»  (FDE) очистки

хозяйственно-бытовых сточных вод от коттеджей.

| Производи-тельность, м3/сут | Количество постоянных пользователей | Длина/диаметр, м |  |  | Расход возду-ха, м3/час | Потреб-ляемая мощ-ность, кВт | Цена в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Септик | Био-фильтр | Вторич. отстой-ник |  |  |  |
| 1,8 | до 7 | 1,95/1,5 | 1,5/1,5 | ------ | 3,6 | 0,076 | 128 000 |
| 3 | до 12 | 1,95/1,5 | 1,95/1,5 | ------ | 4,5 | 0,09 | 154 000 |
| 5 | до 20 | 2,5/1,9 | 2,5/1,9 | 1,95/1,5 | 6 | 0,7 | 260 000 |