- Россия, 600027, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 34-Б,

- тел./факс:(4922) 47-11-16, www.rossaqua.ru, E-mail:info@rossaqua.ru

От 1 марта  2011 г.

ПРАЙС-ЛИСТ

на фильтрационные автоматические установки умягчения воды «СОКОЛ-Ф(И)».

| МОДЕЛЬ, расход –м3/час | Объём катионита, л | Управляющий клапан CLACK WS1 | Диметр/высота корпуса, мм дюймы | Объём регенерац. воды, л. | ЦЕНА в рублях с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. «СОКОЛ-Ф(И)-0,6», кабинет. | 20 | счётчик | 259/1100 10-35 | 125 | 22 500 |
| 2. «СОКОЛ-Ф(И)-1». | 35 | счётчик | 259/1382 10-54 | 250 | 31 000 |
| 3. «СОКОЛ-Ф(И)-2». | 50 | счётчик | 310/1392 12-52 | 460 | 36 000 |
| 4. «СОКОЛ-Ф(И)-2,8». | 75 | счётчик | 356/1633 14-65 | 780 | 46 000 |
| 5. «СОКОЛ-Ф(И)-3,5». | 100 | счётчик | 408/1643 16-65 | 1150 | 62 000 |
| 6. «СОКОЛ-Ф(И)-4,5». | 125 | счётчик | 468/1643 18-65 | 1450 | 73 000 |
| 7. «СОКОЛ-Ф(И)-6». | 175 | счётчик | 520/1620 21-62 | 1800 | 91 000 |

* В комплект поставки входят (комплектация согласно паспорта на установку):

- стеклопластиковый корпус фильтра с дренажной системой;

- бак-солерастваритель с системой забора раствора соли и заполнения бака водой;

- управляющий клапан с блоком питания;

- соль таблетированная – 25 кг;

- комплект загрузки (катионит и кварцевая или гранитная крошка);

- комплект технической документации

* При необходимости производится расчёт и изготовление установок умягчения СОКОЛ:

- непрерывного действия (системы TWIN, Дуплекс);

- большей производительности.

* Дополнительная комплектация:

- микропереключатель и электромагнитный клапан на 1”;

- сетчатые или картриджные фильтры на входе и выходе воды с установки;

- комплект запорной арматуры и трубопроводов «обвязки» фильтров;

- шкаф электропитания и управления работой установки (цена – 3200 руб. с НДС).

* Изготовитель готов произвести работы по доставке, монтажу и наладке оборудования.