## Лист1
Прайс-лист 2006 - OSO (Норвегия)
ООО "ТЕПЛОМИР", КАНТЕМИРОВСКАЯ УЛ., Д,39, КОРП.3,ОФИС 309. Т.295-07-27, 970-35-87.
Бытовые водонагреватели
Внутренний бак - нержавеющая сталь 1,5 мм.
В комплекте: термо-смесительный кран Unitherm (кроме RW и 17RAEX) и предохранительный клапан.
Максимальное рабочее давление - 9 бар, минимальное - 0,5 бар.
Гарантия 10 лет - на внутренний бак, 1 год - на электрическую часть.
Модель | Нагр. элемент | Габариты, мм |  | Время нагр. dt 500C | Подключ. воды | Вес, кг | Цена EURO
OSO Экспорт узкий, настенный монтаж, нижнее водоподключение, невозвратно-предохранительный клапан 9 бар
RW 30 л | 2 кВт/ 230В/ 1ф |  | 430 x 460 | 1 ч | 1/2" | 12 | 332
RW 50 л | 2 кВт/ 230В/ 1ф |  | 430 x 680 | 1 1/2 ч | 1/2" | 20 | 351
RW 80 л | 2 кВт/ 230В/ 1ф |  | 430 x 1000 | 2 1/4 ч | 1/2" | 28 | 377
RW 100 л | 2 кВт/ 230В/ 1ф |  | 430 x 1220 | 3 ч | 1/2" | 33 | 384
OSO Стандарт Узкий, настенно-напольный монтаж, верхнее водоподключение, предохранительный клапан 9 бар
RD 150 | 2 кВт/ 230В/ 1ф |  | 430 x 1690 | 4 1/4 ч | 15 мм | 50 | 665
OSO Стандарт, напольный монтаж, верхнее водоподключение, предохранительный клапан 9 бар
RTS 120 | 2 кВт/ 230В/ 1ф |  | 580 x 780 | 2 3/4 ч | 22 мм | 30 | 575
RTS 200 | 3 кВт/ 230В/ 1ф |  | 580 x 1220 | 4 1/4 ч | 22 мм | 43 | 665
RTS 300 | 3 кВт/ 230В/ 1ф |  | 580 x 1670 | 5 1/2 ч | 22 мм | 57 | 780
OSO Стандарт Горизонтальный, напольный монтаж, предохранительный клапан 9 бар
RTS 200 H | 3 кВт/ 230В/ 1ф |  | 580 x 1220 | 4 1/4 ч | 22 мм | 43 | 900
OSO Экспресс, напольный монтаж, две группы нагревательных элементов
RTEX 200 | 3+3 кВт/ 230В/ 1ф |  | 580 x 1220 | 4 1/4 ч | 22 мм | 45 | 795
RTEX 200 | 6 кВт/ 400В/ 3ф |  | 580 x 1220 | 3 1/4 ч | 22 мм | 45 | 885
RTEX 300 | 3+3 кВт/ 230В/ 1ф |  | 580 x 1670 | 5 1/2 ч | 22 мм | 60 | 935
RTEX 300 | 10 кВт/ 400В/ 3ф |  | 580 x 1670 | 3 ч | 22 мм | 60 | 1015
17RAEX 400 | 10 кВт/ 400В/ 3ф |  | 580 x 1980 | 4 ч | 5/4" | 100 | 1770
OSO Встраиваемый, напольный монтаж, мягкий кожух, предохранительный клапан 9 бар
RB 50 | 1,5 кВт/ 230В/ 1ф |  | 380 x 680 | 2 ч | 15 мм | 12 | 495
RB 80 | 2 кВт/ 230В/ 1ф |  | 530 x 570 | 2 1/4 ч | 15 мм | 15 | 500
RB 120 | 2 кВт/ 230В/ 1ф |  | 530 x 690 | 3 1/2 ч | 15 мм | 18 | 585
OSO Комби с теплообменником (змеевиком) и дополнительной электрической частью
RTVE 200 | 0,7 м2/ 3 кВт/ 230В |  | 580 x 1220 | 2/3ч / 4ч | 22 мм | 51 | 885
RTVE 300 | 0,7 м2/ 3 кВт/ 230В |  | 580 x 1670 | 1ч / 5 1/2ч | 22 мм | 65 | 1040
OSO Комби с теплообменником (змеевиком), данные производительности при темп. теплоносителя 900С
RTV 200 | 0,7 м2 / 18 кВт |  | 580 x 1220 | 2/3 ч | 22 мм | 50 | 755
RTV 300 | 0,7 м2 / 18 кВт |  | 580 x 1670 | 1 ч | 22 мм | 64 | 910
RTV2 300 | 2 x 0,7 м2 / 36 кВт |  | 580 x 1670 | 1/2 ч | 22 мм | 72 | 1130
OSO Термолюкс Прямоугольный, напольный монтаж, предохранительный клапан 9 бар
RK 120 | 2 кВт/ 230В/ 1ф |  | 595 x 820 | 2 3/4 ч | 22 мм | 30 | 900
RK 200 | 3 кВт/ 230В/ 1ф |  | 595 x 1250 | 4 1/4 ч | 22 мм | 45 | 995
RK 300 | 3 кВт/ 230В/ 1ф |  | 595 x 1700 | 5 1/2 ч | 22 мм | 60 | 1185
OSO Термолюкс Прямоугольный, настенный монтаж, настенный монтаж, предохранительный клапан 9 бар
RV 100 | 2 кВт/ 230В/ 1ф |  | 430 x 1230 | 3 ч | 15 мм | 40 | 900